Załącznik nr 13 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.12.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 12
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników dotętniczych wprowadzanych metodą Seldingera, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 12	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewniki dotętnicze wprowadzane metoda seldingera z polietylenu, widocznych w RTG, z igła do wprowadzania i prowadnikiem. W rozmiarach 3 – 5 Fr, długość od 4 cm do 18 cm ( promieniowe i udowe ), sterylne jednokrotnego użytku. / *LUB / Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia i pobierania krwi. W zestawie: igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej, prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej, cewnik z zaworem hemostatycznym, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączani, dren łączący o dł 7 cm pomiędzy miejscem wkłucia a podłączenia, jałowy. / Dostępny w rozmiarach: / cewnik 22G, 80 mm / Kaniula 0,80 x 50 mm / Prowadnik 25-0.021” / cewnik 20G, 80mm / Kaniula 0.95 x 50 mm / /Prowadnik 25-0.025” / cewnik 20G, 160 mm / Kaniula 0.95 x 70 mm / Prowadnik 40-0.025” / cewnik 18 G, 160 mm / Kaniula 1.30 x 70 mm / Prowadnik 40-0.035” / cewnik 18 G, 80 mm / Kaniula 1.30 x 50 mm / Prowadnik 40-0.035”	szt.	50
		RAZEM:

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślenie parametrów, których nie oferuje