**WAGA medyczna Charder MS4971 z Body Mass Index I BSA ze wzrostomierzem z legalizacją**

Legalizowana Waga kolumnowa lekarska klasy III ze wzrostomierzem, Obciążenie max 300 kg, wzrostomierz 60-210 cm z pomiarem Body Mass Index i BSA oraz transmisją odczytu parametrów do komputera.

**WAGA medyczna Charder MS4971 z Body Mass Index I BSA ze wzrostomierzem z legalizacją**

* trwała metalowa konstrukcja **wagi z monolityczną podstawą** uławiającą przenoszenie wagi,
* **brak okablowania zewnętrznego** między platformą wagową a panelem – miernikiem wagowym,
* **dokładność 100 g w całym zakresie pomiaru**,
* platforma 360×310 mm
* obciążenie maksymalne: **300 kg**,
* estetyczny i trwały wzrostomierz mierzący **od 60 do 210 cm** (w zestawie),
* Waga medyczna serii MS4971 posiada możliwość wyznaczania **wskaźnika masy ciała Body Mass Index** (Body Mass Index) przy wzroście **powyżej 60 cm**. Wskaźnik Body Mass Index jest wyznaczany po wpisaniu do wagi wartości wzrostu odczytanej ze wzrostomierza. Waga oblicza również **BSA** czyli powierzchnię ciała pacjenta – (Body Surface Area).
* w zestawie zasilacz sieciowy, waga może również pracować na bateriach > 12.000 pomiarów na jednym komplecie baterii.
* **Podłączenie do komputera** przez standardowy przewód USB (w zestawie) pozwala na transmisję danych pomiarowych.

Oprogramowanie za 0 zł: