 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

"Postaw na zdrowie – siłownia zewnętrzna"

Program funkcjonalno-użytkowy

NAZWA ZAMÓWIENIA:
"Postaw na zdrowie – siłownia zewnętrzna"
zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

ADRES OBIEKTU:
Park Hvidovre
ul. Ofiar Terroru, 44-280 Rydułtowy
działka nr 1765/130, 369/130
obręb ewidencyjny: Rydułtowy Dolne

NAZWY I KODY CPV:
74232000-4 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
43325000-7 – Wyposażenie parków i placów zabaw

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
tel. 32-4590400

OPRACOWANIE:
mgr inż. Joanna Dąga

SPIS ZAWARTOŚCI PFU:
1. Teren lokalizacji inwestycji
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
  1. Przedmiot zamówienia
  2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
  2. Wymagania dotyczące robót budowlanych
  3. Wymagania dla nawierzchni.
  4. Wymagania dla materiałowe dla urządzeń do ćwiczeń ruchowych i siłowni
4. Część informacyjna

Teren lokalizacji inwestycji
Planowana do realizacji siłownia na świeżym powietrzu zlokalizowana jest w Parku Hvidovre przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach na terenie działki nr 1765/130, 369/130 obręb Rydułtowy Dolne. Na mapie, stanowiącej załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego została wskazana lokalizacja siłowni.

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych.
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie siłowni na świeżym powietrzu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
    1. opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w imieniu inwestora.
    2. uzyskania map do celów projektowych.
    3. wykonania robót w zakresie:
      1. niwelacji terenu,
      2. wykonania nawierzchni bezpiecznej trawiastej,
      3. dostawy i montażu urządzeń siłowni.
    4. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania oraz do wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
    5. przygotowania dokumentów związanych z przekazaniem siłowni do użytkowania.
  2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:
Teren, na którym ma zostać zlokalizowana siłownia ma powierzchnię ok. 3952 m2 (suma powierzchni działek 1765/130, 369/130). Strefa siłowni powinna być zlokalizowana w południowej części parku (teren ok. 500 m2), urządzenia usytuowane możliwie blisko siebie z zachowaniem stref bezpiecznych i bezpiecznych odległości od drzew.

1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
  1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
    1. wykonawca przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, musi uzyskać mapę do celów projektowych.
    2. przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlano-wykonawczego Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym plan zagospodarowania terenu uwzględniający: rozmieszczenie urządzeń siłowni i innych elementów będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskać akceptację na użyte materiały i urządzenia. Zamawiający dopuszcza urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.
    3. w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w imieniu Zamawiającego musi uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania siłowni do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
    4. dokumentacja projektowa musi zawierać:
      1. część opisową,
      2. dokumentację rysunkową obejmującą następujące rysunki:
        1. plan zagospodarowania terenu – zwymiarowany rzut siłowni z naniesionymi urządzeniami i zwymiarowanymi strefami bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń oraz pozostałymi elementami tj.: regulamin,
      3. wykaz wyposażenia wraz kartami technicznymi zawierającymi m.in. specyfikację materiałową, wymiarową aktualne certyfikaty zgodności z normami PN-EN 16630:2015 i PN-EN 1090 wystawione w języku polskim (w przypadku dokumentów obcojęzycznych - przetłumaczone na język polski) przez uprawnioną jednostkę certyfikującą dla oferowanych urządzeń siłowni zewnętrznych,
      4. instrukcje użytkowania i konserwacji dla wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
    5. przy projektowaniu należy uwzględnić parametry terenu, usytuowanie względem istniejącej infrastruktury, np.: budynków, ogrodzenia, chodników, pasa drogowego, sieci podziemnej czy linii drzew.
    6. dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
    7. jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
    1. plan zagospodarowania terenu – 4 egz.
    2. projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym i rysunkami sposobu montażu urządzeń siłowni oraz wykonania nawierzchni bezpiecznej – 4 egz.
    3. przedmiar robót budowlanych – 1 egz.
    4. specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 1 egz.
    5. dokumentację w wersji elektronicznej w formacie .pdf – 1 kpl (CD).
  2. Wymagania dotyczące robót budowlanych
    1. roboty muszą być realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
    2. materiał z rozbiórki Wykonawca usunie na własny koszt, ewentualne zanieczyszczenia muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy, a nadmiar ziemi zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
    3. Wykonawca winien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

  1. Wymagania dla nawierzchni
    1. Nawierzchnia trawiasta:
        1. nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem dostosowanym do istniejącego terenu, ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody od urządzenia,
        2. nawierzchnia winna być wysiana z trawy o dużej wytrzymałości na deptanie,
        3. przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.),
        4. po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią,
        5. w miejscu urządzeń sportowych do ćwiczeń siłowych należy wykonać nawierzchnię trawiastą, z wykorzystaniem krat trawnikowych (ekokraty trawnikowe o wysokości profilu 40mm) – ziemia w miejscu wypełnienia krat musi docelowo tj. po zasypaniu, lekkim ubiciu, podlaniu wodą i ukorzenieniu się wysianej trawy wystawać ponad ich górną powierzchnię nie mniej niż 2cm, aby w przypadku upadku żadna część ciała użytkownika napowietrznej siłowni nie miała bezpośredniego kontaktu z elementami kraty. Dla wzmocnienia podłoża zastosować kraty łączone ze sobą w sposób mechaniczny, które w przypadku ruchu pieszego nie wymagają zastosowania dodatkowych obrzeży.
  2. Wymagania materiałowe dla urządzeń do ćwiczeń ruchowych i siłowni
    1. Urządzenia mocowane na rurze:
        1. belki konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej lub rur stalowych ocynkowanych, dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicy minimum Ø 110 mm,
        2. pozostałe elementy rurowe wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo o przekroju mieszczącym się w przedziale Ø 75 – Ø 30 mm,
        3. urządzenia kotwione w fundamentach betonowych,
        4. rury zakończone plastikowymi zatyczkami,
        5. stopki wykonane z blachy nierdzewnej,
        6. siedziska i oparcia odporne na promienie UV z wewnętrzną konstrukcją wzmacniającą ze stali nierdzewnej,
        7. odbojniki gumowe,
        8. w urządzeniach należy zastosować łożyska bezobsługowe.
    2. Urządzenia mocowane na pylonie:
        1. konstrukcja pylonu wykonana ze stali nierdzewnej lub z rur stalowych ocynkowanych, dwukrotnie malowanych proszkowo o przekroju mieszczącym się w przedziale Ø 85 – Ø 115 mm,
        2. pozostałe elementy rurowe wykonane ze ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo o przekroju mieszczącym się w przedziale Ø 75 – Ø 30 mm,
        3. urządzenia kotwione w fundamentach betonowych, • rury zakończone plastikowymi zatyczkami,
        4. stopki wykonane z blachy nierdzewnej,
        5. siedziska i oparcia odporne na promienie UV z wewnętrzną konstrukcją wzmacniającą ze stali nierdzewnej,
        6. odbojniki gumowe,
        7. w urządzeniach należy zastosować łożyska bezobsługowe.

  1. W strefie siłowni należy zamontować następujące urządzenia:
    1. jeździec + wioślarz – 1 kpl.
    2. narciarz + rower – 1 kpl.
    3. wyciąg górny + krzesło do wyciskania – 1 kpl.
    4. regulamin korzystania z siłowni na świeżym powietrzu oraz tablica informacyjna o sfinansowaniu zadania z budżetu obywatelskiego na rok 2019 na słupie kotwionym w gruncie za pomocą stopy betonowej – 1 kpl.
    5. dopuszczalne jest łączenie urządzeń pylonami lub słupami.
Każde urządzenie musi być wyposażone w informację o sposobie korzystania.

1. Część informacyjna
  1. Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019. Środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie – nie więcej niż 25 000,00 zł brutto.
  2. Termin realizacji zadania – do 30.09.2019.
  3. Zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 39.276.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszary oznaczone symbolami MP/8 - Z/2, MP/8 - Z/3, MP/8 - Z/4 i MP/8 – Z/5. Przedmiotowy teren opisany jest jako 3ZP – tereny zieleni urządzone.
  4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawem do nieruchomości składającej się z działek o numerach 1765/130, 369/130 na cele budowlane.
  5. Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu siłowni zewnętrznej, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:
      1. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
      2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
      3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
      4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni – użytkowego.
  6. Załączniki do PFU
    1. mapa poglądowa lokalizacji siłowni zewnętrznej.
.