Nr sprawy D25M/252/N/9-21rj/24

Gdynia, dnia 8 maja 2024 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostawy osłon na mikroskop, kaset, zestawów laryngologicznych, czynnika sterylizującego i odczynników do analizatora dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 – dotyczy Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny w rozmiarze 4?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dotyczy Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści lusterko laryngologiczne o średnicy 1,9cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – dotyczy Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dotyczy Zadanie 1, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu pakowane po 100 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – dotyczy Zadanie 1, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Małgorzata Brancewicz-Malec

Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Sporządziła: Anna  Pośpiech