## Pakiet_1
Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy rękawic medycznych, BZP.38.382-10.21

Pakiet nr 1 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość opakowań	Cena jednostkowa/ opakowanie netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent nazwa handlowa i nr katalogowy	Kod UDI (lub inny)
1.	Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu; z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach max 0,1 mm, długość min. 240 mm. AQL max 1,5. Rękawice dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Typ B wg EN ISO 374-1 "lub równoważną". Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji chemicznych na poziomie ochrony min. 2. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 "lub równoważną". Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004 "lub równoważną".	XS, S, M, L	op = 100 szt.	33600
RAZEM

L.p.	Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia					Należy wypełnić: TAK/NIE
1.	Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 opakowania w dowolnym rozmiarze - w celu sprawdzenia wymaganych w SWZ parametrów
2.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej
3.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - na potwierdzenie deklaracja zgodności
4.	Zgodne z normą EN ISO 16523-1 ( EN ISO 374-3) "lub równoważną" - na potwierdzenie raport na penetrację substancji chemicznych (nie starszy niż z 2019 r.)
5.	Raport z badań producenta do serii przedmiotu zamówienia (nie starszy niż 2019r.) oraz karta techniczna producenta
6.	Zgodne z ISO 13485 lub "równoważną" - na potwierdzenie deklaracją zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzone na opakowaniu produktu
7.	Zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (REG. 1935/204 "lub równoważną") - na potwierdzenie deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzone na opakowaniu produktu
8.	Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F1671 (EN ISO 374-5) "lub równoważna" - na potwierdzenie raport z wynikami badania dla zaoferowanego produktu lub odpowiedni piktogram na opakowaniu

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

Miejscowość, …………….., dnia …….. 2021r.					………………………………………….
					podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
					do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet_2
Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy rękawic medycznych, BZP.38.382-10.21

Pakiet nr 2 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, na uchwyt
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość opakowań	Cena jednostkowa/ opakowanie netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent nazwa handlowa i nr katalogowy	Kod UDI (lub inny)
1.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne. Rękawice o następujących parametrach: -z dodatkową tekstura na placach; -grubość na palcach max 0,12 mm; AQL= 1,0; siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 "lub równoważną" min. 6,0N. Rękawice wyjmowane pojedynczo za mankiet od spodu bez ryzyka kontaminacji pozostałych rękawic i opakowania. Z możliwością mocowania na szynie Modura*. Zgodne z normami: EN 420 "lub równoważną", Typ B wg EN ISO 374-1 "lub równoważną", odporne na przenikanie substancji chemicznych, odporne na przenikanie wirusów zgodne z ASTM F1671 "lub rownoważną". Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004 "lub równoważną"	S, M, L	op = 250 (200) szt	390 (op. po 250 szt.) lub 488 (op. po 200 szt.)
RAZEM
*Opakowanie kompatybilne z obowiązującymi mocowaniami u Zamawiającego.

L.p.	Pozostałe wymagania konieczne do spelnienia					Należy wypełnić: TAK/NIE
1.	Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 opakowania w dowolnym rozmiarze - w celu sprawdzenia wymaganych w SWZ parametrów
2.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej
3.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - na potwierdzenie deklaracja zgodności
4.	Zgodne z normą EN ISO 16523-1 ( EN ISO 374-3) "lub równoważną" - na potwierdzenie raport na penetrację substancji chemicznych (nie starszy niż z 2019r.)
5.	Raport z badań producenta do serii przedmiotu zamówienia (nie starszy niż 2019r.) oraz karta techniczna producenta
6.	Zgodne z ISO 13485 lub "równoważną" - na potwierdzenie deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzenie na opakowaniu produktu
7.	Zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (REG. 1935/204 "lub równoważną") - na potwierdzenie deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzone na opakowaniu produktu
8.	Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F1671 (EN ISO 374-5) "lub równoważna" - na potwierdzenie raport z wynikami badania dla zaoferowanego produktu lub odpowiedni piktogram na opakowaniu

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

Miejscowość, …………….., dnia …….. 2021r.					………………………………………….
					podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
					do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet_3
Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy rękawic medycznych, BZP.38.382-10.21

Pakiet nr 3 – Rękawice medyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość opakowań	Cena jednostkowa / opakowanie netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent nazwa handlowa i nr katalogowy	Kod UDI (lub inny)
1.	Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno - ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu.; z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach max. 0,14 mm, długość min 240 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 "lub równoważną" min. 6N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Odporne na penetrację substancji chemicznych. Typ B wg EN ISO 374-1 "lub rownoważne". Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 "lub rownoważną". Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004 "lub równoważna".	S, M, L, XL	op = 100 szt.	300
RAZEM

L.p.	Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia					Należy wypełnić: TAK/NIE
1.	Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 opakowania w dowolnym rozmiarze - w celu sprawdzenia wymaganych w SWZ parametrów
2.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej
3.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - na potwierdzenie deklaracja zgodności
4.	Zgodne z normą EN ISO 16523-1 ( EN ISO 374-3) "lub równoważną" - na potwierdzenie raport na penetrację substancji chemicznych (nie starszy niż z 2019 r.)
5.	Raport z badań producenta do serii przedmiotu zamówienia (nie starszy niż 2019r.) oraz karta techniczna producenta
6.	Zgodne z ISO 13485 lub "równoważną" - na potwierdzenie deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzenie na opakowaniu produktu
7.	Zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (REG. 1935/204 "lub równoważną") - na potwierdzenie deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzone na opakowaniu produktu
8.	Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F1671 (EN ISO 374-5) "lub równoważna" - na potwierdzenie raport z wynikami badania dla zaoferowanego produktu lub odpowiedni piktogram na opakowaniu

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

Miejscowość, …………….., dnia …….. 2021r.					………………………………………….
					podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
					do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet_4
Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy rękawic medycznych, BZP.38.382-10.21

Pakiet nr 4 – Rękawice antyalergiczne
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość opakowań	Cena jednostkowa/ opakowanie netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent nazwa handlowa i nr katalogowy	Kod UDI (lub inny)
1.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, z wewnętrzną warstwą z serycyną łagodząco - nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach max. 0,12 mm, grubość na dłoni max. 0,08 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 "lub równoważną" min. 6,0N. Rękawice dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Odporne na przenikanie co najmniej 12 substancji chemicznych na poziomie ochrony min. 4, odporne na przenikanie alkoholi (etananol 20% i izopropanol 70% min. poziom 1). Typ B wg EN ISO 374-1 "lub równoważną". Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004 "lub równoważną". Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 "lub rownoważną".	S, M, L, XL	op = 100 szt	400
RAZEM

L.p.	Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia					Należy wypełnić: TAK/NIE
1.	Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 opakowania w dowolnym rozmiarze - w celu sprawdzenia wymaganych w SWZ parametrów
2.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej
3.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - na potwierdzenie deklaracja zgodności
4.	Zgodne z normą EN ISO 16523-1 ( EN ISO 374-3) "lub równoważną" - na potwierdzenie raport na penetrację substancji chemicznych (nie starszy niż z 2019r.)
5.	Raport z badań producenta do serii przedmiotu zamówienia (nie starszy niż 2019r.) oraz karta techniczna producenta
6.	Zgodne z ISO 13485 "lub równoważną" - na potwierdzenie deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzenie na opakowaniu produktu
7.	Testowane dermatologicznie na ludziach - na potwierdzone certyfikat niezależnej jednostki badawczej
8.	Zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (REG. 1935/204 "lub równoważną") - na potwierdzenie deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzone na opakowaniu produktu
9.	Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F1671 (EN ISO 374-5) "lub równoważna" - na potwierdzenie raport z wynikami badania dla zaoferowanego produktu lub odpowiedni piktogram na opakowaniu

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

Miejscowość, …………….., dnia …….. 2021r.					………………………………………….
					podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
					do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet_5
Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy rękawic medycznych, BZP.38.382-10.21

Pakiet nr 5 – Rękawice długie, do procedur wysokiego ryzyka oraz foliowe
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość opakowań	Cena jednostkowa / opakowanie netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent nazwa handlowa i nr katalogowy	Kod UDI (lub inny)
1.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Rękawice spełniające następujące parametry: z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 280 mm, AQL =1,0. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 "lub równoważną", odporne na przenikanie min. 14 cytostatyków, odporne na przenikanie co najmniej 7 substancji chemicznych na poziomie ochrony min. 4 zgodnie EN 16523-1 "lub równoważną". Typ C wg EN ISO 374-1 "lub równoważną"	S, M, L, XL	op = 100 szt.	200
2.	Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, do procedur ginekologicznych. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa. Rękawice spełniające następujące parametry:odporne na rozdarcia i zakłucia, wydłużony mankiet, długość min. 455 mm., rolowany. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana lub polimeryzowana, test przepuszczalności wody - AQL max 1.5 anatomicznie ukształtowane, kolor biały/kremowy	różne rozmiary	para	20
3.	Rękawice medyczne, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne. Rękawice spełniające następujące parametry: teksturowane; grubość na palcach 0,38 mm (+/-0,02 mm); grubość na dłoni 0,35 mm (+/- 0,02 mm); grubość mankietu 0,22 mm (+/-0,02 mm); długość min 290 mm; mankiet równomiernie rolowany; AQL max 1,5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych. Zgodne z normami: EN 455 "lub równoważną"; EN 420 "lub równoważną", Typ B wg EN ISO 374-1 "lub równoważną".	S, M, L, XL	op = 50 szt.	600
4.	Rękawice foliowe: rękawice higieniczne z teksturowanej folii LDPE jednorazowego użytku; niesterylne; psujące na lewą i prawą dłoń	M, L	op = 100 szt.	1800
RAZEM

L.p.	Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia					Należy wypełnić: TAK/NIE
1.	Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 opakowania w dowolnym rozmiarze - w celu sprawdzenia wymaganych w SWZ parametrów
2.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej (dot. poz. 1, 2 i 3)
3.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - na potwierdzenie deklaracja zgodności (dot. poz. 1, 2 i 3)
4.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych klasy IIa - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej oraz deklaracja zgodności (dot. poz. 2)
5.	Zgodne z normą EN ISO 16523-1 ( EN ISO 374-3) "lub równoważną" - na potwierdzenie raport na penetrację substancji chemicznych (nie starszy niż z 2019r.) (dot. poz. 1, 3)
6.	Raport z badań producenta do serii przedmiotu zamówienia (nie starszy niż 2019r.) oraz karta techniczna producenta (dot. poz. 1,2 i 3)
7.	Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F1671 (EN ISO 374-5) "lub równoważna" - na potwierdzenie raport z wynikami badania dla zaoferowanego produktu lub odpowiedni piktogram na opakowaniu (dot. poz. 1, 2 i 3)
8.	Zgodne z ISO 13485 "lub równoważną" - na potwierdzenie deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą lub potwierdzenie na opakowaniu produktu (dot. poz. 1, 3)
9.	Karta techniczna produktu - (dot. poz. 4)

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

Miejscowość, …………….., dnia …….. 2021r.					………………………………………….
					podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
					do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet_6
Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy rękawic medycznych, BZP.38.382-10.21

Pakiet nr 6 – Rękawice chirurgiczne
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość par	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent nazwa handlowa i nr katalogowy	Kod UDI (lub inny)
1.	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe. Rękawice spełniające następujące parametry: polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały/kremowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,01mm, na dłoni 0,19±0,01 mankiecie: 0,16±0,02mm, długość min 278 mm, siła zrywania po starzeniu min. 14,0 N wg EN 455-2 "lub równoważnej", AQL max 0,65; niski poziom protein lateksowych - max 20 µg/g; sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie zewnętrzne jałowe foliowe; opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni. Opakowanie a 50 par.	od 5,5 do 9,0	para	100000
RAZEM

L.p.	Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia					Należy wypełnić: TAK/NIE
1.	Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 para w dowolnym rozmiarze - w celu sprawdzenia wymaganych w SWZ parametrów
2.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej
3.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych klasy IIa - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej oraz deklaracja zgodności
4.	Raport z badań producenta do serii produktu (nie starszy niż z 2019r.) oraz karta techniczna producenta - na potwierdzenie opisanych parametrów

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

Miejscowość, …………….., dnia …….. 2021r.					………………………………………….
					podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
					do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet_7
Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy rękawic medycznych, BZP.38.382-10.21

Pakiet nr 7 – Rękawice chirurgiczne antyalergiczne
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość par	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent nazwa handlowa i nr katalogowy	Kod UDI (lub inny)
1.	Rękawice chirurgiczne neoprenowe. Bezpudrowe, zewnętrzna powierzchnia gładka, chwytna, jasnobrązowe, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16mm, na mankiecie 0,14mm, wytrzymałość po starzeniu min. 15,0 N wg EN 455-2 "lub równoważną", mankiet rolowany z wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą zsuwaniu się. Opakowanie zewnętrzne jałowe foliowe; opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni.. Opakowanie 50 par.	od 5,5 do 9,0	para	1500
RAZEM

L.p.	Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia					Należy wypełnić: TAK/NIE
1.	Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości 1 para w dowolnym rozmiarze - w celu sprawdzenia wymaganych w SWZ parametrów
2.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej
3.	Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych klasy IIa - na potwierdzenie Certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej oraz deklaracja zgodności
4.	Raport z badań producenta do serii produktu (nie starszy niż z 2019r.) oraz karta techniczna producenta - na potwierdzenie opisanych parametrów

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

Miejscowość, …………….., dnia …….. 2021r.					………………………………………….
					podpis osoby/ osób upoważnionej/ upoważnionych
					do reprezentowania Wykonawcy