## pakiet1
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | Wieszak do worka na mocz | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Worek na wymiociny, wyposażony w pierścień dopasowujący się do okolicy ust oraz w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści, niesterylny | 610 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Pojemnik na próbki moczu z nakrętką, plastikowy o pojemności 100-120ml, sterylny, pakowany indywidualnie w folię, ze skalą objętości | 622 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych wykonana z PCV z miejscem na wkładaną kartką do wpisu danych osobowych, pasek posiadający otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, zatrzask plastikowy, kartonik na zapis danych osobowych, szer +/- 2cm, długość +/- 28 cm, | 270 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Termometr elektroniczny w etui , możliwość mierzenia temp. pod pachą, w ustach i w odbycie, z atestem | 42 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów, z polipropylenu, po złożeniu pokrywy pojemnik na stałe hermetycznie zamknięty - pokrywa na zawiasie, zaczepy w sklepieniu wieka do zdejmowania igieł ze strzykawek o poj.0,7l. | 520 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów, z polipropylenu, po złożeniu pokrywy pojemnik na stałe hermetycznie zamknięty - pokrywa na zawiasie, zaczepy w sklepieniu wieka do zdejmowania igieł ze strzykawek o poj.1l. | 520 | szt |  | 0 | 8% | 0
| razem |  |  |  | 0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## pakiet 2
PAKIET nr 2
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Worek na zwłoki z 4 wzmocnionymi uchwytami, wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,15-0,16mm, zapięcie na taśmę samoprzylepną, rozmiar 220x90cm, pakowany pojedynczo, dodatkowo w opakowaniu 2 pary rękawic foliowych, kolor biały | 430 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Golarka medyczna typu GALLANT, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację, wycięcie umożliwiające widok golonego miejsca, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną lub teflonem płynnie przesuwające się po powierzchni ciała, zapewinające bezpieczeństwo pacjentowi, przeznaczona do golenia większych powierzchni ciała, jednorazowego użytku, opakowanie indywidualne: tekturowa osłonka | 3000 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Pałeczka z miękką gąbką do toalety jamy ustnej, nienasączana, jednorazowa, pakowana indywidualnie | 930 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze słuchawkami, dwururowy - oddzielnie gruszka i mankiet, mankiet bezlatexowy na rzep, szer ok. 13 cm, skala 0-300mmHg, dokładny pomiar +/- 3mmHg, łatwa i szybka wymiana mankietu, możliwość dezynfekcji, obwód mankietu 24-36 cm | 13 | szt |  | 0 | 8% | 0
| ogółem |  |  |  | 0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 3
PAKIET nr 3
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 6F/40 | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 8F/40 | 735 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddechowych: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 10F/40 | 423 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy, pediatryczny, z zastawką plastikową,, pojemność balonu 3ml, sterylny oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia ipapier-folia, rozmiar 8 | 330 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 14, dł 400mm | 110 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 22, dł 400mm | 74 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Cewnik Nelatona, posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika 6 F – 35 - 40 cm | 67 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 10F/40cm | 57 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 12F/40cm | 67 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika: 14F/40cm | 67 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Cewnik Pezzer, o rozmiarach: 32F | 11 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: : 16F/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 805 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer:: 18Fr/800 , śerdnica kodowana kolorem konektora | 167 | szt |  | 0 | 8% | 0
14 | Dren do ssaka Grena, wykonany z medycznego PCV 200cm x 6mm, pakowany w podwójne opakowanie: folia i papier-folia | 215 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, rozm. 7,0 | 48 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, rozm. 7,5 | 37 | szt |  | 0 | 8% | 0
17 | Rurki intubacyjne sterylne, silikonowane powierzchniowo, z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, rozm. 8 | 89 | szt |  | 0 | 8% | 0
18 | Rurka krtaniowa wyposażona w dwa mankiety uszczelniające, gardłowy i przełykowy, wypełniane powietrzem przez jeden balonik kontrolny, wykonana z PCV, dwukanałowa, sterylna, rozmiar od 3 do 5. | 8 | szt |  | 0 | 8% | 0
19 | Okleina do wkłuć centralnych transparentna, paroprzepuszczalna, pokryta hipoalergicznym klejem, wodoodporna, elastyczna, pakowana pojedynczo, rozmiar 10 x 12cm. | 284 | szt |  | 0 | 8% | 0
20 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (CYSTOFIX) z cewnikiem wykonanym z PUR dł.65 cm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, otwory boczne, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5 l | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
21 | Prowadnica do intubacji jednorazowego użytku | 67 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 4
PAKIET nr 4
| Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Elektroda EKG jednokrotnego użytku dla dorosłych na bazie pianki polietylenowej, żel stały, średnica 50mm,czujnik Ag/AgCl, termin ważności 24 miesiące od daty produkcji, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, nie zawierająca latexu i PVC, hypoalergiczny klej, 1op=50 szt. | 1310 | op |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet5
PAKIET nr 5
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Maska operacyjna włókninowa, trójwarstwowa z efekywnością filtracji min. 98% , usztywniający element na nosie, wiązana na troki, kolor zielony lub niebieski | 30000 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Maska operacyjna włókninowa, trójwarstwowa z efekywnością filtracji min. 98% , usztywniający element na nosie, zaczepy na gumkę | 55000 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Fartuch ochronny flizelinowy z mankietami typu ściągacz, wiązany na troki jednorazowego użycia | 9100 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Ochraniacze na obuwie z folii antypoślizgowej jednorazowego użytku, góra ochraniacza ściągana na gumkę, rozmiar 36x15cm, pakowane po 100 szt=50par | 5334 | para |  | 0 | 8% | 0
5 | Podkład jednorazowy, foliowy(laminat) w rolce, szer. 50cm x 70mb, perforacja co 40cm | 116 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 6
PAKIET nr 6
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent
1 | Maska tlenowa dla dorosłych, wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 200 |  |  | 0 | 8% | 0
2 | Maska tlenowa z przewodem dla dorosłych wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych, wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 337 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Wkład workowy jednorazowy 2 litrowy do odsysania | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Gazowa linia pomiarowa do kapnografu, posiadająca złącza Luer-lock typu męskiego, czysta mikrobiologicznie, pakowana indywidualnie. | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Filtr oddechowy, wirusowo-bakteriobójczy, skuteczność min 99,999%, port do kapnografii zamknięty zatyczką, z wkładem hydrofobowym, zakres objętości oddechowej 300-1500ml, jałowy, pakowany pojedynczo, kolor biały | 337 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet7
Pakiet nr 7
PRZYRZĄD DO PRZETOCZEŃ , PRZEDŁUŻACZ POMPY strzykawki , motylki, igły
L.P. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, elastyczna komora kroplowa- 20 kropli=1ml+/-0,1ml o długości min. 5,5 mm , całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, dren długości min 150 cm zakończony łącznikiem luer-lock z osłonką, igła biorcza dwukanałowa, ostra z osłonką i kryzą ograniczającą, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren,opakowanie typu blister-pack. Termin ważności min 3 lata | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi TS i jej preparatów, sterylny,nietoksyczny, dwukanałowy i ostry kolec komory kroplowej, odpowierznik z filtrem przeciwbakteryjnym (czerwona klapka) , dren długości min. 150 cm zakończony łącznikem luer-lock z osłonką, elastyczna komora kroplowa bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkoś oczek 200µm, kroplomierz komory 20 kropli=1ml+/-0,1ml,bezpieczny zacisk rolkowy na drenie, zakończenie Luer-Lock, opakowanie pojedyncze typu blister-pack. Termin ważności min. 3 lata. | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowego użytku posiadająca czarną skalę co 0,2 ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 5ml z możliwością rozszerzenia do 6ml, lekko przesuwający się tłok, przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, 1op=100 szt. | 200 | op |  | 0 | 8% | 0
4 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, posiadająca czarną skalę co 0,5 ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 10ml z możliwością rozszerzenia do 12 ml, lekko przesuwający się tłok w kolorze kontrastującym. Przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, 1op=100 szt. | 200 | op |  | 0 | 8% | 0
5 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 100 ml Janette posiadająca szczelny, lekko przesuwający się tłok, podwójną, wyraźną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka. W zestawie dwa łączniki redukcyjne Luer 1op.=50szt. | 2000 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 0,8x40 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op=100 szt. | 50 | op |  | 0
7 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 0,5x 25 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op=100 szt. | 50 | op |  | 0 | 8% | 0
8 | Igła iniekcyjna jednorazowego użycia 0,6x25, sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op=100 szt. | 50 | op |  | 0 | 8% | 0
9 | Kaniula dożylna jednorazowego użytku typu motylek z elastycznym odpornym na załamanie drenem długości 30 cm, wyposażonym w zamknięcie Luer-Lock 0,6x19 | 667 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Kaniula dożylna jednorazowego użytku typu motylek z elastycznym odpornym na załamanie drenem długości 30 cm, wyposażonym w zamknięcie Luer-Lock 0,7x19 | 667 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Kranik trójdrożny do prowadzenia terapii dożylnej, prosty tor przepływu płynu w obu kierunkach, jałowy, pakowany indywidualnie, jałowy pakowany indywidualnie | 980 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Pakiet 8
Pakiet nr 8
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
10 | Serweta zabiegowa sterylna, rozmiar 50x60cm, indywidualne opakowanie | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga:
Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4.
Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## pakiet9
Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
4 | Kateter HSG/SIS, dwukanałowy, z balonem uszczelniającym ujście wewnętrzne kanału szyjki macicy, z kanałem roboczym z zabezpieczeniem odpływu. Jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## pakiet10
Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent
4 | Komplet męski jednorazowy z włókniny PP (bluza+spodnie), spodnie zbierane w pasie na gumkę, nogawki proste, bluza pod szyją wycięta w kształcie litery V (bez lamówki), pakowany pojedynczo, kolor zielony lub niebieski | 9000 | kompl. |  | 0 | 8% | 0
0
Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 4. Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej………………………………….

## Podsumowanie kwot pakietów
Pakiet 1 | 0
Pakiet 2 | #REF!
Pakiet 3 | #REF!
Pakiet 4 | #REF!
Pakiet 5 | 0
Pakiet 6 | 0
Pakiet 7 | 0
Pakiet 8 | 0
Pakiet 9 | #REF!
Pakiet 10 | 0
Pakiet 11 | 0
Pakiet 12 | 0
Pakiet 13 | #REF!
Pakiet 14 | 0
Pakiet 15 | #REF!
RAZEM | #REF!