## Łacznik R-R i R-K do PCV PE PP
Załącznik nr 2.1 na dostawę łączników dla rur PCV, PE, PP
Łączniki typu rura – rura, rura – kołnierz, równoprzelotowe:
· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS 400,
· pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego min GJS 400,
· zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o gr. min. 250μm,
· elementy zabezpieczające przed przesunięciem, wykonane z mosiądzu lub brązu,
· tuleja wzmacniająca zabezpieczająca przewód przed deformacją,
· tuleja wzmacniająca wykonana z mosiądzu lub stali nierdzewnej,
· guma EPDM przeznaczona do kontaktu z wodą pitną,
· ciśnienie robocze min. 1MPa,
· śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,
· połączenia kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą PN-EN1092-2.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment - ciśnienie robocze min 10 bar | Średnica nominalna w mm | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Łącznik rurowo kołnierzowy
Łącznik rurowo kołnierzowy | 90 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo kołnierzowy | 110 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo kołnierzowy | 125 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo kołnierzowy | 160 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo kołnierzowy | 200 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo kołnierzowy | 250 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo kołnierzowy | 315 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo kołnierzowy | 400 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo kołnierzowy | 500 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy
Łącznik rurowo - rurowy | 90 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy | 110 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy | 125 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy | 160 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy | 200 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy | 250 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy | 315 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy | 400 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rurowo - rurowy | 500 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## Łącz.zab R-R i R-K do st żel AC
Załącznik nr 2.2 na dostawę łączników dla rur stalowych, żeliwnych i AC z elementem zabezpieczającym przed przesunięciem
Łączniki typu rura – rura, rura – kołnierz, równoprzelotowe dla rur żeliwnych, stalowych i AC:
· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS 400,
· pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego min GJS 400,
· zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o gr. min. 250μm,
· elementy zabezpieczające przed przesunięciem wykonane ze stali nierdzewnej lub brązu armatniego dla rur żeliwnych, stalowych,
· guma EPDM przeznaczona do kontaktu z wodą pitną,
· ciśnienie robocze min. 1MPa,
· śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej powlekane substancją przeciwcierną,
· odchylenie osiowe min 4°,
· dopuszczamy zwiększenie średnic zakresu obejmowanych rur,
· połączenia kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą PN-EN1092-2.
· dopuszczone jest rozszerzenie zakresu tolerancji łączników w górę dla wartości max i w dół dla wartości min.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment - ciśnienie robocze min 10 bar | Zakres średnic | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Łącznik rura - kołnierz
Łącznik rura - kołnierz średn. nom..50 mm | dn min 48 - max 71 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 65 mm | dn min 69 - max 91 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 80 mm | dn min 82 - max 106 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 100 mm | dn min 104 - max 133 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 100 mm | dn min 132 - max 159 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 150 mm | dn min 159 - max 188 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 200 mm | dn min 193 - max 227 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 250 mm | dn min 224 - max 257 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 250 mm | dn min 266 - max 301 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 300 mm | dn min 314 – max 356 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 350 mm | dn min 352 - max 396 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 400 mm | dn min 392 - max 442 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 500 mm | dn min 498 – max 552 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom. 600 mm | dn min 604 - max 652 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura
Łącznik rura - rura średn. nom. 50 | dn min 48 - max 71 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 65 | dn min 69 - max 91 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 80 | dn min 82 - max 106 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 100 | dn min 104 - max 133 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 100 | dn min 132 - max 159 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 150 | dn min 159 - max 188 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 200 | dn min 193 - max 227 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 250 | dn min 224 - max 257 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 250 | dn min 266 - max 301 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 300 | dn min 314 – max 356 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.350 | dn min 352 - max 396 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 400 | dn min 392 - max 442 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 500 | dn min 498 – max 552 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom. 600 | dn min 604 - max 652 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się zastosowanie 2 lub 3 łączników pokrywających jeden zakres średnic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Łącznik R-R i R-K do st żel AC
Załącznik nr 2.3 na dostawę łączników dla rur stalowych, żeliwnych
Łączniki typu rura – rura, rura – kołnierz, równoprzelotowe dla rur żeliwnych, stalowych i AC:
· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS 400,
· pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego min GJS 400,
· zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o gr. min. 250μm,
· guma EPDM przeznaczona do kontaktu z wodą pitną,
· ciśnienie robocze min. 1MPa,
· śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,
· dopuszczamy zwiększenie średnic zakresu obejmowanych rur,
· połączenia kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą PN-EN1092-2.
· dopuszczone jest rozszerzenie zakresu tolerancji łączników w górę dla wartości max i w dół dla wartości min.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment - ciśnienie robocze min 10 bar | Zakres średnic | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Łącznik rura - kołnierz
Łącznik rura - kołnierz średn. nom..dn. 40 | dn min 46 - max 63 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 50 | dn min 57 - max 71 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 65 | dn min 71 - max 85 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 80 | dn min 85 - max 105 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 100 | dn min 99 - max 119 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 100 | dn min 109 - max 133 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 150 | dn min 157 - max 183 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 150 | dn min 176 - max 201 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 200 | dn min 193 - max 215 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 200 | dn min 218 - max 242 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 250 | dn min 242 - max 268 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 300 | dn min 301 - max 327 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 300 | dn min 324 - max 350 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - kołnierz średn. nom.dn. 400 | dn min 410 - max 436 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 40 | dn min 46 - max 63 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 50 | dn min 57 - max 74 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 65 | dn min 68 - max 85 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 80 | dn min 84 - max 106 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 100 | dn min 99 - max 119 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 100 | dn min 109 - max 133 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 150 | dn min 157 - max 183 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 150 | dn min 176 - max 201 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 200 | dn min 193 - max 215 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 200 | dn min 218 - max 242 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 250 | dn min 242 - max 268 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 300 | dn min 301 - max 327 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 300 | dn min 324 - max 350 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łącznik rura - rura średn. nom.dn. 400 | dn min 410 - max 436 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Nie dopuszcza się zastosowanie 2 lub 3 łączników pokrywających jeden zakres średnic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zasuwy kołnierzowe
Załącznik nr 2.4 na dostawę zasuwy z niewymienną wkrętką klina. Zasuwy kołnierzowe.
· Zasuwa na ciśnienie robocze min. 10 bar,
· Równoprzelotowa bez przewężeń, przeznaczona do kontaktu z woda pitną,
· Wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS400,
· Długość zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1,
· Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
· Połączenie kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normą PN-EN1092-2,
· Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu żywicą epoksydową o gr. min. 250μm wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku jakości RAL/GSK lub równoważne,
· Zasuwa powinna posiadać min. 3 O-ringi,
· Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na całej powierzchni (dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną),
· Niewymienna wkrętka klina wykonana z mosiądzu, zaprasowana lub zalana w klinie na stałe, (nie dopuszcza się zasuw z wymienną wkrętką klina)
· Śruby pokrywy muszą być wpuszczane i zalane na gorąco,
· śruby wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej,
· Zasuwa powinna mieć kolor niebieski.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
· Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 98 poz 881) z dnia 16 kwietnia 2004. ,,od 01.05.2004 wymagane jest znakowanie wyrobów budowlanych (w tym artmatury) znakiem budowlany ,,B".
Asortyment - zasuwa ze złączem kołnierzowym | Średnica mm. | Szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Zasuwa kołnierzowa | 40 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa kołnierzowa | 50 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa kołnierzowa | 80 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa kołnierzowa | 100 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa kołnierzowa | 150 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa kołnierzowa | 200 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa kołnierzowa | 250 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa kołnierzowa | 300 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa kołnierzowa | 400 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający nie dopuszcza zasuwy z wymienną wkrętką klina |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zasuwy gwintowane
Załącznik nr 2.5 na dostawę zasuwy z niewymienną wkrętką klina. Zasuwy z gwintem .
· Zasuwa na ciśnienie robocze min. 10 bar,
· Równoprzelotowa bez przewężeń, przeznaczona do kontaktu z woda pitną,
· Przyłącza z gwintem wewnętrznym,
· Wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GJS400,
· Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
· Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu farbą epoksydową o gr. min. 250μm wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru robót wynikających ze znaku jakości RAL/GSK lub równoważne,
· Klin z żeliwa sferoidalnego lub mosiężny nawulkanizowany z gumy EPDM na całej powierzchni (dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną),
· Prowadzenie klina zabezpieczające przed drganiem klina,
· Niewymienna wkrętka klina wykonana z mosiądzu, zintegrowana, zaprasowana lub zalana w klinie na stałe, (nie dopuszcza się zasuw z wymienną wkrętką klina)
· Śruby pokrywy muszą być wpuszczane i zalane na gorąco,
· śruby wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej,
· Zasuwa powinna mieć kolor niebieski.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
· Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 98 poz 881) z dnia 16 kwietnia 2004. ,,od 01.05.2004 wymagane jest znakowanie wyrobów budowlanych (w tym artmatury) znakiem budowlany ,,B".
Asortyment - zasywy ze złączem gwintowanym | Średnica mm. | Szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Zasuwa z gwintem wewnętrzny | 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa z gwintem wewnętrzny | 32 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa z gwintem wewnętrzny | 40 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Zasuwa z gwintem wewnętrzny | 50 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Zamawiający nie dopuszcza zasuwy z wymienną wkrętką klina |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Opaski na rury st żel AC
Załącznik nr 2.6 na dostawę opasek i obejm siodłowych do przyłączy wodociągowych dla rur stalowych, żeliwnych, AC :
Zamawiający wymaga wyceny kompletnego przyłącza składającego się z opaski raz obejmy siodłowej.
· taśma ze stali nierdzewnej,
· grubość taśmy min. 1,5mm
· szerokość taśmy min. 60 mm,
· podkładka gumowa pod taśmą,
· obejma siodłowa żeliwna min GJS 400,
· korpus obejmy siodłowej wykonany z żeliwa min. GJS400 z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym,
· zabezpieczona antykorozyjnie farbą epoksydową o gr. min. 250μm,
· śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
· uszczelka siodłowa dopasowana i osadzona w korpusie.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment – obejma siodłowa z opaską na rury sałowe, żeliwne i AC | Kpl. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 80/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 100/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 100/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 125/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 125/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 125/50 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 150/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 150/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 150/50 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 200/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 200/40 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 200/50 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 250/32 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 250/40 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 250/50 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 300/32 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem gwin. dn 300/40 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem kołn. dn 150/80 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem kołn. dn 200/80 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem kołn. dn 250/100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem kołn. dn 300/100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem kołn. dn 300/150 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem kołn. dn 350/100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem kołn. dn 400/150 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma siodłowa z przyłączem kołn. dn 500/150 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Obejmy na rury PE i PCV
Załącznik nr 2.7 na dostawę obejm dwudzielnych do przyłączy wodociągowych dla rur z tworzyw sztucznych :
· opaska żeliwna min GJS 400,
· korpus obejmy wykonany z żeliwa min. GJS400 z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym,
· zabezpieczona antykorozyjnie farbą epoksydową o gr. min. 250μm,
· śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej, lub ocynkowasnej
· Obejma wyłożona na całej powierzchni wewnętrznej gumą dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment – obejmy dwudzielne do przyłącz wodociągowych do rur PE i PCV | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 90/25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 90/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 90/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 110/25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 110/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejmadwudzielna z przyłączem gwin. dn 110/40 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 110/50 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 160/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 160/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 160/50 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 180/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 180/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 180/50 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 200/32 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielnaz przyłączem gwin. dn 200/40 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 200/50 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 250/40 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 250/50 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 315/32 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 315/40 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem gwin. dn 315/50 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem kołn. dn 250/150 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem kołn. dn 280/150 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem kołn. dn 315/150 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Obejma dwudzielna z przyłączem kołn. dn 355/150 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
* Zamawiający dopuszcza zastosowanie opaski stalowej od średnicy dn. 315 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Hydrant nadziemny
Załącznik nr 2.8 na dostawę hydrantu nadziemnego zabezpieczonego w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem:
· Ciśnienie robocze PN16,
· Nasady B75 wykonane z aluminium,
· Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o gr. min. 250μmw technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikatem RAL/GSK lub równoważne.
· Odporność na przebicie metodą iskrową 3kV,
· Powłoka odporna na promieniowanie UV,
· Korpus górny i dolny, kolumna podziemna, kołnierz górny i dolny wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400 lub ze stali kwasoodpornej,
· Tłok wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GJS400 lub z miękkiego mosiądzu, zawulkanizowany na całej powierzchni EPDM,
· Uszczelnienie hydrantu poprzez tłok współpracujący z tuleją z materiału nierdzewnego,
· Nie dopuszcza się kontaktu gumowanego tłoka z surowym odlewem żeliwnym,
· Wrzeciono i trzpień z gwintem walcowanym wykonane ze stali nierdzewnej,
· Zamkniecie podwójne za pomocą kuli wykonanej z aluminium, żeliwa lub tworzywa sztucznego, przy czym kula z tworzywa sztucznego musi posiadać budowę wielokomorową pokrytą gumą elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,
· Kolumna dzielona na poziomie gruntu i połączona za pomocą śrub o ograniczonej wytrzymałości,
· Zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku złamania,
· Wys. Hydrantu min. 1,85m max. 2,15m,
· Kolor czerwony,
· Obrotowa część nadziemna o 360o,
· Hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie podczas zamkniętej pozycji tłoka hydrantu, w położeniach pośrednich odwodnieni ma być szczelne.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment – hydrant nadziemny | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Hydrant nadziemny dn. 80 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Hydrant nadziemny dn. 100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Geowłóknina do zabezpieczenia odwodnienia hydrantu | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Hydrant podziem. równoprzelot.
Załącznik nr 2.9 na dostawę hydrantu podziemnego równoprzelotowego.
· Ciśnienie robocze PN16,
· Hydrant równoprzelotowy,
· Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o gr. min. 250μm w technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikatem RAL/GSK lub równoważne,
· Odporność na przebicie metoda iskrową 3kV,
· Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,
· Wrzeciono i trzpień wykonane ze stali nierdzewnej,
· Zamykanie i otwieranie za pomocą płyty odcinającej wykonanej ze stali nierdzewnej,
· Odwodnienie zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody,
· Głębokość zabudowy Rd=1,25m,
· Hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie działający jedynie podczas zamkniętej pozycji elementu zamykającego,
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment – hydrant podziemny równoprzelotowy DN 80 | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Hydrant podziemny równoprzelotowy dn. 80 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Hydrant podz. z podw zamkn.
Załącznik nr 2.10 na dostawę hydrantu podziemnego z podwójnym zamknięciem.
· Ciśnienie robocze PN16,
· Korpus górny, dolny, kulowy, przyłącze stojaka wykonane z żeliwa sferoidalnego miń. EN – GJS 400,
· Zamknięcie pierwsze tłokowe, zamknięcie drugie kulowe,
· Uszczelnienie hydrantu poprzez tłok współpracujący z tuleją z materiału nierdzewnego,
· Nie dopuszcza się kontaktu gumowanego tłoka z surowym odlewem żeliwnym,
· Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o gr. min. 250μm w technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikatem RAL/GSK lub równoważne w tym :
- Odporność na przebicie metodą iskrową 3KV,
· Tłok hydrantu oraz kula zaworu kulowego zawulkanizowana gumą EPDM lub NBR o twardości 70º Sh. Dopuszcza się zamknięcie kulowe wykonane z tworzywa sztucznego.
· Złącze kołnierzowe
· Trzpień dolny i górny wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021,
· Odwodnienie kolumny po całkowitym zamknięciu hydrantu,
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment – Hydrant podziemny z podwójnym zamknieciem | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Hydrant podziemny dn. 80 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0

## Hydrant podwyższonej wydajności
Załącznik nr 2.11 na dostawę hydrantu nadziemnego o podwyższonej wydajności.
· ciśnienie robocze PN 16.
· dwie nasady boczne typ B (75mm) i jedna nasada typu A (110mm).
· całość wykonana z materiałów odpornych na korozję.
· głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana, wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie poliestrowej – odporna na promieniowanie UV.
· uszczelnienie typu O-ring z elastomeru.
· kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową.
· stopa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana.
· trzpień ze stali nierdzewnej 1.4301.
· grzybek zamykający z mosiądzu pokryty całkowicie powłoką elastomerową.
· zawór napowietrzający z mosiądzu zabudowany w głowicy hydrantu
· uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring.
· kołnierz zwymiarowany i odwiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16.
· samoczynne odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu.
· całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym – zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia.
· wydajność hydrantu Q (m3/h) przy spadku ciśnienia o 1 bar ma wynosić dla DN100: 245 m3/h.
· możliwość obrotu głowicy hydrantu od 0° do 360°.
· bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania | hydrantu.
· wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym.
· kolano odwadniające z mosiądzu z możliwością podłączenia rury PE
· głębokość przykrycia Rd: 1,25 lub 1,5 m.
· zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2.
· odporność na przebicie metodą iskrową 3KV.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment – Hydrant nadziemny podwyższonej wydajności | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Hydrant nadziemny dn. 100 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Zawory odpowietrzające
Załącznik nr 2.12 na dostawę zaworów kinetycznych odpowietrzających na sieć wodociągową.
· Korpus i pokrywa żeliwo sferoidalne min GJS - 400.
· Zabezpieczenie antykorozyjnie farbą epoksydową o gr min 250 μm.
· Gniazdo wykonane z mosiądzu lub brązu.
· Pływak zaworu z poliwęglanu lub z polipropylenu.
· Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.
· Ciśnienie robocze od 0,2 do 16 bar.
· Średnica DN 80.
· Połączenie kołnierzowe.
· Uszczelka dopuszczona do kontaktu z wodą pitną.
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.
Asortyment - zawory odpowietrzające | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Zawór jednostopniowy odpowietrzający dn. 80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0

## Włazy kanałowe
Załącznik nr 2.13 na dostawę włazów kanalizacyjnych
· Wykonane z żeliwa szarego,
· Zabezpieczony antykorozyjnie,
· Bez zawiasowe,
· Z logo MPWiK.
Asortyment - właz kanałowy o średnicy DN 600, 425, 315. | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Właz kanałowy DN 600 – 6 T | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Właz kanałowy DN 600 – 15 T | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Właz kanałowy DN 600 – 25 T | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Właz kanałowy DN 600 – 40 T | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
Właz kanałowy DN 600 – 40 T - wentylowany | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Właz kanałowy DN 425 – 40 T | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Właz kanałowy DN 315 – 40 T | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Asortyment - pokrywa włazu o średnicy DN 600 | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Pokrywa włazu DN 600 – 40 T | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Pokrywa włazu DN 600 – 25T | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Skrzynki do zasuw i hydrantów
Załącznik nr 2.14 na dostawę skrzynek do zasuw i hydrantów:
· Wykonane z żeliwa szarego z deklem żeliwnym.
· Zabezpieczone antykorozyjnie.
· Typ skrzynki do zasuw 4056
· Typ skrzynki do hydrantu owalny 4055
Asortyment - skrzynki do zasuw i hydrantów | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Skrzynka do zasuw wodnych | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
Skrzynka do hydrantu | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Asortyment - pokrywa skrzynki do zasuw typ 4056 | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Pokrywa skrzynki do zasuw | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Doszczelniacze
Załącznik nr 2.15 na dostawę doszczelniaczy do połączeń kielichowych rur wodociągowych wykonanych z żeliwa:
· Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min GJS 400 lub ze stali węglowej.
· Zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową grubość warstwy nie mniej niż 250 μm
· Ciśnienie robocze PN10 (1MPa)
· Śruby ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej
· Uszczelka z gumy dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną.
· Atest PZH.
Asortyment - doszczelniacze do połączeń kielichowych rur z żeliwa | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 100 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 150 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 200 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 250 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 300 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 350 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 400 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Doszczelniacz do połączeń kielichowych rur DN 500 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kształtki żeliwne
Załącznik nr 2.16 na dostawę kształtek żeliwnych kołnierzowych (zwężki, kolana, trójniki, króćce) :
1. Dla średnic do dn. 80:
· Żeliwo sferoidalne GJS - 500 -7 lub żeliwo szare min GJL – 250.
· Zabezpieczenie antykorozyjne masą bitumiczną od zewnątrz i wewnątrz lub farbą epoksydową.
· Masa antykorozyjna dopuszczona do kontaktu z wodą pitną.
· Kształtki muszą posiadać atest PZH.
· Ciśnienie robocze min PN10 (1MPa).
2. Dla średnic od dn. 100 – 300 :
· Żeliwo sferoidalne GJS – 500 - 7.
· Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową od zewnątrz i wewnątrz.
· Farba antykorozyjna dopuszczona do kontaktu z wodą pitną.
· Kształtki muszą posiadać atest PZH.
· Ciśnienie robocze min PN10 (1MPa).
· wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty.
Asortyment - kształtki żeliwne | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Trójniki kołnierzowe
Trójnik kołnierzowy dn. 80/50 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 80/80 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 100/80 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 100/100 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 150/80 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 150/100 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 150/150 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 200/80 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 200/100 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 200/200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 250/80 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 250/100 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 250/150 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 250/200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 300/80 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 300/100 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 300/150 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kołnierzowy dn. 300/200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Kolana kołnierzowe Q i N
Kolano dn. 80 - 90° | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano dn. 100 - 90° | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano dn. 150 - 90° | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano stopowe dn. 80 - 90° | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano stopowe dn. 100 - 90° | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Króciaki kołnierzowe FF
Króciak żeliwny kołn. FF 50/500 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 50/600 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 50/400 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 50/200 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 50/350 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 80/500 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 80/600 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 80/400 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 80/200 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 80/300 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 100/500 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 100/600 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 100/400 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 100/300 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 100/200 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 150/500 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 150/100 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 150/400 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 150/300 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 150/200 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 200/500 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 200/400 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 200/300 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak żeliwny kołn. FF 200/200 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierze
Kołnierz ślepy dn.80 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz ślepy dn.100 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz ślepy dn.150 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz ślepy dn.200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężki żeliwne kołnierzowe FFR
Zwężka żeliwna kołn. dn 80/50 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna kołn. dn 100/80 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna kołn. dn 150/80 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna FFR dn 150/100 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna kołn. dn 200/100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna kołn. dn 200/150 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna kołn. dn 250/150 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna kołn. dn 250/200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna kołn. dn 300/150 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zwężka żeliwna kołn. dn 300/200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kształtki ocynkowane
Załącznik nr 2.17 na dostawę kształtek stalowych ocynkowanych
Asortyment - kształtki stalowe ocynkowane | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Redukcje
Redukcja oc dn 20/15 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 25/15 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 25/20 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 32/15 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 32/20 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 32/25 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 40 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 40/15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 40/20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 40/32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 50/20 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 50/25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 50/32 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 50/40 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 65/25 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 65/32 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 65/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 65/50 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 80/32 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 80/40 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 80/50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 80/65 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 100/65 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja oc dn 100/80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Nyple
Nypel oc dn 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel oc dn 20 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel oc dn 25 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel oc dn 32 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel oc dn 40 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel oc dn 50 | 3945 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel oc dn 65 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel oc dn 80 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel oc dn 100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Nyple redukcyjne
Nypel red oc. 20/15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 25/20 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 32/20 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 32/25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 40/20 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 40/32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 50/32 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 50/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 65/40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 65/50 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 80/50 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Nypel red oc. 80/65 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Mufy redukcyjne
Mufa redukcyjna oc dn 25/20 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa redukcyjna oc dn 32/25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa redukcyjna oc dn 40/32 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa redukcyjna oc dn 50/40 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa redukcyjna oc dn 65/50 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Mufy
Mufa oc dn 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa oc dn 20 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa oc dn 25 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa oc dn 32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa oc dn 40 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa oc dn 50 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa oc dn 65 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa oc dn 80 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
korki
Korek oc dn 15 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek oc dn 20 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek oc dn 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek oc dn 32 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek oc dn 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek oc dn 50 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek oc dn 65 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek oc dn 80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierze
Kołnierz ślepy oc dn 50 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz ślepy oc dn 80 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz ślepy oc dn 100 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz ślepy oc dn 150 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz oc. z gwintem 80/25-50 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz oc. z gwintem 100/25-50 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz oc. z gwintem 150/25-50 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Kołnierz oc. z gwintem 200/25-50 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Króćce gwintowane
Króciak z gwintem dn 25 - dł. 15 - 50 cm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak z gwintem dn 32 - dł 15 - 50 cm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak z gwintem dn 40 - dł 15 - 50 cm | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak z gwintem dn 50 - dł 15 - 50 cm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak z gwintem dn 25 - dł. 60 - 100 cm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak z gwintem dn 32 - dł. 60 - 100 cm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak z gwintem dn 40 - dł. 60 - 100 cm | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Króciak z gwintem dn 50 - dł. 60 - 100 cm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Kolana
Kolano oc dn 15 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc dn 20 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc dn 25 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc dn 32 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc dn 40 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc dn 50 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc dn 65 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc dn 80 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc dn 100 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Kolana wkrętno/nakrętne
Kolano oc n/w dn 15 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc n/w dn 20 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc n/w dn 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
kolano oc n/w dn 32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
kolano oc n/w dn 40 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano oc n/w dn 50 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki
Trójnik oc dn 15 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik oc dn 20 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik oc dn 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik oc dn 32 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik oc dn 40 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik oc dn 50 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik oc dn 65 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik oc dn 80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik oc dn 100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki redukcyjne
Trójnik redukcyjny oc.20/15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.25/15 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.25/20 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.32/15 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.32/20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.32/25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.40/20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.40/25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.40/32 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.50/20 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.50/25 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.50/32 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.50/40 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.65/40 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik redukcyjny oc.65/50 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Złączki GEBO
Złączka GEBO dn 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka GEBO dn 20 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka GEBO dn 25 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka GEBO dn 32 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka GEBO dn 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka GEBO dn 50 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka GEBO dn 65 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kształtki PE
Załącznik nr 2.18 na dostawę kształtek skręcanych do rur PE
· Atest PZH.
Asortyment - kształtki skręcane do rur PE | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Trójniki redukcyjne
Trójniki PE redukcyjne 25/20 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 32/20 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 32/25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 40/20 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 40/25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 50/25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 50/32 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 63/32 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 63/40 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 63/50 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 75/63 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE redukcyjne 90/75 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Kolana
Kolano PE dn 20 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 20 GW | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 20 GZ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 25 GW | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 25 GZ | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32 GW | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32 GZ | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 40 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 40 GW | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 40 GZ | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 50 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 50 GW | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 50 GZ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 63 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 65 GW | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 65 GZ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 80 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 80 GW | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 80 GZ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 90 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 90 GW | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 90 GZ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 110 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Kolana redukcyjne
Kolano PE dn 20/15 GW | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 20/15 GZ | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 25/20 GW | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 25/20 GZ | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32/15 GW | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32/15 GZ | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32/20 GW | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32/20 GZ | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32/25 GW | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 32/25 GZ | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 40/25 GW | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 40/25 GZ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 50/32 GW | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 50/32 GZ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 63/32 GW | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 63/32 GZ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 63/50 GW | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 63/50 GZ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 75/50 GW | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 75/50 GZ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 75/65 GW | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano PE dn 75/65 GZ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE -gwint zewnętrzny
Złączka PE gwint wew. 20/15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 20/20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 25/15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 25/20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 25/25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 32/20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 32/25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 32/32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 50/32 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 50/50 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 63/50 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 75/50 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 90/50 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint wew. 90/65 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 20/15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 20/20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 20/25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 25/15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 25/20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 25/25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 32/20 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 32/25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 32/32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 40/25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 40/32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 40/50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 50/25 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 50/32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 63/32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 63/50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 75/50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 75/65 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE gwint zew. 90/50 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Złączka PE przelotowa skręcana (mufa PE)
Mufa PE dn 15 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa PE dn 20 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa PE dn 25 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa PE dn 32 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa PE dn 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa PE dn 50 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa PE dn 63 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa PE dn 80 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa PE dn 100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Trójniki PE-PE/-PE
Trójnik PE dn 32 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik PE dn 40 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik PE dn 50 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik PE dn 63 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik PE dn 80 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kształtki PCV wod
Załącznik nr 2.19 na dostawę kształtek do rur wodociagowych PCV
· Atest PZH.
Asortyment - kształtki do rur wodociągowych PCV | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Łuki
Łuki PCV wod 110/30 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łuki PCV wod 110/60 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Łuki PCV wod 110/90 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Nasuwki
Nasuwki PCV woda dn 110 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Nasuwki PCV woda dn 160 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Nasuwki PCV woda dn 200 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Rury PCV woda
Załącznik nr 2.20 na dostawę rur wodociągowych PCV
· Atest PZH.
Asortyment - rury wodociagowe PCV | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Rura PCV dn 110/3000 10 bar woda | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PCV dn 160/3000 10 bar woda | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PCV dn 200/3000 10 bar woda | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PCV dn 250/3000 10 bar woda | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PCV dn 300/6000 10 bar woda | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PCV dn 400/6000 10 bar woda | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PCV dn 500/6000 10 bar woda | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Rury PE
Załącznik nr 2.21 na dostawę rur wodociągowych PE 100 SDR 17 RC - jednowarstwowa
· Atest PZH.
Asortyment - rury wodociagowe PE 100 SDR 17 RC | m. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Rura PE 100 RC dn 20 na PN 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 25 na PN 10 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 32 na PN 10 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 40 na PN 10 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 50 na PN 10 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 63 na PN 10 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 80 na PN 10 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 90 na PN 10 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 100 na PN 10 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 125 na PN 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 160 na PN 10 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 200 na PN 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 225 na PN 10 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 250 na PN 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 315 na PN 10 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura PE 100 RC dn 400 na PN 10 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Rury Stalowe
Załącznik nr 2.22 na dostawę rur wodociągowych stalowych ocynkowanych
Asortyment - rury wodociagowe stalowe ocynkowane | m. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Rura stalowa oc dn 15 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura stalowa oc dn 20 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura stalowa oc dn 25 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura stalowa oc dn 32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura stalowa oc dn 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura stalowa oc dn 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura stalowa oc dn 65 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura stalowa oc dn 80 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura stalowa oc dn 100 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Rury PCV Kanał
Załącznik nr 2.23 na dostawę rur kanalizacyjnych PCV
Asortyment - rury kanalizacyjne PCV | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Rura kanalizacyjne PCV dn 110/500 SN8 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura kanalizacyjne PCV dn 110/1000 SN8 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura kanalizacyjne PCV dn 110/2000 SN8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rury kanalizacyjne PCV dn 110/3000 - SN8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura kanalizacyjne PCV DN160/500 - SN4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura kanalizacjna PCV 0 160/1000 - SN4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura kanalizacyjna PCV 200/1000 - SN8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura kanalizacyjna PCV 200/2000 - SN8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura kanalizacyjna PCV 160/1000 - SN8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura kanalizacyjna PCV 160/2000 - SN8 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rury kanalizacyjne PCV dn 160/2000 - SN4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Rury kanalizacyjne PCV dn 200/1000 - SN4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rury kanalizacyjne PCV dn 200/2000 - SN4 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Asortyment - rury kanalizacyjne PCV karbowane | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Rura karbowana dn 315/3000 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura karbowana dn 315/6000 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura karbowana dn 425/3000 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rura karbowana dn 425/6000 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kształtki PCV kanał
Załącznik nr 2.24 na dostawę kształtek do rur kanalizacyjnych PCV
Asortyment - kształtki do rur kanalizacyjnych PCV | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
trójniki
Trójnik kan PCV 160/45 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kan PCV 160/90 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kan PCV 200/45 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Trójnik kan PCV 200/90 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Mufy/Nasuwka
Mufa kan przesuwna 110 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa kan przesuwna 160 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa kan przesuwna 200 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Kolana
Kolano kan PCV dn 160/15 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 160/30 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 160/45 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 160/67 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 160/90 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 200/15 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 200/30 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 200/45 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 200/67 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano kan PCV dn 200/90 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Klapy zwrotne
Klapa zwrotna PCV dn 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Klapa zwrotna PCV dn 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Korki
Korek PCV dn 110 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek PCV dn 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Korek PCV dn 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcje
Redukcja PCV 160/110 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja PCV 160/200 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Resukcja PCV 250/200 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Adaptery do łączenia rur kan.
Załącznik nr 2.25 na dostawę adapterów (przejściówej do łączenia rur kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów
Asortyment - przejściówki do łączenia rur kanalizacyjnych | Średnica łączonej rury | Średnica rury PVC | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Adapter do łączenia rur kanalizacyjnych Żeliwo - PVC | 124 | 110 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do łączenia rur kanalizacyjnych Żeliwo - PVC | 176 | 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do łączenia rur kanalizacyjnych Żeliwo - PVC | 226 | 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do łączenia rur kanalizacyjnych Kamionka - PVC | 136 | 110 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do łączenia rur kanalizacyjnych Kamionka - PVC | 190 | 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do łączenia rur kanalizacyjnych Kamionka - PVC | 242 | 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do łączenia rur kanalizacyjnych PVC - Kamionka | 136 | 110 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do łączenia rur kanalizacyjnych PVC - Kamionka | 190 | 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Adapter uniwersalny do łączenia rur Bet - PVC
| średnica wewnętrzna rury | średnica zewnętrzna rury | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Adapter uniwersalny do łączenia rur Bet/Kam - PVC - 150 | 145 - 155 | 123 - 161 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter uniwersalny do łączenia rur Bet/Kam - PVC - 200 | 195 - 205 | 183 - 226 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter uniwersalny do łączenia rur Bet/Kam - PVC - 250 | 245 - 255 | 220 - 261 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter uniwersalny do łączenia rur Bet/Kam - PVC - 300 | 295 - 305 | 270 - 324 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Asortyment - przejściówki do podłączania przykanalików | Materiał i średnica kanału głównego | materiał i średnica przykanalika | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Adapter do włączenia przykanalików do kanału głównego | kamionka 300 mm | PCV 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do włączenia przykanalików do kanału głównego | kamionka 350 mm | PCV 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do włączenia przykanalików do kanału głównego | kamionka 400 mm | PCV 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do włączenia przykanalików do kanału głównego | beton 250 mm | PCV 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do włączenia przykanalików do kanału głównego | beton 300 mm | PCV 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do włączenia przykanalików do kanału głównego | beton 350 mm | PCV 160 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do włączenia przykanalików do kanału głównego | beton 400 mm | PCV 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Adapter do włączenia przykanalików do kanału głównego | beton 500 mm | PCV 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## Kształtki PE elektrooporowe
Załącznik nr 2.26 na dostawę kształtek do zgrzewania rur PE SDR 17
· Atest PZH.
Asortyment - kształtki do zgrzewania PE | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Mufa elektrooporowa PE dn. 110 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa elektrooporowa PE dn. 125 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Mufa elektrooporowa PE dn. 160 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano segmentowe PE dn 110/90 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano segmentowe PE dn 125/90 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Kolano segmentowe PE dn 160/90 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Tuleja PE z luźnym kołnierzem dn 110 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Tuleja PE z luźnym kołnierzem dn 125 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Tuleja PE z luźnym kołnierzem dn 160 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zawory kulowe
Załącznik nr 2.27 na dostawę zaworów kulowych
Asortyment - zawory kulowe | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Zawór kulowy wkrętno nakrętny (nyplowy) do wody
Zawór kul. N/W dn 15 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kul. N/W dn 20 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kul. N/W dn 25 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kul. N/W dn 32 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kul. N/W dn 40 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kul. N/W dn 50 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy mufowy do gazu
Zawór kulowy do gazu dn 15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do gazu dn 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do gazu dn 25 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do gazu dn 32 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do gazu dn 40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do gazu dn 50 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do gazu dn 65 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do gazu dn 80 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy mufowy do wody
Zawór kulowy do wody dn 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do wody dn 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do wody dn 25 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do wody dn 32 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do wody dn 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do wody dn 50 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do wody dn 65 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do wody dn 80 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Zawór kulowy do wody dn 100 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Opaski naprawcze
Załącznik nr 2.28 na dostawę opasek naprawczych
Asortyment - opaski naprawcze | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Opaska naprawcza
Opaska naprawcza dn 32 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 40 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 50 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 65 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 80 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 100 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 125 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 150 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 200 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 250 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 300 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 350 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dn 400 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska naprawcza dwudzielna
Opaska dwudzielna dn 20 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska dwudzielna dn 25 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska dwudzielna dn 32 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska dwudzielna dn 40 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska dwudzielna dn 50 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska dwudzielna dn 65 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska dwudzielna dn 80 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska dwudzielna dn 100 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Obudowy do zasuw
Załącznik nr 2.29 na dostawę obudów do zasuw
· głębokość zabudowy do 1800 mm .
· nasada górna wykonana z żeliwa lub stali.
Asortyment - obudowy do zasuw | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Obudowa sztywna do zasuw RD 1,5m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Obudowa sztywna do zasuw do przyłączy domowych RD 1,0m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Obudowa sztywna do zasuw do przyłączy domowych RD 1,25m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Obudowa sztywna do zasuw do przyłączy domowych RD 1,5m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Obudowa teleskopowa do zasuw RD 1,3-1,8m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Uszczelki
Załącznik nr 2.30 na dostawę uszczelek
Asortyment - uszczelki | szt. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Uszczelka gumowa dn 50 - z wkładką aluminiową. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn 80 - z wkładką aluminiową. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn 100 - z wkładką aluminiową. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn 150 - z wkładką aluminiową. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn 200 - z wkładką aluminiową. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn. 250 z wkładką aluminiową | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn. 300 z wkładką aluminiową | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn. 400 z wkładką aluminiową | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn 80 - bez wkładki | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn 100 - bez wkładki | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn 150 - bez wkładki | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka gumowa dn 200 - bez wkładki | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Śruby
Załącznik nr 2.31 na dostawę śrub, nakrętek i podkładek
Asortyment - śruby, nakrętki, podkładki | kg. | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Śruby
Śruba oc M 12 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Śruba oc M 16 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0
Śruba oc M 20 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Podkładki
Podkładka oc dn 13 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Podkładka oc dn 17 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Podkładka oc dn 21 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Nakrętki
Nakrętka oc M 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Nakrętka oc M 16 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Nakrętka oc M 20 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Pozostały asortyment
Załącznik nr 2.32 na dostawę pozostałego asortymentu
Asortyment - inny | jm. | ilość | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Guma uszczelniająca płaska (paraguma) | m² | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Przedłużka mosiężna dn 20 | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Przedłużka mosiężna dn 25 | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Otulina termoizolacyjna | mb | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Pakuły do uszczelniania gwintów opakowanie 0,1 kg | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Pasta uszczelniająca do gwintów | szt. | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka włazu | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## Tablica wodociągowa
Załącznik nr 2.33 na dostawę tablic wodociągowych
· Kolor biało-niebieski dla Z
· Kolor czerwono-biały dla H
· Wykonane z tworzywa sztucznego
· Produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego
· Wciskane kostki na zatrzask
· Odporne na uszkodzenia mechaniczne
· Odporne na działania promieniowania UV
· Zabezpieczone przed złamaniem
Asortyment - Tablica informacyjna | jm. | ilość | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
do zasuw | szt. | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0
do hydrantów | szt. | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0
kostki z cyframi w zakresie od 0-9 | szt. | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
· Tablica 3D
· Wykonana z tworzywa sztucznego - płyta PCV
· Mocowane do rury stalowej z dociskiem na śrubę
· Kolor biało-czarwony z literą H
· Słupek stalowy ocynkowany
· Wysokość słupka 2m
· Wymiary tablicy 25X25X25
Asortyment - Znak przestrzenny hydrant zewnętrzny 3D | szt. | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 | 0 | 0

## Półśrubunki wodomierzowe
Załącznik nr 2.34 Półśrubunki wodomierzowe
· Wykonane z mosiądzu.
· Atest PZH.
Asortyment | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Półśrubunek 15 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
Półśrubunek 20 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
Półśrubunek 25 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Półśrubunek 32 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Półśrubunek 40 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Półśrubunki wodomierzowe telesk
Załącznik nr 2.35 Półśrubunki wodomierzowe teleskopowe/kompensacyjne
· Wykonane z mosiądzu.
· Atest PZH.
Asortyment | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Półśrubunek teleskopowy 15 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Półśrubunek teleskopowy 20 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Półśrubunek teleskopowy 25 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Redukcja mosiężna
Załącznik nr 2.36 Redukcja mosiężna
· Wykonane z mosiądzu.
· Atest PZH.
Asortyment | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Redukcja 20/15 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja 25/20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja 32/25 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Redukcja 32/20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Przedłużka mosiężna
Załącznik nr 2.37 Przedłużka mosiężna
· Wykonane z mosiądzu.
· Atest PZH.
Asortyment | Długość | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Przedłużka dn 15 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Przedłużka dn 15 | 60 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Przedłużka dn 20 | 30 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
Przedłużka dn 20 | 60 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
Przedłużka dn 25 | 60 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## Uszczelki wodomierzowe
Załącznik nr 2.38 Uszczelki wodomierzowe
· Wykonane z kringielitu lub fibry technicznej.
· Atest PZH.
Asortyment | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Uszczelka dn 15 | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka dn 30 | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka dn 25 | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka dn 32 | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
Uszczelka dn 40 | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Plomba zawiasowa
Załącznik nr 2.39 Plomba zawiasowa
· Obejma z zatrzaskiem i z zawiasem.
· Materiał - kopolimer polistyrenu.
· Logo - MPWiK Włocławek
· Numer plomby
· Napis wykonany laserowo
· Kolor niebieski lub niebiesko-przezroczysty
Asortyment | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Plomba zawiasowa dn 15 | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
Plomba zawiasowa dn 20 | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
Plomba zawiasowa dn 25 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
Plomba zawiasowa dn 32 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
Plomba zawiasowa dn 40 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kompensator wodomierzowy
Załącznik nr 2.40 Kompensator wodomierzowy
· Korpus z żeliwa
· Zabezpieczenie farbą proszkową epoksydową.
· Uszczelka EPDM
· Śriby, podkładki, nakrętki - stal nierdzewna lub stal ocynkowana
Asortyment | Długość w mm | szt | Producent | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Kompensator dn 50 | 223-349 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kompensator dn 65 | 226-345 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kompensator dn 80 | 226-345 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kompensator dn 100 | 290-465 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kompensator dn 150 | 320-520 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## RAZEM
Formularz cenowy |  |  | Załącznik nr 2
Nr załącznika | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł
Załącznik nr 2.1 na dostawę łączników dla rur PCV, PE, PP | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.2 na dostawę łączników dla rur stalowych, żeliwnych i AC z elementem zabezpieczającym przed przesunięciem | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.3 na dostawę łączników dla rur stalowych, żeliwnych | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.4 na dostawę zasuwy z niewymienną wkrętką klina. Zasuwy kołnierzowe. | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.5 na dostawę zasuwy z niewymienną wkrętką klina. Zasuwy z gwintem . | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.6 na dostawę opasek i obejm siodłowych do przyłączy wodociągowych dla rur stalowych, żeliwnych, AC : | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.7 na dostawę obejm dwudzielnych do przyłączy wodociągowych dla rur z tworzyw sztucznych : | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.8 na dostawę hydrantu nadziemnego zabezpieczonego w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem: | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.9 na dostawę hydrantu podziemnego równoprzelotowego. | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.10 na dostawę hydrantu podziemnego z podwójnym zamknięciem. | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.11 na dostawę hydrantu nadziemnego o podwyższonej wydajności. | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.12 na dostawę zaworów kinetycznych odpowietrzających na sieć wodociągową. | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.13 na dostawę włazów kanalizacyjnych | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.14 na dostawę skrzynek do zasuw i hydrantów: | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.15 na dostawę doszczelniaczy do połączeń kielichowych rur wodociągowych wykonanych z żeliwa: | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.16 na dostawę kształtek żeliwnych kołnierzowych (zwężki, kolana, trójniki, króćce) : | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.17 na dostawę kształtek stalowych ocynkowanych | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.18 na dostawę kształtek skręcanych do rur PE | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.19 na dostawę kształtek do rur wodociagowych PCV | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.20 na dostawę rur wodociągowych PCV | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.21 na dostawę rur wodociągowych PE 100 SDR 17 RC - jednowarstwowa | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.22 na dostawę rur wodociągowych stalowych ocynkowanych | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.23 na dostawę rur kanalizacyjnych PCV | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.24 na dostawę kształtek do rur kanalizacyjnych PCV | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.25 na dostawę adapterów (przejściówej do łączenia rur kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.26 na dostawę kształtek do zgrzewania rur PE SDR 17 | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.27 na dostawę zaworów kulowych | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.28 na dostawę opasek naprawczych | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.29 na dostawę obudów do zasuw | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.30 na dostawę uszczelek | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.31 na dostawę śrub, nakrętek i podkładek | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.32 na dostawę pozostałego asortymentu | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.33 na dostawę tablic infomacyjnych wodociągowych | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.34 Półśrubunki wodomierzowe | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.35 Półśrubunki wodomierzowe teleskopowe/kompensacyjne | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.36 Redukcja mosiężna | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.37 Przedłużka mosiężna | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.38 Uszczelki wodomierzowe | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.39 Plomba zawiasowa | 0 | 0 | 0
Załącznik nr 2.40 Kompensator wodomierzowy | 0 | 0 | 0
RAZEM | 0 | 0 | 0