Kraków, 17.09.2024

DZ.271.82.994.2024

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

*dotyczy: postępowania DZ.271.82.2024 pn. Dostawa i uruchomienie: systemu mikroskopii wirtualnej zawierającego skaner szkiełek mikroskopowych, serwer i oprogramowanie do analizy obrazu z integracją z szpitalnym systemem PatARCH oraz zintegrowanego centrum barwiąco – nakrywającego.*

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane pytania:

Dotyczy PAKIETU NR 1 - Dostawa i uruchomienie systemu mikroskopii wirtualnej, zawierającej skaner szkiełek mikroskopowych, serwer i oprogramowanie do analizy obrazu z integracją z szpitalnym systemem PatARCH.

**PYTANIE 1**

Pakiet 1 – 1. Skaner preparatów mikroskopowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą wydzielenie do osobnego postępowania Przełącznika Ethernet opisanego w punktach (55 -85). Opisany szczegółowo przełącznik sieciowy jest specjalistycznym urządzeniem sieciowym ze złożonym systemem licencyjnym oprogramowania dalece odbiega typem od skanera preparatów a zatem nie powinno być łączone w jednym zadaniu. Dodatkowo OPZ nie wykazuje funkcjonalnego powiązania miedzy Skanerem a tym przełącznikiem. Przełącznik sieciowy opisany jest niezwykle szczegółowo w ponad 30 punktach (czyli więcej niż wymagania dla zasadniczego urządzenia tj. skanera). Wskazany przełącznik Ethernet jest sprzętem znacznej wartość w stosunku do pozostałych elementów, a nie dodatkiem tego zadania co dodatkowo uzasadnia zasadność jego wyłączenia do osobnego pakietu. Ponadto w pkt 94 zamawiający wymaga zapewnienia jednego nr telefonu dla wszystkich zgłoszeń. Taki zapis w praktyce staje się niemożliwy do spełnienia, gdyż zgłoszenia serwisowe dotyczące przełącznika Ethernet ze względu na sposób licencjonowania opisanego w jego charakterystyce licencjonowanego oprogramowania wymagają zgłoszeń bezpośrednich do producenta od jednostek na które licencja jest zarejestrowana. A zatem dostawca skanera nie będący producentem przełącznika Ethernet nie może w praktyce tego warunku spełnić. Idąc dalej w pkt 101 Zamawiający wymaga szkolenia dla personelu medycznego szkoleń z zakresu obsługi oferowanych urządzeń. Zwracamy uwagę, że opisany OPZ przełącznik Ethernet jako specjalistyczne urządzenie sieciowe wymaga zupełnie odrębnego wsparcia i szkolenia zarówno jeśli chodzi o grupy użytkowników jak również rodzaj przekazywanej wiedzy. W praktyce producenci skanerów i ich autoryzowani dystrybutorzy nie mają możliwości wydania certyfikatu szkolenia dla opisanego OPZ przełącznika Ethernet. Taki dokument może wystawić certyfikowany przez producenta tego urządzenia sieciowego podmiot. Dodatkowo podkreśla to konieczność wydzielenia przełącznika sieciowego opisanego w pkt. 55-85 do osobnego zadania, gdyż zachodzi uzasadnione ryzyko braku możliwości złożenia ważnej oferty przez jakiegokolwiek wykonawcę.

**ODPOWIEDŹ 1**

NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr I w pkt. 54 – 85 w ramach tego pakietu.

**PYTANIE 2**

Pkt 5  
Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt 5 Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanych przez producenta skanera koszyków o pojemności 20 szkiełek lub koszyków o pojemności 30 szkiełek, czy koszyków o pojemności między 20 a 30 szkiełek?

**ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający potwierdza zapisy zamieszczone w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr I w pkt. 5 – koszyki o pojemności: minimum 20 szkiełek, maksimum 30 szkiełek.

**PYTANIE 3**

Pkt19  
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga aby skaner był wyposażony 1 lub więcej obiektywów tworzących układ optyczny dający powiększenie odpowiadające obiektywowi 40X ?

**ODPOWIEDŹ 3**

Zamawiający precyzuje zapisy w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr I w pkt. 19, który przyjmuje postać:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Układ optyczny skanera wyposażony w minimum jeden obiektyw, powiększenie 40x | TAK, podać |  | – |

**PYTANIE 4**

Pkt 21  
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający pisząc o rozdzielczości skanowania miał na myśli wartość numeryczną nie większą niż 0.30 μm/piksel dla powiększenia odpowiadającego obiektywowi 40X?

**ODPOWIEDŹ 4**

Zamawiający precyzuje zapisy w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr I w pkt. 21, który przyjmuje postać:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Rozdzielczość skanowania liczbowo nie wyższa niż 0.30 μm/piksel przy użyciu układu optycznego, o którym mowa w pkt 19 | TAK, podać |  | – |

**W załączeniu do niniejszego pisma nowa jednolita obowiązująca treść Załącznika nr 3 do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

lek. Grzegorz Fitas