**INFORMACJA BIOZ**

**dla projektu** **wymiany 2 wind w budynku A PWSZ w Tarnowie**

Lokalizacja:

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Tarnów, dnia 25.05.2022 r.

Adres inwestycji: ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Inwestor : Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Część opisowa

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe

- roboty remontowe i wykończeniowe

2) Na przedmiotowej działce są obiekty kubaturowe:

nie dotyczy,

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: nie dotyczy

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

4.1.) Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności

- Prace demontażowe wewnątrz szybów

- Wymiana instalacji elektrycznej

- Wymiana drabinek

4.2.) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0m: nie dotyczy

4.3.) Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniami dźwigu. - nie będzie używany dźwig do prac przy budowie

5) Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1.) Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz.401

rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze,

rozdział 9 – Roboty na wysokościach,

rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie

5.4.) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: nie dotyczy

6) Wykaz środków technicznych i i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Kierownik budowy umieści wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku Policji

Teren prac należy oznakować i wydzielić przed dostępem osób trzecich

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników pracujących na wysokości w urządzenia asekuracyjne stosowane przy pracy na wysokości.

Na terenie ANS w Tarnowie zabronione jest palenie tytoniu.