Zakres nr 1																Załącznik nr 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA PLATFORMY BIOCHEMICZNIO-IMMUNOCHEMICZNEJ

| Lp. | PARAMETR OCENIANY | PARAMETR OCENIANY | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość wstawienia na pokład analizatora i odrębnego wykalibrowania nie miej niż dwóch zestawów danego odczynnika (na pokładzie analizatora dwa lub więcej odczynniki dla tego samego parametru o różnych seriach) | PODAĆ | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Odczynniki, kalibratory i kontrola takie same dla wszystkich zaproponowanych aparatów immunochemicznych | PODAĆ | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Szybkość otrzymywania wyników Troponiny do 10 min. | PODAĆ | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Oferent posiada test do oznaczania beta HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów. | PODAĆ | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Zaoferowanie testu Parathormon 1-84 (metoda 3 generacji) | PODAĆ | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Wykonanie wszystkich wymienionych parametrów (załącznik nr 1) przy użyciu dwóch identycznych analizatorów (platforma główna i platforma back-up) | PODAĆ | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Poz. 1-6 Proszę o potwierdzenie dokumentem/materiałem merytorycznym spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.

## Zakres nr 2 Testy														Załącznik nr 1C

### PARAMETRY OCENIANE Testy

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent krążków posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 Potwierdzić aktualnym certyfikatem | PODAĆ | tak – 10 punktów nie - 0 punktów |  |
|  | Przechowywanie fabrycznie zamkniętych testów MIC dla colistyny w temperaturze w temperaturze powyżej 8(C Potwierdzić dokumentem producenta | PODAĆ | plastik - 10 punktów bibuła - 0 punktów |  |
|  | Przechowywanie fabrycznie zamkniętych testów MIC na mykotyki w temperaturze w temperaturze powyżej 8(C Potwierdzić dokumentem producenta | PODAĆ | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wykonanie testu do wykrywania karbapenemaz z zawiesiny kolonii bakteryjnych w każdego rodzaju podłoża (w tym chromogenne) Potwierdzić dokumentem producenta | PODAĆ | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1 Proszę o potwierdzenie aktualnym certyfikatem ISO 13485, spełnienie parametru ocenianego.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.

Poz. 2-4 Proszę o potwierdzenie dokumentem spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.

## Zakres 3															Załącznik nr 1C

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH KRĄŻKÓW do oznaczeń mikrobiologicznych

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent krążków posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485 Potwierdzić aktualnym certyfikatem | PODAĆ | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Potwierdzenie posiadania strony internetowej z dostępem do opisów produktów. Podać adres www strony | PODAĆ | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1 Proszę o potwierdzenie aktualnym certyfikatem ISO 13485, spełnienie parametru ocenianego.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.

Poz. 2 Proszę o potwierdzenie dokumentem spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.