## Kosztorys całość
Przedmiar robót Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem”
Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka nazwa ilość |  | ścieżka |  | 935
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | asfalt |  | 558
CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  | skatepark |  | 560
x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x
x | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu /darniny/ | x | x
1 |  | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. Nadmiar humusu do wywozu i utylizacji. W obrębie okręgów wytyczonych taśmą roboty prowadzone bezwzględnie w sposób ręczny | m2 | 1739
2 |  | Zabezpieczenie drzew taśmą ostrzegawczą po okręgu o promieniu 3m od pnia drzew | szt. | 56
3 |  | Rozbiórka słupa betonowego wraz z utylizacją | szt. | 1
CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x |  | 0
x | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża | x | x
4 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane na całej szerokości ciągów pieszych i boiska do gry w bule. W obrębie okręgów wytyczonych taśmą roboty prowadzone bezwzględnie w sposób ręczny | m2 | 948
5 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane na całej szerokości toru rowerowego. W obrębie okręgów wytyczonych taśmą roboty prowadzone bezwzględnie w sposób ręczny | m2 | 527
6 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane na całej szerokości skateparku | m2 | 263
x | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie | x | x
7 |  | Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 grubości 20 cm - nawierzchnie asfaltowe | m2 | 790
8 |  | Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 grubości 12 cm - nawierzchnie mineralne | m2 | 948
x | D-04.05.01 | Wzmocnienie podłoża geosyntetykiem | x | x
9 |  | Wykonanie wzmocnienia z georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach - nawierzchnie mineralne i asfaltowe | m2 | 1739
x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x
x | D-05.01.02 | Nawierzchnia mineralna | x | x |  | 0
10 |  | Wykonanie nawierzchni mineralnej o grubości 8 cm, w układzie dwuwarstwowym 3+5 cm - ścieżki mineralne | m2 | 948
11 |  | Ustawienie obramowania pól przy boisku do gry w bule z drewnianych akacjowych desek szer. 20 cm | m | 61
12 |  | Ustawienie oporników z kostki kamiennej 8/10cm na ławie z betonu klasy C 12/15 z oporem | m | 870
x | D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna | x | x
13 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża | m2 | 790
14 |  | Wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - skate park | m2 | 40
x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x
x | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe terenu | x | x
15 |  | Humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych. Warstwa humusu 10 cm. Humus z miejsca robót - przyjęto średnio po 50 cm od krawędzi projektowanych nawierzchni | m2 | 435
x | D-08.00.00 | OŚWIETLENIE | x | x
x | D-07.07.01 | Roboty elektryczne | x | x
x |  | Oświetlenie parku | x | x
16 |  | Montaż szafki oświetleniowej SO | szt. | 1
17 |  | Budowa słupów oświetleniowych o wys. 4,5 m wraz z oprawami parkowymi typu biała kula (jak w stanie istniejącym) wraz z fundamentami i tabliczkami słupowymi typu TB-1 | szt. | 16
18 |  | Budowa słupów oświetleniowych o wys. 7 m wraz z oprawami specjalnymi typu naświetlacz LED wraz z fundamentami i tabliczkami słupowymi typu TB-1 | szt. | 3
19 |  | Układanie kabla YAKXS 4x35 żo 0,6/1 kV w wykopach wykonywanych ręcznie (z uwagi na ochronę systemu korzeniowego) | m | 687
20 |  | Montaż przewodu YDY 3x2,5 | m | 122
21 |  | Bednarka FeZn 30x4 | m | 648
22 |  | Montaż rur ochronnych RODK DVK50 w gotowym wykopie | m | 50
23 |  | Montaż rur ochronnych RODK DVK75 w gotowym wykopie | m | 255
24 |  | Układanie folii niebieskiej w gotowym wykopie | m | 617
x |  | Zasilanie i montaż gniazda i oprawy w wiacie | x | x
25 |  | Układanie kabla YKY ŻO 3x4 w wykopach wykonywanych ręcznie (z uwagi na ochronę systemu korzeniowego) | m | 60
26 |  | Układanie folii niebieskiej w gotowym wykopie | m | 50
27 |  | Montaż gniazda natynkowego IP65 1x230V | szt. | 1
28 |  | Montaż wyłącznika natynkowego IP65 | szt. | 1
29 |  | Montaż oprawy oświetleniowej IP65 LED | szt. | 2
30 |  | Monta puszki hermetycznej natynkowej | szt. | 1
31 |  | Montaż przewodu YDYżo 3x2,5 | m | 15
32 |  | Montaż rur ochronnych RODK DVR-40 w gotowym wykopie | m | 50
33 |  | Montaż rurki RL22 | m | 12
34 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów | m | 747
x | D-10.00.00 | MAŁA ARCHITEKTURA | x | x |  | 0
x | D-10.01.01 | Budowa obiektów małej architektury | x | x |  | 0
35 |  | Remont istniejącej fontanny | kpl. | 1
36 |  | Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego | szt. | 1
37 |  | Zakup i montaż stołu do gry w warcaby wraz z dwiema ławkami | kpl. | 1
38 |  | Zakup i montaż stołu do gry w piłkarzyki | szt. | 1
39 |  | Zakup i przekazanie Zamawiającemu 12 stalowych kul i dwóch świnek - wyposażenia do gry w bule | kpl. | 1
40 |  | Zakup i montaż ławki parkowej | szt. | 5
41 |  | Zakup i montaż kosza na śmieci | szt. | 2
42 |  | Zakup i montaż tablicy z regulaminem | szt. | 1
x | D-10.01.02 | Montaż wyposażenia skate parku | x | x
43 |  | Zakup i montaż urządzenia bank ramp | szt. | 1
44 |  | Zakup i montaż urządzenia Funbox z grindboxem + poręcz | szt. | 1
45 |  | Zakup i montaż urządzenia Quarter Pipe | szt. | 1
46 |  | Zakup i montaż urządzenia Grindbox 1 + Grindbox 2 | szt. | 1
47 |  | Zakup i montaż urządzenia Poręcz prosta | szt. | 1