**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są dystrybutory wody. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu dystrybutory nowe lub nie noszące śladów użytkowania.

Dostawa wraz z: instrukcją obsługi w języku polskim.

**Dostawa dystrybutorów obejmuje:**

1. Podłączenie wraz z uruchomieniem dystrybutorów.
2. Dystrybutory muszą posiadać dozownik wody gazowanej, zimnej niegazowanej i gorącej.
3. Każdy dystrybutor musi być podłączony przez dostawcę.
4. Montaż obejmuje 7 urządzeń - sala DN, stołówki, pogotowie, magazyn i stołówka kotłownia.
5. Dystrybutory wolnostojące.
6. Dzierżawa obejmuje okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
7. Podczas okresu dzierżawy dostawca zobowiązuje się do wymiany wkładów CO2 nie później niż 24h po zgłoszeniu, okresowej wymianie filtrów oraz wszelkich czynności zapewniających wysoką jakość wody pitnej (sanityzacja).
8. Wszelkie naprawy lub wymiany powinny być przeprowadzone nie później niż 24h od zgłoszenia.
9. Zaopatrzenie odbiorcy w spersonalizowane bidony z tworzywa sztucznego do kontaktu z żywnością (750ml, różnokolorowe 8 x 25= 200szt) z nadrukiem i logo EPEC (wzór nadruku dostarczony przez Zamawiającego).