**Piła, dnia 07.04.2020 r.**

**Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „PASKI DO GLUKOMETRÓW WRAZ Z GLUKOMETRAM” II**

**NZP.IV.241/45/20/ZO.**

Pytanie nr 1

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o odstąpienie od wymogów:  
  
1. nr 4 (jeden przycisk ustawień) oraz  
2. nr 13 (Paski testowe podlegające refundacji)  
  
Ad. wymogu 4 ustawienia wykonuje się raz na cały okres użytkowania glukometru, a ustawienia jednym przyciskiem są bardziej skomplikowane i czasochłonne niż większą ilością przycisków

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.**  
  
Ad. wymogu 13 - podleganie refundacji nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego, ani żadnej korzyści dla Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.**