Numer sprawy: ZP 04/20                                                                    Grajewo, dnia 04.08.2020 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści wewnątrz pakietu test wieloparametrowy stwierdzający jałowość, oraz 4 naklejki typu tag ?

Odpowiedź:

TAK,  jednak warunkiem jest obecność danych stwierdzających jałowość pakietu oraz datę przydatności do użycia.

Pytanie 2

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści serwetę angiograficzną w rozmiarze 220 x 320 cm, samoprzylepną z dwoma otworami o śr. 10cm, wzmocnioną, zintegrowaną po obu stronach z transparentną foliową wstawką zabezpieczającą pulpit sterowniczy na całej długości serwety?

Odpowiedź:

NIE,  w Pakiecie wymagana jest jednostronna folia od strony operatora.

Pytanie 3

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści serweta w rozmiarze 75x90cm do nakłucia tt. promieniowej z otworem przylepnym o śr. 7 cm?

Odpowiedź:

NIE -Wymagany jest pasek klejący na krótszym brzegu serwety.

Pytanie 4

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny 40x60 cm w miejsce podkładu 20x40cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną typu walec 90 x 100 cm w miejsce przezroczystej folii ochronnej na szybę rtg o rozmiarze 85x90 typu worek?

Odpowiedź:

NIE  kształt osłony nieodpowiedni do posiadanego sprzętu.

Pytanie 6

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną typu beret 105 x 105 cm w miejsce przezroczystej folii ochronnej na lampę rtg o rozmiarze 100x100 typu czepek?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 37

Czy Zamawiający dopuści 1 etykietę z 4 naklejkami typu TAG?

Odpowiedź:

NIE, brak informacji  o dacie przydatności do użycia.

Pytanie 8

Pakiet nr 35- Opatrunek hemostatyczny
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hemostatycznego, który składa się z gazy pakowanej warstwowo na bazie chitosanu, który jest opatrunkiem przeznaczonym do tamowania krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, posiadający wysoką efektywność hemostatyczną?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.  Produkt nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 9

Pakiet 3.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 cewników balonowych powlekanych lekiem DEB o długościach od 12 – 30 mm (minimum 4 długości oraz o shafcie proksymalny ≤2,0F i shafcie dystalny ≤2,7F? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.  Produkt nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 10

Pakiet 26
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 26 prowadniki do FFR o długościach 185 cm oraz o rdzeniu stalowym w podwójnym oplocie? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.  Produkt nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 11

Pytanie 1 do Pakietu 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 24 zestawu do wkłucia promieniowego u osób o zwiększonym ryzyku powikłań w dostępnych długościach 7 i 10cm, do wyboru z prowadnikiem 45cm o średnicach 0,025”, 0,021”, 0,018” oraz dopasowanych do nich igieł 20G, 21G, 22G?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ.  Produkt nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 12

Pytanie 2 do Pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10, w punkcie 2 zestawu do nakłucia tętnicy udowej o długości koszulki 10cm, 25cm, z czego zestaw z koszulką 25cm nie posiada igły?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ. Produkt nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia  (w każdym zestawie wymagana igła).

Pytanie 13

Pakiet nr 2, poz. 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Y-konektora z zastawką zakręcaną oraz

zintegrowany drenem i zespolonym kranikiem trójdrożnym (wg. rys. nr 1) spełniający

pozostałe parametry.

Zgoda pozwoli na przystąpienie do pakietu nr 2 szerszemu gronu oferentów

ubiegających się o zamówienie publiczne, a Zamawiającemu uzyskania najbardziej korzystnej

oferty.

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem że kranik zespolony z drenem pasuje do rampy sprzętu zamawiającego.

Pytanie 14

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 8 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4 zdania o następującej treści: „Własność powierzonych materiałów przechodzi na Zamawiającego z chwilą pobrania materiału z depozytu przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższą zmianę jest sprzeczna z intencją Zamawiającego oraz z treścią § 5 ust. 2 zd. 2.

Pytanie 15

- Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 8 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 9a o następującej treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności sprzęt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższą zmianę, po pierwsze z tego powodu że z umowy wynika, że asortyment, którego termin ważności minął podlega zwrotowi do Sprzedającego (§ 3 ust. 8) co oznacza, że Zamawiający nie zamierza stosować asortymentu po upływie terminu przydatności.

Pytanie 16

Prosimy o dopuszczenie systemu do pomiaru FFR składającego się z cewnika o poniższej charakterystyce:

Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczony do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych
- długość całkowita 335 cm
- długość robocza 150 cm
- trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej
- cewnik posiada port RX
- trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego
- profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia
- marker położony jest do 3 mm od końca dystalnego
- trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F
- znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego
- w czujniku ciśnienia zastosowano optyczną technologię pomiarową

Proponowany system renomowanej firmy Acist Medical Systems pozwala w łatwy, szybki i bezpieczny sposób na pomiar FFR. Unikatowe rozwiązanie oparte na konstrukcji cewnika pozwala na dotarcie do najbardziej krętych i niedostępnych zmian przy wykorzystaniu dowolnego prowadnika angioplastycznego 0,014”. Ponadto konstrukcja cewnika eliminuje ryzyko związane z wielokrotnym przechodzeniem przez zmianę podczas procedury. Proponujemy również bezpłatną dzierżawę aparatu kompatybilnego z opisywanym powyżej cewnikiem. Aparat ma formę dotykowej, kolorowej konsoli z intuicyjnym interfejsem w języku polskim, która łączy się z cewnikiem na zasadzie „plug-and-play”. Dopuszczenie powyższego rozwiązania wprowadzi również element konkurencyjności, który przyniesie Zamawiającemu jedynie pozytywne następstwa.

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ. Produkt nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia

Pytanie 17

- Dotyczy: Pakiet 3

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Cewnik balonowy pokryty lekiem DEB o danych

- technicznych: Shaf proksymalny 1,9F. Pozostałe wymagania i skład zestawu zgodne z

- wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy: Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na prowadniki diagnostyczne o podanych średnicach i długościach: 0,032”dł.150 cm, 0,032”dł.200 cm, 0,032”dł. 260cm, 0,035”dł.150 cm, 0,035”dł.175 cm, 0,035”dł.200 cm, 0,035”d.260 cm, 0,038” dł.150 cm. Pozostałe wymagania i skład zestawu zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

PYTANIE do pakietu nr 26:

Czy Zamawiający w pakiecie 26 dopuści prowadniki do FFR o długości 185cm , z końcówkami prostą i „J”, o średnicy 0.014”, z pokryciem hydrofilnym w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej oraz umożliwiające pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez wywoływania hyperemii, wraz z bezpłatną dzierżawą aparatu do FFR posiadającym zakres pomiaru cisnien od –30 do +330 mmHg (-25 do 300 mmHg na wykresie), z dokładnością pomiaru  ±3 mmHg (-30 do +100 mmHg) ± 3% (> 100 mmHg)?

Odpowiedź:

NIE, zgodnie z SIWZ. Produkt nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 22 możliwość dostawy sukcesywnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 35 opatrunek hemostatyczny sterylny, niepleciony, wykonany z alginianu wapnia, substancji hydrofilnej, która zmienia postać w kontakcie z jonami w miejscu zastosowania służący do tamowania krwawienia w miejscu wkłucia i zapewnienia hemostazy w przypadku naczyniowych punktów wejścia i związanych z tym nacięć, stosowania tętniczych/żylnych rurek cewnikowych, nakłuć oraz hemodializy u pacjentów poddanych terapii antykoagulacyjnej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Opatrunek nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 22

- Pakiet 9

- Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej, o pojemności 30

- ml.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wymaga dostarczenia próbki oferowanego sprzętu wraz z ofertą.

Pytanie 23

Pakiet 10

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłucia promieniowego z igłą 20G lub 21G, z krystalicznie przezroczystą nasadką zaopatrzoną we wskaźnik orientacji ostrza igły, z prowadnikiem 0.018” lub 0.021” – do wyboru.

Odpowiedź:

Tak, jeżeli są spełnione pozostałe warunki specyfikacji.

Pytanie 24

Pakiet 10

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek naczyniowych o dł. 7, 11 i 23 cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

- Pakiet 24

- Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłucia promieniowego, z koszulka pokrytą powłoką hydrofilną 5F lub 6F, o dł. 7 lub 11 cm , z igłą 20G lub 21G z krystalicznie przezroczystą nasadką zaopatrzoną we wskaźnik orientacji ostrza igły, z prowadnikiem 0.018” lub 0.021” – do wyboru.

Odpowiedź:

NIE nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia ( wymagana dostępność igły 18G).

Pytanie 26

Pakiet 31

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z 2 - letnim okresem ważności produktu.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet 32

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadników z domieszką innego materiału aniżeli wolfram, w celu widoczności w Rtg, o trzech stopniach elastyczności, z 3 różnymi długościami miękkiej końcówki.

Odpowiedź:

TAK,  jeżeli są spełnione pozostałe warunki specyfikacji.

Pytanie 28

Pytanie nr 1, do zad 5

Czy Zamawiający zamiast koszulek o dł 8 cm dopuści koszulki o dł 7,5 cm 4-6 F, dostępne są także koszulki o dł 5,5 oraz 11 i 23 cm? Informacje katalogowe poniżej

Odpowiedź:

Zadanie nr 5 dotyczy igieł do techniki Seldingera.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w pak 29 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przedłużacz do cewnika prowadzącego – rozmiar 5F i 6F o długości roboczej 150 cm (użycie wewnątrz cewnika 6F lub 7F”) - prosta elastyczna i atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna na skopii – elastyczny i atraumatyczny koniec roboczy cewnika z powłoką silikonową zapewniającą zdecydowanie lepsze zapasowe podtrzymanie?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 30

Czy Zamawiający w pak 29 wymaga posiadania przez cewnik specjalnej rynny pozycjonujacej długie stenty podczas przejścia przez kręte naczynia o dł. min. 12cm, w zdecydowany sposób zmniejszającej ryzyko interakcji stent-kołnierz w krętych naczyniach wieńcowych?

Odpowiedź:

NIE wymaga,  ale parametr ten nie jest kryterium wykluczającym (dopuszczamy  produkt  posiadający taką budowę).

Pytanie 31

Czy Zamawiający w pak 31 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej ARROW
- sprzęt kompatybilny z urządzeniem zamawiającego Datascope CS300
- średnica koszulki naczyniowej 7,5 F
-duża odporność cewnika balonowego na uszkodzenia
- zestaw zawiera układ wprowadzający( igła angiograficzna, prowadnik naczyniowy, koszulka naczyniowa z poszerzaczem i zastawką hemostatyczną ), cewnik balonowy i przewody podłączeniowe do pompy
-możliwość sterowania ciśnieniem intraaortalnym
- dostępne co najmniej dwa rozmiary balonu umożliwiające zastosowanie u każdej osoby dorosłej (40 i 30 ml)
- 3 letni okres ważności produktu
-instrukcja użytkowania w języku polskim?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 32

Pakiet 37 – zestaw obłożeń do zabiegów:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie nieznacznie odbiegającym od opisanego oraz posiadającego „naklejkę stwierdzającą jałowość pakietu, nazwę produktu oraz datę przydatności do użycia” umieszczoną na opakowaniu jednostkowym? Proponowany skład zestawu:

| Serweta angiograficzna w rozmiarze 232x350 cm z 2 otworami podklejanymi do tt. udowej o średnicy 12cm, z warstwą wzmocnioną w polu zabiegowym i krawędzią przezroczystą do zabezpieczenia pulpitu po stronie prawej pacjenta, folia po całej długości serwety | szt. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Serweta w rozmiarze 75x90cm do nakłucia tt. promieniowej z otworem 10 cm o szerokim podklejeniu, które daje możliwość stabilnego umocowania serwety | szt. | 1 |
| Fartuch chirurgiczny barierowy w rozmiarze XL | szt. | 1 |
| Fartuch chirurgiczny barierowy w rozmiarze L | szt. | 1 |
| Serweta absorbująca o rozmiarze 50 x 50 z nieprzemakalną warstwą spodnią | szt. | 1 |
| Podkład absorbujący gazowy z chipem 45 x 45 cm | szt. | 1 |
| Serweta w rozmiarze 150 x 190 cm | szt. | 1 |
| Przezroczysta folia ochronna na szybę rtg o rozmiarze 85x95 typu worek | szt. | 1 |
| Przezroczysta folia ochronna na lampę rtg o rozmiarze 102 x 102 cm typu czepek | szt. | 1 |
| Gaziki 10x10 8 - warstwowe 17 nitkowe | szt. | 20 |
| Etykieta | szt. | 4 |
| Serweta o rozmiarze 150 x160 cm na stolik zabiegowy i do zawinięcia pakietu wzmocniona. | szt. | 1 |

Odpowiedź:

TAK pod warunkiem że serweta do wkłucia promieniowego posiada pasek klejący na krótszym brzegu, umożliwiający dokładne schowanie dłoni.

Pytanie 33

WZÓR UMOWY

Prosimy o wprowadzenie do umowy przetargowej nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

- Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

- Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.

- W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 34

Dotyczy pakiet 6

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą o porównywalnych parametrach renomowanej amerykańskiej firmy ICU (dawny Abbott Hospira Jednorazowy  pojedynczy  zestaw do  pomiaru  ciśnienia krwi  metodą  inwazyjną Przetwornik o  łącznej  długości  152 cm. Zestaw  wyposażony w  niebieski  wyzwalacz  szybkiego  przepłukiwania  oraz  zerujący  port  odcinający. Zestaw  posiada urządzenie  do  przepłukiwania, które  utrzymuje  przepływ 3 ml/godzinę, w  celu  utrzymania  drożności  cewnika. Zestaw  wyposażony  w  zawór  zabezpieczający  przed  nadciśnieniem  z  jednoczesnym  utrzymaniem   szczelności  sterylnej  drogi  płynu.  Urządzenie  umożliwia  szybkie  przepłukiwanie  układu,  napełnianie  płynem, usuwanie  pęcherzyków  powietrza.   W  skład  zestawu wchodzą:  linia  pomiarowa, kranik  trójdrożny   i  port  zerujący   przetwornika. Zapewniamy kompatybilność przetwornika dostarczając na czas trwania umowy kabli połączeniowych do posiadanych kardiomonitorów

Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem bezpłatnego  wyposażenia zamawiającego na czas trwania umowy w kable połączeniowe  do kardiomonitorów, angiografu i pompy do kontrapulsacji  oraz płytki  mocującej do przetwornika.

Pytanie 35

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia,  że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu  przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności  kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.

Pytanie 36

Pytanie 1 – dotyczy Projektu umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ

Zwracamy uwagę Zamawiającemu na brak paragrafu 9 w Projekcie umowy bądź omyłkę pisarską związaną z numeracją we wspomnianym dokumencie.

Odpowiedź:

Zamawiający dziękuje za zwrócenie uwagi. Jest to omyłka pisarska związana z numeracją paragrafów.

Pytanie 37

Pytanie pakiet nr 3 Cewnik balonowy powlekany lekiem DEB

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy europejskiego producenta o poniższych parametrach?

Cewnik balonowy pokrywany lekiem w systemie RX; Substancja aktywna: Paclitaxel w ilości 3,0 μg/mm2 , Paclitaxel w postaci mikrokrystalicznej : 1μm; Nośnik leku: kwas shellolic ; przedział średnic 2mm-4mm (7 średnic); długości 15,20,25,30 mm (4 gługości); cisnienie nominalne 6atm; Ciśnienie RBP: 16 bar/atm, Profil wejścia cewnika – 0,016”; Średnica szaftu proksymalnie – 1,8F; Średnica szaftu dystalnie – 2,6F

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Pytanie pakiet nr 13 Stenty wieńcowe do bifurkacji naczyń

Czy Zamawiający dopuści do oceny stenty wieńcowe do bifurkacji z czterema markerami ; Średnice stentu (MB-SB): 2,50-2,50; 3,00-2,50; 3,50-2,50; 3,50-3,00; 4,00-3,50; Długości stentu 16-19-24-29 (mm); Balon typu: Step up System?

Odpowiedź:

NIE, stenty nie spełniają warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 39

Pytanie pakiet nr 16 Cewniki balonowe

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe „semi compliant” typ RX; Ciśnienie RBP: 14 atm/bar (3,5-4,5mm); RBP:16 atm/bar (1-3mm); Crossing profile (3,00 mm): 0,72mm; 0,028”; Profil wejścia : 0,016”; Długości: (13) 07-10-12-14-15-16-18-20-25-29-34-39-43-45 mm

Średnice: (11) 1,00-1,25-1,50-2,00-2,25-2,50-2,75-3,00-3,50-4,00-4,50 mm, Kompatybilny cewnik prowadzący: 5F/6F Kissing; bez dostępności cewników balonowych o ultra niskim profilu przejścia?

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe NC typ RX ; średnice od 2.00mm do 4.00mm (2.00;2.25;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00mm); długości od 10 do 30mm; kompatybilne z cewnikiem prowadzacym 5F; cisnienie nominalne 14ATM; RBP 20ATM?

Odpowiedź:

NIE, nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 40

Pytanie pakiet nr 21 Stenty wieńcowe uwalniające syrolimus

Czy Zamawiajacy dopuści do oceny stenty wieńcowe uwalniające lek sirolimus o poniższych parametrach?

Stop kobaltowo-chromowy L605,Hybrydowa budowa: zamknięte komórki brzegowe i otwarte wewnątrz, Grubość ściany stentu (strut): 65μm (0,065mm / 0,0026”),Średnice stentu (8) : 2,00-2,25-2,50-2,75-3,00- 3,50-4,00-4,50 (mm); Długości stentu (11) : 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48 (mm); Średni recoil: 3%; Średnie skracanie: 0,29%; Lek: Sirolimus ; Dawka leku: 1,25μgm/mm²; Czas uwalniania leku: 30 dni, Polimer: BioPoly™ ( biodegradowalny oraz biokompatybilny); Profil przejścia : 0,99mm/0,039” ( dla średnicy 3,00 mm), Ciśnienie nominalne NP 9ATM, Ciśnienie RBP 16 ATM (14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.); Cewnik prowadzący 5F; Długość cewnika 140 cm, Overhang balonu: < 0,5mm; doprężenie: 2,50 mm do 3,00 mm; 2,75 mm - 3,50 mm do 4,00 mm; 4,00 mm – 4,50 mm do 5,00 mm

Odpowiedź:

NIE, nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 41

Pytanie pakiet nr 27 Stenty wieńcowe pokryte ewerolimusem

Czy Zamawiający dopuści do oceny stent Lek: Everolimus; Dawka leku: 1,25μgm/mm²

Czas uwalniania leku: 30 dni, Polimer: BioPoly™ ( biodegradowalny oraz biokompatybilny)

Stop kobaltowo-chromowy L605, Hybrydowa budowa: zamknięte komórki brzegowe i otwarte wewnątrz, Grubość ściany stentu (strut): 50μm (0,065mm / 0,0020”), Średnice stentu (8) : 2.00 ; 2.25 ; 2.50 ; 2.75 ; 3.00 ; 3.50 ; 4.00 ; 4.50 (mm); Długości stentu (11) : 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48 (mm); Ciśnienie nominalne NP 8 ATM, Ciśnienie RBP 14/16 ATM (w zależności od średnicy i długości)(14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.); Profil przejścia : 0,99mm/0,039” ( dla średnicy 3,00 mm); Overhang balonu: < 0,5mm ( do 3,5 mm dla średnic 2,25 – 3 mm; do 4,5 mm dla średnic 3,5 – 4 mm); Średni recoil: 3%; Średnie skracanie: 0,29%;

Doprężenia:

2,00 mm - 2,25 mm do 2,50 mm

2,50 mm - 3,00 mm do 3,50 mm

3,50 mm - 4,00 mm do 4,50 mm

4,50 mm do 5,00 mm

Odpowiedź:

NIE, nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 42

Pytanie pakiet nr 28 Cewniki diagnostyczne do koronarografii

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne do koronarografii europejskiego producenta o nastepujących parametrach?

Światło wewnętrzne cewnika 5F - 0,050” i dla 6F światło wewnętrzne 0,057”; długości cewnika 100,110; cisnienie 1200PSI; Podwójnie zbrojonych na całej długości o dobrej rotacyjności (1:1); Odporny na załamania, posiada miękka atraumatyczną końcówkę, bardzo dobrze widoczny w skopi; 5F-6F dostępne w długościach 100 cm dla wszystkich rodzaju krzywizn oraz alternatywnie 130 cm dla cewników typu Pigtail oraz Judkins Prawy i Lewy 4,0; Dostępny w różnych krzywiznach z dostępu udowego i promieniowego (m.in. krzywizny dedykowane do intubacji lewej i prawej tętnicy wieńcowej jednym cewnikiem: TIG2 i RAD). Nowa funkcja „Hydro Dynamic’’ – nowa zewnętrzna powłoka cewnika 6 F, zapewnia łatwe wprowadzanie i znacznie redukuje występowanie skurczu naczyń, dzięki czemu staje się szybkim i niezawodnym narzędziem w ręku lekarza; Nowa konstrukcja zapewnia mniejsze tarcie umożliwiając łagodne przejście przez zwapnienia oraz kręte zmiany przy zachowaniu optymalnej kontroli momentu obrotowego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Pytanie pakiet nr 30 Pętle do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych i obwodowych

Czy w ostatnim parametrze nie wkradł się przez przypadek błąd? „Mozliwośc wykorzystania we współpracy z cewnikami angiograficznymi do angioplastyki wieńcowej (Datascope CS300)” Nazwa Datascope CS300 jest nazwa pompy do kontrapulsacji. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie tego zapisu i ewentualna korektę.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona korekty zapisu w Pakiecie 30.

Pytanie 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3)

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu ................ pomiędzy:

.................................................... z siedzibą w ………………………………, ul

wpisaną do rejestru po numerem ...........................

reprezentowaną przez:

.........................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

………………………………….., z siedzibą w ………………………………, ul ………………….

wpisaną do rejestru pod numerem ………………………

reprezentowaną przez :

1. ....................................................

2. ....................................................

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia .................... w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w ........................... na Oddziale ........................, które znajduje się w ...................., ......................... – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan ..........................

3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.

2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.

3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.

2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty ....................... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.

3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich

uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1.Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od ...........................

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez ..................

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU ..................

Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:..............................................................................................

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE! Pieczątka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu……………… został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przewidzianego w § 7 ust. 3 projektu umowy 48 godzinnego terminu na termin 3 dni.

Pytanie 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 48

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, kara będzie naliczona Wykonawcy do czasu zrealizowania dostawy co ma za zadanie mobilizować Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

Pytanie 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu?

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem a

…………………………..

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.

2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.

3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.

2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.

2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ……………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT SPÓŁKA

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, Strony umowy o realizację zamówienia zawrą umowę użyczenia.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 16 –  Cewniki balonowe

Czy w Pozycji 1.Cewniki balonowe „semi-compliant” do angioplastyki wieńcowej, zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów:

- o profilu wejścia końcówki balonu 0,017”,

- średnicach od 1,20mm,

- dostępności cewników balonowych o ultra niskim profilu przejścia 0,021” dla średnic 1,25 - 3mm

i spełniających wszystkie pozostałe warunki opisu?

Odpowiedź:

NIE- nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 16 –  Cewniki balonowe

Czy w Pozycji 2.Cewniki balonowe typu NC (non-compliant), zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 5F i spełniających wszystkie pozostałe warunki opisu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 19 – Stenty wieńcowe uwalniające zotarolimus

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów o minimalnie zmienionych parametrach:

- uwalniające lek everolimus,

- wykonane w technice „slotted tube”,

- o średnicach: 2.0; 2,25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0mm i długościach: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48mm

- Profil przejścia 0,042” dla wszystkich rozmiarów,

- Ciśnienie nominalne max. 12atm

i spełniających pozostałe warunki opisu?

Odpowiedź:

NIE. nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 27 - stenty wieńcowe pokryte ewerolimusem

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów pokrytych ewerolimusem o następujących parametrach:

- średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm

- długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38mm, (z pominięciem rozmiaru 2.25x33 oraz 2.25x38mm)

- stop kobalt- chrom (Co-Cr),

- ciśnienie nominalne 10-11atm,

- RBP 18 atm dla wszystkich średnic,

- długość balonu poza stentem 0,65mm,

- Profil przejścia 0,042” dla wszystkich rozmiarów,

- profil wejścia ≤ 0.017”,

- Unikalna, bez-łącznikowa konstrukcja stentu pozwalająca na 0% skracalność,

- duża siła radialna 26psi,

- możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury:

2.25-2.50 do 3.25;	2.75-3.00 do 3.75;	3.50-4.00 do 4.40.

Odpowiedź:

NIE nie spełnia warunków specyfikacji zamówienia.

Pytanie 54

Pakiet nr 28 Cewniki diagnostyczne do koronarografii

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem kształt MBG ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest to błąd pisarski, określenie MBG zastąpione zostanie przez  nazwę MPB.

Pytanie 55

Dot. Pakietu nr 18 poz. 1. Biorąc pod uwagę coraz szerszy zakres zabiegów oraz badań

prowadzonych w Szpitalu w Grajewie,  czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 18

poz. 1, aby zamawiany środek kontrastowy posiadał rejestrację padania środka

kontrastowego - per os, intra venam oraz  intra arteriam?

Odpowiedź:

Tak.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Zamawiający przedłuża termin składania ofert  na podst. Art 12a Pzp, na dzień 17.08.2020 r.- godz. 09;00 termin otwarcia ofert godz. 09:30 w związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przesłano do opublikowania w DZ.U.U.E  w dniu 03.08.2020 r.  Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego