Załącznik nr 1 do SWZ

**Wykonawca**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………

Adres/ Nr Telefonu : …………………………………………….

Województwo: ……………………………………………………

Kraj: ………………………………………………………………..

Nr Regon/KRS: …………………………………………………………

Nr NIP: ……………………………………………………………

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba Wykonawcy………………………………………………………………………………

E-mail do korespondencji związanej z przetargiem: ………………………………………………………

**Zamawiający:**

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

w Łodzi

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

**OFERTA WYKONAWCY**

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)

„**Dzierżawa analizatora immunoenzymatycznego** **do badań diagnostycznych (certyfikat CE IVD) typu ELISA w układzie otwartym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi**”

1. Łączna wartość należnego czynszu zgodnie z jego szczegółowym opisem oraz na warunkach określonych w projekcie umowy i SWZ wynosi:

**netto: ………….. PLN (słownie: ……………………………………………złotych) VAT:……%**

**brutto: …………..PLN (słownie: …………………………………………………….złotych)**

2.Miesięczny czynsz dzierżawy, w wysokości ……………….. netto (słownie: ……………. złotych)

3.Zobowiązujemy się wykonać dostawę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ do ……..dni od daty zawarcia umowy.

4.Zakres umowy dzierżawy obejmuje:

1) dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem na I piętro w godzinach od 7:30 do 14:00.

2) instalację i uruchomienie urządzenia oraz zademonstrowanie pełnej jego sprawności urządzenia,

3) szkolenie personelu oraz szkolenia nowozatrudnionych osób obsługujących (1 w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym).

4) przeglądy konserwacyjne i serwisowe aparatury w okresie obowiązywania umowy,

5) wsparcie techniczne i nadzór merytoryczny w zakresie korzystania z dostarczonego urządzenia

6) wsparcie informatyczne

7) czynsz za 72 – miesięczny okres dzierżawy urządzenia

8) ubezpieczenie obejmującą fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia

5.Oferujemy produkt firmy: ………………………….. Model: ……………………….. rok produkcji: ……………………….. na okres dzierżawy 72 miesiące.

6.Dla celów ubezpieczenia przekazanego sprzętu od kradzieży, nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zawinionych przez Zamawiającego ustala się wartość urządzenia na kwotę brutto: ……………………………. zł.

7.Oświadczam, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego[[1]](#footnote-1) / wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego tj. w zakresie następujących towarów: ............................................................. – których wartość bez kwoty podatku : .....................................................[[2]](#footnote-2)

8.Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz projektem umowy, a także zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,
2. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ,
3. załączony do SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń   
   i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. podane w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
5. będziemy związani złożoną ofertą przez okres wskazany w rozdziale XIII SWZ,
6. zamówienie zrealizujemy samodzielnie / zamówienie powierzymy podwykonawcom\*, (niewłaściwe skreślić)

Podwykonawcom wykonanie zamówienia zostanie powierzone w następującym zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(jeśli dotyczy)*

1. zapewniamy Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie zamawiającego wsparcie w zakresie technicznym i merytorycznym. Zapytanie prosimy kierować pod numer telefonu:……………………………………………….  
   lub elektronicznie na adres e-mail : …………………………………………………………….
2. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[4]](#footnote-4);
3. zapoznaliśmy się z odpowiedzialnością karną, o której mowa w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1996 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) tj. „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

9.Dane kontaktowe Wykonawcy:

1. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować do :

………………………………………(imię i nazwisko)

……………………………………….(e-mail)

1. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy jest/są:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy są:

……………………… tel.…………………… e-mail…………………..…..

……………………… tel.…………………… e-mail……………………....

10.Oświadczamy że:

1. jesteśmy [[5]](#footnote-5):

□mikroprzedsiębiorstwem

□małym przedsiębiorstwem

□średnim przedsiębiorstwem

□jednoosobową działalnością gospodarczą

□osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

□inny rodzaj: ……………………………………………………………….

1. jesteśmy Wykonawcą pochodzącym z innego państwa członkowskiego UE  
   □TAK, □NIE *(Zaznaczyć właściwe)*
2. jesteśmy Wykonawcą pochodzącym z innego państwa nie będącego członkiem UE   
   □TAK, □NIE *(Zaznaczyć właściwe)*
3. oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem osobistym/podpisem zaufanym przez: ………………………………… (należy wpisać imię i nazwisko upoważnionego do reprezentowania przedstawiciela Wykonawcy)
4. podstawa do reprezentowania Wykonawcy: ………………………………………… ……………………(należy wpisać odpowiednio: pełnomocnictwo/a; KRS; CEIDG; inne)

Załączniki do oferty, stanowiące jej integralnączęść:

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………

*(Należy wpisać nazwy odpowiednich załączników jeśli Wykonawca takowe załącza)*

Załącznik nr 2 do SWZ

**Formularz przedmiotowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | |
| **WYMAGANE**  Określone parametry mają charakter obligatoryjny, nie spełnienie chociażby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty ) | **OFEROWANE** |
| Dzierżawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2021 lub 2022 r.) analizatora immunoenzymatycznego do badań diagnostycznych (certyfikat CE IVD) typu ELISA w układzie otwartym. | Wydzierżawiany analizator to …………………………..  Producent: …………………….. ( pełna nazwa, strona www.)  Model: …………………………. nr katalogowy : ……………………  Rok produkcji: ………………………… |
| **DANE TECHNICZNE** | |
| Załadunek min. 2 płytek mikrotitracyjnych do analizatora | Oferowana liczba płytek: ……. **(parametr dodatkowo punktowany, stanowiący kryterium oceny ofert)** |
| Całkowicie zautomatyzowany przebieg reakcji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania. | □ TAK  □ NIE |
| Możliwość identyfikacji i lokalizacji poprzez kody, z automatycznym skanowaniem podczas wstawiania odczynników | □ TAK  □ NIE |
| Zakres pomiaru fotometrycznego od 400-700 nm z filtrami o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm, (z możliwością dodania dwóch filtrów), czas odczytu < 30s/płytkę | □ TAK  □ NIE |
| Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek, wykrywanie poziomu cieczy | □ TAK  □ NIE |
| 2 niezależne inkubatory z funkcją wytrząsania i termostatami działającymi w zakresie min. 25oC - 50 oC | □ TAK  □ NIE |
| Możliwość użycia do 3 buforów płuczących | □ TAK  □ NIE |
| Głowica płucząca 8-kanałowa | □ TAK  □ NIE |
| Zakres objętości płukania przynajmniej 200-1000 μl na studzienkę reakcyjną | □ TAK  □ NIE |
| Informacja alarmu poziomu cieczy | □ TAK  □ NIE |
| Własny procesor, niezależny od systemu IT | □ TAK  □ NIE |
| Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym | □ TAK  □ NIE |
| Możliwość użytkowania testów innych producentów (o ile parametry techniczne analizatora na to pozwalają) oraz dopuszczenie możliwości przygotowania aplikacji do używania i odczytu zestawów innych producentów samodzielnie przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. | □ TAK  □ NIE |
| Bezpłatne przygotowanie aplikacji do używania i odczytu zestawów innych producentów – 1 raz w miesiącu. | □ TAK  □ NIE |
| **OPROGRAMOWANIE** | |
| Nieograniczona licencja oprogramowania sterującego | □ TAK  □ NIE |
| Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej; | □ TAK  □ NIE |
| Możliwość samodzielnego programowania profili/protokołów ELISA | □ TAK  □ NIE |
| Analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy itp. | □ TAK  □ NIE |
| **KOMPUTER** | |
| Jeśli nie jest zintegrowany z urządzeniem to dostarczony w zestawie spełniający wymagania oprogramowania sterującego, procesor min. klasy i5, pamięć RAM min. 8GB, dysk twardy min. 512GB SSD na instalację systemu operacyjnego (Microsoft Windows 10 Pro z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem sterującym), peryferiami: monitor min 24”, klawiatura, mysz, drukarka. | □ TAK  □ NIE |
| **SERWIS** | |
| Bezpłatny serwis na czas trwania umowy | □ TAK  □ NIE |
| Naprawa w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia | □ TAK  □ NIE |
| Urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia w razie przestoju/awarii analizatora powyżej 7 dni roboczych. | □ TAK  □ NIE |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | |
| Możliwość bezpośrednich i sukcesywnych dostaw (od wydzierżawiającego) materiałów zużywalnych dedykowanych do aparatu takich jak: końcówki pipetujące, płytki do rozcieńczeń/ probówki do rozcieńczeń, pojemniki do buforów, pojemniki/kuwety na odczynniki reakcyjne. Ewentualne zamówienia będą dokonywane w odrębnym trybie. | □ TAK  □ NIE |
| **SZKOLENIE** | |
| Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących (ok. 10 os.) oraz instruktażem programowania profili/protokołów ELISA (2 os.). | □ TAK  □ NIE |
| Bezpłatne szkolenia nowozatrudnionych osób obsługujących (przeprowadzana 1 w roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym). | □ TAK  □ NIE |
| Opieka metodyczno-naukowa na czas umowy. | □ TAK  □ NIE |
| **DOKUMENTY** | |
| W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże: pełną dokumentację techniczną urządzenia w języku polskim (zawierająca m.in.: instrukcję obsługi i postępowania w sytuacjach awaryjnych) w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym w formacie \*.pdf lub \*.doc. | □TAK  □ NIE |
| Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia | □TAK  □ NIE |

1. Niewłaściwe skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca, składając ofertę zgodnie z art. 225 Pzp, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty doprowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W razie powstania takiego obowiązku po stronie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany wskazać dodatkowo nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wartości tych towarów lub usług bez kwoty podatku oraz stawkę VAT, która wg Wykonawcy znajdzie zastosowanie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2016r. (poz. 1829 z póż. zm.)

   *mikro przedsiębiorca* - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: ⎯ zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz ⎯ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

   *mały przedsiębiorca* - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: ⎯ zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2 ⎯ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikro przedsiębiorcą.

   *średni przedsiębiorca* – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: ⎯ zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz ⎯ osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. [↑](#footnote-ref-5)