POSTEPOWANIE :

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania:

„Modernizacja Zespołu Obiektów Biurowo-Sportowo-Garażowych”

w Poznaniu przy ulicy Taborowej 22

Termin wykonania  : do  17.12.2019r

1. Usługa zostanie opłacona przelewem po otrzymaniu faktury VAT łącznie z podpisanym protokołem odbioru robót bez wad, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.

2. Kary umowne:

- za zwłokę wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto

1.Wymagania ogólne :

Dokumentację należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności uwzględniając :

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.04.2004r w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, z późniejszymi

zmianami),

• Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie standardów

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach Policji.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń

przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi

przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu

pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami

obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638).

• Zarządzenie nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie

szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria

tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych,

sposobu

i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa

fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 1, poz. 5 wraz z późn. zm.).

• Zarządzenie Nr 1305 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 10*, poz. 74).

• Decyzja Nr 360 Komendanta Głównego Policji 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 13, poz. 85).

• Zarządzenie Nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP z 2002 r. Nr 11, poz. 70).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z późn. zm.)

• Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 151, z póź. Zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719)

2. Dane dotyczące inwestycji

2.1.Lokalizacja :

ul. Taborowa 22 , 60-792 Poznań

2.2. Stan prawny nieruchomości

- powierzchnia użytkowa: 1 180,700 m2

- kubatura: - 6 082,20 m3

Kompleks Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, znajdujący się na nieruchomości przy ul. Taborowej 22 w Poznaniu, która oznaczona jest w ewidencji gruntów jako: obręb Łazarz, arkusz mapy 25: działki nr 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, arkusz mapy 24: działki 31/1 i 31/10 o łącznej powierzchni 4,9979 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste nr: PO1P/00111124/0, PO1P/00271727/6, PO1P/00207222/7, PO1P/00240778/2 (zał. nr 4).

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Objęcie nieruchomości we władanie nastąpiło na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr (zał. nr 5):

1)	G-EG-8222/60/82 z dnia 20 listopada 1990 r.,

2)	GN.XIX/7012-1-38/06 z dnia 31 grudnia 2008 r.,

3)	GN.XIX/7012-1-3/08 z dnia 29 lipca 2009 r.

2.3 .Parametry charakteryzujące nieruchomość:

Obiekty podlegające opracowaniu:

a) hala sportowa

- powierzchnia użytkowa: 849,00 m2

- kubatura: - 5 328,00 m3

b) hala boksu

- powierzchnia użytkowa: 551,80 m2

- kubatura: - 3 556,00 m3

c) budynek koszarowy - Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji

w Poznaniu (SPKP)

d) budynek garażowy wysoki

- powierzchnia użytkowa: 199,00 m2

- kubatura: - 1 094,50 m3

e) wiata stalowa

- powierzchnia użytkowa: 320,00 m2

- kubatura: - 2 560,00 m3

3.Ocena opisowa stanu istniejącego:

Obiekty budowlane znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Na przestrzeni ostatnich lat Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadzała jedynie etapami w miarę posiadanych środków finansowych wymianę pokrycia dachowego. Powyższe roboty uchroniły obiekty przed dalszą degradacją na skutek czynników atmosferycznych.

W przedmiotowych obiektach nie przeprowadzano prac budowlanych od ponad 30 lat. Pomieszczenia nie spełniają obowiązujących przepisów dot. bezpieczeństwa, sanitarnych

i p-poż.

4.Zakres programu funkcjonalno-użytkowego

- Opracowanie inwentaryzacji budynków(rzuty, elewacje, przekroje),

- Opracowanie opinii stanu technicznego budynku,

- Sporządzenie wizualizacji wybranej koncepcji, obejmującej dwa widoki budynku

- Wykonanie opracowania programu funkcjonalno- użytkowego dla zespołu budynków,

w tym obejmujące zakres:

- Wykonanie koncepcji remontu pomieszczeń i nowej aranżacji toalet i szatni

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana instalacji CO, CW, ZW, elektrycznej, SAP

- Częściowej wymiany pokrycia dachu

- Docieplenia ścian zewnętrznych

- Pokrycie ścian wiaty blachą trapezową

- uzyskanie ewentualnych stosownych zgód i uzgodnień dla projektu (w tym wstępne

uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu)

- Opracowanie szacowania kosztowego,

- Dokonanie wstępnych uzgodnień w zakresie pożarowym opracowanej dokumentacji

z rzeczoznawcą ppoż. w celu określenia zakresu dostosowania obiektu do aktualnych

przepisów przeciwpożarowych

- Wykonanie innych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

4.1 Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy zapewniał wykonanie planowanych prac budowlanych

5.Wykonany PFU powinien być podzielony na etapy:

W etapie I zadania przewidzianym na rok 2019 planuje się wykonanie następujących robót:

- demontaż luksferów w budynku hali sportowej i zastąpienie ich oknami,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne) w budynku hali sportowej

i budynku użytkowanego przez SPKP(niezbędne uzgodnienia z MKZ),

W etapie II przewidzianym na rok 2020 planuje się wykonanie:

- termomodernizację budynku,

- wymianę instalacji wod. – kan. i c.o.,

- częściową wymianę instalacji elektrycznej,

- roboty ogólnobudowlane,

- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p-poż,

- częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku SPKP,

- wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie lekkiej obudowy ścian wiaty stalowej celem

przystosowania jej dla pojazdów SPKP,

-w budynku garażowym wykonania klatki schodowej lub innego rozwiązania dostępu do

pomieszczeń strychowych budynku.

6. Forma sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego

Ilość : 3 egz. w wersji papierowej

3 egz. wersja elektroniczna na DVD lub pendrive(pdf oraz edytowalna – doc, dwg, ath)

7. Inne obowiązki zleceniobiorcy:

1) występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej i innych instytucji, w toku postępowań związanych z pozyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń.

2) systematyczne uczestniczenie w spotkaniach roboczych oraz prowadzenie konsultacji w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych, materiałowych i innych w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań Zamawiającego. Konsultacje będą odbywały się w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony, na wniosek którejkolwiek ze stron. Zalecenia Zamawiającego poczynione w wyniku konsultacji, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej chyba, że zalecenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami

3) stosowanie się do wytycznych Zamawiającego na każdym etapie projektowania; każdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych

7. Załączniki

• mapka zagospodarowania terenu

• zdjęcia obiektów