Załącznik nr 2 do umowy
APT-MI/30/2024 [……]

Nazwa firmy, adres:

Data:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Celem ułatwienia oceny ewentualnych przeciwwskazań do badań Rezonansem Magnetycznym pacjentów z wszczepionymi implantami, przedstawiamy następujące dane dotyczące naszego wyrobu:

1. Nazwa rodzajowa*: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa handlowa*: ……………………………………………………………………………………………………………

3. Producent*:

………………………………………………………………………..…………………………………

4. Materiały z jakich został wykonany*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Okres karencji od momentu implantacji, w którym nie należy wykonywać badania MRI*

(nie występuje / jeżeli występuje to określić czas:

……………………………………………………………………………….………………………

6. Klasyfikacja bezpieczeństwa w środowisku rezonansu magnetycznego wg ASTM (MR UNSAFE - niebezpieczne / MR CONDITIONAL – warunkowo bezpieczne/ MR SAFE -bezpieczne):

…………………………………………………………….……………………………………………

7. Dodatkowe dane dla wyrobów uznanych za warunkowo bezpieczne (MR CONDITIONAL):

1) Sugerowana wartość indukcji statycznego pola magnetycznego: do ..…… Tesli

2) Gradient przestrzenny pola magnetycznego:……. ≤ gausów/cm

3) Maksymalny dla danego systemu MRI współczynnik absorpcji swoistej (SAR) przy 15 minutowym czasie trwania skanu: ……. W/kg

Niniejszy dokument nie wskazuje jednoznacznie czy pacjent z wszczepionymi implantami może mieć wykonane badanie Rezonansem Magnetycznym. Stanowi on jedynie pomoc w podjęciu decyzji przez lekarza radiologa.

……………………………………..…

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

* pola obowiązkowe