Wrocław 29.08.2022 r.

**Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej**

1. Zamówienie dotyczy usługi wykonania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z EN 671-3:2009E (Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – część 3:konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym).
2. Usługa winna być przeprowadzona przez osoby kompetentne w rozumieniu normy EN 671-3:2009E
3. Z uwagi na powierzchnie pożarowe przekraczające 500 m2 usługa winna być wykonywana przez co najmniej przez dwie osoby.
4. Hydranty zlokalizowane są na terenach trzech kompleksów Akademii Wojsk Lądowych.
5. Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania usługi wraz z dojazdem.
6. Rodzaj i miejsce lokalizacji hydrantów podano w tabelach.

**ILOŚĆ I LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nr i adres kompleksu** | **Ilość hydrantów wewnętrznych** |
| 1 | Kompleks 2845 ul. Czajkowskiego 109, Wrocław | 132 szt. |
| 2 | Kompleks 3856 Raków k. Wrocławia | 10 szt. |
| 3 | Kompleks Wysoki Kamień, ul. Oficerska 4, Szklarska Poręba | 15 szt. |
| 4 | Razem | **157 szt.** |

**ILOŚĆ I LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nr i adres kompleksu** | **Ilość hydrantów zewnętrznych** |
| 1 | Kompleks 2845 ul. Czajkowskiego 109, Wrocław | 17 szt. |
| 2 | Kompleks 3856 Raków k. Wrocławia | 2 szt. |
| 3 | Kompleks Wysoki Kamień, ul. Oficerska 4, Szklarska Poręba | 6 szt. |
| 4 | Razem | **25 szt.** |

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | JM. | Ilość | Cena jedn.  (netto) | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Wykonanie przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych | szt. | 167 szt. |  |  | 23 |  |
| 2 | Wykonanie przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych | szt. | 25 szt. |  |  | 23 |  |
| 3 | Razem | | | |  | 23 |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania protokołu z wynikami oraz opisem stanu technicznego i zakresu niezbędnych prac konserwacyjnych umożliwiających pełne ich usprawnienie.

Termin przeprowadzenia prac ustalony zostanie po wyborze Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego.