## PŚRokitnica+ksRokitnica-Radunia
Przedmiar robót
Lp. | Nr spec. techn. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 36/13, 244, 36/5, 310/1 obręb 0013 oraz budowa sieci kanalizacji saniatrnej w ul. Podmiejskiej w Radunicy i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 112/3, 1124/4 obręb 0019 oraz dz. nr 36/13 obręb 0013. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 310/3, obręb 0013, jedn. ewid. 220404_2
1.1 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 36/13, 244, 36/5, 310/1 obręb 0013
1.1.1 |  | Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, ziemne i montażowe - sieć kanalizacyjna
1 d.1.1.1 | S-02.00.00. S-03.20.01. | Montaż rurociągu fi 225mm PE wraz z rozbiórką nawierzchni, robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geosiatki i geotkaniny, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, odtworzeniem nawierzchni | m | 24.2 | 0 | 0
2 d.1.1.1 | S-02.00.00. S-03.20.01. | Montaż rurociągu fi 225mm PE w technologii bezwykopowej wraz z komorami startowymi i odbiorczymi, rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbę szczelności, odtworzeniem nawierzchni | m | 649 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, ziemne i montażowe - sieć kanalizacyjna |  |  |  | 0
1.1.2 |  | Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, ziemne i montażowe - urządzenia budowlane i armatura
3 d.1.1.2 | S-02.00.00. S-03.20.03. | Montaż studzienek rewizyjnych DN1500mm (SP12) wraz z rozbiórką nawierzchni, robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geosiatki i geowłókniny, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, izolacją oraz odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1 | 0 | 0
4 d.1.1.2 | S-02.00.00. S-03.20.03. | Montaż komory rewizyjnej DN 2000mmx1500mm (SP13) wraz z rozbiórką nawierzchni, robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geosiatki i geowłókniny, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, i izolacją oraz odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1 | 0 | 0
5 d.1.1.2 | S-05.02.00. | Montaż orurowania, zasuw, podpór, uszczelnień w studzienkach/komorach rewizyjnych | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, ziemne i montażowe - urządzenia budowlane i armatura |  |  |  | 0
1.1.3 |  | Pozostałe prace
6 d.1.1.3 | S-02.00.00. | Montaż przepustu DN600 bet. wraz z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, umocnieniem płytami meba. | kpl. | 1 | 0 | 0
7 d.1.1.3 | S-02.00.00. | Istniejący rów - prace porządkowe: usunięcie korzeni, karpin, wykoszenie, przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu prac związanych z montażem rurociągu kanalizacji sanitarnej | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Pozostałe prace |  |  |  | 0
|  | Razem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 36/13, 244, 36/5, 310/1 obręb 0013 |  |  |  | 0
1.2 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Radunicy i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 112/3, 1124/4 obręb 0019 oraz dz. nr 36/13 obręb 0013
1.2.1 |  | Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, ziemne i montażowe - sieć kanalizacyjna
8 d.1.2.1 | S-02.00.00. S-03.20.01. | Montaż rurociągu fi 110mm PE wraz z rozbiórką nawierzchni, robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geosiatki i geotkaniny, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, odtworzeniem nawierzchni | m | 10.1 | 0 | 0
9 d.1.2.1 | S-02.00.00. S-03.20.01. | Montaż rurociągu fi 250mm PVC wraz z rozbiórką nawierzchni, robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geosiatki i geotkaniny, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, odtworzeniem nawierzchni | m | 10.3 | 0 | 0
10 d.1.2.1 | S-02.00.00. S-03.20.01. | Montaż rurociągu fi 110mm PE w technologii bezwykopowej wraz z komorami startowymi i odbiorczymi, rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbę szczelności, odtworzeniem nawierzchni | m | 154.8 | 0 | 0
11 d.1.2.1 | S-02.00.00. S-03.20.01. | Montaż rurociągu fi 225mm PE w technologii bezwykopowej wraz z komorami startowymi i odbiorczymi, rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbę szczelności, odtworzeniem nawierzchni | m | 2300.8 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, ziemne i montażowe - sieć kanalizacyjna |  |  |  | 0
1.2.2 |  | Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, ziemne i montażowe - urządzenia budowlane i armatura
12 d.1.2.2 | S-02.00.00. S-03.20.03. | Montaż studzienek rewizyjnych DN1500mm (SP1, SP2-SP9, SP10, SP11, SP01) wraz z rozbiórką nawierzchni, robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geosiatki i geowłókniny, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, i izolacją oraz odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 12 | 0 | 0
13 d.1.2.2 | S-05.02.00. | Montaż orurowania, zasuw, podpór, uszczelnień w studzienkach/komorach rewizyjnych | kpl. | 12 | 0 | 0
14 d.1.2.2 | S-02.00.00. S-03.20.03. | Montaż studzienek rewizyjnych DN1500mm polimerobeton S1 wraz z rozbiórką nawierzchni, robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geosiatki i geowłókniny, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu oraz odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1 | 0 | 0
15 d.1.2.2 | S-02.00.00. S-03.20.03. | Montaż studzienek rewizyjnych DN2000mm polimerobeton S0 i S2 wraz z rozbiórką nawierzchni, robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geosiatki i geowłókniny, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu oraz odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 2 | 0 | 0
16 d.1.2.2 | S-05.02.00. | Montaż zasuwy nożowej DN250 w studzience rewizyjnej S0 | kpl. | 1 | 0 | 0
17 d.1.2.2 | S-02.00.00. S-05.02.00. | Montaż zasuwy nożowej DN100 na sieci z kształtkami, rozbiórką nawierzchni i robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu oraz odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, ziemne i montażowe - urządzenia budowlane i armatura |  |  |  | 0
|  | Razem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Radunicy i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 112/3, 1124/4 obręb 0019 oraz dz. nr 36/13 obręb 0013 |  |  |  | 0
|  | Ogółem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 36/13, 244, 36/5, 310/1 obręb 0013 oraz budowa sieci kanalizacji saniatrnej w ul. Podmiejskiej w Radunicy i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 112/3, 1124/4 obręb 0019 oraz dz. nr 36/13 obręb 0013 |  |  |  | 0
3 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 310/3, obręb 0013, jedn. ewid. 220404_2
3.1 |  | Roboty ziemne i montażowe - Instalacja wodociągowa
3.1.1 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż rurociągu fi 80 żel. sfer. wraz z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, badaniem wody, L=~3,9m | kpl. | 1 | 0,00 | 0
3.1.2 | S-00.00.00. S- 02.00.00. S- 04.03.00 | Montaż rurociągu fi 25mm PE wraz z robotami ziemnymi odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbę szczelności, badaniem wody, L=~14,0m | kpl. | 1 | 0,00 | 0
|  | Razem: Roboty ziemne i montażowe - Instalacja wodociągowa |  |  |  | 0
3.2 |  | Roboty ziemne i montażowe - armatura
3.2.1. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż hydrantu nadziemnego DN80 wraz z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, oznakowaniem | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.2.2. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż zasuwy kołnierzowej DN80 wraz z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, oznakowaniem | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.2.3. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż zasuwy kołnierzowej DN25 wraz z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu, oznakowaniem | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
|  | Razem: Roboty ziemne i montażowe - armatura |  |  |  | 0
3.3 |  | Roboty ziemne i montażowe - rurociągi międzyobiektowe
3.3.1 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż rurociągu dopływowego ścieków DN300 między studzienką rozprężną a komorą pomp wraz z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, L=~1,8m | kpl. | 1 | 0,00 | 0
3.3.2 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż rurociągów tłocznych DN200 między komorą pomp a komorą zasuw wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, L=~2x1,4m | kpl. | 1 | 0,00 | 0
3.3.3 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż rurociągu tłocznego DN200 z komory zasuw z włączeniem do rur. tłocznego wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, L=~1,6m | kpl. | 1 | 0,00 | 0
3.3.4 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż rurociągów powietrza do dezodoracji DN100 między biofiltrem a komorą pomp i studzienką rozprężną, z montażem wyposażenia wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, L=~4,5m | kpl. | 1 | 0,00 | 0
3.3.5 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 | Montaż instalacji kanalizacyjnej (odprowadzenie kondensatu z biofiltra) DN32 wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, próbą szczelności, L=~2,6m | kpl. | 1 | 0,00 | 0
|  | Razem: Roboty ziemne i montażowe - rurociągi międzyobiektowe |  |  |  | 0
3.4 |  | Roboty ziemne i montażowe - urządzenia budowlane i armatura
3.4.1 |  | Przepompownia ścieków
3.4.1.1. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu DN2000mm umieszczonej w kręgach betonowych DN2500mm wraz robotami ziemnymi, korkiem, płytą, mikropalami, wypełnieniem przestrzeni między kręgami a korpusem mieszanką mineralną, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.1.2. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Wyposażenie przepompowni ścieków z polimerobetonu DN2000mm umieszczonej w kręgach betonowych DN2500mm zgodnie z dokumentacją projektową (wraz z rurociągami) | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.1.3 | S-00.00.00. S-02.00.00. | Montaż pomp zatapialnych Q=45l/s, H=29m | kpl. | 2 | 0 | 0
3.4.1.4. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Montaż żurawia przeznaczonego do obsługi przepompowni | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.3.1.5. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Montaż studzienki ściekowej wraz z przykanalikiem | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
|  | Razem: Przepompownia ścieków |  |  |  | 0
3.4.2 |  | Komora zasuw
3.4.2.1 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Montaż komory zasuw z kręgów betonowych DN2500mm wraz robotami ziemnymi: wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, ułożeniem geowłókniny ,podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.2.2. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Wyposażenie komory zasuw z kręgów betonowych DN2500mm zgodnie z dokumentacją projektową (wraz z rurociągami) | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
|  | Razem: Komora zasuw |  |  |  | 0
3.4.3 |  | Biofiltr
3.4.3.1 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Montaż biofiltra z włączeniem do instalacji | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
|  | Razem: Biofiltr |  |  |  | 0
3.4.4 |  | Wyposażenie istniejącej studni rozprężnej
3.4.4.1. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Wyposażenie istniejącej studni rozprężnej zgodnie z dokumentacją projektową (wraz z rurociągami) | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
|  | Razem: Wyposażenie istniejącej studni rozprężnej |  |  |  | 0
3.4.5 |  | Agregat prądotwórczy
3.4.5.1. | S-00.00.00. S-02.00.00. S-05.01.00. | Wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.5.2. | S-00.00.00. S- 02.00.00. S- 05.01.00. | Dostawa i montaż wiaty pod agregat zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
|  | Razem: Agregat prądotwórczy |  |  |  | 0
|  | Razem: Roboty ziemne i montażowe - urządzenia budowlane i armatura |  |  |  | 0
3.4.6 |  | Zagospodarowanie terenu przepompowni
3.4.6.1. | S-00.00.00. S-11.01.00. | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.6.2. | S-00.00.00. S-11.01.00. | Wykonanie nawierzchni z płyt YOMB zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.6.3. | S-00.00.00. S-11.01.00. | Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni ścieków wraz z bramą zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.6.4. | S-00.00.00. S-11.01.00. | Wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniami (krwawnica pospolita + dzika róża) zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
|  | Razem: Zagospodarowanie terenu przepompowni |  |  |  | 0
3.4.7 |  | Branża elektrycza i AKPiA
3.4.7.1. | E-12.01.00. | Budowa linii kablowych w w rurze/w wykopie, | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.2. | E-12.01.00. | Budowa przewodów w rurze/w wykopie, | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.3. | E-12.01.00. | Budowa instalacji uziemiającej | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.4. | E-12.01.00. | Budowa instalacji połączeń wyrównawczych | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.5. | E-12.01.00. | Budowa rozdzielnicy zasilająco-sterującej w tym zakup i transport materiałów, aparatów i urządzeń, dostawa rozdzielnicy na plac budowy, montaż rozdzielnicy wraz z wyposażeniem na fundamencie betonowym, podłączenie kabli i przewodów; | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.6. | E-12.01.00. | Budowa rozdzielnicy pośredniej z tworzywa sztucznego zgodnie z projektem w tym zakup i transport materiałów, dostawa rozdzielnicy na plac budowy, montaż rozdzielnicy wraz z wyposażeniem na fundamencie z tworzywa sztucznego, podłączenie kabli i przewodów zgodnie z projektem; | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.7. | E-12.01.00. | Budowa oświetlenia terenu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.8. | E-12.01.00. | Montaż i podłączenie hydrostatycznej sondy poziomu, podłączenia pływakowych sygnalizatorów poziomu, w tym zakup i transport na plac budowy; | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.9. | E-12.01.00. | Dostawa i uruchomienie agragatu prądotwórczego zgodnie z dokumentacją projektową | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.10. | E-12.01.00. | Montażu i podłączenia kontaktronów | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.11. | E-12.01.00. | Programowanie sterownika PLC, panelu operatorskiego, modemów do transmisji danych - programowanie urządzeń, testy funkcjonalne programów, testy transmisji danych, testy wewnętrznej komunikacji MODBUS | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.12. | E-12.01.00. | Podłączenie przepływomierza elektromagnetycznego od strony przetwornika pomiaru przepływu i od strony głowicy pomiarowej, zabezpieczenie cewek głowicy pomiarowej przed wilgocią za pomocą żelu zabezpieczającego, sprawdzenie poprawności działania | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.13. | E-12.01.00. | Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, obejmujące wykonanie pomiarów miernikiem rezystancji kabli i przewodów energetycznych, kabli i przewodów sterowniczych, sporządzenie protokołu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.14. | E-12.01.00. | Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary rezystancji uziemień, w tym wykonanie miernikiem pomiarów rezystancji poszczególnych obwodów instalacji uziemiającej, sporządzenie protokołu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.15. | E-12.01.00. | Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary połączeń wyrównawczych, w tym pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych, sporządzenie protokołu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.16. | E-12.01.00. | Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia napięcia zasilającego przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej, zasilaniu z przewoźnego agregatu prądotwórczego, w tym wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarciowych miernikiem i porównanie wyników z obliczonymi wartościami, sporządzenie protokołu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.17. | E-12.01.00. | Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary wyłączników różnicowo-prądowych, w tym sprawdzanie działania wyłączników przyciskiem (test), sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE, pomiar czasu wyłączania wyłączników, pomiar prądu wyłączania, przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej, zasilaniu z przewoźnego agregatu prądotwórczego sporządzenie protokołu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.18. | E-12.01.00. | Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary natężenia oświetlenia, sporządzenie protokołu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.19. | E-12.01.00. | Pomiary pomontażowe rozdzielnic: zasilająco-sterowniczej i pośredniej w tym sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń obwodów, rozmieszczenia i zamocowania urządzeń, aparatów, sprzętu i osprzętu, dokręcenie styków, sprawdzenie izolacji szyn PE i N, sprawdzenie ciągłości żył i przewodów, sporządzenie protokołu | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
3.4.7.20. | E-12.01.00. | Rozruch przepompowni ścieków w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA, w tym sprawdzenie w warunkach roboczych prawidłowości działania poszczególnych obwodów, urządzeń instalacji elektrycznych i AKPiA między innymi :sprawdzenie prądów pomp, kierunku obrotów silników pomp, pomiaru poziomu, pomiaru przepływu, układu sterowania pracą pomp - praca ręczna i automatyczna, układu ręcznego i automatycznego włączania oświetlenia zewnętrznego, układu przekazu danych, lokalnego układu wizualizacji pracy przepompowni ścieków, instalacji antywłamaniowej, sprawdzenie zasilania awaryjnego z przewoźnego agregatu prądotwórczego, usunięcie ewentualnych usterek, sporządzenie protokołu. | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0
|  | Razem: Branża elektrycza i AKPiA |  |  |  | 0
|  | Ogółem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 310/3, obręb 0013, jedn. ewid. 220404_2 |  |  |  | 0
3.5 |  | Pomiar powykonawczy
1.5.1 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 S-05.01.00. S-11.01.00. E-12.01.00. | Dostarczenie uwierzytelnionej mapy powykonawczej (wraz z wpisem o zgodności ZUD) | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Pomiar powykonawczy |  |  |  | 0
3.6 |  | Dokumentacja powykonawcza
1.6.1 | S-00.00.00. S-02.00.00. S-04.03.00 S-05.01.00. S-11.01.00. E-12.01.00. | Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i na nośniku elektronicznym | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Dokumentacja powykonawcza |  |  |  | 0
|  | Ogółem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 36/13, 244, 36/5, 310/1 obręb 0013 oraz budowa sieci kanalizacji saniatrnej w ul. Podmiejskiej w Radunicy i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 112/3, 1124/4 obręb 0019 oraz dz. nr 36/13 obręb 0013. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 310/3, obręb 0013, jedn. ewid. 220404_2 |  |  |  | 0
Uwagi:
1. Wartość działu 3.5 Pomiar powykonawczy nie może być mniejsza niż 0,3% całkowitej wartości zadania netto
2. Wartość działu 3.6 Dokumentacja powykonawcza nie może być mniejsza niż 0,3% całkowitej wartości zadania netto