## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku, nr sprawy ZP/TP/11/22 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:.............................................................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa/ producent
1 | Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej; każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał musi składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm ) - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70 x 140-145 cm) - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 140-150 x 240-250 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180-200 x 170-175 cm - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 70-75 x 90-100 cm (ze wzmocnieniem na całej długości dłuższego boku) - 1 taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm - 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 300 |  |  | 0 | 0
2 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów ginekologicznych, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), o min. gramaturze materiału podstawowego 55 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm) - 1 serweta ginekologiczna z workiem na płyny i otworem 290-300 x 250-260 cm , okno 9-10 x 11-13 cm - 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 70-80 x 90-100 cm - 1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm - 1-2 ręczniki celulozowe 30-33 x 30-33 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 20 |  |  | 0 | 0
3 | Zestaw do zabiegów na kończynie bez stolika Mayo, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej,każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm) - 1 serweta do zabiegów na kończynie z zintegrowanym uchwytem Velcro 320-340 x 220-240 cm; Ø 5-6 x 6-7 cm (wzmocnienie 150-160 x 100-110 cm) - 1 serweta pomocnicza 140-150 x 90-100 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 400 |  |  | 0 | 0
4 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów artroskopowych, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ), obszary wzmocnione muszą być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155 cm H2O. Produkt powinien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu musi być owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu muszą być pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 cm x 190 -200 cm); - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70 x 145-150 cm); - 1 serweta pomocnicza 140-150 cm x 175-190 cm; - 1 serweta do obłożenia kończyny 320-340 cm x 200-225 cm, otwór 5-6 x 6-7 cm - 1 osłona na kończynę 35-37 cm x 75-85 cm; - 2 taśmy samoprzylepne 9-10 cm x 50 cm; - 2-4 ręczniki celulozowe 30-33 cm x 30-33 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 30 |  |  | 0 | 0
5 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów w chirurgii stawu barkowego wzmocniony, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej; każdy zestaw winien posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał winien składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155 cmH2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm); - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm); - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240-250 cm, wzmocniona; - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem "U" 200-210 x 245-260 cm, wycięcie "U" 10 x 60-65 cm; - 1 serweta pomocnicza 140-150 x 170-180 cm; - 1 osłona na kończynę 25-27 x 80-85 cm; - 2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm; - 2-4 ręczniczki celulozowe 30-33 x 30-33 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 30 |  |  | 0 | 0
6 | Zestaw serwet operacyjnych pionowy, izolacyjny materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione muszą być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155 cm H2O. Produkt powinien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu musi być owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu muszą być pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 cm x 190 -200 cm); - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm); - 1 serweta z folii PE pionowa - izolacyjna w rozmiarze 230-240 x 320 - 330 cm , z otworem do przełożenia kończyny (30 x 70 cm) i z workiem do zbiórki płynów - 2-4 ręczniki celulozowe 30-33 cm x 30-33 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 90 |  |  | 0 | 0
7 | Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii /ACL/, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej , a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190-200 cm (opakowanie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm - 1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym (min.105 x 120 cm) i samouszczelniającym się otworem ( 5 cm x 7 cm), 320-330 x 225-230 cm - 1 x serweta nieprzylepna 150-160 x 175-180 cm - 1 x serweta samoprzylepna 150-160 x 175-180 cm - 1 x fartuch standardowy XL - zgodne z EN 13795 1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Materiał SMS o gram. min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm.. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 165 cm , długość 140 cm, rękaw 87 cm - 1 x fartuch standardowy XXL - zgodne z EN 13795 1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Materiał SMS o gram. min. 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Rękaw o kroju reglan. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 170 cm, długość 155 cm, rękaw 87 cm - 1 x osłona kończynę 35-37 x 80 cm - 3 x ręcznik celulozowy min.30x30cm, - 4 x tuper gazowy , wielkości jajka( rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45-48 cm ) - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką - 1 x butla Redona 200 ml - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 1 x dren do odsysania ( bez końcówki) 300cm 30/10,00/CH/mmm - 1 x igła 0.8 ( długość 40- 50 mm) - 20 x kompresy ES 17n8w 10cm x 10cm, - 2 x taśma samoprzylepna 9-10x50-55cm , - 1 x osłona na przewody 13- 15 x 200 -250 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 150 |  |  | 0 | 0
8 | Zestaw serwet operacyjnych do protezy kolana , materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190 cm (opakowanie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm - 1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym (min.105 x 120 cm) i samouszczelniającym się otworem ( 5 cm x 7 cm) 320-330 x 225-230 cm - 1 x serweta nieprzylepna 150-160 x 175-180 cm - 1 x serweta samoprzylepna 150-160 x 175 cm - 1 x osłona na stolik Mayo 80-85 x 145 wzmocniona ( wzmocnienie 60 x 145 cm) - zbudowana z laminatu PP + PE , o łącznej gramaturze min. 85 g/m2 , złożona teleskopowo - 3 x fartuch standardowy XL - zgodne z EN 13795 1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Materiał SMS o gram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary: obwód 165 cm , długość 140 cm, rękaw 87 cm - 1 x osłona kończynę 35-37 x 80 cm - 3-4 x ręcznik celulozowy min.30x30cm, - 4 x tuper wielkości jajka (rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45-48 cm ) - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką - 1 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm -1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 43-45 x 38-40 cm - 1 x strzykawka Żaneta 100 ml - 1 x końcówka do diatermii - przycisk ręczny - 40 x kompresy ES 17n8w 10cm x 10cm z rtg, konfekcjonowane a'10 szt. - 2 x chusta z gazy min. 17 n.( po wstepnym praniu) z elementem Rtg i taśmą 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała - 2 x taśma samoprzylepna 10x50 cm , - 1 x ortopedyczny zestaw do odsysania ( dren + aspiracja z filtrem) - 2 x osłona na lampę - 1 x pudełko magnetyczne min. 20 miejsc, magnetyczno-piankowe na igły i skalpele - 1 x czyścik do koagulacji 5cm x 5cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 120 |  |  | 0 | 0
9 | Zestaw serwet operacyjnych do protezy biodra , materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 155 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190 cm (opakowanie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm - 1x serweta "U"do protezy biodra z dodatkowym padem chłonnym wokół nacięcia "U" ( 10 cm x 95 cm) serweta w rozmiarze 280-300cm x 245-250 cm - 1 x serweta samoprzylepna min. 150 x 175 cm - 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona w strefie krytycznej 170-180cm x290- 300 cm - 1 x osłona na stolik Mayo złożona teleskopowo 80-85cm x 145-150cm ,wzmocniona (wzmocnienie min. 60 x 145 cm) - zbudowana z laminatu PP + PE, o łącznej gramaturze min. 85 g/m2; - 1 x osłona kończynę 35-40cm x 120 cm - 4 x ręcznik celulozowy min.30x30cm, - 3 x fartuch XL standardowy - zgodne z EN 13795 1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Materiał SMS o gram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 165 cm , długość 140 cm, rękaw 87 cm - 4 x tuper, wielkość jajka (rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 cm x 45-48cm.) - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką - 1 x serweta nieprzylepna min. 75 x 75 cm - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 43 x 38-40 cm - 1 x strzykawka Żaneta 100 ml - 1 x końcówka do diatermii - przycisk ręczny - 2 pinowa - 1 x elektroda monopolarna min.15,3 cm - długi nóż - 40 x kompresy ES 17n16w 10cm x 10cm z rtg, - 2 x serweta operacyjna z gazy z chipem Rtg i taśmą 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała - 2 x taśma samoprzylepna 10-15 cmx50cm , - 1 x ortopedyczny zestaw do odsysania ( dren 24CH + aspiracja z filtrem) - 2 x osłona na lampę - 1 x pudełko magnetyczne min. 20 miejsc, magnetyczno-piankowe na igły i skalpele - 1 x czyścik do koagulacji 5cm x 5cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 150 |  |  | 0 | 0
10 | Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, a zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione winny być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 155 cm H2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm); - 1 x obłożenie stolika Mayo w rozmiarze 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), - zbudowana z laminatu PP + PE , o łącznej gramaturze min. 85 g/m2 , złożona teleskopowo - 1 x serweta samoprzylepna 75-80 x 85-90 cm; - 1 x serweta samoprzylepna 150-170 x 170-180 cm; - 1 x serweta do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów 400-420 x 220-230 cm, z samouszczelniającym się otworem Ø 10-12 cm i z dwoma uchwytami Velcro po bokach otworu; - 1 x osłona na kończynę 25-27 x 75-85 cm; - 1 x taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm; - 1 x uchwyt Velcro 2-3 cm x 23-25 cm; - 2-4 x ręczniki celulozowe 30-33 x 30-33 cm - 5 x tuper włokninowy, o średnicy ok. 5 cm ( rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45-48 cm ) - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką - 1 x fartuch standardowy sterylny XL - zgodne z EN 13795 1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Materiał SMS o gram. min. 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 165 cm, długość 140 cm, rękaw 87 cm - 1 x fartuch standardowy sterylny XXL - zgodne z EN 13795 1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Materiał SMS o gram.min. 35G/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 170 cm , długość 165 cm, rękaw 87 cm - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 2 x dren do ssaka 25CH/8,33 , długość min. 300 cm - 1 x igła 1,2 (długość 40- 50 mm) - 1 x marker sterylny - 20 x kompresy ES z nitką rtg, 17n12w 10 cm x 10 cm, konfekcjonowane a/10 szt. - 1 x osłona na przewody 13-15 x 200-250 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 48 |  |  | 0 | 0
11 | Zestaw do niedrożności, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, odporności na penetracje płynów min. 155 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm - 5 x tupfer z rtg 24 cm x 24 cm 20n. - 2 x pojemnik plastikowy 250 ml, okrągły, przeźroczysty podziałką - 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm samoprzylepny, kontrastujący w RTG - 1 x serweta abdominal (jak do cięcia cesarskiego) barierowa, dwuwarstwowa 250 x 315 cm, otwór 29 x 19 cm (folia operacyjna na brzegach). Zintegrowany worek na płyny 360 stopni. - 5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy białe - 1 kleszczyki plastikowe do mycia pola 24 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 40 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1: | [5 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 2 – BIELIZNA OPERACYJNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Przedmiot zamówienia |  | jm. | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa/ producent
1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar: L-XXL . Fartuch powinien być zawinięty w serwetkę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
2 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha, przyczepne na całej powierzchni – nie punktowo), u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar: L- XXL. Fartuch powinien być zawinięty w serwetkę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Minimalne rozmiary fartucha XXL: 170 obwód/155 długość/87 rękawy Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
3 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach(wzmocnienie klatka piersiowa: trapez min. 55/70x130, rękaw min. 88). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego przy zachowaniu pełnej sterylność tylnej części fartucha. Przeznaczenie fartucha – dłuższe zabiegi chirurgiczne z większą ilością płynów. Fartuch zapewnia bezpieczną barierę, skutecznie chroniącą przed przenikaniem płynów i drobnoustrojów. Ponadto, powierzchnia materiału jest odporna na działanie alkoholu, szwy fartucha są łączone techniką zgrzewania ultradźwiękowego, a obszary krytyczne fartucha są wyposażone w dodatkowe wzmocnienie. Rozmiar XXLL - wersja z poszerzona i przedłuzona Rozmiary minimalne :180 obwód/175 długość/88 rękawy. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 112 |  |  | 0 | 0
4 | Jednorazowy jałowy fartuch urologiczny pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, wykonany z włókniny polipropylenowej, z przodu nieprzemakalny z zakładkami do zabiegów urologicznych, przystosowany do pozycji siedzącej, klatka piersiowa: włóknina PP (SMMMS/SMS), niebieska lub zielona, o gramaturze 35g/m2, nieprzesiąkalna dla alkoholi, antystatyczne rękawy: film – włóknina – laminat (PE-PP), o gramaturze min. 65g/m2, nieprzesiąkalny, oddychający, reszta: PE film, kolor niebieski lub zielony, włóknina o gramaturze min. 45g/m2, mankiety: 100% poliester. Fartuch bez zawartości lateksu Rozmiar: XL. Fartuch powinien być zawinięty w serwetkę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 56 |  |  | 0 | 0
5 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nieprześwitujący. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V" lub "U" materiał na całej powierzchni włóknina SMS 100% polipropylen o min. gramaturze min. 38 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiar M. Kolor różowy /liliowy | kom. | 300 |  |  | 0 | 0
6 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nieprześwitujący. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V" lub "U" materiał na całej powierzchni włóknina SMS 100% polipropylen o min. gramaturze min. 38 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiar L. Kolor niebieski Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | kom. | 500 |  |  | 0 | 0
7 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nieprześwitujący. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V" lub "U" materiał na całej powierzchni włóknina SMS 100% polipropylen o min. gramaturze min. 38 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiar XL - XXL. Kolor zielony Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | kom. | 500 |  |  | 0 | 0
8 | Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z włókniny – koszula z długimi rękawami. Gramatura min. 44 g/m2. Dwie kieszenie u dołu. Zapinana na zatrzaski. Kolor niebieski. Włóknina typu PP, zgodna z normą NF EN 13795 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej dla ubiorów chirurgicznych, rozmiar: L. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
9 | Czepek medyczny jednorazowy, typu "beret" damski, wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 14g/m 2, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze pakowane w sztywnych trwałych kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach nie większych niż 25-27x25-27cm (nie więcej niż 100 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. Kartonik opisany: nr katalogowy, seria, liczba sztuk, producent, znak CE, piktogram pokazujący typ czepka. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
10 | Czepek chirurgiczny, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej i przewiewnej włókniny poliestrowej/wiskozowej, bez ściągacza typu furażerka. Pakowany w kartonik w formie podajnika (nie więcej niż 100 sztuk), wyraźnie opisany w języku polskim. Kartonik opisany: nr katalogowy, seria, liczba sztuk, producent, znak CE, piktogram pokazujący typ czepka. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 600 |  |  | 0 | 0
11 | Czepek chirurgiczny z częścią przednią wydłużoną z możliwością wywinięcia ,wykonany w całości z chłonnej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. Z tyłu ściągnięty gumką. Kolor zielony lub niebieski Pakowany op. 100 sztuk w kartoniki w formie podajnika, wyraźnie opisany w języku polskim. Kartonik opisany: nr katalogowy, seria, liczba sztuk, producent, znak CE, piktogram pokazujący typ czepka. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
12 | Czepek chirurgiczny z częścią przednią wydłużoną z możliwością wywinięcia ,wykonany w całości z chłonnej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. Z tyłu ściągnięty wiązany na troki. Kolor zielony lub niebieski Pakowany op. 100 sztuk w kartoniki w formie podajnika, wyraźnie opisany w języku polskim. Kartonik opisany: nr katalogowy, seria, liczba sztuk, producent, znak CE, piktogram pokazujący typ czepka. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
13 | Maski chirurgiczne pełno barierowe na troki , trójwarstwowe, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny polipropylenowej, gwarantujące wyższy poziom filtracji BFE powyżej 95 %, wiązane na troki , posiadające delikatne usztywnienie umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy, wykonane z włókniny niepowodującej podrażnień skóry (bez mikrowłosków po wewnętrznej twarzowej stronie maski), pakowane w kartoniki z dyspenserem umożliwiające ich higieniczne przechowywanie i użytkowanie (nie więcej niż 50 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 7500 |  |  | 0 | 0
14 | Maski chirurgiczne pełno barierowe na gumki, trójwarstwowe, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny polipropylenowej, gwarantujące wyższy poziom filtracji BFE powyżej 95 %, wiązane na troki , posiadające delikatne usztywnienie umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy, wykonane z włókniny niepowodującej podrażnień skóry (bez mikrowłosków po wewnętrznej twarzowej stronie maski), pakowane w kartoniki z dyspenserem umożliwiające ich higieniczne przechowywanie i użytkowanie (nie więcej niż 50 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 7500 |  |  | 0 | 0
15 | Ubranie chirurgiczne dla zespołu operacyjnego (bluza + spodnie) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej lub polipropylenowej typu SMS o gramaturze minimalnej 44 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 120 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej); czystość pod względem cząstek stałych równa max 1,4 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej), pylenie max 1,6 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej). Bluza z krótkim rękawem wyposażona w trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, głebokie kieszenie boczne. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: L, XL, XXL, XXXL, w kolorze niebieskim lub w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795). W kartonie max. 32 kompletów. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | kpl. | 416 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2: | [5 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 3 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO I AKCESORIA OPERACYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Przedmiot zamówienia |  | jm. | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa/ producent
1 | Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 280%) o wymiarach 78-80 x 140-145cm Waga podstawowa całości obłożenia min 85g/m2. Waga podstawowa folii PE min 57g/m2. Folia piaskowana ułatwiająca nakładanie worka. Obłożenie złożone teleskopowo. Spełnia wymogi normy EN 13795 1-3 lub równowazną potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
2 | Sterylna serweta nieprzylepna (duża), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 145-155 x 190-200 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 360 |  |  | 0 | 0
3 | Sterylna serweta nieprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 37-40 x 40-45 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
4 | Sterylna serweta samoprzylepna (duża), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 150x175 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 285 |  |  | 0 | 0
5 | Sterylna serweta samoprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 50x60 cm, z otworem o średnicy 7 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 210 |  |  | 0 | 0
6 | Sterylna serweta samoprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 75x90 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 400 |  |  | 0 | 0
7 | Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach minimum 50 cm x 55 cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
8 | Pokrowce na obuwie wykonane z białej włókniny z antypoślizgowa foliową aplikacją, pakowane w opakowane a' 200 par Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 400 |  |  | 0 | 0
9 | Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację, wykonana z półprzeźroczystej, mocnej folii o wym. min. 36 cm x 45 cm (taśma lepną o szer. min. 5,0 cm) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
10 | Zestaw pojemników plastikowych 250 ml + 500 ml, z podziałką, transparentne opakowane w serwetę barierową 75-80 x 75-80 cm (jako owinięcie zestawu) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 50 |  |  | 0 | 0
11 | Zestaw pojemników plastikowych miseczka 250 ml + miarka z uchwytem 500 ml, z podziałką, transparentne opakowane w serwetę barierową 75-80 x 75-80 cm (jako owinięcie zestawu) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 48 |  |  | 0 | 0
12 | Taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 345 |  |  | 0 | 0
13 | Nogawica składana teleskopowo, min. dwuwarstwowa 35-37 cm x 80-90 cm | szt. | 60 |  |  | 0 | 0
14 | Zestaw akcesoriów sterylnych w składzie: - 1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3 cm, - 1 x czyścik do koagulacji, kontrastujący rtg, - 1 x opatrunek pooperacyjny 20 cm x 8 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 72 |  |  | 0 | 0
15 | Jednorazowe prześcieradło na stół operacyjny, chłonne z dwuwarstwowej przetworzonej bibuły, wzmocnione ze spodem nieprzemakalnym z tworzywa sztucznego. Rozmiar 80-90 cm x 210-220 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
16 | Chłonne prześcieradło na stół operacyjny - niejałowe, jednorazowe, przeznaczone do stosowania podczas dowolnych zabiegów .Rozmiar: 220 x 100 cm. Rozmiar padu chłonnego: 50 x 220 cm , zbudowanego z 3 warstwowego materiału o wysokiej odporności na rozdarcie w warunkach suchych i mokrych. Gramatura (g/m2): razem około 130: Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. Chłonność około 1100 % | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
17 | Mata do przenoszenia pacjenta - jednorazowa, do przenoszenia pacjentów o masie ciała poniżej 150 kg. Długość 145 - 155 cm , szerokość 100 - 120 cm. Kolor biały Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 90 |  |  | 0 | 0
18 | Jałowy zestaw do dezynfekcji, o składzie minimalnym: - 5 x tampony włókninowe w kształcie kuli, wielkości jajka, - 1 x kleszczyki typu korcang 24 cm; - 1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml; Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniem na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 810 |  |  | 0 | 0
19 | Zestaw pojemników plastikowych 2 x miska 2500 ml z podziałką, niebieskie opakowane w serwetę barierową 100-110 x 150 cm (jako owinięcie zestawu) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 50 |  |  | 0 | 0
20 | Okulary ochronne wielokrotnego użytku, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu do ochrony oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Wyposażone w zauszniki z możliwością wielostopniowej regulacji kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szkła pokryte powłoką, chroniącą je przed zaparowaniem. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
21 | Zestaw sterylny do wkłucia centralnego, w składzie min : - 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm - 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm - 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm - 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock - 1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu - 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany - 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiem etylenu - 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej - 1 x metalowy uchwyt do igły Derf 14 cm - 1 x nieprzylepna , barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze - 55 g/m², -1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 200 |  |  | 0 | 0
22 | Zestaw sterylny do znieczuleń przewodowych, w składzie : - 1 x samoprzylepna serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, o gramaturze 55 g/m² - 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 12-14 cm - 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 24 x 24 cm - 10 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm , 17n12w, Zestaw opakowany w serwetę włókninową lub papier krepowy Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 1000 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3: | [5 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 4 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO
Przedmiot zamówienia |  | jm. | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa/ producent
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do zabiegów laparoskopowych, Skład: 1) Serweta na stolik instrumentariuszki jako zawinięcie zestawu, 100-110 cm x 150-160 cm, ze wzmocnieniem 75-80 cm x 150-160 cm - 1 szt. 2) Płyn przeciwmgielny do optyki 6g (butelka z watką) - 1 szt. 3) Igła Veresa dł.10-15 cm – 1 szt. 4) Osłona foliowa na kamerę 15-16 cm x 250-260cm z plastikowym zatrzaskowym pierścieniem mocującym i paskami mocującymi - 1 szt. 5) Tupfer okrągły gazowy 40x50 cm (gaza 20-nitkowa, znacznik rtg, biały) - 3 szt. 6) Miska z polipropylenu 250 ml, z podziałką - 1 szt. 7) Kleszczyki blokowane 24-25 cm - 1 szt. 8) Taca z polipropylenu 25x14x5 cm, niebieska - 1 szt. 9) Trokar 11 mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą o dł. 100 mm. W trokarze podwójna uszczelka obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzenia trokara. 10) Kaniula do trokara z pkt 9. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 80 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4: | WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 | 0
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty