GUM2024ZP0039 Gdańsk, dnia 25.04.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością w budynku Medycyny Sądowej przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie 1 -** Czy Zamawiający, w celu zachowania konkurencyjności, dopuszcza zastosowanie napędu śrubowego, hudraulicznego lub pasowego w urządzeniu dźwigowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie napędu śrubowego lub pasowego w urządzeniu dźwigowym.

**Pytanie 2 -** Czy Zamawiający, w celu zachowania konkurencyjności, dopuszcza zastosowanie w urządzeniu drzwi wychylnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi zewnętrznych wychylnych .

**Pytanie 3 -** Czy Zamawiający, w celu zachowania konkurencyjności, dopuszcza zastosowanie innych wymiarów szybu?

**Odpowiedź:** Zamawiający  nie przewiduje zmiany wymiaru szybu.

**Pytanie 4 -** Czy Zamawiający udostępni dokumentację fotograficzną?

**Odpowiedź:** Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

###

###

###

*Sprawę prowadzi Dagmara Żukowska*