Załącznik nr 1

ZP /08/22  Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

Wadium : 2.400,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto pary | Cena brutto pary | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,0 | 6 500 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.6,5 | 25.000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,0 | 40.000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.7,5 | 40.000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,0 | 30.000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice lateksowe sterylne, rozm.8,5 | 2.000 par |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 1 do 6: Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, AQL max. 0,65; anatomiczne; średni poziom protein <20 μg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 lub równoważnej z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1 lub równoważnej Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 lub równoważnej  badania na zgodność z normą EN455 lub równoważnej potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważny  oraz EN ISO 374-5 lub równoważny

| 7. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 6,0 | 300 par |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 6,5 | 900 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 7,0 | 2.000par |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękawice lateksowe bezpudrowe sterylne, rozm. 7,5 | 2.000par |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 7 do 10: Rękawice chirurgiczne, lateksowe bez pudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci; AQL 0,65 ; badania na zgodność z normą EN455 lub równoważnej ; sterylizowane radiacyjnie; anatomiczne ;  poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 lub równoważnej z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy); średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 16 N mankiet rolowany ; opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. . Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1 lub równoważnej. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 , badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważny  oraz EN ISO 374-5 lub równoważny

| 11. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 6,0 | 1.000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 6,5 | 2 000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 7,0 | 3.000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 7,5 | 3 000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rękawice z wewnętrzną warstwą bezlateksową sterylne, rozm. 8,0 | 2.000 par |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 11 do 15: Rękawice chirurgiczne, lateksowo-nitrylowe (50/50%) , bezpudrowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC; AQL po zapakowaniu 0,65 , średnia grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni ≥ 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 20 N; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, poziom protein < 50 ug/g rękawicy. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie ;  Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 5 zgodnie z EN 16523-1:2015 lub równoważny  , w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 lub równoważny  (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną) oraz odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM F 739 lub równoważny  (raport z wynikami badań). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Rozmiary 5,5- 9,0.

| 16. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,0 | 100 par |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,5 | 800 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 7,0 | 400 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 7,5 | 600 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 8,0 | 500 par |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji 16 do 20: Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2. Wygodne i elastyczne, nie uciskające dłoni modulus 500% < 2,5 N.  Średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważny  oraz EN ISO 374-5 lub równoważny  .Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1 lub równoważny  . Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 lub równoważny  . Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 lub równoważny  oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 lub równoważny   oraz EN 16523-1 lub równoważny  (raport z wynikami badań). Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Rozmiary 5,5-9,0.

| 21. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 5,5 | 300 par |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,0 | 2.000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 6,5 | 2.000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 7,0 | 300 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Rękawice bezlateksowe sterylne, rozm. 7,5 | 100 par |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Dotyczy pozycji 21 do 25: Rękawice chirurgiczne, polichloroprenowe (neoprenowe), bezpudrowe, warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni ≥ 0,14 mm, na mankiecie ≥ 0,14 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru),, średnia siła zrywania min. 10 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015 lub równoważnej, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 lub równoważnej (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5- 9,0.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1-6       5 par do wyboru z wymienionych rozmiarów jeżeli wszystkie od jednego producenta..

Poz. nr 7-8       5 par do wyboru z wymienionych rozmiarów jeżeli wszystkie od jednego producenta

Poz. nr 11-15   5 par do wyboru z wymienionych rozmiarów jeżeli wszystkie od jednego producenta.

Poz. nr 16-20.  5 par do wyboru z wymienionych rozmiarów jeżeli wszystkie od jednego producenta

Poz. nr 21-25.  5 par do wyboru z wymienionych rozmiarów jeżeli wszystkie od jednego producenta

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 2

Wadium :  400,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./ op. | Cena brutto szt./op | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, przepuszczalność (WVTR 3600 g/m2 /24h), z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 200-300g, rozmiar min. 25x45 cm +/-5cm | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, paroprzepuszczalność ( WVTR 3600 g/m2/24godz), z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 1800-2300g, rozm. min. 61x91cm | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, paroprzepuszczalność ( WVTR 3600 g/m2/24godz) z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 4000-4500g, rozm. min. 229x102cm | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 3

Wadium :  4.800,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./ op. | Cena brutto szt./op | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki luer-lock Combi (dwufunkcyjne, pasujące na strzykawki i na kaniule). Pakowane pojedyńczo | 700 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny, posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę, wykonany z poliwęglanu, prosty tor przepływu w obu kierunkach, optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, posiadający niezależnie obracającą się nakrętkę Luer-Lock, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, kranik obracający się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni. Objętość wypełnienia 0,22-0,26ml. | 45 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem 7cm, posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę, wykonany z poliwęglanu, prosty tor przepływu w obu kierunkach, optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, kranik obracający się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni, przedłużacz wykonany z PCV niezawierający DEHP (potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta). Objętość wypełnienia 0,8 ml. Kranik z przedłużaczem ma posiadać dodatkowy port do iniekcji. | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik bezigłowy nie dłuższy niż 2 cm Bezigłowy port wielokrotnego wkłucia bez mechanicznych części wewnętrznych, kompatybilny z końcówką Luer i Luer-Lock, z silikonową podzielną membraną, osadzoną w postaci wywiniętego kołnierza na przezroczystym poliwęglanowym konektorze , co pozwala na skuteczną dezynfekcję, przepłukiwanie i jego wizualną kontrolę, o przepływie minimalnym 533ml/godz., objętość wypełnienia max. 0,16 ml z możliwością użytku z krwią, tłuszczami i cystostatykami, wyposażony w uchwyt/aplikator w innym kolorze niż zawór, do połączenia do 100 aktywacji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Opakowanie a 50 sztuk | 55 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik bezigłowy z przedłużką ,dren o długości 15cm , zawór bezigłowy (1szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer - dren o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym, ,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 27 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,14 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - sterylny, pakowany pojedynczo, Opakowanie 25 szt. | 2.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula dożylna noworodkowa Kaniula dożylna posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji . 26G – 0,6 x 19 mm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. | 6.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji nr 6:

Parametry graniczne ( bezwzględnie wymagane przez zamawiającego) :

- wytrzymałe opakowanie, nie ulegające przypadkowemu uszkodzeniu

- na opakowaniu muszą znajdować się dane produktu : rozmiar ,producent

- wykonane z poliuretanu, specjalnie przeznaczone do małych i delikatnych żył pacjentów pediatrycznych

- posiadające elastyczne, odłączane skrzydełka ułatwiające trzymanie i zamocowanie kaniul

- okres przydatności do użycia – minimum 3 lata od daty produkcji

| 7. | Kaniula do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 24G długość 19mm, przepływ 18-20ml/min | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 22G długość 25mm, przepływ 35-37ml/min | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 20G długość 48mm, przepływ 54-56ml/min | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 18G długość 48 mm , przepływ 87-90ml/min | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Oferowane kaniule  muszą spełniać następujące warunki:

- materiał zapobiegający zginaniu i zachwianiu geometrii końcówki kaniuli

- kaniula pozostaje sztywna do momentu, aż zostanie wprowadzona do ciała pacjenta

- kaniula o cienkich ściankach, co pozwala uzyskać większą prędkość przepływu niż inne kanikule o tym samym rozmiarze Gauge

- kaniula elastyczna, o dużej odporności na zginanie, co zapewnia optymalną prędkość przepływu

- rozmiary kaniul oznaczone barwnym kodem

- Kaniula bezpieczna, cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, z igłą ze specjalnym otworem przy ostrzu, ostrze typu back-cut, który umożliwia szybkie i pewne potwierdzenie umieszczenia kaniuli w żyle. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji

| 11. | Kaniule FLO SWITCH Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith , rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20G 1,1 x 45 mm, przepływ 48-50 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przymocowania do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku, materiał z jakiego wykonany jest cewnik: PTFE, sposób pakowania: blister Opakowanie 25 szt. | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Igła do pobierania leków z fiolek, tępa z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5µm, dodatkowo zabezpieczona przed zakłuciem, rozmiar 18G 1,2 x 40mm, op. a 100szt | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1-   5 sztuk

Poz. nr 2 -  5 sztuk

Poz. nr 3 -  5 sztuk

Poz. nr 4 -10 sztuk

Poz. nr 5 -  5 sztuk

Poz. nr 6 -  5 sztuk

Poz. nr 7-10 - 2 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta.

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 4

Wadium :  3.800,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki Nelatona rozm. 4 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki Nelatona rozm. 5 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki Nelatona rozm. 6 | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki Nelatona rozm. 8 | 2 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki Nelatona rozm. 10 | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki Nelatona rozm. 12 | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki Nelatona rozm. 14 | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewniki Nelatona rozm. 16 | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewniki Nelatona rozm. 18 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewniki Nelatona rozm. 20 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewniki Nelatona rozm. 22 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewniki Nelatona rozm. 24 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewniki Nelatona rozm. 26 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewniki Nelatona rozm. 28 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewniki Tiemana rozm. 8 | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewniki Tiemana rozm. 10 | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewniki Tiemana rozm. 12 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewniki Tiemana rozm. 14 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton, rozm. 3F dł. ok. 70 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton rozm.4F dł. ok. 70 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cewniki moczowodowe typ Nelaton rozm.5F dł. ok. 70 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Poz. 22 – 24  - Cewnik Foley'a lateksowy, silikonowany, pediatryczny z prowadnicą, plastikowa zastawka. Sterylizowany radiacyjnie, opakowanie podwójne – wewnętrzne worek foliowy i zewnętrzne folia/papier balon 3m

| 22. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.6 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.8 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.10 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poz. 25 – 30  - Cewnik Foley’a silikonowany – dwudrożny wykonany z najwyższej jakości lateksu naturalnego. Z plastikową zastawką zaworu uszczelniającego zapewniającą szczelność .Może być obsługiwany przez strzykawkę luer i luer-lock. Z  kolorowym, międzynarodowym kodem identyfikującym. Na ujściu kanału głównego trwale nadrukowany rozmiar cewnika (w CH i mm) oraz pojemność balonika. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. Pakowany w wewnętrzny, dodatkowo perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie foliowo-foliowe.

Pojemność balonu dla cewników  CH 12–22  -  5- 15 ml

| 25. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.12 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.14 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.16 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.18 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.20 | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Cewniki Foley’a silikonowane rozm.22 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm.6 | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm.8 | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 10 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 12 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 14 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 16 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Cewniki Foley’a silikonowe rozm. 18 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Poz. 31 – 37  - Cewnik Foley 100% silikon

Poz. 38-40

Pediatryczny cewnik Foley 100% silikon Dł. cewnika 30 i  34cm (dla CH10) z prowadnicą. Poj. balonu odpowiednio 1,5ml,3ml i 3ml do stosowania z dołączoną strzykawką wypełnioną 10% wodnym roztworem gliceryny zapewniającą szczelność balonu. Cewnik z linią widoczną w RTG na całej jego długości. Transparentny. Sterylizowany EtO

| 38. | Cewnik Foley'a 100% silikon ze strzykawką Rozmiar 6 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Cewnik Foley'a 100% silikon ze strzykawką Rozmiar 8 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Cewnik Foley'a 100% silikon ze strzykawką Rozmiar 10 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 8 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 10 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 12 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Dren Kehra do drenażu dróg żółciowych CH 14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 10 mm/30 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 12 mm/30 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Dren Penrosa do drenażu jamy brzusznej 15 mm/30 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Dren Redona CH 10/700mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Dren Redona CH 12/700mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Dren Redona CH 14/700mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Dren Redona CH 16/700mm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Dren Redona CH 18/700mm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Zestaw do drenażu grawitacyjnego Robinsona 14Fr – 28Fr, cewnik 100% silikon, dł. 90-100cm, widoczny w RTG. W zestawie worek poj. 500ml z zastawką i zaworem | 300szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 6 dł. 49 cm | 8.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 8 dł.56 cm | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 10 dł.56 cm | 8.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 12 dł.56 cm | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z PCV o stopniu twardości 78ShA otwór końcowy i dwa boczne typ Mully F 14 dł.56 cm | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Cewniki do odsysania z dwoma otworami z końcówką cewnikową szeroką

| 59. | Cewnik Thorax z kontrastem Rtg i ustnikiem rozm. 16 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do poz.59 „USTNIK (łącznik punktowy)” – przez ustnik rozumiemy końcówkę cewnika, która nie może być ostro ścięta.

Cewnik musi być skalowany co 2

| 60. | Dren łączący do ssaka dł.min. 2,5-3m średnica wewn. 5-7mm, z łącznikiem do kontroli odsysania opakowanie podwójne | 22 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Końcówka Yankauer – zagięta dł. min. 23cm , max 25 cm, średnica zewnętrzna 7-8 mm opakowanie podwójne | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Końcówka Yankauer – zagięta dł. min. 23cm , max 25 cm, średnica zewnętrzna 10 mm opakowanie podwójne | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Końcówka Yankauer – miniaturowa noworodkowa, zagięta, dł. maks. 16cm, średnica zewnętrzna 5,6 – 6mm opakowanie podwójne | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Dren( poz.60 ) musi posiadać końcówki drenu :

- konektory ze sprężyną ułatwiającą manipulację, w dwóch kolorach odróżniających końcówkę do ssaka od końcówki do pacjenta;

- końcówka do ssaka zgodna z normatywnym kodem kolorów, dla rozmiaru Ch 24 - jasny niebieski

- dren wewnętrznie ryflowany, zapobiegający zamknięciu światła w razie zagniecenia

- końcówka męska stożkowa z bocznym otworem do zatykania palcem z zatyczką (Finger tip),

- druga końcówka typu żeńskiego – rozszerzana.

Końcówki (poz. 61 i 63) musza posiadać kontrolę siły ssania. Długość końcówek podano jako długość całkowita końcówki wraz z rączką(poz. 61,63).

| 64. | Dren łączący do odsysania – użebrowana powierzchnia zapobiegająca samozasysaniu się drenu, dwa lejkowate rozszerzenia, dodatkowy łącznik (końcówka żeńsko/męska), dł. całkowita 5 cm, długość drenu 1,8 lub 3 m (do wyboru przez zamawiającego), średnica drenu wew. 4,76 mm , opakowanie folia/papier, sterylny. | 4.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | Dren łączący do odsysania – użebrowana powierzchnia zapobiegająca samozasysaniu się drenu, dwa lejkowate rozszerzenia, dodatkowy łącznik (końcówka żeńsko/męska), dł. całkowita 5 cm, długość drenu 1,8 lub 3 m (do wyboru przez zamawiającego), średnica drenu wew. 6,35mm, opakowanie folia/papier, sterylny. | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Butelka do drenażu ran w systemie zamkniętym wg. Redona – butelki próżniowe ze wskaźnikiem poziomu próżni oraz trwałą, wypukłą skalą o poj.200,450 i 600 ml, nie zawierające PCV. Ciśnienie początkowe 960 mbar, potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta. Dren o dł.120-130 cm, z przesuwalnym zaciskiem i łącznikiem do drenów w rozmiarze CH6 do18. Połączenie butelki typu Luer-Lock. W zestawie taśma mocującą do regulowania długości. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Dren typu Redon kompatybilny z powyższym systemem, dł. 50 cm, rozmiary CH6-18, linia RTG na całej długości .Perforacja na odcinku 7 i 15 cm w zależności od potrzeb zamawiającego. Opakowanie podwójne folia/folia i folia/papier. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Łączniki do cewników z kranikiem i portem do pobierania próbek. Z jednej strony łącznik stożkowy, z drugiej drenik z PCV o długości ok. 4 cm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Zestaw do aerozoloterapii dla dzieci. Nebulizator generujący aerozol zawierający co najmniej 70% cząsteczek o wielkości 5 µm lub mniejszej, zasilany od spodu z wylotem skierowanym do góry. Oznaczenie pojemności na pojemniku, zamkniecie „na gwint” zapobiegające przeciekaniu. Wykonany z wysoko przezroczystego materiału pozwalającego na obserwację cieczy pozostającej do rozpylenia oraz monitorowania koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Materiał bez DEHP, lateksu, poliestru. Dren długości 2,1 m, o konstrukcji (gwiazdka0 zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego wciągnięcia przez otwór maski | 4 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych. Nebulizator generujący aerozol zawierający co najmniej 70% cząsteczek o wielkości 5 µm lub mniejszej, zasilany od spodu z wylotem skierowanym do góry. Oznaczenie pojemności na pojemniku, zamkniecie „na gwint” zapobiegające przeciekaniu. Wykonany z wysoko przezroczystego materiału pozwalającego na obserwację cieczy pozostającej do rozpylenia oraz monitorowania koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Materiał bez DEHP, lateksu, poliestru. Dren długości 2,1 m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego wciągnięcia przez otwór maski | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Maska tlenowa z drenem dla dzieci Zestaw gotowy do użycia bez konieczności formowania maski i podłączania maski . Wykonany z wysoko przezroczystego materiału pozwalającego na obserwację oraz monitorowania koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Materiał bez DEHP, lateksu, poliestru. Dren długości 2,1 m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego wciągnięcia przez otwór maski | 2 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych, Zestaw gotowy do użycia bez konieczności formowania maski i podłączania maski . Wykonany z wysoko przezroczystego materiału pozwalającego na obserwację oraz monitorowania koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Materiał bez DEHP, lateksu, poliestru. Dren długości 2,1 m, o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy zagięciu. Gumka do maski z okuciem zapewniającym możliwość ponownego wciągnięcia przez otwór maski | 1 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków bez lateksu, z materiału nie zawierającego DEHP, miękkie zakończenia, z drenem dł. 2,1 m | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci bez lateksu, z materiału nie zawierającego DEHP, miękkie zakończenia, z drenem dł. 2,1 m | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych bez lateksu, z materiału nie zawierającego DEHP, miękkie zakończenia, z drenem dł. 2,1 m | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Dren do podawania tlenu 2,1 m Konstrukcja o przekroju gwiazdkowym, miękkie uniwersalne końcówki pozwalające na przyłączenie do standardowych źródeł, bez lateksu | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1-14    3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta.

Poz. nr 15-18  3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta.

Poz. nr 22-24  3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 25-30  3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 31-37  3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 38-40  1 sztuka – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 53       1 sztuka – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 54-58  3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 60       3 sztuki

Poz. nr 64       3 sztuki

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 5

Wadium :  1.450,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli do badań. Miękkie, przeźroczyste, odporne na załamania cewniki wykonane z PVC Długości cewników: 5 cm i 9 cm. Łącznik schodkowy z kontrolą siły ssania i zatyczką. Przezroczysty pojemnik pozwalający na wizualizację odsysanej wydzieliny. Pojemność pojemnika: 25 ml Zapasowa nakrętka zapewnia bezpieczne zakręcenie pojemnika w celu transportu próbki do laboratorium. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. W opakowaniu etykieta samoprzylepna z możliwością minimum zapisu nr badania, nazwiska. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa z nebulizatorem poj. 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar XL – L (do wyboru przez zamawiającego) | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar M – S (do wyboru przez zamawiającego) | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nebulizator z ustnikiem uniwersalnym i łącznikiem "T". Nebulizator o poj. 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ). Dren tlenowy min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Łącznik „T” umożliwia jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej. Zestaw składa się z: ustnika, łącznika T, nebulizatora , drenu, rury karbowanej. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 7 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maski tlenowe z drenem, wykonane z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy min.210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa).Sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar XL , L , M (do wyboru przez zamawiającego ) | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar S | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Rozmiar XS | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do podawania tlenu. Wykonany z medycznego tworzywa z bardzo miękkimi końcówkami. Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | ROZMIAR XS, długość całkowita (dren + wąsy ): min. 230 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | ROZMIAR S, długość całkowita (dren + wąsy ): min 230 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 200 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren tlenowy minimum 210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych. Jedna końcówka z otworem centralnym łagodnie zakończonym oraz dwoma otworami naprzeciwległymi, z końcówką cewnikową szeroką. Sterylny, bez kontroli siły ssania, pakowany pojedynczo na prosto w opakowanie papier-folia. Wykonane z medycznego, termoplastycznego PCV o przeźroczystej powierzchni, nie zawiera lateksu. Kolor konektora jest oznaczeniem średnicy cewnika. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 6 dł.40-50 cm | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 8 dł 40-50 cm | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.10 dł. 40-50 cm | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.12 dł. ok. 60 cm | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.14 dł. ok. 60 cm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1         3 sztuki

Poz. nr 2         3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta.

Poz. nr 3         3 sztuki

Poz. nr 4         3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 5         3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 7         3 sztuka – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 6

Wadium :  960,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1   -1sztuka

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: …………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 7

Wadium :  180,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw cewników czasowych z ramionami zakrzywionymi pod kątem 180 stopni, o maksymalnej wysokości do 4 cm, konfiguracja „podwójne D”, atraumatyczna końcówka, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary : 11,5 F/ dł. od 13,5 cm; 16cm ; 19,5 cm W skład zestawu wchodzi : poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przezroczystymi skrzydełkami mocującymi, igła wprowadzająca 18, prowadnica „J” prosta (0,035 cala/10F; 0,038cala/11,5F) , rozszerzacz 10F; rozszerzacz 12F (w zestawach 11,5F), samoprzylepny opatrunek na ranę, 2 nasadki, sterylne obłożenie | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi, konfiguracja „podwójne D”, atraumatyczna końcówka, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary : 11,5 F/dł. od 13,5 cm; 16cm ;19,5 cm;24 cm W skład zestawu wchodzi : poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przezroczystymi skrzydełkami mocującymi, igła wprowadzająca 18, prowadnica „J” prosta (0,035 cala/10F; 0,038cala/11,5F) , rozszerzacz 10F; rozszerzacz 12F (w zestawach 11,5F), samoprzylepny opatrunek na ranę, 2 nasadki, sterylne obłożenie | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi, konfiguracja „podwójne D”, atraumatyczna końcówka, ramiona cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiar : 8 F/dł. 15 cm W skład zestawu wchodzi : poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przezroczystymi skrzydełkami mocującymi, igła wprowadzająca 18, prowadnica „J” prosta, rozszerzacz 8F, samoprzylepny opatrunek na ranę, 2 nasadki, sterylne obłożenie. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 8

Wadium :  250,00zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Rysunek ostrza na opakowaniu jednostkowym w skali 1 : 1, umożliwiający naoczna identyfikację ostrza. Nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowany na każdym pojedynczym ostrzu. Opis w języku polskim na opakowaniu. Data produkcji, ważności oraz numer serii na opakowaniu oraz na pojedynczej sztuce, produkowane w Unii Europejskiej. - 1 op. musi zawierać 100 szt. ostrzy, - ostrza muszą być ostre, niezawodne oraz kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego uchwytami (firmy Swann Morton oraz Aesculap Chifa) rozmiary ostrzy do wyboru przez zamawiającego | 500 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 9

Wadium :  1.100,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./op | Cena brutto szt./op | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pompy Flocare 800 do butelek z końcówka typu ENFit | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw grawitacyjny do worków z końcówką typu ENFit | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do pompy Flocare 800 do worków z końcówką typu ENFit | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw grawitacyjny do butelek z końcówką typu ENFit | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do pompy Flocare Infinity UNIWERSALNY z końcówką typu ENFit | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zgłębnik PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, łączy się z opakowaniem diety przez zestawy Flocare, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, z podziałka centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, z [prowadnicą ułatwiająca zakładanie, z linia kontrastująca w promieniach RTG Rozmiary : CH 6/60 ; CH 8/110 ; CH10/110 ; CH10/130 ; CH12/110 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw Bengmark PEG / J CH 9 /105cmm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zgłebnik nosowo-jelitowy Flocare Bengmark CH10/145cm | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zgłębnik gastrostomijny PEG Zakładany technika „pull” pod kontrola edoskopii, wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, łączy się z opakowaniem diety przez zestaw Flocare Rozmiary : CH 10; 14 ; 18 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgłębnik gastrostomijny G-Tube CH : 14 ; 18 ; 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 60 ml z końcówka typu ENLock | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego o pojemności 10 ml z końcówka typu ENLock | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 10

Wadium :  50,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe prowadnice do rurek intubacyjnych, z miękką końcówką zapobiegającą uszkodzeniu ściany tchawicy, z gładką powierzchnią, pakowane pojedynczo, w rozmiarze: CH 4,0; CH 5,0; CH 6,0; CH 10,0; CH 14,0 | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 11

Wadium :  880,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do aspiracji szpiku – sterylna, igła o odpowiednim wyprofilowanym ostrzu, bardzo ostra ,ergonomiczny uchwyt gwarantujący wygodę w manewrowaniu igłą mandryn igły łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask, szczelność igły umożliwiająca prawidłową aspirację treści, igła z końcówką do podłączenia strzykawki, odpowiednia trwałość stali z której wykonano igłę, zabezpieczająca przed deformacją podczas penetracji tkanki kostnej Rozmiar : 18G X 39-50-83 mm | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem typu „motylek”, wyposażona w dodatkowy ściągalny uchwyt motylkowy. Igła wyposażona w ruchomy regulator długości ostrza. Mandryn igły posiada mechanizm blokujący przypadkowe wysunięcie mandrynu podczas wkłuwania. Igła znakowana co 10 mm. W uchwycie gniazdo Luer-Lok do podłączenia strzykawki. Rozmiar : 18G x 30-50-70 mm | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do trepanobiopsji, TRAP J XXX Rozmiary: 8G x 100mm – 150mm 9G x 100mm – 150mm 11G x 100mm – 150mm 13G x 60 mm – 100mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1   -1sztuka

Poz. nr 3    1  sztuka – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 12

Wadium :  550,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do leczenia zatok nosa II (0,8 – 2,0/80-100) | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do leczenia zatok nosa II (1,2 – 2,5/100) | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ I Śr. 0,9mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ II śr 1,15mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ III śr. 1,45mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 13

Wadium :  130,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typu T-tubes, wykonany z silikonu, wymiary śr.wew 1.14mm, długość 12,0mm, śr. kołnierza 9,0mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typu Armstrong , wykonany z silikonu, wymiary śr.wew 1,14mm, długość 10mm, średnica kołnierza 3,6mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 14

Wadium :  270,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do szynowania moczowodów typu DOUBLE – J Ch 3 -widoczny w promieniach RTG - drenaż do 3 miesięcy - cewnik o średnicy Ch 3 oraz długości 8 cm lub 10 cm ( do wyboru przez zamawiającego ), otwarty-zamknięty - popychacz o długości 75 cm - prowadnica o śr. 0.018” i dł. 150 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem - średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm - znakowana co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia - dwa zaciski | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny typu DOUBLE – J Ch 4 - cewnik o średnicy Ch 4 oraz długości 12 cm lub 15 cm ( do wyboru przez zamawiającego ), zamknięty od strony nerki - wykonany z poliuretanu - znakowana co 5 cm -widoczny w promieniach RTG - średnica pętli 2 cm - prowadnica o śr. 0.025” i dł. 125 cm powleczona teflonem - popychacz o długości 40 cm - zacisk - drenaż do 6 miesięcy - sterylny, pakowany folia/papier | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do szynowania moczowodów typu DOUBLE – J Ch 4,7 - cewnik o średnicy Ch 4,7 oraz długości 24 cm, 26 cm lub 28 cm ( do wyboru przez zamawiającego ), - - zamknięty od strony nerki - wykonany z poliuretanu - znakowana co 5 cm -widoczny w promieniach RTG - średnica pętli 2 cm - prowadnica o śr. 0.028” i dł. 125 cm powleczona teflonem - popychacz o długości 40 cm - zacisk - drenaż do 6 miesięcy - sterylny, pakowany folia/papier | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do szynowania moczowodów typu DOUBLE – J Ch 6 - cewnik o średnicy Ch 6 oraz długości 24 cm, 26 cm lub 28 cm ( do wyboru przez zamawiającego ), - - zamknięty od strony nerki - wykonany z poliuretanu - znakowana co 5 cm -widoczny w promieniach RTG - średnica pętli 2 cm - prowadnica o śr. 0.035” i dł. 125 cm powleczona teflonem - popychacz o długości 40 cm - zacisk - drenaż do 6 miesięcy - sterylny, pakowany folia/papier | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Długoterminowy zestaw do szynowania moczowodów typu DOUBLE – J Ch 4,7 - cewnik o średnicy Ch 4,7 oraz długości 24 cm, 26 cm lub 28 cm ( do wyboru przez zamawiającego ), - - zamknięty od strony nerki - wykonany z poliuretanu pokrytego fosforylocholiną - znakowana co 5 cm -widoczny w promieniach RTG - średnica pętli 2 cm - prowadnica o śr. 0.028” i dł. 125 cm powleczona teflonem - popychacz o długości 40 cm - zacisk - drenaż do 12 miesięcy - sterylny, pakowany folia/papier | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Długoterminowy zestaw do szynowania moczowodów typu DOUBLE – J Ch 6 - cewnik o średnicy Ch 6 oraz długości 24 cm, 26 cm lub 28 cm ( do wyboru przez zamawiającego ), - - zamknięty od strony nerki - wykonany z poliuretanu pokrytego fosforylocholiną - znakowana co 5 cm -widoczny w promieniach RTG - średnica pętli 2 cm - prowadnica o śr. 0.035” i dł. 125 cm powleczona teflonem - popychacz o długości 40 cm - zacisk - drenaż do 12 miesięcy - sterylny, pakowany folia/papier | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do szynowania moczowodów typu DOUBLE – J z magnesem - cewnik o średnicy Ch 4,8 oraz długości 26 cm , otwarty-otwarty - pętla pęcherzowa wyposażona w magnes do wychwytywania - urządzenie wychwytujące z końcówką magnetyczną wygiętą pod koatem 30 ͦ -widoczny w promieniach RTG - prowadnica o śr. 0.028” i dł. 150 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem - popychacz o długości 40 cm - średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm - znakowany co 1 cm - drenaż do 1 miesięcy - sterylny, pakowany folia/papier | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw punkcyjny do cystostomii - cewnik wykonany z poliuretanu o średnicy 8 Ch , długości 65 cm - znakowany - zacisk suwakowy regulujący przepływ moczu - igła punkcyjna rozrywalna o średnicy 3,6 mm - skalpel z uchwytem - zatyczka stopniowana | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowa igła do biopsji nerki do automatycznego aparatu „Magnum” 16G / 16cm oraz 18G / 16 cm do wyboru przez zamawiajacego | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowa igła do biopsji nerki do automatycznego aparatu „Promag 2.2” 16G / 16 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do biopsji wątroby Igła do biopsji wątroby wg Menghiniego, w zestawie min.: strzykawka aspiracyjna 10ml z blokadą przesuwu tłoka i podwójnym uszczelnieniem z końcówką Luer lock, igła do iniekcji 0,9x40mm, igła biopsyjna o długości 90 mm, ostra, cienkościenna, z zakończeniem atraumatycznym, końcówka lock, skalpel osadzony na rączce, ostro zakończony, nie zaokrąglony E11" | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1   - 1 sztuka

Poz. nr 2     1  sztuka

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 15

Wadium : 1.100,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto zestawu | Cena brutto zestawu | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabiegowy do separatora krwinek Xtra Opakowanie a 3 zestawy | 180 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Parametry:

Zestaw nietoksyczny, niepirogenny, sterylny, zawierający:

- Zbiornik ze sztywną obudową służący do zbierani krwi odzyskanej z pola operacyjnego wyposażony  w zintegrowany filtr o średnicy przekraczającej 40 mikronów, z portem wylotowym znajdującym się na pokrywie zbiornika.

- Linia aspiracyjnej

- Linia podciśnieniowej pozwalającej na połączeni zbiornika ze źródłem podciśnienia

- Linia do podawani antykoagulantu

- Pojemnik wirówki (dzwon) – pojemność 55/125/175/225 ml do wyboru przez zamawiającego,

- Linia napełniająca

- Linia do przemywania

- 10-litrową torbę na odpady,

- główną torbę RBC o pojemności przynajmniej 1 litra

- Zestaw akcesoriów pozwalających na podłączenie z natleniaczem lub obwodem krążenia pozaustrojowego  m.in. adapter typ Y, rurk adaptera ¼ cala, linia przedłużająca do natleniacza, adapter typu Luer Lock,

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 16

Wadium : 190,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto | Cena brutto | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atraumatyczne silikonowe nakładki buty na peany, moskity. Opakowanie a 50 sztuk | 120 op. x 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Parametry:

- Delikatnie przytrzymujące najcieńsze nici.

- Zapobiegają ślizganiu się igły/nici.

- Sterylne opakowanie umożliwiające przyklejanie kartridża do obłożenia/rękawa fartucha

- Nie zawierające latexu.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty

Pakiet nr 17

Wadium : 3.800,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujniki jednorazowe, sterylne, nie zawierające lateksu, samoprzylepne, typ MAX-N-I oraz MAX-P-I oraz MAX-I-I, kompatybilne z technologią „Nellkor”, (z systemem Oxy Max – wtyczka 9 PIN Dla noworodków, niemowląt, dzieci | 20 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1   - 2 sztuki z każdego rodzaju

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty

Pakiet nr 18

Wadium : 380,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadający atest, o gramaturze 81g/cm2 , wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną mniejsza lub równa 170 cm H2O, pakowany w wentylowana torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37/69 cm, 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, Wykonawca musi posiadać badania na przenikalność cytostatyków (do wglądu na żądanie Zamawiającego). Rozmiary : L ; XL do wyboru | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 19

Wadium : 1.000,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Port” wraz z zestawem wprowadzającym - materiał – moduł epoxydowy lub plastikowy - komora portu: plastik lub tytan - objętość wewnętrzna od 0,15 do 0,2 ml - średnica membrany : min. 7,0mm - masa do 3 g - powierzchnia od 16mm do 24,8 mm - wysokość 8-9 mm - cewnik poliuretanowy długości do 800 mm z jednocentymetrowa skalą - średnica wewnętrzna cewnika do 0,8mm - średnica zewnętrzna cewnika do 1,5 mm - zestaw do zakładania metodą Selingera | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera

- igła typu Hubera do przepłukiwania prosta 22G

- druciana prowadnica typu „J” w podajniku

- rozrywalna osłonka z rozszerzaczem naczynia

- igła do portu z drenem w rozmiarze 20G/20mm

- kątowa igła typu Hubera ze skrzydełkami 22G x do 20mm

- strzykawka 10 ml

- tunelizator

Zestaw

- Kompres 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, z nitką rentgenowską – 20 szt.

- Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 9 x 10 cm – 1 szt.

- Opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny 7,5 x 5 cm – 1 szt.

- Strzykawka 20 ml, Luer Slip – 1 szt.

- Strzykawka 10 ml, Luer Lock – 3 szt.

- Igła 1,20 x 40 mm, 18G – 1 szt.

- Igła 0,70 x 30 mm, 22G – 1 szt.

- Chusta 75 x 90 cm, samoprzylepna – 3 szt.

- Chusta 149 x 180 cm, samoprzylepna – 1 szt.

- Chusta 100 x 150 cm – 1 szt.

- Miska 150 ml – 1 szt.

- Gazik rozmiar śliwki – 4 szt.

- Kleszczyki do gazików, wygięte – 1 szt.

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania w języku polskim

- paszport portu

Wszystkie elementy zapakowane w opakowanie zbiorcze typu „papier folia” posiadające odrębny nr katalogowy.

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1   - 1 sztuka

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 20

Wadium : 600,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Port” - materiał – tytan lub plastik - komora tytanowa lub plastikowa - masa do 8 g - powierzchnia podstawy od 30mm do 24 mm / od 22mm do 28 mm góra - wysokość do 11 mm - średnica wewnętrzna cewnika do 1,5 mm - średnica zewnętrzna cewnika do 2,4 mm - cewnik silikonowy o długości do 8000 mm z jednocentymetrową skalą - zestaw do zakładania metodą Selingera | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :

- igła typu Selingera

- igła typu Hubera do przepłukiwania prosta

- druciana prowadnica typu „J” w podajniku

- rozrywalna osłonka z rozszerzaczem naczynia

- kątowa igła typu Hubera ze skrzydełkami 22G x do 20mm

- strzykawka 10 ml

- tunelizator

Każde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :

- etykietę w języku polskim

- instrukcję użytkowania dla pacjenta w języku polskim

- paszport portu

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1   - 1 sztuka

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 21

Wadium : 2.600,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka biologiczna pnia płucnego wykonana z naturalnej zastawki z żyły szyjnej pochodzenia wołowego umieszczona na stencie platynowo -irydowym Rozmiar : 18 ; 20 ; 22 mm do wyboru przez zamawiającego | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do wprowadzania przezskórnego z prowadnikiem sztywnym Rozmiar : 18 ; 20 ; 22 mm do wyboru przez zamawiającego | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 22

Wadium : 1.650,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pompy objętościowej Volumat AGILIA ( w posiadaniu Zamawiającego ) Zestaw do żywienia pozajelitowego filtr 1,2 mcg eliminujący pęcherzyki powietrza. Długość ok. 285 cm; objętość napełniania ok. 25 ml ; nie zawiera DEHP i lateksu | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do pompy objętościowej Volumat AGILIA ( w posiadaniu Zamawiającego ) Standardowy zestaw infuzyjny ; filtr 15 mcg, obrotowy łacznik luer lock, zatyczka na końcu linii. Długość ok. 285 cm; objętość napełniania ok. 25 ml ; nie zawiera DEHP i lateksu | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do pompy objętościowej Volumat AGILIA ( w posiadaniu Zamawiającego ) Zestaw do infuzyji leków światłoczułych ; filtr 15 mcg, ochrona przed światłem Długość ok. 285 cm; objętość napełniania ok. 25 ml ; nie zawiera DEHP i lateksu | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Standardowy zestaw do transfuzji z filtrem 200 mikrometrów | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przezskórnie metoda „push” pod kontrola endoskopowa, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawka antyrefluksowa. Wolne od lateksu i DEHP. Rozmiar 15 CH. Zestaw zawiera: · Urzadzenie do gastropeksji (Loop Fixture II), · Trokar z rozszczepialna osłona ze stali nierdzewnej z koncówka w kształcie ostrosłupa, długosc: 17,5 cm, FR 16, · Silikonowy zgłebnik zakonczony balonem FR 15, długosc trzonu: 23 cm ±1 cm, · 2 x nici chirurgiczne, · Skalpel, · Strzykawka ze złaczem Luer, 5 ml, · Waciki. | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie rozmiar CH 15/35 cm. | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgłębnik do żywienia do dwunastnicy lub jelita cienkiego, zakładany do uprzednio już założonego Freka PEG 15 CH, długość 120 cm, z podziałką z znacznikiem RTG, Wolny od lateksu i DEHP. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, śrdnicy wewnętrznej 1,9 mm, z podziałką. Wolny od lateksu i DEHP. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, z prowadnicą umożliwiającą łatwe założenie, ze znacznikiem RTG i podziałką, długości 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolny od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit, dostępny w rozmiarach: 8 CH/120 cm; 10 CH/120 cm;12 CH/120 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgłębnik dwukanałowy w wersji jelitowej oraz do odbarczania żołądkowego ze znacznikiem RTG i podziałką. Część dojelitowa o długości 270 cm, 8CH/FR, część dożołądkowa o długości 100 cm, 16 CH/FR. Wolny od lateksu. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 23

Wadium : 150,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto Opk/szt. | Cena brutto Opk./szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną. Zalecany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia u ran zagrożonych infekcją, niewielkich ran oparzeniowych, ranach szarpanych, otarciach, miejscach pobrania przeszczepu i miejscach dawczych. Sterylny. Rozmiar 10 cm x 10 cm | 300 opakowań x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną. Zalecany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia u ran zagrożonych infekcją, niewielkich ran oparzeniowych, ranach szarpanych, otarciach, miejscach pobrania przeszczepu i miejscach dawczych. Sterylny. Rozmiar 15 cm x 20 cm | 50 opakowań x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną. Zalecany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia u ran zagrożonych infekcją, niewielkich ran oparzeniowych, ranach szarpanych, otarciach, miejscach pobrania przeszczepu i miejscach dawczych. Sterylny. Rozmiar 15 cm x 1 m rolka | 30 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Parafinowy opatrunek z gazy dla ran powierzchniowych. Sterylny. Rozmiar :10 cm x 10 cm | 100 opakowań x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 24

Wadium : 80,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto /szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka żelatynowa - miejscowy środek hemostatyczny przeznaczony do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, kiedy tradycyjne sposoby hemostazy są utrudnione lub niepraktyczne, a niewchłaniające się materiały są niewskazane. Przywiera do miejsca krwawienia i wchłania ilość płynu 45 razy przekraczającą jego ciężar. Dzięki jednorodnej porowatości wychwytuje płytki krwi, przez co aktywuje się kaskada krzepnięcia, zamieniając rozpuszczalny fibrynogen w siatkę nierozpuszczalnej fibryny, co zatrzymuje krwawienie. Jest wchłaniany po 3-5 tygodniach od założenia. o wymiarach ok. 70-80 x 50 x 1mm | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gąbka żelatynowa - miejscowy środek hemostatyczny przeznaczony do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, kiedy tradycyjne sposoby hemostazy są utrudnione lub niepraktyczne, a niewchłaniające się materiały są niewskazane. Przywiera do miejsca krwawienia i wchłania ilość płynu 45 razy przekraczającą jego ciężar. Dzięki jednorodnej porowatości wychwytuje płytki krwi, przez co aktywuje się kaskada krzepnięcia, zamieniając rozpuszczalny fibrynogen w siatkę nierozpuszczalnej fibryny, co zatrzymuje krwawienie. Jest wchłaniany po 3-5 tygodniach od założenia. o wymiarach ok. 70-80 x 50 x 10mm | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 25

Wadium : 950,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto /szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System mocowań do zabezpieczania cewników, linii, przewodów, sond . Bezlateksowy, wodoodporny Minimalna średnica linii – 3 mm Maksymalna średnica linii – 8 mm | 3 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System mocowań do zabezpieczania cewników, linii, przewodów, sond . Bezlateksowt, wodoodporny Minimalna średnica linii – 1,5 mm Maksymalna średnica linii – 4,5 mm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkładka do rurek intubacyjnych dla dzieci zabezpieczająca przed wyciekiem wydzieliny mająca właściwości hamowania krwawienia i przeciwodleżynowe, wykonana z hydrofilnej, poliuretanowej pianki z zygzakowatym nacięciem zapobiegającym wysuwaniu się podkładki z pod rurki po jej założeniu. Produkt sterylny. Rozmiar 6,5 cm x 6,5 cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Foleya z czujnikiem temperatury wew. (pęcherza moczowego) , sterylny, pozwalający na stały drenaż moczu z jednoczesnym stałym pomiarem temp. Ciała. Cewnik 100% silikonowy , posiadający kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar. Dostępne rozmiary : CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 W zestawie mocowanie cewnika do skóry pacjenta z rzepowym zapięciem, rozmiar 4,7 x 15 cm, o długości zastosowania minimum do 7 dni. | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Do pozycji nr 4: przewód interfejsowy do pomiaru temperatury przez cewnik Foley’a do kardiomonitora będącego na wyposażeniu oddziału – przewód wielorazowego użytku – dostarczony w cenie oferty przez Wykonawcę.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 26

Wadium : 5.680,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto /szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu zewnętrznego w komplecie z drenem komorowym długości 35 cm Zamontowane na plastikowym panelu z podwójną skalą ciśnień (mm słupa wody i mm słupa rtęci) Brak mechanizmu zastawkowego – możliwość ciągłego i bezpośredniego pomiaru ciśnienia czaszkowego, zawierający: filtr hydrofobowy, dwa miejsca wkłucia, komorę kroplową o pojemności 50 ml, wymienna torbę drenażową o pojemności 700 ml, port do podłączenia urządzenia do pomiaru ciśnienia. | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki zbiorcze do drenażu z komorą o pojemności 600 ml i spustem w dolnej części umożliwiającym upuszczanie płynu bez rozłączania drenażu kompatybilne z zestawem w pkt.1 Opakowanie zbiorcze po 1 lub 10 sztuk | 110 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego typu Rickhama z korkiem zaślepiającym, brak elementów metalowych, średnica zbiornika 6 mm, głębokość 2 mm, objętość 0,15 ml, w zestawie łącznik prosty długości 1,5 cm, średnica wewnętrzna 1,0 mm,, średnica zewnętrzna 1,9 mm | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren komorowy kompatybilny ze zbiornikiem Rickhama z poz.3 impregnowany barem, długości 23 cm, z prawostronnym zaczepem i styletem ze stali nierdzewnej w zestawie | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego typu Rickhama 18 mm, z drenem dogłowowym 23 cm, impregnowanym barem | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Urządzenie antysyfonowe bez elementów metalowych, normalnie zamknięte otwierające się w odpowiedzi na zwiększenie ciśnienia drenu, średnica 11 mm, wysokość 4 mm | 1 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 32 x 18 x 7,5 mm, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 32 x 18 x 7,5 mm, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), średnia o wymiarach 25 x 12 x 5,5 mm, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 70 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), średnia o wymiarach 25 x 12 x 5,5 mm, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 40 x 16,5 x 8 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamknietym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 10 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 40 x 16,5 x 8 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamknietym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 36 x 13 x 6 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamkniętym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 20 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zastawka konturowana , średniociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (85-105 mm H2O), duża o wymiarach 36 x 13 x 6 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamkniętym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zastawka konturowana , wysokociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (120-140 mm H2O), duża o wymiarach 40 x 16,5 x 8 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamkniętym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 5 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zastawka konturowana , wysokociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (120-140 mm H2O), duża o wymiarach 40 x 16,5 x 8 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamkniętym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zastawka konturowana , wysokociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (120-140 mm H2O), mała o wymiarach 36 x 13 x 6 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamkniętym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia, zastawka pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji, | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zastawka konturowana , wysokociśnieniowa, o stałym ciśnieniu otwarcia (120-140 mm H2O), mała o wymiarach 36 x 13 x 6 mm z urządzeniem antysyfonowym stale zamkniętym, bez elementów metalowych, zawierająca radioprzezierne oznaczenie wskazujące ciśnienie otwarcia. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Dren dokomorowy długości 23 cm, przezroczysty, z paskiem baru, z prawostronnym zaczepem, sztyletem ze stali nierdzewnej oraz żeńskim adapterem Luer, dren impregnowany substancja hydrożelowa BioGlide w celu zmniejszenia ryzyka infekcji. | 110 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Dren dootrzewnowy długości 90 cm o otwartym końcu, przezroczysty, z paskiem baru, numerycznymi wskaźnikami długości 10,20,30 cm od końca dystalnego, w zestawie żeński adapter Luer, dren impregnowany substancją hydrożelową BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zastawka programowalna , mała, długość 35mm, szerokość 13mm, wysokość 7mm. Zastawka wyposażona w 5 ustawień regulacji, pokryta substancją hydrożelowa BioGlide w celu zminimalizowania ryzyka infekcji. | 1 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zastawka programowalna , mała, długość 35mm, szerokość 13mm, wysokość 7mm. Zastawka wyposażona w 5 ustawień regulacji, | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Dren impregnowany antybiotykami ( Ryfampicyna + Klindamycyna) – dren dokomorowy 23 cm. Czas uwalniania substancji aktywnych minimum 156 dni. | 130 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Dren impregnowany antybiotykami ( Ryfampicyna + Klindamycyna) – dren dootrzewnowy 120 cm. Czas uwalniania substancji aktywnych minimum 156 dni. | 130 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Łącznik do drenów prosty | 40 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Łącznik do drenów trójdrożny | 40 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Łącznik kątowy do zastawki 13x13mm, średnica wew. 1,0mm, zew. 1,9mm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Dren dosercowo otrzewnowy o długości 90 cm z możliwością docięcia do żądanej długości, odcinek dystalny posiadający 4 otwory szczelinowe antyrefluksowe, średnica wew. 1,2mm, zew. 2,1mm. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wymienne worki do drenażu o pojemności 700 ml i spustem w górnej części umożliwiającym upuszczanie płynu z użyciem strzykawki luerlock | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Dren do drenażu komorowego, długość 35cm, odcinek dystalny posiadający 4 rzędy otworów drenażowych, 4 otwory drenażowe w każdym rzędzie (16 otworów drenażowych) średnica wew. 1,5mm, zew. 2,8mm. W zestawie sztylet wprowadzający, igła, motylek do przyszycia drenu, zatyczka drenu . | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1   - 1 sztuka

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 27

Wadium : 350,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./op | Cena brutto szt. /op | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ramka referencyjna pacjenta do nawigacji elektromagnetycznej, nieinwazyjna – mocowana do płatków nosa | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ramka referencyjna pacjenta do nawigacji elektromagnetycznej – mocowana do kości czaszki pacjenta za pomocą dwóch śrubek | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik rejestracyjny pacjenta do nawigacji elektromagnetycznej | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wskaźnik nawigacyjnej do resekcji guza mózgu do nawigacji elektromagnetycznej | 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sztylet do implantacji drenu komorowego pod kontrolą nawigacji elektromagnetycznej | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do biopsji cienkoigłowej Nawigacja optyczna. Igla biopsyjna pasywna , sterylna. Okno tnące pokazane w obrazie programu nawigacji, w zestawie przymiar odległości, wężyki zakończone mocowaniem Luer | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prowadnik igły biopsyjnej wraz z reduktorami i mocowaniem do kości czaszki | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylne pasywne kulki do nawigacji, pakowane w sterylne blistry po 5 sztuk Opakowanie zbiorcze a 60 sztuk | 1op. x 60 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylne pasywne kulki do nawigacji pakowane w sterylne blistry po 1 sztuce Opakowanie zbiorcze a 12 sztuk | 2 op. x 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wszystkie elementy kompatybilne z posiadaną nawigacją StealthStation S7 z opcją elektromagnetyczną AXIEM.

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 28

Wadium : 130,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Światłowód z płaskim czołem, o średnicy rdzenia 600um, RFID, 10- cio razowy, do sterylizacji w autoklawie, średnica zewnętrzna 0.96mm Kompatybilny z posiadanym laserem Leonardo duo 45 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 29

Wadium : 3.050,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./op | Cena brutto szt/op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Próbnik koncentryczny, dł. robocza 100mm, śr. końcówki 1mm do aparatu Neurosign, jednorazowy, sterylny. Opakowanie 10 sztuk. | 30 op. x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Próbnik bipolarny 2 x 100 mm x 0,75 mm do aparatu Neurosing 10 , jednorazowego użytku Opakowanie a 10 sztuk | 20 op. x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw igłowych elektrod laryngologicznych 20 mm x 0,3 mm do aparatu Neurosing N 100, jednorazowego użytku Opakowanie a 20 sztuk | 40 op. x 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 30

Wadium : 140,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./op | Cena brutto szt/op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe dreny dedykowane do systemu do płukania optyki Endo-Scrub 2, pakowane po 5 szt. w opakowaniu | 10 op. x 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe dreny do irygacji do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, pakowane po 5 szt. w op. | 30 op. x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 31

Wadium : 180,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./op | Cena brutto szt/op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Narzędzie do wprowadzania zestawów do intubacji dróg łzowych składające się z systemu do rozszerzania zatyczki oraz końcówki do dylatacji punktu łzowego. Opakowanie a 3 sztuki | 10 op. x 3 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Monokanalikowy zestaw do intubacji dróg łzowych o długości 60 mm ze stabilną fiksacją. Sterylny, wykonany z silikonu medycznego o średnicy 0,64mm zakończonym 3mm zatyczką punktu łzowego . Umiejscowienie następuje dzięki metalowej prowadnicy o średnicy 0,85mm. Opakowanie a 3 sztuki | 5 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Monokanalikowy zestaw do intubacji o długości 80 mm ze stabilną fiksacją ,mocowaniem w przewodzie, zakotwiczonym w punkcie łzowym zatyczką. Zestaw składa się z głowicy w postaci zatyczki oraz elastycznego, stalowego prowadnika. Średnica 0,64 mm. Materiał - Silikon klasy medycznej. Opakowanie a 3 sztuki. | 2 op. x 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 32

Wadium : 320,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./op | Cena brutto szt/op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement otolaryngologiczny z hydroksyapatytu - zatwierdzony do użycia w uchu środkowym, sterylny, do łączenia kosteczek słuchowych, mechanicznej stabilizacji protezek, rekonstrukcji tylnej ściany przewodu słuchowego Opakowanie a 2 g | 18 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła Rosena 6,36 mm, tępa Opakowanie a 6 sztuk | 6 op. x 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła Rosena 6,36 mm, ostra Opakowanie a 6 sztuk | 6 op. x 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 33

Wadium : 1.000,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt./op | Cena brutto szt/op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczypce jednorazowego użytku do usuwania przedmiotów o nieregularnym kształcie, trójramienny; rozpiętość ramion 10 mm. Dł. narzędzia 115 cm, min. średnica kanału roboczego 1,2 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami 3gamma. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koszyk chwytający ''mini" jednorazowego użytku, do bronchoskopii, minimalna średnica kanału roboczego 1,2 mm; długość narzędzia 115 cm; średnica koszyka 9 mm; 3 druty spiralne | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Koszyk chwytający ''mini" jednorazowego użytku, do bronchoskopii, minimalna średnica kanału roboczego 1,2 mm; długość narzędzia 115 cm; średnica koszyka 11 mm; 4 druty spiralne | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku do bronchoskopów o minimalnej średnicy kanału roboczego 1,2mm; długość robocza narzędzia 1050mm, średnica szczoteczki 1 mm, długość szczoteczki 6mm; 6 sztuk w opakowaniu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 6mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 1,2mm; 5 sztuk w opakowaniu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik balonowy jednorazowego użytku; długość robocza 1050mm; maksymalna średnica sondy narzędzia 1,95mm; średnica po napełnieniu 11mm, maksymalna objętość powietrza 2,1ml; maksymalna objętość roztworu soli fizjologicznej 0,4ml; kompatybilna prowadnica 0,021cala (0,53mm), minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 1 sztuka w opakowaniu | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, szerokość igły 21G, długość ostrza 13 mm, opakowanie zawiera 4 sztuki | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła aspiracyjna, jednorazowa z otworem bocznym TBNA, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, szerokość igły 21G, długość ostrza igły 13 mm, 4 sztuki w opakowaniu, długość robocza 115 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szczoteczki do czyszczenia kanałów | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 34

Wadium : 380,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./op | Cena brutto szt/op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw serwet do cystoskopii o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm - 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | 600 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta samoprzylepna o wymiarach 200 x 280 cm z otworem przylepnym o wymiarze 10 cm, w centralnej części serwety. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze 50 gr/m2 z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80 gr/m2. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia – papier, wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | 1 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym o wymiarach 90 x 120 cm, wielkość otworu 10 cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane tlenkiem etylenu//sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | 400 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1   - 1 zestaw

Poz.2-         1 sztuka

Poz.3           1 sztuka

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 35

Wadium : 1.700,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./op | Cena brutto szt/op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe ostrze typu Skimmer o średnicy 2.9 mm, długości 13 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe ostrze typu Skimmer o średnicy 2.9 mm, długości 27 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe ostrze typu Skimmer o średnicy 2.9 mm, długości 18 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe ostrze typu Skimmer o średnicy 2.9 mm, długości 22 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowe ostrze typu Tricut o średnicy 4.0 mm, długości 22 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowe ostrze typu Tricut o średnicy 4.0mm, długości 27 cm, pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowe ostrze typu Tricut o średnicy 4.0mm, długości 37 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowe ostrze typu Skimmer o średnicy 4.0 mm, długości 45 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe ostrze krtaniowe o długości 18cm, zagięte pod kątem 15 stopni oraz średnicy 2,9mm, pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowe ostrze krtaniowe o długości 22,5cm, zagięte pod kątem 15 stopni oraz średnicy 2,9mm, pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowe ostrze krtaniowe o długości 22,5cm oraz średnicy 3,5mm, pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Jednorazowe ostrze krtaniowe o długości 27,5cm, zagięte pod kątem 15 stopni oraz średnicy 3,5mm, pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Jednorazowe ostrze krtaniowe o długości 18cm, zagięte pod kątem 15 stopni oraz średnicy 3,5mm, pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Jednorazowe ostrze krtaniowe o długości 22,5cm, zagięte pod kątem 15 stopni oraz średnicy 4,0 mm, pakowane po 3 szt. w op | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Jednorazowe ostrze krtaniowe o długości 27,5cm, zagięte pod kątem 15 stopni oraz średnicy 4,0 mm, pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Jednorazowe ostrze typu Tricut o średnicy 4.0mm, długości 22,5 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Jednorazowe ostrze typu Tricut o średnicy 4.0mm, długości 27,5 cm oraz kącie zagięcia 15 stopni, pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Jednorazowe ostrze proste typu Tricut o średnicy 4.0mm, długości 22,5 cm oraz pakowane po 3 szt. w op. | 2 op. x 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Jednorazowe ostrze zagięte pod kątem 15 stopni o średnicy 4.0mm, długości 37,0 cm oraz pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Jednorazowe ostrze zagięte pod kątem 15 stopni o średnicy 2,9 mm, długości 18 cm oraz pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Jednorazowe ostrze zagięte pod kątem 15 stopni o średnicy 2,9 mm, długości 22 cm oraz pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Jednorazowe ostrze proste o średnicy 4.0mm, długości 37 cm oraz pakowane po 1 szt. w op. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Sprzęt kompatybilny z wybranymi urządzeniami MDT ( w posiadaniu Zamawiającego).

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty

Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

ZP/08/22

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  trybie przetargu nieograniczonego

- Przedmiot zamówienia: dostawa jałowego sprzętu medycznego , materiałów opatrunkowych - 35 pakietów.

- Wykonawca

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna)

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………

Telefon:……………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena pakietu nr………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może powielić pkt 1 lub złożyć odrębny formularz)

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna  z częścią  asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1 dla danego pakietu/ów

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

  - Termin płatności: 30 dni

  - Okres obowiązywania umowy :  24 miesiące

- Termin dostawy   w terminie 3 dni  od złożenia zamówienia ; w trybie „na ratunek życia”  w ciągu 24 h

- Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

…………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  odczynniki i urządzenia (dotyczy  dzierżawy)  spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, są  kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...*

*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj można podać numer stron/nazwy złożonych dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).

**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty  są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.     Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

3.…….

_________________ dnia ___ ___ 2022 r.

Załącznik nr 4

ZP /08/22 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na:

dostawa jałowego sprzętu medycznego , materiałów opatrunkowych - 35 pakietów.

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

Załącznik nr 6 – (Wykonawca dołączy do oferty)

ZP /08/22

Przedmiot :   dostawa jałowego sprzętu medycznego , materiałów opatrunkowych - 35 pakietów.

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                           data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego oraz posiadam aktualne dokumenty dopuszczające zaoferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 13.12.2019 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.),   ) do obrotu  zgodnie z obowiązującym prawem (np. CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności) i że zaoferowane dostawy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L. Nr 117, str. 1)*.

Dodatkowo oświadczam, że dostarczę po podpisaniu umowy, wraz z pierwszą dostawą oraz na  każde żądanie Zamawiającego  - aktualny dokument dopuszczający zaoferowane dostawy do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).