## Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy - ZMIANA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość - 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Tlen ciekły - zarejestrowany jako produkt leczniczy | kg | 105000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Dzierżawa zbiornika (5000l) | m-c | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Tlen sprężony (butla 40l) - zarejestrowany jako produkt leczniczy | szt. | 180 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Dzierżawa butli medycznych (16 szt.x40l, 14 szt.x2l, 8 x10l - tlen i 10 szt.x10l - dwutlenek węgla) | BDZ | 35040 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Tlen sprężony (butla 10 l) 150 Bar - zarejestrowany jako produkt leczniczy | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Tlen medyczny w butli aluminiowej z integrowanym reduktorem ciśnienia (butla 2l) 200 Bar– zarejestrowany jako produkt leczniczy | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Dwutlenek węgla do laparoskopii/endoskopii butla 10 l – zarejestrowany jako wyrób medyczny | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Azot ciekły - zajestrowany jako wyrób medyczny | kg. | 2500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagania:
1. Butle dostawy muszą spełniać wszystkie wymagania i normy dot. butli pod ciśnieniem (znakowanie kod barwny).
2. Oznakowanie butli zgodnie z normą PN-EN 1089-3.
3. Legalizacja butli ważna co najmniej 90 dni od daty ich wynajmu.
4. Częstość dostawy 2-3 razy w tygodniu.
5. Dostawy w godz. 9-13.
6. Przy każdej dostawie dołączone świadectwo kontroli jakości dostarczonego gazu.