## pakiet 1
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewniki do septostomii z otworem na prowadnik na dystalnym końcu. Introduktor 6F. Długość cewnika 50cm |  | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 2
Załącznik nr 1.2
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Spirale do embolizacji PDA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Spirale odczepiane mechanicznie , pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi , zwiększającymi powierzchnie wykrzepiania Średnice spirali 3 mm, 5 mm, 6,5 mm Wymagana ilość pętli od 3 do 5 Spirale bezpieczne w MR do maksymalnej wartości pola 1,5 Tesla System do kontrolowanego odczepiania Oplot spirali zabezpieczony przed zerwaniem |  | szt. | 10
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 3
Załącznik nr 1.3
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Cewniki diagnostyczne do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień prowadzone z przelotką prowadzone po zewnętrznym prowadniku
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik do podawania kontrastu i pomiarów ciśnień prowadzony boczną przelotko po prowadniku - typu Multitrac Wymagane średnice 5 F , 6 F, 7F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 800 psi |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 4
Załącznik nr 1.4
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonu: 30mm , 40 mm Długość cewnika balonowego 100 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035 Średnica balonu: od 12 mm do 25 mm Ciśnienie rozprężania: od 9 atm do 14 atm Koszulki do wprowadzania od 7F do 9F Balon z 5 cieniodajnymi znacznikami |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 5
Załącznik nr 1.5
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 - Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) oraz przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) o konstrukcji spiralnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do zamykania VSD okołobłoniastego i/lub mięśniowego ora rzetrwałych przewodów tętniczych Okluder do zamykania VSD typu spiralnego o średnicach dystalnych od 8 mm do 16 mm oraz okluder do zamykania PDA typu spiralnego o średnicach dystalnych od 4 mm do 14 mm Zestaw składający się z: - Okluder typu spiralnego; - System wprowadzający do zamykania ubytków międzykomorowych; - Pętla; - Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności |  | szt. | 5
Depozyt lotny - dostawa do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
Załącznik nr 1.6
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061A/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 - biologiczna zastawka aortalna
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Biologiczna zastawka aortalna wykonana z tkanki cielęcej w oprawie kobaltowo chromowej wraz z systemem wprowadzajacym |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)