Warszawa, dnia 10.05.2024 r.

L.2612.129/15/PN/2024

Uczestnicy postępowanie nr SPL/15/PN/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póżn.zm.) zwanej dalej „Ustawą”, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów medycznych jednorazowych, w podziale na 4 (cztery) pakiety, w tym materiały do pierwszej pomocy, glukometry, paski, bagietki, patyczki, kubeczki jednorazowe”, nr sprawy: SPL/15/PN/2024.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem o parametrach:

Wykonana z elastycznego PVC

▪ Znacznik RTG na całej długości rurki

▪ Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego

▪ Skalowanie co 1 cm

▪ Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki

▪ Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający

▪ Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)

▪ Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm

▪ Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru

▪ Nie zawiera lateksu

▪ Jednorazowa

▪ Sterylizowana tlenkiem etylenu

▪ Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem o parametrach:

Wykonana z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki

• Znacznik RTG na całej długości rurki

• Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego

• Skalowanie co 1 cm

• Znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki – 2 pierścienie

• Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający

• Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym

oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)

• Nazwa producenta umieszczona na wyrobie

• Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru

• Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15mm

• Opakowanie typu „banan”, utrzymujące anatomiczny kształt rurki

• Nie zawiera lateksu

• Nie zawiera ftalanów

• Jednorazowego użytku

• Sterylizowana tlenkiem etylenu

• Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK.

Pytanie nr 3:

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pałeczki sterylne drewniane z wacikiem?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

TAK.

Pytanie nr 4:

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pałeczki sterylne o długości 15cm?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

TAK.

Pytanie nr 5:

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę patyczków  za op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedz na pytanie nr 5:

TAK.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.05.2024r. do godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2024r. o godz. 9:05. W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie uległ również termin związania ofertą, który został przesunięty na dzień 18.06.2024r., tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przez okres 30 dni.

w imieniu Zamawiającego

/-/ mgr Agnieszka Kuśmierska

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

Wyk. w 1 egz.

Przygotowała: w dniu 08.05.2024 r. Karolina Polemberska.