## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Haczyk do przebijania błon płodowych, prosty, dł. 250-270mm. Jednorazowy, sterylny. | 20 | szt
2 | Szczoteczka do cytologii Ultr - Brush (wachlarz) op: 100szt | 28 | op
3 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: XS | 15 | szt
4 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: S | 400 | szt
5 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: M | 1500 | szt
6 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: L | 200 | szt
7 | Endoretka-pipette biopsja aspiracyjna endometrium, sterylna. 4 otwory. Długość 26,5 cm. | 15 | szt

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Łyżki do laryngoskopu , maski krtaniowe,
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 0 | 1 | szt
2 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 1 | 1 | szt
3 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 2 | 1 | szt
4 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 3 | 1 | szt
9 | Maska krtaniowa, jednorazowa, pakowana pojedyńczo, sterylna z PCV, rozmiar 3 | 1 | szt

## Pakiet nr 3
Pakiet 3
Endoskopia
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Kleszcze chwytajace do endoskopu ząb szczura 2,5 mm x 2300 mm, jednorazowego użytku, sterylne,pozwalające na płynne przechodzenie przez kanał roboczy endoskopu,zintegrowany uchwyt, | 20 | szt.
2 | Kleszcze chwytające do endoskopu czteroramienne, śr.2,4 mm x 2300 mm, jednorazowego użytku,sterylne | 30 | szt.
3 | Kleszczyki biopsyjne do endoskopu,śr.2,3 mm x 2300 mm,sterylne,jednorazowego użytku,ergonomiczny uchwyt | 300 | szt.
4 | Pętla do polipectomi,sterylna,jednorazowego użycia, śr. pętli 15 mm, dł 2300 mm | 50 | szt.
5 | Pętla do polipectomi,sterylna,jednorazowego użycia, śr. pętli 20 mm, dł 2300 mm | 30 | szt.
6 | Klipsownica hemostatyczna obrotowa do endoskopu,szerokość rozwarcia 16 mm, śr. 2,6 mm dł.2300 mm, sterylna,jednorazowego użycia | 20 | szt.
7 | Szczotka czyszcząca kanał roboczy + zawór,jednorazowego użycia,2 główki śr. 5/10, długośc 2300 mm | 300 | szt.
8 | Ustnik do gastroskopu jednorazowego użycia, rozmiar M z paskiem mocującym. | 400 | szt.

## Pakiet 4
Pakiet 4
laparoskop
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami,standard,śr.4 mm,z kablem przyłączeniowym o długości 4 m,kompatybilny z elektrokoagulacją firmy ERBE | 14 | szt.
2 | Nożyczki laparoskopowe,sterylne, śr. 5mm,typ METZENBAUM-zagięte,wyposażone w kanał płuczący oraz 4 mm port do koagulacji,kanał płuczący umieszczony przy pokrętle,zatyczka silikonowa zamykająca kanał płuczacy,możliwość kilkukrotnej sterylizacji w autoklawie,wymagany wskaźnik ilości sterylzacji. | 7 | szt
[5 empty] | 0 |  | 0