Informacje dodatkowe.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przystosować/ przeprogramować istniejącą instalację alarmową Zamawiającego do oferowanego systemu dozoru sygnałów.

Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół z wykonanego zadania do odpowiedniej jednostki Urzędu Gminy w Luzinie.

1. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia i wymagania stawiane

Wykonawcy. w szczególności:

1. Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresieusług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,określającą zakres i formę świadczenia tych usług przez Wykonawcę, udzieloną przezMinisterstwo Spraw Wewnętrznych, w zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017r., poz. 2213, z późn. zm.),
2. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wymaga, aby powyższa usługa ochrony osób i mienia realizowana była zgodnie z wymaganiami prawnymi zawartymi w obowiązujących aktach prawnych w przedmiotowym zakresie, m.in.:
4. Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 r.,poz. 2213 z późn. zm.).
5. Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2017r., poz. 1160).
6. Ustawie z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2017 poz. 1120 z póź.zm.).
7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108).
8. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2015, poz. 992,).
9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przystosować/ przygotować istniejącą instalację alarmową Zamawiającego do oferowanego system dozoru sygnałów,
10. W ramach konserwacji systemów alarmowych, Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnej konserwacji zainstalowanych systemów alarmowych w chronionych obiektach, w szczególności do:
11. sprawdzania instalacji, rozmieszczenia i zamocowania wszystkich urządzeń systemu alarmowego,
12. sprawdzania poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
13. sprawdzenia zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,
14. sprawdzenia, czy zasilanie główne i rezerwowe pracują i są sprawne,
15. sprawdzenia centrali i jej obsługi z procedurą zakładania instalacji alarmowych,
16. sprawdzenia poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy ze stacją monitorującą,
17. sprawdzenia poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,
18. sprawdzenia, czy system alarmowy jest w gotowości do pracy
19. potwierdzenia dokonania czynności konserwacyjnych w książce konserwacji systemów alarmowych, którą przygotuje Wykonawca, dodatkowo sporządzi protokoły odbioru wykonanych czynności konserwacyjnych, natomiast osoba upoważniona przez Zamawiającego, potwierdzi na nim należyte wykonanie usługi.
20. Wykonawca będzie realizował usługę ochrony osób i mienia z należytą starannością, w szczególności przyjmuje na siebie obowiązki w zakresie:
21. Bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, celem zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia, kradzieżą (włamania z zewnątrz jak i wewnątrz chronionego obiektu), napadem, terroryzmem itp.,
22. Ochrony w sytuacji szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie chronionego obiektu,
23. W przypadku interwencji, zapewnienie wsparcia uzbrojonej grupy interferencyjnej.
24. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy, wykaz osób upoważnionych, które:
25. Powiadamia dyżurny systemu w przypadku naruszenia systemu alarmowego w obiekcie,
26. Powiadamia Wykonawcę w przypadku awarii systemu alarmowego,
27. Podpisywać będą dokumenty stanowiące podstawę rozliczeń wykonanych usług, w tym również protokoły odbioru wykonanych czynności konserwacyjnych; Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie Wykonawcę o wszelkich zmianach osób w przedmiotowym wykazie.
28. Wykonawca odpowiada za prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami dobór pracowników ochrony oraz ich wyposażenia.
29. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu- bezterminowo.
30. Wykonawca nie może zaciągać, w imieniu Zamawiającego, żadnych zobowiązań mających narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę.
31. Ustalenia i decyzji dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez zamówienia w okresie realizacji umowy.
32. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie realizacji umowy.
33. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie, w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy realizacji umowy.
34. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.
35. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
36. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom części lub\_ całości zamówienia.