## Karmelicka - elektryczne
Zmodyfikowany Załącznik nr 3A do SWZ BZP-3942-6/2021 - formularz kosztorysu ofertowego
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jedn.miary | Ilość przedm. | Cena jednostkowa | Wartość
1 Roboty demontażowe
1 | KNR-W 4-03 1117/04 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 ze zdjęciem uchwytów i wykuciem kołków lub odkręceniem śrub z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 950 | 0 | 0
2 | KNR-W 4-03 1117/01 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 ze zdjęciem uchwytów i wykuciem kołków lub odkręceniem śrub z podłoża drewnianego | m | 150 | 0 | 0
3 | KNR-W 4-03 1001/01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 2300 | 0 | 0
4 | KNR-W 4-03 1116/04 | Demontaż przewodu kabelkowego z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 3500 | 0 | 0
5 | KNR-W 4-03 1114/01 | Demontaż przewodów pojedynczych o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych | m | 150 | 0 | 0
6 | KNR-W 4-03 1119/01 | Demontaż przewodów instalacyjnych YDY,YADY ułożonych w kanałach | m | 1200 | 0 | 0
7 | KNR-W 4-03 1107/08 | Demontaż rur instalacyjnych winidurowych o średnicy do 47 mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym | m | 100 | 0 | 0
8 | KNNR-W 9 0309/07 | Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykręcanych | m | 400 | 0 | 0
9 | KNNR-W 9 0310/07 | Demontaż kanału instalacyjnego o szerokości podstawy do 130 | m | 100 | 0 | 0
10 | KNR-W 4-03 1107/07 | Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych lub karbowanych o średnicy do 48 mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym - analogia: Korytko kablowe | m | 380 | 0 | 0
11 | KNR-W 4-03 1120/01 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 2,5mm2 uszczelnionych okrągłych z 2 wylotami | szt | 745 | 0 | 0
12 | KNR-W 4-03 1120/07 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych z przewodem o przekroju do 10mm2 uszczelnionych kwadratowych z 2 wylotami | szt | 75 | 0 | 0
13 | KNR-W 4-03 0903/01 | Odłączanie przewodów o przekroju żył do 2,5mm2 w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach N.T. i P.T. łączonych tulejkami, zaciskami | kpl | 820 | 0 | 0
14 | KNR-W 4-03 1124/01 | Demontaż wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 128 | 0 | 0
15 | KNR-W 4-03 1124/02 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych | szt | 24 | 0 | 0
16 | KNR-W 4-03 1124/03 | Demontaż wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A natynkowych | szt | 33 | 0 | 0
17 | KNR-W 4-03 1124/04 | Demontaż wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A natynkowych | szt | 34 | 0 | 0
18 | KNR-W 4-03 1122/01 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2-biegunowych | szt | 239 | 0 | 0
19 | KNR-W 4-03 1122/02 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych | szt | 55 | 0 | 0
20 | KNR-W 4-03 1122/06 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A natynkowych uszczelnionych 2+0-biegunowych | szt | 66 | 0 | 0
21 | KNR-W 4-03 1122/04 | Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A natynkowych nieuszczelnionych 2+0-biegunowych | szt | 32 | 0 | 0
22 | KNR-W 4-03 1129/01 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 | szt | 4 | 0 | 0
23 | KNR-W 4-03 1129/02 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0m2 | szt | 2 | 0 | 0
24 | KNR-W 4-03 1121/02 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych 1-biegunowych do 63A mocowanych na tablicy izolacyjnej | szt | 100 | 0 | 0
25 | KNR-W 4-03 0904/01 | Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców | szt | 150 | 0 | 0
26 | KNR-W 4-03 1133/01 | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych | kpl | 12 | 0 | 0
27 | KNR-W 4-03 1133/07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | kpl | 14 | 0 | 0
28 | KNR-W 4-03 1133/09 | Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych | kpl | 26 | 0 | 0
29 | KNR-W 4-03 1134/02 | Demontaż opraw świetlówkowych z belki montażowej | kpl | 98 | 0 | 0
Razem 1. Roboty demontażowe | [5 empty] | 0
2. Tablice rozdzielcze
30 | KNNR-W 9 1102/02 | Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym | dm3 | 20 | 0 | 0
31 | KNR-W 4-03 1013/03 | Tynkowanie wnęk o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 4 | 0 | 0
32 | KSNR 5 0201/01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10 kg - Tablica rozdzielcza TR0 wraz z wyposażeniem | kpl | 1 | 0 | 0
33 | KSNR 5 0201/01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10 kg - Tablica rozdzielcza TR1 wraz z wyposażeniem | kpl | 1 | 0 | 0
34 | KSNR 5 0201/01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10 kg - Tablica rozdzielcza TR2 wraz z wyposażeniem | kpl | 1 | 0 | 0
35 | KSNR 5 0201/01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10 kg - Tablica rozdzielcza TR3 wraz z wyposażeniem | kpl | 1 | 0 | 0
36 | KSNR 5 0201/01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10 kg - Tablica rozdzielcza TR4 wraz z wyposażeniem | kpl | 1 | 0 | 0
37 | KSNR 5 0202/06 | Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie konstrukcji do gotowego podłoża - jednostka monitorująca oświetlenie awaryjne DATA-S EASY | szt | 1 | 0 | 0
Razem 2. Tablice rozdzielcze | [5 empty] | 0
3. Kable i przewody
38 | KNR-W 4-03 1001/01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły | m | 900 | 0 | 0
39 | KNNR-W 9 1101/01 | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po robotach instalacyjnych o szerokości do 10 cm | m | 3200 | 0 | 0
40 | KNNR-W 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YTKSYekw 2x0,8 | m | 900 | 0 | 0
41 | KNNR-W 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YDYżo 3x1,5 | m | 800 | 0 | 0
42 | KNNR-W 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YDYżo 4x1,5 | m | 1200 | 0 | 0
43 | KNNR-W 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YDYżo 5x1,5 | m | 450 | 0 | 0
44 | KNNR-W 5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YDYżo 3x2,5 | m | 700 | 0 | 0
45 | KNNR-W 5 0205/02 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YDYżo 5x2,5 | m | 100 | 0 | 0
46 | KNNR-W 5 0104/02 | Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na podłożu drewnianym | m | 300 | 0 | 0
47 | KNNR-W 5 0203/01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 do rur - przewód YDYżo 3x1,5 | m | 50 | 0 | 0
48 | KNNR-W 5 0203/01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 do rur - przewód YDYżo 4x1,5 | m | 150 | 0 | 0
49 | KNNR-W 5 0203/01 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 do rur - przewód YDYżo 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0
50 | KNNR-W 5 0212/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YTKSYekw 2x0,8 | m | 500 | 0 | 0
51 | KNNR-W 5 0212/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 3x1,5 | m | 1000 | 0 | 0
52 | KNNR-W 5 0212/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 4x1,5 | m | 600 | 0 | 0
53 | KNNR-W 5 0212/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x1,5 | m | 450 | 0 | 0
54 | KNNR-W 5 0212/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 3x2,5 | m | 500 | 0 | 0
55 | KNNR-W 5 0212/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x2,5 | m | 100 | 0 | 0
56 | KNNR-W 5 0110/04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego | m | 350 | 0 | 0
57 | KNNR-W 5 0111/04 | Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu innym niż betonowe - kanał instalacyjny PCV 90x60 | m | 150 | 0 | 0
58 | KNNR-W 5 0111/06 | Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 230 mm na podłożu innym niż betonowe - kanał instalacyjny PCV 150x60 | m | 40 | 0 | 0
Razem 3. Kable i przewody | [5 empty] | 0
4. Oprawy oświetleniowe
59 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/a - Oprawa oświetleniowa PFZO-T16-R1X115/30ND + R-TUBE [B] | szt | 16 | 0 | 0
60 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/a - Oprawa oświetleniowa PFZO-T16-R1X145/45ND + R-TUBE [B1] | szt | 24 | 0 | 0
61 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa PFZO-T16-R2X145/40ND + R-TUBE [B2] | szt | 25 | 0 | 0
62 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa PFZO-T16-R2X115/30ND + R-TUBE [B3] | szt | 3 | 0 | 0
63 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa ABRB-R2X115/30ND-SM + R-TUBE [K] | szt | 19 | 0 | 0
64 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa LFN-T16-R1X115/30ND-O + R-TUBE [H1] | szt | 1 | 0 | 0
65 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa LFN-T16-R2X115/30ND-O + R-TUBE [H2] | szt | 14 | 0 | 0
66 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa LFN-T16-R2X145/35DA-O + R-TUBE [H3] | szt | 1 | 0 | 0
67 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa LFN-T16-R2X145/35ND-O + R-TUBE [I] | szt | 11 | 0 | 0
68 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa LFN-T16-R2X145/35ND-O + R-TUBE [I2] | szt | 1 | 0 | 0
69 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa oświetleniowa EK-LED 330/2500-840 H [D] | szt | 5 | 0 | 0
70 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa oświetleniowa LF-LED-414/5200/840 [D1] | szt | 2 | 0 | 0
71 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa oświetleniowa EDLR 195/1100-840 W [D2] | szt | 5 | 0 | 0
72 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa LF-LED-218/2600/840 [E] | szt | 3 | 0 | 0
73 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa LF-LED-414/5200/840 [E1] | szt | 12 | 0 | 0
74 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa ABRB-R1X145/45ND-SM + R-TUBE [J1] | szt | 1 | 0 | 0
75 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa ABRB-R2X145/35ND-SM + R-TUBE [L] | szt | 34 | 0 | 0
76 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa XVLGFS1502-7DAWS950MPXXXX RA 90 + SYSTEM SZYNOWY 5000 K [P] | szt | 12 | 0 | 0
77 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa LFN-T16-R2X115/30ND-O + R-TUBE [S] | szt | 6 | 0 | 0
78 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa EBRME9-R4X055/15ND-OS + R-TUBE [Z] | szt | 1 | 0 | 0
79 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa VLG-R1X145/45-7DA + R-TUBE RA 90 + SYSTEM SZYNOWY 4000 K [M] | szt | 50 | 0 | 0
80 | KNNR-W 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - p/aOprawa oświetleniowa VLG-R1X145/45-7DA + R-TUBE RA 90 + SYSTEM SZYNOWY 5000 K [M1] | szt | 60 | 0 | 0
81 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa oświetleniowa VLMF-CIRQUA-L 1X3200-840 F do linii [D6] | szt | 8 | 0 | 0
82 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa oświetlenia awaryjnego iTECH LED IP65 NM DATA-S [Aw2] | szt | 33 | 0 | 0
83 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa oświetlenia awaryjnego ONTEC LED IP65 NM DATA-S [Aw3] | szt | 13 | 0 | 0
84 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa oświetlenia awaryjnego ONTEC LED IP65 COLD NM DATA-S [Aw3C] | szt | 3 | 0 | 0
85 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa podświetlanego znaku kierunkowego ewakuacji ONTEC S LED IP65 >2cd/m2 DATA-S [Ew3] | szt | 9 | 0 | 0
86 | KNNR-W 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - p/a- Oprawa podświetlanego znaku kierunkowego ewakuacji ONTEC LED IP20 >2cd/m2 DATA-S [Ew4] | szt | 21 | 0 | 0
87 | KNP 21 5022.9/01 | Montaż znaku przyklejanego - Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne PN-92/N-01256/02 Typ:AA >2cd/m | szt | 25 | 0 | 0
Razem 4. Oprawy oświetleniowe | [5 empty] | 0
5. Montaż osprzętu instalacji elektrycznej
88 | KNNR 5w 0301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle | szt | 128 | 0 | 0
89 | KNNR-W 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 128 | 0 | 0
90 | KNNR-W 5 0303/02 | Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5 mm2 | szt | 80 | 0 | 0
91 | KNNR-W 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - łącznik pojedynczy IP20 | szt | 18 | 0 | 0
92 | KNNR-W 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - łącznik pojedynczy IP44 | szt | 7 | 0 | 0
93 | KNNR-W 5 0306/03 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego - łącznik świecznikowy IP20 | szt | 19 | 0 | 0
94 | KNNR-W 5 0306/03 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego - łącznik świecznikowy IP44 | szt | 16 | 0 | 0
95 | KNNR-W 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - łącznik schodowy IP20 | szt | 12 | 0 | 0
96 | KNNR-W 5 0306/02 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - łącznik schodowy IP44 | szt | 4 | 0 | 0
97 | KNNR-W 5 0306/03 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego - p/a - łącznik schodowy podwójny IP20 | szt | 16 | 0 | 0
98 | KNNR-W 5 0306/03 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego - p/a - łącznik schodowy podwójny IP44 | szt | 2 | 0 | 0
99 | KNNR-W 5 0307/01 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego zwiernego w wersji "światło" | szt | 33 | 0 | 0
100 | KNNR-W 5 0306/04 | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - łącznik krzyżowy IP20 | szt | 1 | 0 | 0
Razem 5.Montaż osprzętu instalacji elektrycznej | [5 empty] | 0
6. Gniazda elektryczne
101 | KNNR 5w 0301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle | szt | 239 | 0 | 0
102 | KNNR-W 5 0302/01 | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 239 | 0 | 0
103 | KNNR-W 5 0308/02 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych, z bolcem ochronnym - gniazdo podtynkowe pojedyncze IP20 | szt | 20 | 0 | 0
104 | KNNR-W 5 0308/03 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5 mm2, z bolcem ochronnym - gniazdo podtynkowe podwójne IP20 | szt | 143 | 0 | 0
105 | KNNR-W 5 0308/05 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5 mm2, z bolcem ochronnym - gniazdo podtynkowe pojedyncze IP44 | szt | 27 | 0 | 0
106 | KNNR-W 5 0308/05 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5 mm2, z bolcem ochronnym - gniazdo podtynkowe podwójne IP44 | szt | 42 | 0 | 0
107 | KNNR-W 5 0308/06 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5 mm2 - gniazdo 3-fazowe IP44 | szt | 7 | 0 | 0
Razem 6. Gniazda elektryczne | [5 empty] | 0
7. Pomiary i sprawdzenia
108 | KNR-W 4-03 1201/01 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu bez względu na rodzaj instalacji i typ przewodów | przewodów | 390 | 0 | 0
109 | KNR-W 4-03 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 102 | 0 | 0
110 | KNRW 403 1205/5 | Badanie skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | pomiar | 98 | 0 | 0
111 | KNR-W 4-03 1208/01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy | pomiar | 92 | 0 | 0
112 | KNR-W 4-03 1208/03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu trzyfazowego - pomiar pierwszy | pomiar | 10 | 0 | 0
113 | KNR-W 4-03 1209/01 | Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - pierwsza | próba | 35 | 0 | 0
114 | KNR 13-21 0609/07 | Badanie układów samoczynnego przełączenia zasilania sieci oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego | kpl | 1 | 0 | 0
115 |  | Kalkulacja indywidualna. Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowiskach roboczych | kpl | 1 | 0 | 0
116 |  | Kalkulacja indywidualna. Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej | kpl | 1 | 0 | 0
117 |  | Kalkulacja indywidualna. Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - oświetlenia awaryjne | kpl | 1 | 0 | 0
Razem 7. Pomiary i sprawdzenia | [5 empty] | 0
8. Roboty inne
118 |  | Malowanie ścian i sufitów - szacunkowa kalkulacja indywidualna | m2 | 550 | 0 | 0
119 |  | Zabezpieczenie elementów wyposażenia budynku - szacunkowa kalkulacja indywidualna | kpl | 1 | 0 | 0
120 |  | Wywóz i utylizacja śmieci i odpadów - szacunkowa kalkulacja indywidualna | kpl | 1 | 0 | 0
121 |  | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych - szacunkowa kalkulacja indywidualna | kpl | 1 | 0 | 0
122 |  | Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów instalacji elektrycznych - szacunkowa kalkulacja indywidualna | kpl | 1 | 0 | 0
Razem 8. Roboty inne | [5 empty] | 0
|  | RAZEM kosztorys netto: |  |  |  | 0
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
|  | Ogółem kosztorys brutto |  |  |  | 0