## .
ZADANIE 4
| Numer referencyjny: TZ.280.9.2022 |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 25.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.9.4.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy prowadników, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - poszczególne dostawy wyrobów realizować niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, jednak nie później niż w terminie okreslonym w umowie
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadniki obwodowe pokryte PTFE: - wykonany ze stali nierdzewnej - pokryty PTFE - stopniowo zwiększana elastyczność prowadnika - dostępne końcówki: proste, zagięte (typu „J” minimalizująca ryzyko uszkodzenia naczynia) - dostępne średnice prowadnika: 0.018”, 0.021”, 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038” - dostępna długość 50 - 260 cm | szt | 100
2. | Prowadniki diagnostyczne i zabiegowe sztywne pokryte PTFE : - wykonany ze stali nierdzewnej - dostępne różne stopnie sztywności - pokryty PTFE - miękka, atraumatyczna końcówka - dostępne końcówki: proste, zagięte (typu „J” minimalizująca ryzyko uszkodzenia naczynia) - promień końcówki zagiętej: 3mm - dostępne prowadniki o długości miękkiej końcówki w zakresie: 3-7 mm - dostępne średnice prowadnika: 0.025”, 0.032”, 0.035” - dostępna długość prowadnika 90 - 300 cm | szt | 100
3. | Prowadniki hydrofilne: - rdzeń wykonany z nitinolu - końcówka platynowa lub powłoka prowadnika impregnowana wolframem - prowadnik pokryty powłoką poliuretanową - powlekany powłoką hydrofilną - dostępne shafty: standardowy, sztywny - przenoszenie obrotu 1:1 - w zestawie przyrząd ułatwiający kierowanie prowadnikiem - dostępne końcówki proste i zagięte - dostępne długości: 80 - 320 cm - dostępne średnice prowadnika: 0.018”, 0.035”, 0.038” - lub dostępne prowadniki o średnicy: 0.018”i 0.035” – zgodnie z odpowiedzią na pytanie | szt | 50
RAZEM :