Środa Wielkopolska, dnia 24 kwietnia 2019 r.

**Postępowanie nr ZP/6/19**

## Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Cykliczna dostawa nici chirurgicznych, szwów specjalistycznych, taśm oraz siatek do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.”**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

1. Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający zgadza się na proponowane poniżej parametry?

- poz. nr 1-19: Szwy syntetyczne wielowłóknowe wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50 % podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%poz. nr 5: igła wzmocniona

- poz. nr 6: tolerancja wielkości igły 24-25 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w zadanym pytaniu.

1. Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający wyraża zgodę na proponowane poniżej parametry?

- poz. nr 1-7: Syntetyczny szew pleciony, o krótkim okresie wchłaniania, wykonany z Poliglaktyny 910, powlekany poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia, zachowujący 50 % początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, wchłaniający się po ok. 42 dniach.

- poz. nr 1,2: tolerancja wielkości igły 24-25 mm

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

1. Część nr 8 pozycja 3

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 3 z części nr 8. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający postanawia o całkowitym usunięciu asortymentu opisanego w części nr 8/pozycja nr 3 z prowadzonego postępowania. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. Załącznik nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w sposób opisany w treści zapytania.

1. Dotyczy § 6, ust. 1 lit. a), b), c)

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1 lit. a) do wysokości 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia,

- §6 ust. ust. 1 lit. b) do wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa   
w § 5 ust.1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- §6 ust. ust. 1 lit. c) do wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa   
w § 5 ust.1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń we wskazanym terminie.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżone wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednak że określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. Dotyczy Część nr 2

Czy Zamawiający ma na myśli nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, plecione, szybkowchłanialne, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

1. Dotyczy Część nr 3

Czy Zamawiający ma na myśli nici chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, o czasie wchłaniania 180-210 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 75% po 14 dniach, 65% po 28 dniach, 55% po 43 dniach, 40% po 57 dniach dla nici 4/0 i cieńszych a dla nici 3/0 i grubszych ok.75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

1. Pytanie do pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT**.**  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm. Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 7.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne pakowane po 12 saszetek/opakowanie?  
Czy w związku z tym Zamawiający zezwoli na przeliczenie ilości poprzez zaokrąglenie ich do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dla niniejszego postępowania w przypadku nici chirurgicznych jako jednostkę miary podano saszetkę. Zamawiający w formularzu ofertowym oczekuje wyceny zarówno pojedynczej saszetki oraz wartości ogólnej dla oczekiwanej ilości saszetek. Jeżeli Wykonawca dokona zaokrąglenia ilości saszetek do opakowania spowoduje to, że w ostateczności zaproponuje większą ilość asortyment niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wówczas porównanie takiej oferty Wykonawcy z innymi ofertami nie będzie możliwe. Zamawiający podtrzymuje więc postanowienia treści SIWZ.

1. Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści oferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. Pakiet 3 poz. 9

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dla wspomnianej pozycji. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, bez zmian pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.**

**/-/ Paweł Dopierała**

**Prezes Zarządu**