## Zadanie nr 1
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 1
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 1 - Materiały do hodowli komórek
1.1 | Pipety serologiczne, 50 mL | opakowanie 100 sztuk | 10 | Pakowane pojedynczo; sterylne; opakowanie z papieru / tworzywa sztucznego, zatkane; materiał polistyren; wolne od DNAz i RNAz; wolne od ludzkiego DNA; niecytotoksyczne i niepirogenne; objętość 50 mL; okres trwałości 5 lat;
1.2 | Pipety serologiczne, 25 mL | opakowanie 200 sztuk | 10 | Pakowane pojedynczo; sterylne; opakowanie z papieru / tworzywa sztucznego, zatkane; materiał polistyren; wolne od DNAz i RNAz; wolne od ludzkiego DNA; niecytotoksyczne i niepirogenne; objętość 25 mL; okres trwałości 5 lat;
1.3 | Pipety serologiczne, 10 mL | opakowanie 200 sztuk | 25 | Pakowane pojedynczo; sterylne; opakowanie z papieru / tworzywa sztucznego, zatkane; materiał polistyren; wolne od DNAz i RNAz; wolne od ludzkiego DNA; niecytotoksyczne i niepirogenne; objętość 10 mL; okres trwałości 5 lat;
1.4 | Pipety serologiczne, 5 mL | opakowanie 200 sztuk | 25 | Pakowane pojedynczo; sterylne; opakowanie z papieru / tworzywa sztucznego, zatkane; materiał polistyren; wolne od DNAz i RNAz; wolne od ludzkiego DNA; niecytotoksyczne i niepirogenne; objętość 5 mL; okres trwałości 5 lat;
1.5 | Pipety serologiczne, 2 mL | opakowanie 500 sztuk | 5 | Pakowane pojedynczo; sterylne; opakowanie z papieru / tworzywa sztucznego, zatkane; materiał polistyren; wolne od DNAz i RNAz; wolne od ludzkiego DNA; niecytotoksyczne i niepirogenne; objętość 2 mL; okres trwałości 5 lat;
1.6 | Kolby do hodowli komórek 25 cm2 | opakowanie 200 sztuk | 18 | Zapewniona certyfikacja Nunclon Delta lub typu równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym (w tym testy czterech różnych typów komórek); Sterylizowane promieniowaniem gamma i certyfikowane jako niepirogenne; obszar wzrostu 25cm2 ; kątowa szyjka; zalecana objętość robocza 7 mL; rodzaj zamknięcia filtr;
1.7 | Kolby do hodowli komórek 75 cm2 | opakowanie 100 sztuk | 18 | Zapewniona certyfikacja Nunclon Delta lub typu równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym (w tym testy czterech różnych typów komórek); Sterylizowane promieniowaniem gamma i certyfikowane jako niepirogenne; obszar wzrostu 75cm2 ; kątowa szyjka; zalecana objętość robocza 25 mL; rodzaj zamknięcia filtr;
1.8 | Kolby do hodowli komórek 175 cm2 | opakowanie 30 sztuk | 8 | Zapewniona certyfikacja Nunclon Delta lub typu równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym (w tym testy czterech różnych typów komórek); Sterylizowane promieniowaniem gamma i certyfikowane jako niepirogenne; obszar wzrostu 175cm2 ; kątowa szyjka; zalecana objętość robocza 55 mL; rodzaj zamknięcia filtr;
1.9 | Kolumny wirówkowe | opakowanie 25 kolumn | 6 | Objętość kolumny: 900 µl; objętość żywicy: 20 do 400 µl; typ filtra: filtr PE, rozmiar porów ~10 µm; zakrętki z o-ringiem; dołączone adaptery Luer-Lok umożliwiające stosowanie tych kolumn do oczyszczania opartego na strzykawkach; typ kolumny: pusta kolumna, filtr polietylenowy
1.10 | Jednorazowe kolumny | opakowanie 100 kolumn | 1 | Puste kolumny; materiał: polistyren; pojemność: 10 mL; do oczyszczania metodą powinowactwa z przepływem grawitacyjnym i chromatografii wykluczania według wielkości; dostarczane w komplecie z porowatymi polietylenowymi krążkami, korkami i zaślepkami; muszą być kompatybilne z większością typów wodnych eluentów buforowych powszechnie stosowanych w chromatografii;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 2
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 2
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 2 - Kuwety i pipetki
1.1 | Pipetki Pasteura | opakowanie 500 szt. | 25 | Pojemność użytkowa 3 mL; pojemność całkowita ~4 mL; długość: 155 mm; podziałka co 0,5 mL do 3 mL; pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem; niesterylne
1.2 | Pipetki Pasteura | opakowanie 500 szt. | 22 | Pojemność użytkowa 1 mL; pojemność całkowita ~4 mL; długość 150 mm; podziałka co 0,25 mL do 1 mL; pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem;
1.3 | Pipetki Pasteura | opakowanie 100 szt. | 30 | Pojemość użytkowa 3 mL; pojemność całkowita ~4 mL; długość: 155 mm; podziałka co 0,5 mL do 3 mL; pakowane indywidualnie w torebki foliowe; sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO); w pudełku kartonowym;
1.4 | Kuwety spektrofotometryczne | opakowanie 100 szt. | 15 | Kuweta "pól-micro"; pojemność 0,5-2,5 mL; kuweta powinna być dwuścienna; zrobiona z polistyrenu; przezroczysta;
1.5 | Kuwety spektrofotometryczne | opakowanie 100 szt. | 5 | Kuweta "macro"; pojemność do 4,5 mL; kuweta powinna być dwuścienna; zrobiona z polistyrenu; przezroczysta;
1.6 | Podstawka | opakowanie 5 sztuk | 1 | Podstawka z tworzywa; musi pomieścić 12 kuwet spektrofotometrycznych
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 3
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 3
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 3 - Materiały jednorazowe, ogólnego użytku
1.1 | Rękawice jednorazowe | opakowanie 100 szt. | 30 | Rękawice nitrylowe; bez środka pudrującego; diagnostyczne; rozmiar XS; powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców; AQL: ≤ 1,5; Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III; ochroną przed wirusami i bakteriami, alkoholami, rozpuszczalnikami na bazie ropy, kwasami i zasadami; chroniące przed rozpuszczalnikami na bazie acetonu
1.2 | Rękawice jednorazowe | opakowanie 100 szt. | 80 | Rękawice nitrylowe, bez środka pudrującego; rozmiar S; powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców; AQL: ≤ 1,5; Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III; ochroną przed wirusami i bakteriami, alkoholami, rozpuszczalnikami na bazie ropy, kwasami i zasadami; chroniące przed rozpuszczalnikami na bazie acetonu
1.3 | Rękawice jednorazowe | opakowanie 100 szt. | 80 | Rękawice nitrylowe; bez środka pudrującego; rozmiar M; powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców; AQL: ≤ 1,5; Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III; ochroną przed wirusami i bakteriami, alkoholami, rozpuszczalnikami na bazie ropy, kwasami i zasadami; chroniące przed rozpuszczalnikami na bazie acetonu
1.4 | Rękawice jednorazowe | opakowanie 100 szt. | 25 | Rękawice nitrylowe, bez środka pudrującego; rozmiar L; powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców; AQL: ≤ 1,5; Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III; ochroną przed wirusami i bakteriami, alkoholami, rozpuszczalnikami na bazie ropy, kwasami i zasadami; chroniące przed rozpuszczalnikami na bazie acetonu
1.5 | Rękawice jednorazowe | opakowanie 100 szt. | 10 | Rękawice nitrylowe, bez środka pudrującego; rozmiar XL; powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców; AQL: ≤ 1,5; Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III; ochroną przed wirusami i bakteriami, alkoholami, rozpuszczalnikami na bazie ropy, kwasami i zasadami; chroniące przed rozpuszczalnikami na bazie acetonu
1.6 | Probówki typu Falcon | opakowanie 20x25 szt. | 6 | Sterylne; pojemność 50 mL; materiał polipropylen; test USP VI Grade; posiadające deklarację CE oraz certyfikat FDA lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt spełnia kryteria równoważne z kryteriami zawartami w FDA]; produkcja zgodna z ISO9001:2015 lub równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkcja spełnia wymagania określone w normie ISO 9001] & ISO13485 lub równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkcja spełnia wymagania określone w normie ISO 13485], certfikat ISO11137 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że wyrób został poddany sterylizacji radiacyjnej]; ze skalą pomiarową oraz białym polem do opisu; szczelne zakrętki; sterylizowane promieniowaniem gamma; wolne od DNaz i Rnaz; niepirogenne; max. możliwość wirowania: 12000g;
1.7 | Probówki typu Falcon | opakowanie 10x50 szt. | 3 | Sterylne; pojemność 15 mL; materiał polipropylen; test USP VI Grade; posiadające deklarację CE oraz certyfikat FDA lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt spełnia kryteria równoważne z kryteriami zawartami w FDA]; produkcja zgodna z ISO9001:2015 lub równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkcja spełnia wymagania określone w normie ISO 9001] & ISO13485 lub równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkcja spełnia wymagania określone w normie ISO 13485], certfikat ISO11137 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że wyrób został poddany sterylizacji radiacyjnej]; ze skalą pomiarową oraz białym polem do opisu; szczelne zakrętki; sterylizowane promieniowaniem gamma; wolne od DNaz i Rnaz; niepirogenne; max. możliwość wirowania: 12000g;
1.8 | Maseczki jednorazowe medyczne | opakowanie 50 sztuk | 20 | Typ IIR FFP2; 3-warstwowe; muszą posiadać certyfikat CE i badania BFE 99%; produkcja zgodna z ISO9001:2015 lub równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkcja spełnia wymagania określone w normie ISO 9001] & ISO13485 lub równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkcja spełnia wymagania określone w normie ISO 13485], certfikat ISO11137 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że wyrób został poddany sterylizacji radiacyjnej]; produkty muszą posiadać deklarację CE oraz certyfikat FDA lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt spełnia kryteria równoważne z kryteriami zawartami w FDA]; skuteczność filtracji cząstek: 99%; skuteczność filtracji bakterii: 96,5%; grubość: 20 g/m2 + 20 g/m2 + 23 g/m2 (warstwy pierwsza/druga/trzecia); musza być wyposażone w specjalną wkładkę modelującą na nos oraz niepyląca i hypoalergiczna włókninę;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 4
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 4
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 4 - Materiały jednorazowe do pracy z cieczami
4.1 | Probówka | opakowanie 250 szt. | 50 | Pojemność 1,5 mL; materiał polipropylen; stożkowe dno; z szerokim wieczkiem; bezpieczne zamknięcie; długość 39 mm; średnica 10.8 mm; kolor przezroczysty;
4.2 | Probówka | opakowanie 250 szt. | 25 | Pojemność 2 mL; materiał polipropylen; z szerokim wieczkiem; bezpieczne zamknięcie; długość 40 mm; średnica 10.8 mm; kolor przezroczysty;
4.3 | Probówka | opakowanie 500 szt. | 10 | Pojemność 0,5 mL; materiał polipropylen; z szerokim wieczkiem; bezpieczne zamknięcie; długość 30 mm; średnica 7.8 mm; kolor przezroczysty;
4.4 | Końcówki do pipet | opakowanie 1000 szt. | 10 | Objętość robocza 10 µL; kolor przezroczysty; długość końcówki 31 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; autoklawowalne w max 121°C; pierścienie poziomu napełnienia; odpowiednia dla pipet Eppendorf, Gilson; pakowane w worku;
4.5 | Końcówki do pipet | opakowanie 1000 szt. | 20 | Objętość robocza 200 µL; kolor żółty; długość końcówki 51 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; autoklawowalne w max 121°C; pierścienie poziomu napełnienia; diagnostyka in-vitro; przetestowana wydajność PCR w standardzie czystości; certyfikat CE; odpowiednia dla pipet Eppendorf, Gilson; pakowane w worku;
4.6 | Końcówki do pipet | opakowanie 500 szt. | 20 | Objętość robocza 1000 µL; kolor niebieski; długość końcówki 72 mm; średnica 9 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; autoklawowalne w max 121°C; pierścienie poziomu napełnienia; diagnostyka in-vitro; przetestowana wydajność PCR w standardzie czystości; certyfikat CE; odpowiednia dla pipet Eppendorf, Gilson; pakowane w worku;
4.7 | Końcówki do pipet | opakowanie 250 szt. | 10 | Objętość robocza 5 mL; kolor przezroczysty; długość końcówki 123 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; autoklawowalne w max 121°C; pierścienie poziomu napełnienia; odpowiednia dla pipet Eppendorf; pakowane w worku;
4.8 | Końcówki do pipet w pudełku | 96 szt. w pudełku | 10 | Objętość robocza 10 µL; kolor przezroczysty; długość końcówki 31 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; autoklawowalne w max 121°C; pierścienie poziomu napełnienia; odpowiednia dla pipet Eppendorf, Gilson; pakowane w pudełku;
4.9 | Końcówki do pipet w pudełku | 96 szt. w pudełku | 20 | Objętość robocza 200 µL; kolor przezroczysty; długość końcówki 51 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; autoklawowalne w max 121°C; pierścienie poziomu napełnienia; odpowiednia dla pipet Eppendorf, Gilson; pakowane w pudełku;
4.10 | Końcówki do pipet w pudełku | 96 szt. w pudełku | 10 | Objętość robocza 200 µL; kolor przezroczysty; długość końcówki 67 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; cienka końcówka przystosowana do pobierania żeli; autoklawowalne w max 121°C; pakowane w pudełku;
4.11 | Końcówki do pipet w pudełku | 96 szt. w pudełku | 20 | Objętość robocza 1000 µL; kolor przezroczysty; długość końcówki 72 mm; średnica 9 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; autoklawowalne w max 121°C; standard czystości Biosphere® plus lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt jest sterylny, wolny od DNA, DNAz, RNaz, inhibitorów PCR, ATP i pyrogenów]; certyfikat CE; odpowiednia dla pipet Eppendorf, Gilson; pakowane w pudełku;
4.12 | Końcówki do pipet w pudełku | 50 szt. w pudełku | 10 | Objętość robocza 5 mL; kolor przezroczysty; długość końcówki 123 mm; materiał: polipropylen; bez filtra; autoklawowalne w max 121°C; pierścienie poziomu napełnienia; odpowiednia dla pipet Eppendorf; pakowane w pudełku;
4.13 | Kuweta | opakowanie 100 sztuk | 5 | Maksymalna objętość robocza 4,2 mL; wysokość 45 mm; szerokość 12 mm; materiał wykonania polistyren; kolor przezroczysty; musi mieć 4 optyczne boki; musi nadawać się do stosowania od 330 nm; długość ścieżki 10 nm;
4.14 | Szalki do hodowli komórkowych | opakowanie 300 sztuk | 1 | Rodzaj nasadki: nakładana pokrywka; obszar wzrostu 58,8 cm²; objętość pracy 13 mL; średnica 100 mm; wysokość produktu 20 mm; podstawka oraz pokrywka musza być zrobione z polistyrenu; standard czystości: testowany TC; muszą być sterylizowane promieniem gamma; niepirogenne; niecytotoksyczne; kolor kodowania: czerwony;
4.15 | Szalki do hodowli komórkowych | opakowanie 100 sztuk | 1 | Rodzaj nasadki: nakładana pokrywka; obszar wzrostu 151,4 cm²; objętość pracy 36 mL; średnica 150 mm; wysokość produktu 20 mm; podstawka oraz pokrywka musza być zrobione z polistyrenu; standard czystości: testowany TC; muszą być sterylizowane promieniem gamma; niepirogenne; niecytotoksyczne; kolor kodowania: żólty
4.16 | Pipetki Pasteura | opakowanie 750 sztuk | 2 | Objętość nominalna 1 mL; szerokość 10 mm; długość 104 mm; wielkość kropli 17 μl - 22 μl; produkt musi być zrobiony z polietylenu o niskiej gęstości (LD-PE); kolor przezroczysty; musi posiadać certyfikat CE i przejść diagnostykę in-vitro;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 5
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 5
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 5 - Materiały zużywalne, wielorazowe
5.1 | Kielich filtracyjny | opakowanie 24 szt. | 4 | Pojemność 500 mL; rozmiar porów 0,45 µm; średnica membrany 75 mm; duże bruzdy na zakrętce butelki odbieralnikowej; szeroki i łatwo dostępny otwór butelki dla wydajnego i stabilnego nalewania; grawerowana podziałka; ergonomicznie zaprojektowane ściany boczne i kołnierz; złącze węża dopasowane do wielu średnic węża; sterylizowane wiązką elektronów; niepirogenne; membrana z PVDF;
5.2 | Kielich filtracyjny | opakowanie 24 szt. | 4 | Pojemność 250 mL; rozmiar porów 0,22 µm; średnica membrany 50 mm; duże bruzdy na zakrętce butelki odbieralnikowej; szeroki i łatwo dostępny otwór butelki dla wydajnego i stabilnego nalewania; grawerowana podziałka; ergonomicznie zaprojektowane ściany boczne i kołnierz; złącze węża dopasowane do wielu średnic węża; sterylizowane wiązką elektronów; niepirogenne; membrana z PVDF;
5.3 | Mikropłytki, 96-dołkowe | opakowanie 100 szt. | 2 | 96-dołkowe; materiał polistyren; bez pokrywki; wolne od DNAz i RNAz oraz ludzkiego DNA; niepirogenne; F-bottom; przezroczyste; zalecana objętość robocza 40 - 340 µl; objętość całkowita 382 µl;
5.4 | Pokrywki do 96-dołkowych płytek | opakowanie 100 szt. | 2 | Zalecane do mikropłyetk 96-dołkowych; wysokość 9 mm; niesterylne; bez pierścieni kondensacyjnych;
5.5 | Rozpylacze | opakowanie 5 szt. | 2 | Pojemność 400 mL; materiał polietylen (HDPE); dobra odporność termiczna; dobra odporność chemiczna;
5.6 | Rozpylacze | opakowanie 5 szt. | 2 | Pojemność 850 mL; materiał polietylen (HDPE); dobra odporność termiczna; dobra odporność chemiczna;
5.7 | Naboje gazowe | opakowanie 1 szt. | 10 | C 206; pojemność 190 g; do palnika Bunsen 206; wysokość 9,5 cm; średnica 9 cm; rodzaj: przebijany; skład: 20% propan, 80% butan; wyposażony w zabezpieczenie przed wyciekiem gazu: GLS-Super;
5.8 | Pojemniki chłodzące do PCR | Zestaw 2 pojemników | 2 | Na próbki 0,2 mL; do PCR; kolor 1 różowy, 1 niebieski;
5.9 | Pipetor | opakowanie 1 szt. | 3 | Wtyczka EU/UK/US; musi posiadać hydrofobowy filtr membranowy PTFE; filtr o wielkości porów 0,2 µm; ekologiczna bateria NiMH (bez kadmu); kolorowy wyświetlacz; bezpieczny zawór zwrotny; silikonowy adapter; ochrona przed przeładowaniem baterii zapewniona przez mikroprocesor;
5.10 | Dozowniki do butelek | opakowanie 1 szt. | 1 | Dokładność ±0,5 %; objętość: 1,0 - 10 ml; precyzja <0,1 %; podziałka 0,20 ml; o zmiennej objętosci; autoklawowalny; gwint GL 45; musi posiadać zawór spustowy z kulą bezpieczeństwa, nakręcaną nasadkę odpowietrzającą, owalną obudowę; wyposażony w zawór recyrkulacyjny;
5.11 | Butelki szklane z nakrętką | opakowanie 10 szt. | 1 | Pojemność 500 mL; średnica zewnętrzna 86 mm; wysokość 176 mm; szkło borokrzemianowe 3.3; z nakrętką z polipropylenu; z pierścieniem wylewowym; bardzo dobra odporność chemiczna; odporność na wysokie temperatury; minimalna rozszerzalność cieplna; kolor nakrętki: niebieski; gwint GL 45; certyfikat ISO 4796 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt nadaje się do przechowywania rozlanych płynnych i stałych substancji chemicznych i odczynników do ogólnego użytku laboratoryjnego];
5.12 | Butelki szklane z nakrętką | opakowanie 10 szt. | 2 | Pojemność 1000 mL; średnica zewnętrzna 101 mm; wysokość 225 mm; szkło borokrzemianowe 3.3; z nakrętką z polipropylenu; z pierścieniem wylewowym; bardzo dobra odporność chemiczna; odporność na wysokie temperatury; minimalna rozszerzalność cieplna; kolor nakrętki: niebieski; gwint GL 45; certyfikat ISO 4796 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt nadaje się do przechowywania rozlanych płynnych i stałych substancji chemicznych i odczynników do ogólnego użytku laboratoryjnego];
5.13 | Butelki szklane z nakrętką | opakowanie 10 szt. | 2 | Pojemność 250 mL; średnica zewnętrzna 70 mm; wysokość 138 mm; szkło borokrzemianowe 3.3; z nakrętką z polipropylenu; z pierścieniem wylewowym; bardzo dobra odporność chemiczna; odporność na wysokie temperatury; minimalna rozszerzalność cieplna; kolor nakrętki: niebieski; gwint GL 45; certyfikat ISO 4796 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt nadaje się do przechowywania rozlanych płynnych i stałych substancji chemicznych i odczynników do ogólnego użytku laboratoryjnego];
5.14 | Butelki szklane z nakrętką | opakowanie 10 szt. | 1 | Pojemność 100 mL; średnica zewnętrzna 56 mm; wysokość 100 mm; szkło borokrzemianowe 3.3; z nakrętką z polipropylenu; z pierścieniem wylewowym; bardzo dobra odporność chemiczna; odporność na wysokie temperatury; minimalna rozszerzalność cieplna; kolor nakrętki: niebieski; gwint GL 45; certyfikat ISO 4796 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt nadaje się do przechowywania rozlanych płynnych i stałych substancji chemicznych i odczynników do ogólnego użytku laboratoryjnego];
5.15 | Naketka z otworem | opakowanie 1 szt. | 15 | Wykonane z PBT; kolor czerwony; bez uszczelki; z otworem; ddporne na temperaturę do +180 °C; autoklawowalne; gwint GL 45; szerokość o średnicy 34,0 mm;
5.16 | Kolby stożkowe Erlenmayera | opakowanie 6 szt. | 2 | Pojemność 2000 mL; wysokość 280 mm; średnica zewnętrzna 166 mm; średnica zerwnętrzna szyjki 50 mm; bardzo dobra odporność chemiczna; odporność na wysokią temperaturę; minimalna rozszerzalność cieplna; z podziałką i polem do opisu; certyfikat ISO 1773 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt posiada rozmiar waskiej szyjki mieszczący się w granicach określonych przez ISO 1773];
5.17 | Membrany do blottingu | 1 opakowanie | 1 | Wymiary 150 mm x 4 mm; w rolce; materiał 100% nitroceluloza; wielkość porów 0,2 µm; muszą posiadać wysoką zdolność wiązania; powinien zapewniać niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu; kompatybilny z różnymi systemami etykietowania i wykrywania;
5.18 | Zaciski do węży | opakowanie 10 sztuk | 5 | Rozpiętość 10 mm; kolor zielony; muszą być wykonane z PVDF/aluminium i ocynkowanej stali; z mozliwością montażu na już zainstalowanym i pracującym węż; odporne na temperaturę do +140 °C; dostosowane do węży o średnicy od 1 do 20 mm;
5.19 | Mieszadełka magnetyczne | opakowanie 10 sztuk | 1 | Wysokość 15 mm; średnica 4,5 mm; Cylindryczne; pokryte PTFE; rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V; muszą być okrągłe z gładką powierzchnią; muszą mieć bardzo dobrą odporność chemiczną; muszą być odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C);
5.20 | Mieszadełka magnetyczne | opakowanie 10 sztuk | 2 | Wysokość 30 mm; średnica 6 mm; Cylindryczne; pokryte PTFE; rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V; muszą być okrągłe z gładką powierzchnią; muszą mieć bardzo dobrą odporność chemiczną; muszą być odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C);
5.21 | Mieszadełka magnetyczne | opakowanie 10 sztuk | 2 | Wysokość 50 mm; średnica 8 mm; Cylindryczne; pokryte PTFE; rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V; muszą być okrągłe z gładką powierzchnią; muszą mieć bardzo dobrą odporność chemiczną; muszą być odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C);
5.22 | Mieszadełka magnetyczne | opakowanie 10 sztuk | 2 | Wysokość 80 mm; średnica 10 mm; Cylindryczne; pokryte PTFE; rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V; muszą być okrągłe z gładką powierzchnią; muszą mieć bardzo dobrą odporność chemiczną; muszą być odporne na temperaturę, nadające się do używania w wysokich i niskich temperaturach (−200 to +280 °C);
5.23 | Zlewki | opakowanie 10 sztuk | 1 | Pojemność 50 mL; wysokość 60 mm; zewnętrzna średnica 42 mm; niska forma; zrobione ze szkła borokrzemowego 3.3, z wylewem; muszą być odporne na szok chemiczny i termiczny; muszą posiadac trwałą, matowa powierzchnię do oznakowania oraz białą podziałkę;
5.24 | Zlewki | opakowanie 10 sztuk | 1 | Pojemność 100 mL; wysokość 70 mm; zewnętrzna średnica 50 mm; niska forma; zrobione ze szkła borokrzemowego 3.3, z wylewem; muszą być odporne na szok chemiczny i termiczny; muszą posiadac trwałą, matowa powierzchnię do oznakowania oraz białą podziałkę;
5.25 | Zlewki | opakowanie 10 sztuk | 1 | Pojemność 150 mL; wysokość 80 mm; zewnętrzna średnica 60 mm; niska forma; zrobione ze szkła borokrzemowego 3.3, z wylewem; muszą być odporne na szok chemiczny i termiczny; muszą posiadac trwałą, matowa powierzchnię do oznakowania oraz białą podziałkę;
5.26 | Zlewki | opakowanie 10 sztuk | 1 | Pojemność 250 mL; wysokość 95 mm; zewnętrzna średnica 70 mm; niska forma; zrobione ze szkła borokrzemowego 3.3, z wylewem; muszą być odporne na szok chemiczny i termiczny; muszą posiadac trwałą, matowa powierzchnię do oznakowania oraz białą podziałkę;
5.27 | Zlewki | opakowanie 8 sztuk | 1 | Pojemność 600 mL; wysokość 125 mm; zewnętrzna średnica 90 mm; niska forma; zrobione ze szkła borokrzemowego 3.3, z wylewem; muszą być odporne na szok chemiczny i termiczny; muszą posiadac trwałą, matowa powierzchnię do oznakowania oraz białą podziałkę;
5.28 | Zlewki | opakowanie 10 sztuk | 2 | Pojemność 1000 mL; wysokość 145 mm; zewnętrzna średnica 105 mm; niska forma; zrobione ze szkła borokrzemowego 3.3, z wylewem; muszą być odporne na szok chemiczny i termiczny; muszą posiadac trwałą, matowa powierzchnię do oznakowania oraz białą podziałkę;
5.29 | Cylindry | opakowanie 2 sztuki | 2 | Pojemność 5 mL; Podziałka 0,1 mL; wysokość 115 mm; błąd wskazań 0,05 ± ml; średnica 11 mm; wymagania: zrobione ze szkła borokrzemowefo, forma wysoka, klasa A; kalibrowane na wlew (TC, In); musza posiadać sześciokątną szklaną podstawę, z wylewem; muszą mieć niebieską podziałkę;
5.30 | Cylindry | opakowanie 2 sztuki | 2 | Pojemność 10 mL; Podziałka 0,2 mL; wysokość 140 mm; błąd wskazań 0,1 ± ml; średnica 12,5 mm; wymagania: zrobione ze szkła borokrzemowefo, forma wysoka, klasa A; kalibrowane na wlew (TC, In); musza posiadać sześciokątną szklaną podstawę, z wylewem; muszą mieć niebieską podziałkę;
5.31 | Cylindry | opakowanie 2 sztuki | 2 | Pojemność 25 mL; Podziałka 0,5 mL; wysokość 170 mm; błąd wskazań 0,25 ± ml; średnica 17,5 mm; wymagania: zrobione ze szkła borokrzemowefo, forma wysoka, klasa A; kalibrowane na wlew (TC, In); musza posiadać sześciokątną szklaną podstawę, z wylewem; muszą mieć niebieską podziałkę;
5.32 | Cylindry | opakowanie 2 sztuki | 2 | Pojemność 50 mL; Podziałka 1 mL; wysokość 200 mm; błąd wskazań 0,5 ± ml; średnica 22 mm; wymagania: zrobione ze szkła borokrzemowefo, forma wysoka, klasa A; kalibrowane na wlew (TC, In); musza posiadać sześciokątną szklaną podstawę, z wylewem; muszą mieć niebieską podziałkę;
5.33 | Cylindry | opakowanie 2 sztuki | 2 | Pojemność 100 mL; Podziałka 1 mL; wysokość 260 mm; błąd wskazań 0,5 ± ml; średnica 29,5 mm; wymagania: zrobione ze szkła borokrzemowefo, forma wysoka, klasa A; kalibrowane na wlew (TC, In); musza posiadać sześciokątną szklaną podstawę, z wylewem; muszą mieć niebieską podziałkę;
5.34 | Cylindry | opakowanie 2 sztuki | 2 | Pojemność 250 mL; Podziałka 2 mL; wysokość 335 mm; błąd wskazań 1 ± ml; średnica 39 mm; wymagania: zrobione ze szkła borokrzemowefo, forma wysoka, klasa A; kalibrowane na wlew (TC, In); musza posiadać sześciokątną szklaną podstawę, z wylewem; muszą mieć niebieską podziałkę;
5.35 | Naczynie do hodowli komórek | opakowanie 500 sztuk | 1 | Średnica 35 mm; wysokość 10 mm; obszar wzrostu 11,7 cm²; zalecana objętość robocza: 2,5-3,0 mL; materiał wykonania: polistyren; sterylne; hydrofilowa powierzchnia; matowe obrzeże; zakrętka musi zapewnić wygodny uchwyt :Easy Grip";
5.36 | Naczynie do hodowli komórek | opakowanie 500 sztuk | 2 | Średnica 60 mm; wysokość 15 mm; obszar wzrostu 19,5 cm²; zalecana objętość robocza: 6,0-7,0 mL; materiał wykonania: polistyren; sterylne; hydrofilowa powierzchnia; matowe obrzeże; zakrętka musi zapewnić wygodny uchwyt :Easy Grip";
5.37 | Szkiełka z komorami | opakowanie 16 sztuk | 6 | Muszą posiadać osiem komór; zalecana objętość robocza 0,2-0,4 mL; obszar wzrostu 0,8 cm²; komora musi być wykonana z polistyrenu; musi nadawać się do pracy z etykietami fluorescencyjnymi;
5.38 | Półmaski | 1 zestaw | 3 | Rozmiar M; typ 6200; maska musi być z zestawem filtrów A12PR; musi posiadać certyfikat EN 140 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym; do użytku wielokrotnego; musi posiadać miękki, hipoalergiczny materiał i centralny zawór wydechowy;
5.39 | Półmaski | 1 zestaw | 3 | Rozmiar M; typ 6200; maska musi być z zestawem filtrów A2P3R; musi posiadać certyfikat EN 140 lub równoważny - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym; do użytku wielokrotnego; musi posiadać miękki, hipoalergiczny materiał i centralny zawór wydechowy;
5.40 | Okulary ochronne | 1 opakowanie | 5 | Waga 26 g; muszą posiadać mocne soczewki z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania; soczewki zrobione z przezroczystego poliwęglanu; typ Anty-UV; muszą posiadać certyfikat EN 166:2001; kolor przesroczysty;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 6
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 6
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 6 - Pudełka, bagietki i probówki
6.1 | Probówki | opakowanie 2x 100 szt. | 3 | Objętość 5 mL; kolor przezroczysty; standardowe zamknięcie umożliwiające pracę jedną ręką; odporne na temperatury w zakresie od -86°C do 80°C; wykonane z wysokiej jakości polipropylenu; bez dodatku biocydów i plastyfikatorów; odporne na wirowanie do 25.000 x g; muszą posiadać matowe pole do opisu; muszą posiadać standardowy stopień czystości Eppendorf Quality;
6.2 | Probówki | opakowanie 2x 100 szt. | 2 | Objętość 5 mL; kolor przezroczysty; wykonane z polipropylenu; bez dodatku plastyfikatorów i biocydów; zakrętka wykonana z polietylenu o wysokiej gestości (HDPE); odporne na temperaturę od -86°C do 100°C; wytrzymałe na wirowanie przy prędkości do 25 000 g; zakrętki musza być ze żłobieniami ułatwiającymi odkręcanie; muszą posiadać standardowy stopień czystości Eppendorf Quality;
6.3 | Probówki do PCR | opakowanie 1000 szt. | 3 | Probówki do PCR; przezroczyste; z płaską pokrywą; niesterylne; pojemność 0,2 mL; wykonane z polipropylenu; przystosowane do reakcji Real-Time PCR (qPCR); odporne na temperatury -20°C do 100°C; odporne na wirowanie do 6000 rcf; pasujące do termobloków i wirówek;
6.4 | Bagietki szklane | opakowanie 1 szt. | 10 | Wykonana ze szkła sodowo-wapiennego; obie końcówki stopione; średnica 4-5 mm; długość 250 mm;
6.5 | Bagietki szklane | opakowanie 1 szt. | 10 | Wykonana ze szkła sodowo-wapiennego; obie końcówki stopione; średnica 5-6 mm; długość 250 mm;
6.6 | Bagietki szklane | opakowanie 1 szt. | 10 | Wykonana ze szkła sodowo-wapiennego; obie końcówki stopione; średnica 7-8 mm; długość 300 mm;
6.7 | Głaszczki szklane | opakowanie 10 szt. | 1 | Głaszczki szklane, wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. Wymiary: szerokość: 50 mm, długość: 145 mm, długość trzonka: 105 mm.
6.8 | Probówki szklane | opakowanie 50 sztuk | 2 | Wymiary 25 x 200 mm; pojemność 70 mL; muszą być wykonane ze szkła Duran; z prostym brzegiem;wysoka odporność chemiczna i mechaniczna;
6.9 | Kapsle bez uchwytu | opakowanie 100 szt. | 1 | Średnica 28/30; kapsle muszą być wykonane z aluminium; bez uchwytu; muszą być przeznaczone dla różnych kolb i probówek hodowlanych z prostą szyjką; muszą posiadać sprężyny z chromoniklowej stali ściskające zewnętrzną ścianę naczynia; muszą być autoklawowalne; kolor srebrny;
6.10 | Kriopudełka | zestaw 6 sztuk | 5 | Wymiary pudełka: 131 x 131 x 45 mm (dł. x szer. x wys.); pudełka do przechowywania probówek o śr. do 12,5 mm, 81-miejscowe (9 x 9); mogą być zamrażane i autoklawowane; odporne na temp.: -90°C do +121°C; musi posiadać alfanumeryczne oznakowanie oraz przeźroczystą, szczelnie zamykającą pokrywkę; muszą być zrobione z polipropylenu.
6.11 | Kriopudełka | zestaw 5 sztuk | 6 | Wymiary pudełka: 132 x 132 x 52 mm (dł. x szer. x wys.). Kriopudełka na probówki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. do 12,5 mm. 81-miejscowe (9 x 9); muszą być zrobione z poliwęglanu (PC); odporne na temperatury od -190° do +121°C; powinny składać się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przeźroczystej pokrywki z oznaczeniami alfanumerycznymi; kolory kratek: białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie; powinny móc być szybko zamrażane i rozmrażane; powinny być autoklawowalne.
6.12 | Pudełka do zamrażania | zestaw 2 sztuki | 3 | Wymiary pudełka: (szer. x gł. x wys.) 144 x 144 x 127 mm (102 mm wys. bez pokrywki); pudełka do zamrażania na probówki o poj. 50 mL lub inne probówki o maksymalnej średnicy 30 mm; 16-miejscowe (4x4); muszą być zrobione z polipropylenu; powinno móc je sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121°C; powinny nadawać się do użytku w zamrażarkach (-90°C); zdejmowana pokrywa powinna być przezroczysta i wykonana z polipropylenu; powinny posiadać chwyt ułatwiający wyjmowanie z zamrażarki; powinny posiadać kodowanie numeryczne; kolor pudełka niebieski;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 7
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 7
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 7 - Probówki wirówkowe
7.1 | Probówka | opakowanie 500 sztuk | 3 | Pojemność 50 mL; probówka wirówkowa; wymiary probówki: średnica zewnętrzna 30 mm, długość probówki 115 mm; zrobiona z polipropylenu; powinna mieć stożkowy dół; maksymalny współczynnik RCF: 16000 xg; powinna posiadać podziałkę co 2,5 mL; powinna być przezroczysta; sterylna; wolna od DNAz i RNAz; płaska zakrętka w kolorze niebieskim; zakrętka powinna być zrobiona z polietylenu;
7.2 | Probówka | opakowanie 500 sztuk | 6 | Pojemność 15 mL; probówka wirówkowa; wymiary probówki: średnica zewnętrzna 17 mm, długość probówki 120 mm; zrobiona z polipropylenu; powinna mieć stożkowy dół; maksymalny współczynnik RCF: 12000 xg; powinna posiadać podziałkę co 2,5 mL; powinna być przezroczysta; sterylna; wolna od DNAz i RNAz; zakrętka w kolorze niebieskim; zakrętka powinna być zrobiona z polietylenu;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 8
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 8
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 8 - Zlewki z PP
8.1 | Zlewka | 1 sztuka | 2 | Pojemność 25 mL; średnica zlewki 34 mm, wysokość 49 mm; musi być wykonana z polipropylenu; musi cechować się dużą odpornością chemiczną i dużą przejrzystością; musi być odporna na pracę w temperaturze do 100°C; musi być autoklawowalna w temperaturze do 121°C; podziałka co 1 mL; tolerancja dokładności pomiaru ±10%; musi posiadać trwałą malowaną podziałkę w kolorze niebieskim;
8.2 | Zlewka | 1 sztuka | 3 | Pojemność 50 mL; średnica zlewki 41 mm, wysokość 60 mm; musi być wykonana z polipropylenu; musi cechować się dużą odpornością chemiczną i dużą przejrzystością; musi być odporna na pracę w temperaturze do 100°C; musi być autoklawowalna w temperaturze do 121°C; podziałka co 2 mL; tolerancja dokładności pomiaru ±10%; musi posiadać trwałą malowaną podziałkę w kolorze niebieskim;
8.3 | Zlewka | 1 sztuka | 5 | Pojemność 100 mL; średnica zlewki 51 mm, wysokość 72 mm; musi być wykonana z polipropylenu; musi cechować się dużą odpornością chemiczną i dużą przejrzystością; musi być odporna na pracę w temperaturze do 100°C; musi być autoklawowalna w temperaturze do 121°C; podziałka co 5 mL; tolerancja dokładności pomiaru ±10%; musi posiadać trwałą malowaną podziałkę w kolorze niebieskim;
8.4 | Zlewka | 1 sztuka | 5 | Pojemność 500 mL; średnica zlewki 87 mm, wysokość 119 mm; musi być wykonana z polipropylenu; musi cechować się dużą odpornością chemiczną i dużą przejrzystością; musi być odporna na pracę w temperaturze do 100°C; musi być autoklawowalna w temperaturze do 121°C; podziałka co 10 mL; tolerancja dokładności pomiaru ±10%; musi posiadać trwałą malowaną podziałkę w kolorze niebieskim;
8.5 | Zlewka | 1 sztuka | 5 | Pojemność 1000 mL; średnica zlewki 109 mm, wysokość 147 mm; musi być wykonana z polipropylenu; musi cechować się dużą odpornością chemiczną i dużą przejrzystością; musi być odporna na pracę w temperaturze do 100°C; musi być autoklawowalna w temperaturze do 121°C; podziałka co 20 mL; tolerancja dokładności pomiaru ±10%; musi posiadać trwałą malowaną podziałkę w kolorze niebieskim;
8.6 | Zlewka | 1 sztuka | 2 | Pojemność 2000 mL; średnica zlewki 132 mm, wysokość 183,5 mm; musi być wykonana z polipropylenu; musi cechować się dużą odpornością chemiczną i dużą przejrzystością; musi być odporna na pracę w temperaturze do 100°C; musi być autoklawowalna w temperaturze do 121°C; podziałka co 50 mL; tolerancja dokładności pomiaru ±10%; musi posiadać trwałą malowaną podziałkę w kolorze niebieskim;
8.7 | Zlewka | 1 sztuka | 5 | Pojemność 3000 mL; średnica zlewki 158 mm, wysokość 201 mm; musi być wykonana z polipropylenu; musi cechować się dużą odpornością chemiczną i dużą przejrzystością; musi być odporna na pracę w temperaturze do 100°C; musi być autoklawowalna w temperaturze do 121°C; podziałka co 500 mL; tolerancja dokładności pomiaru ±10%; musi posiadać trwałą malowaną podziałkę w kolorze niebieskim;
8.8 | Zlewka | 1 sztuka | 3 | Pojemność 50 mL; średnica zlewki 188,5 mm, wysokość 229 mm; musi być wykonana z polipropylenu; musi cechować się dużą odpornością chemiczną i dużą przejrzystością; musi być odporna na pracę w temperaturze do 100°C; musi być autoklawowalna w temperaturze do 121°C; podziałka co 500 mL; tolerancja dokładności pomiaru ±10%; musi posiadać trwałą malowaną podziałkę w kolorze niebieskim;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 9
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 9
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 9 - Mikropłytki
9.1 | Mikropłytki 384-dołkowe | opakowanie 100 sztuk | 1 | Zrobione z polipropylenu; niesterylne; bez pokrywki; maksymalna pojemność 152 μL; rozmiar: 384-dołkowe; pojemność robocza 145 μL; kolor przezroczyste; zaokrąglone kwadratowe dołki, alfanumeryczne kodowanie dołków; długość: 127,76 +/- 0,15 mm; szerokość: 85,48 +/- 0,15 mm; krzywizna: ok.150 μm; musi być wolne od DNaz/RNaz, ludzkiego DNA i pirogenów;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 10
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 10
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 10 - Materiały laboratoryjne z tworzyw sztucznych
10.1 | Strzykawka | opakowanie 50 sztuk | 5 | Trzyczęściowa strzykawka jednorazowa bez igły; końcówka Luer; pojemność 50/60 mL; uszczelniacz tłoka nie może zawierać lateksu; plastikowy, przezroczysty cylinder; musi posiadać pierścień zabezpieczający; musi posiadać znak CE; sterylizowana tlenkiem etylenu;
10.2 | Okulary ochronne | opakowanie 1 sztuka | 10 | Grubość soczewek 1,8 mm; szerokość mostka 22 mm; wysokość mostka 10 mm; szerokość (od zawiasu do zawiasu) 160 mm; całkowita wysokość 55 mm; waga: 40g; wzmocnione oprawki z poliwęglanu; muszą posiadać wzmocnione soczewki z poliwęglanu o wysokiej odporności na uderzenia oraz powłokę odporną na zarysowania; Klasyfikacja: wyrób medyczny klasy I; ochrona oczu zgodna z certyfikatem EN 166:2001 lub równoważna - wymagane potwierdzenie certyfikatem lub dokumentem równoważnym [za równoważny uważa się dokument potwierdzający, że produkt spełnia wymagania dotyczące ochrony wzroku okreslone w EN 166:2001] ;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 11
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 11
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 11 - Zamknięcia do membran dializacyjnych
11.1 | Zamknięcia do membran dializacyjnych | Zestaw 10 + 10 | 3 | Rozmiar zamknięcia 55 mm; zestaw musi składać się z 10 zamknięć standardowych i 10 z obciążeniem Spectra/Por; muszą być autoklawowalne; temperatura pracy zamknięć 0 – 121°C; muszą być wykonane z polipropylenu; kolor: pomarańczowe i białe;
11.2 | Zamknięcia do membran dializacyjnych | Zestaw 10 + 10 | 3 | Rozmiar zamknięcia 35 mm; zestaw musi składać się z 10 zamknięć standardowych i 10 z obciążeniem Spectra/Por; muszą być autoklawowalne; temperatura pracy zamknięć 0 – 121°C; muszą być wykonane z polipropylenu; kolor: pomarańczowe i białe;
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 12
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 12
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 12 - Filtry
12.1 | Filtry strzykawnowe | opakowanie 50 sztuk | 5 | Filtr CME; muszą być sterylne; wielkość porów 0,22 µm; średnica zewnętrzna 33 mm
PODSUMOWANIE
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

## Zadanie nr 13
Postępowanie nr: - ZADANIE NR 13
Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV | Kolumna V | Kolumna VI | Kolumna VII | Kolumna VIII | Kolumna IX
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | OPZ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kolumna IV x kolumna VI) | STAWKA VAT [%] | Produkt oferowany: nazwa, numer katalogowy, producent
ZADANIE 13 - Materiały do pomiary potencjału Zeta
13.1 | Kuwety | opakowanie 10 sztuk | 5 | Jednorazowe kuwety; do pomiaru potencjału Zeta; materiał poliwęglan; z zatyczkami;
Podsumowanie
A | Suma wartości netto dla stawki VAT ....%
B | Kwota VAT dla stawki ……..%
C | Suma wartości netto dla stawki VAT ……...%
D | Kwota VAT dla stawki ……..%
Cena ofertowa (brutto), którą należy podać do formularza ofertowego ( liczona jako suma wartości netto oraz kwot VAT )
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy