## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 1 – Mycie i dezynfekcja rąk
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Tiksotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (min. 7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Konfekcjonowany w opakowaniach z zastawką mikrobiologiczną uniemożliwiająca wtórną kontaminację, opak. 1l. |  | 1 l | 1000 op.
2 | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 72,5g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (min. 7,5g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(wirusy osłonione, Vaccina, Noro, Adeno) w czasie do 30 sekund wirus Polio w czasie max 1 minuta. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. Opakowanie 500ml dostosowane do dozowników dermados. Produkt biobójczy. |  | 500 ml | 500 op.
3 | Profesjonalna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów posiadająca certyfikat Ecolabel, o neutralnym dla skóry pH 5.5 na bazie bezpiecznej substancji myjącej kokamidopropylobetainy oraz zawierająca glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów oraz poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Konfekcjonowany w opakowaniach z zastawką mikrobiologiczną uniemożliwiająca wtórną kontaminację, opak. 1l. |  | 1 l | 1000 op.
4 | Profesjonalna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów posiadająca certyfikat Ecolabel, o neutralnym dla skóry pH 5.5 na bazie bezpiecznej substancji myjącej kokamidopropylobetainy oraz zawierająca glicerynę, bez substancji mogących wywołać podrażnienie i mikrourazy na skórze. Nie zawierająca w swoim składzie barwników, substancji zapachowych, parabenów oraz poliaminopropylu biguanidu oraz ich pochodnych. Opakowanie 500ml dostosowane do dozowników dermados. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. |  | 500 ml | 500 op.
5 | Krem do pielęgnacji skóry rąk i paznokci osób narażonych na częsty kontakt z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi. Opakowanie nie mniejsze niż 100 ml. |  | 100 ml | 200 op.
RAZEM
….............................................................................…
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 2 – Mycie i dezynfekcja skóry
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków; posiadający pozytywną opinię IMiDz; skuteczny na B(wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowanie 350ml. Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. |  | 350 ml | 1000 op.
| Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków; posiadający pozytywną opinię IMiDz; skuteczny na B(wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowanie 350ml. Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. |  | 1 l | 200 op.
2 | Barwiony (barwnik rozpuszczalny w wodzie) preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków; posiadający pozytywną opinię IMiDz; skuteczny na B(wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowanie but.1l. Rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. |  | 1 l | 200 op.
3 | Higieniczny, gotowy do użycia środek myjący służący do mycia ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Skuteczny wobec MRSA. Nie musi być spłukiwany lub zmywany. Wielkość opakowania nie mniejsza niż 500ml. |  | 500 ml | 50 op.
RAZEM
…................................................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 3 – Dezynfekcja ran i błon śluzowych
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do odkażania błon śluzowych i graniczących z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi; na bazie etanolu, nadtlenku wodoru i diglikonianu chlorheksydyny; nIe zawiera jodu i fenoksyetanolu, oktenidyny; spektrum: B, F, V, (HIV, HBV, Herpes, Simplex ), pierwotniaki; rejestracja: lek. Opakowanie 500ml z pompką |  | 500 ml | 100 szt.
2 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do odkażania błon śluzowych i graniczących z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi; na bazie etanolu, nadtlenku wodoru i diglikonianu chlorheksydyny; nIe zawiera jodu i fenoksyetanolu, oktenidyny; spektrum: B, F, V, (HIV, HBV, Herpes, Simplex ), pierwotniaki; rejestracja: lek. Opakowanie 1l |  | 1 l | 350 szt.
3 | Preparat w płynie przeznaczony do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie, odkażanie. Możliwość używania do płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc wraz z działaniem sporobójczym, zawierającym w swoim składzie roztwór rodników ponadtlenkowych. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach w pobliżu oka. Wyrób medyczny kl. III. op. 500ml. |  | 500 ml | 150 szt.
4 | Wodny roztwór na bazie jodyny dla antyseptycznego leczenia infekcji skóry i tkanki podskórnej, błon śluzowych, oparzeń, ran, oka oraz dezynfekcji rąk. Możliwość używania do płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego Szeroka skuteczność mikrobiologiczna: bakteriobójcza (w tym MRSA), prątkobójcza, wirusobójcza, grzybobójcza, pierwotniakobójcza, sporobójcza. Opakowanie 250ml +/- 50 ml, wyposażone w atomizer. |  | 250 ml | 100 szt.
5 | Wodny roztwór na bazie jodyny dla antyseptycznego leczenia infekcji skóry i tkanki podskórnej, błon śluzowych, oparzeń, ran, oka oraz dezynfekcji rąk. Możliwość używania do płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego Szeroka skuteczność mikrobiologiczna: bakteriobójcza (w tym MRSA), prątkobójcza, wirusobójcza, grzybobójcza, pierwotniakobójcza, sporobójcza. |  | 1 l | 200 szt.
4 |  |  |  |  | RAZEM
…................................................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 4 – Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych - do 5min; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; skuteczny na bakterie i,Tbc, grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min; Wymagana kompatybilność z instrumentarium Aesculap i konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml i 5000ml z pompką; wyrób medyczny klasy IIB |  | 1 l | 20 op.
|  |  | 5 l | 50 op.
RAZEM
........................................................……
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 5 – Dezynfekcja endoskopów
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Preparat na bazie kwasu nadoctowego wytwarzanego z acetylokaprolaktamu i 3% nadtlenku wodoru (system PHERA). Bez zawartości kwasu octowego. Do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów, szybki czas działania (5 minut). Nie drażniący błon śluzowych. Zawartość substancji antykorozyjnych i naturalne pH roztworu chroniące przed korozją. Aktywność biobójcza – 14 dni. B, V (Adenowirus, Poliowirus), F, Tbc, S (Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile). Paski testowe 50 sztuk w opakowaniu. Opakowanie 5l |  | 5 l | 75 szt
| Pięcioenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi i endoskopów. Niskie stężenie użytkowe. Opakowanie 5l. zawierające pompkę dozującą. |  | 5 l | 20 szt
RAZEM
…................................................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 6 – Mycie i dezynfekcja maszynowa
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny, opakowanie 5l. |  | 5 l | 50
2 | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2; opak. 5l. |  | 5 l | 10
3 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosforany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie, przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie Środka 0,2 – 0,8 ml/l |  | 5 l | 5
4 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8 g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72 h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5 %, 15 min. działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5 %, 15 min. działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV, HBV, HCV] (RKI, DVV) 1%, 15 min. Zalecane stosowanie 1,0%, 15 min. |  | 5 l | 30
5 | Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej skutecznie usuwający odciski palców, smugi, plamy, pozostawiający warstwę ochronną pozwalającą unikąć ponownego osadania się zabrudzeń, posiadający w składzie olej parafinowy powyżej 30 % oraz alkohole etoksylowane 1-5% gęstość 0,85 g/cm3. |  | 0,75 l | 10
6 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej, nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny, nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Opakowanie 300 ml +/- 100 ml. |  | 300 ml | 10
RAZEM
…................................................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 7 – Dezynfekcja portów i cewników
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Produkt do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak: wejście do kanału wkłucia, części kanałów, zastawki bezigłowe, korki, kraniki, rurki. Spectrum działania B, Tbc, drożdże, V ( HBV, HIV, HCV, Rota) czas do 1 min. Opakowanie: butelka 100 ml +/- 50 z atomizerem. |  | 100 ml | 20
RAZEM
…................................................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 8 – Dezynfekcja małych powierzchni
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Opakowanie 750ml. |  | 750 ml | 500 szt.
2 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu; na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: * w 15s zgodnie z EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: bakterie, drożdże, prątki gruźlicy; zgodnie z EN 14476 (warunki czyste i brudne) wirusy (Noro); zgodnie z RKI wirusy (HBV, HCV, HIV) * w 30s zgodnie EN 14476 (warunki czyste i brudne) wirusy (Adeno); zgodnie z DVV wirusy (Polyoma SV40, Rota) * w 5 min zgodnie z EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: grzyby Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; Opakowanie 750ml; |  | 750 ml | 600 szt.
3 | Gotowy do użycia preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; przebadany dodatkowo zgodnie z normą EN 16615:2015; wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. Opakowanie 650ml. |  | 650 ml | 600 szt.
RAZEM
…................................................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 9 – Chusteczki dezynfekcyjne
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych; zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecylodimetyloamoniowy); odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG; przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki; okres trwałości po otwarciu 2 miesiące; rozmiar 200 x 220 mm i 200szt. w opakowaniu; spektrum: * bakteriobójcze (warunki czyste i brudne) - wg DGHM: 5min - wg EN 13727: 1min * drożdżobójcze (warunki czyste i brudne) - wg DGHM: 5min - wg EN 13624: 1min * grzybobójcze (warunki czyste i brudne) wg EN 13624: 15 min * prątkobójcze (warunki czyste i brudne) wg EN 14348: 15 min * wirusobójcze: - wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HIV, HBV, HCV) – zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004: 30s - Noro (test na mysim Norowirusie) (warunki czyste i brudne): 1min - wirusobójcze (warunki czyste) wg EN 14476: 30 min Opakowanie 200szt. |  | 200 szt. | 500
2 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe),zawiera w składzie H2O2 (< 2%), kwas glikolowy, związki powierzchniowo czynne, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV; chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2; pH: 2,1 - 2,3; pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Philips oraz Fuji Film; opakowanie flow pack a'100szt; okres trwałości po pierwszym otwarciu - 3 miesiące; możliwość stosowania bez środków ochorony indywidualnej; |  | 100 szt. | 300
| Gotowe do użycia chusteczki na bazie alkoholu (70 ml 2–propanolu w 100 ml produktu), odpowiednie do wszystkich powierzchni w sektorze medycznym (szpitale, gabinety stomatologiczne); rozmiar 200 x 220 mm i 200szt w opakowaniu; przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki; spektrum bójcze dla roztworu nierozcieńczonego: |  | 200 szt. | 500
RAZEM
…................................................................................
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Pakiet 10 – Dezynfekcja dużych powierzchni
Lp. | Opis i wymagania wobec preparatu | Nazwa oferowanego preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena opakowania netto w PLN | Cena opakowania brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w służbie zdrowia. W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru, anionowe środki powierzchniowo czynne, kwas salicylowy. Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Spektrum biobójcze: bakterie (EN 13727), prątki (EN 14348), grzyby, w tym A. niger (EN 13624), wirusy - w tym Polio, Adeno (EN 14476). Dodatkowe działanie przeciwko C. difficile (EN 13704). Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 5L |  | 5 l | 50
2 | Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji powierzchni obciążonych substancjami organicznymi. Rozpuszczalny w wodzie, oparty o aktywny chlor. Tabletka o gramaturze 2,7 g o zawartości 1,5 g aktywnego chloru. Spektrum działania B, F, Tbc, V w czasie do 15 min. Przy wyższych stężeniach możliwość stosowania do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych krwi. Potwierdzona zgodnie normą EN 13704 skuteczność wobec: C.difficile w warunkach brudnych, tj. przy obciążeniu białkowym 3g/l albuminy wołowej i przy użyciu wody twardej, oraz wobec B.subtilis. Potwierdzona skuteczność wobec Salmonella i Listeria monocytogenes. Skuteczność bakterio i drożdżakobójcza (wg EN 16615) w warunkach brudnych 1 000 ppm – 15 min. Możliwość stosowania preparatu do kontaktu z żywnością. Opakowanie 300 tabletek |  |  | 100 op
3 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni; wyrobów medycznych i wyposażenie, zawierający N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecylodimetyloamonowy i substancje pomocnicze; skuteczny w warunkach brudnych wobec: B, drożdże, V (wirusy osłonkowe wg EN 14476) - 15min (0,25%); B, Tbc, drożdże, V (wirusy osłonkowe, Adenowirus, Norowirus (MNV) - wg EN 14476) - 30min; z możliwością stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych; opakowania: 1000ml z wbudowanym dozownikiem oraz kanister 5000ml. |  | 5 l | 15 op
RAZEM
…....................................................................
Data i podpis Wykonawcy