## pakiety 1-8
ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - 2.8 DO SWZ NR 5-TP-22
ZAŁ 2.1 PAKIET NR 1 - KANIULE DOŻYLNE, PRZYRZĄDY DO CYTOSTATYKÓW, KRANIKI, KORECZKI I SPIKE (CPV: 33141220-8, 33194000-6)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141220-8 | Koreczki pakowane pojedynczo z trzpieniem poniżej krawędzi korka pakowanych po 100sztuk | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 33141220-8 | Koreczki jałowe dwufunkcyjne typu Combi ( czewrony ) | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 33194000-6 | Korek zabezpieczajacy przed nieautoryzowanym użyciem portu i eliminuje ryzyko powtórnego dodania leku do pojemnika. Kompatybilny z opakowaniem typu Ecoflac. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 33194000-6 | Przyrząd do przetoczeń pasujący do pompy infuzyjnej LIFE CARE 5000 lub PLUM A będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 33194000-6 | Dreny pasujace do pompy objętościowej Infusomat firmy BRAUN będącej na wyposażeniu szpitala – białe i bursztynowe (do wyboru zamawiajacego) posiadające ostry kolec komory kropelkowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowany ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowany segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 33194000-6 | Przedłużacz pasujący do pompy infuzyjnej Ascor będącej na wyposażeniu szpitala - biały i bursztnowy, zabezpieczony z dwóch stron korkami. | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 33194000-6 | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca musi posiadać test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. Zestaw drenow kompatybilny z pompą Infusomat Space Line będącą na wyposażeniu szpitala . | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków, zawierający kolec, dren min. 35 cm, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP, bez lateksu. Kompatybilny z poz. nr 7, 9, 12 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 7, 9, 12 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 33194000-6 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo, niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu, ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock. Pakowany folia - papier. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy zabezieczony koreczkiem, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Długość drenu min. 32cm. Kompatybilny z poz. nr 7, 9, 12, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 7, 9, 12 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy z filtrem 0,2 μm, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy zabezpieczony koreczkiem, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Długość drenu min. 32cm. Kompatybilny z poz. nr 7, 9, 12, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 7, 9, 12 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 33194000-6 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo, niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu, ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock. Pakowany folia - papier. Przyrzad kompatybilny z pompą Infusomat Space Line będącą na wyposażeniu szpitala. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, pasujący do pomy Agilia będącej na wyposażeniu szpitala, Volumat Line ST 10 | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 33194000-6 | Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z standardowym kolcem, posiadający szczelną zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką z wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm zapewnia maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami (spike) op.= 1 szt. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 33194000-6 | Zacisk ochronny zabezpieczający port przygotowanego worka typu "viaflo" przed przypadkowym dostrzyknięciem niepożądanego produktu, kompatybilne z portem do iniekcji | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 33194000-6 | Przyrząd do worka typu "viaflo", posiadanym przez Zamawiającego, umozliwiający aktywacje leku w bezpośrednim połaczeniu worka i opakowania typu fiolka | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 33194000-6 | Przyrząd do transfuzji leków cytostatycznych z fiolki, wyposażony w odpowietrznik z filtrem hydrofobowym 0,2μm, wyposażony w zastawkę aktywowaną strzykawką LuerLock, o płaskiej powierzchni do dezynfekcji, długość przyrządu min. 6,3cm,produkt bezlateksowy i bez PVC. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 33194000-6 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/of, Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami, Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara, nie zawiera DEHP | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 33194000-6 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Dodatkowe przedłużenie 10 cm +/- 1 cm., Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/of, Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami, Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara, nie zawiera DEHP | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 33194000-6 | Osłonki na worki infuzyjne zawierające leki światłoczułe o pojemności 100ml -500ml | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x | 0 | 0 | x | x
ZAŁ 2.2 PAKIET NR 2 - ELEKTRODY DO ELEKTOTERAPII (CPV: 33158200-4)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe samoprzylepne, do współpracy z aparatem Galva5 Vlinic, typu firmy Zimmer Elektromedizin lub równoważne, średnie 56x56 mm, op.= 200 szt | op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe samoprzylepne, do współpracy z aparatem Galva5 Vlinic, typu firmy Zimmer Elektromedizin lub równoważne, duże 126x56 mm, op.=100 szt | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 33158200-4 | Elektrody jednorazowe samoprzylepne, do współpracy z aparatem Galva5 Vlinic, typu firmy Zimmer Elektromedizin lub równoważne, 32x40 mm, op.=400 szt | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x | 0 | 0 | x | x
ZAŁ 2.3 PAKIET NR 3 - FILTRY ANTYBAKTERYJNE DO SPIROMETRU (CPV: 33157000-5)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33157000-5 | Filtry antybakteryjne jednorazowego użytku, pasujące do spirometru Micro Lab Viasys | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x | 0 | 0 | x | x
ZAŁ 2.4 PAKIET NR 4 - JAŁOWY WOSK MEDYCZNY, JEDNORAZOWY (CPV: 33141000-0)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33141000-0 | Jałowa mieszanka wosku pszczelego, parafiny i palmitynianu izopropylowego, oraz środka do zmiękczania wosku. Wyrób medyczny jednorazowy, kolor bezbarwny. Waga: 2,5g. ( opakowanie zawiera 12 sztuk) | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x | 0 | 0 | x | x
ZAŁ 2.5 PAKIET NR 5 - RÓŻNE WYROBY WŁÓKIENNICZE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PODKŁADY MEDYCZNE (CPV: 39525000-8)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 39525000-8 | Koszula dla pacjenta,Rozmiar uniwersalny. Gramatura min. 35g/m2 SMS | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 39525000-8 | Czepek z włókniny okrągły z gumką Średnica czepka po rozciągnięciu gumki 45-55cm. Włóknina o gramaturze min. 16g/m2 Pakowany w kartonik, max. 100 szt | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 39525000-8 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną,Wykonany z włókniny wiskozowej, lub wiskozowo-poliestrowej lub spunlace i polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2 Taśma przeciwpotna wiskozowo- poliestrowa wokół głowy, wydłużona część tylna ze ściągaczem lub gumką, Brak gumki w części przedniej zapewniający komfort noszenia,Pakowany w kartonik, max. 100 szt Wyrób medyczny jednorazowy, niejalowy Zamawiający dopuszcza również: czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną w części czołowej wykonaną z 5 warstw włókniny typu spunlan-ce o gramaturze 38g/m2 Zamawiający dopuszcza również: czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 39525000-8 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki przedłużony.Wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2, Wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia .Wyrób medyczny jednorazowy, niesterylny Zamawiający dopuszcza również: czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez wydłużenia w przedniej części, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 39525000-8 | Maska z włókniny na blok operacyjny typ IIR z tasiemkami pakowane w katonik a50 szt (lub mniejszy z odpowiednim przeliczeniem) | op | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 39525000-8 | Maska z włókniny typ IIR na gumkę, pakowane w katonik a50 szt (lub mniejszy z odpowiednim przeliczeniem) | op | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 39525000-8 | Fartuch z włókniny, Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, o dużej odporności na zrywanie, Kolor zielony lub niebieski Długi rękaw wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi Rozmiar: S-XXL lub uniwersalny | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 39525000-8 | Podkład niejałowy,Wykonana z włókniny typu SMS , o gramaturze min. 35g/m2.,Podkład o wymiarach 200-220cm x 80-95cm.Opakowanie max.50szt. | szt. | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 39525000-8 | Komplet: prześcieradło min. 210x150 cm, poszwa min. 80x70 cm, poszwa min. 200x150cm, pakowane indywidualnie | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 39525000-8 | Komplet pościeli jednorazowego użytku: poszewka min. 70 cm x 80 cm - 1 szt, prześcieradło min. 210 cm x 160 cm (wykonane z PP min. 20 g/m2) - 1 szt, kołdra ogrzewająca (koc do okrycia pacjenta rozmiar min. 110 x 220cm, 2 warstwy włókniny polipropylenowa min. 30g/m2 plus wypełnienie wiskozowo - poliestrowe typu MOLTON min. 60g/m2, niebiesko - zielone) zestaw pakowany w opk. foliowe | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 39525000-8 | Śliniak zabiegowy jednorazowego użytku z kieszenią, z warstwą chłonnej bibuły wzmocnionej folią, troczki w górnej części pozwalające na zawiązanie śliniaka. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 39525000-8 | Ręczniczki z celulozy typu Airlaid, rozmiar min. 27x60 cm, gramatura min. 70 g/m kw., opakowanie 30 szt. | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 39525000-8 | Ręczniki jednorazowe kąpielowe, ręcznik celulozowy; miękka chłonna napowietrzona celuloza wzmocniona na całej powierzchni, gramatura 40 do 60 gram, wym.40x80 cm( +/-5cm) opakowanie zbiorcze max. 50 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 39525000-8 | Myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców, zwężane w nadgarstku. Wykonane z jednej strony miękkiej i mocnej tekstylnopodobnej włókniny typu Molton o gramaturze min. 70 g/ mkw., nasączonej białym mydłem. Z drugiej strony – włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 25 g/m kw. Obydwie warstw łączone ultradźwiękowo. Wymiary minimum 17x24 cm, pakowane w woreczki po 20 szt. (lub mniejszy z odpowiednim przeliczeniem) Zamawiający dopuszcza również: dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej stro-ny z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produko-wana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwier-dzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowa-nie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważno-ści: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe | op | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 33141000-0 | Ochraniacze na buty włókninowo-foliowe, polipropylen min. 40g/m2 (biały) + polietylen min. 80 mikronów (niebieski) min. 40x16cm, antypoślizgowe, op a 100 szt. Zamawiający dopuszcza również: pokrowce na buty wykonane z włókniny polipropyle-nowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m², o wymia-rach: wysokość 48 cm, długość podeszwy 38cm, gumka w stanie napiętym 28cm, pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 33141000-0 | Ochraniacze na obuwie z gumką, folia, jednorazowego użytku pakowane po 100 szt. | op. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 39525000-8 | Podkład higieniczny min. 60x90 cm z folią nieprzemakalną, chłonność min. 1500 ml | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 39525000-8 | Podkłady medyczne na rolce, jednorazowe, dwuwarstwowe, szer. min. 50 cm x 80 mb, z celulozy | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 39525000-8 | Półmaska filtrująca FFP3 z ZAWOREM wykonana z włókniny igłowanej, włókniny filtracyjnej, półmaska posiada chłonne uszczelnienie , czasza - anatomiczny kształt elastyczny zacisk nosowy pozwalający na uszczelnienie nosa, gąbka nosowa od wewnętrznej strony poprawiająca komfort styku maski z nosem, zawór wydechowy pozwalający skutecznie pozbyć się dwutlenku węgla i pary wodnej spod maski, pozwala na pracę o dużym wysiłku fizycznym; przesuwna taśma nagłowia umożliwiająca dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych potrzeb, oraz pozwalająca w łatwy sposób na wprowadzenie półmaski w stan spoczynku bez jej zdejmowania, szczelnie dopasowująca półmaskę do twarzy użytkownika. Spełnienie norm dla wszystkich produktów : Produkt zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. EN 149:2001 + A1:2009 Informacje zawarte( nadrukowania ) na każdym produkcie ( masce ) : • normę odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1: 2009 • nazwa modelu półmaski np.: X310SV • oznaczenie klasy filtracji: FFP3 • symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437 • numer serii • data przydatności do użytkowania op. 10 sztuk Zamawiający dopuszcza również: półmaskę filtrująca FFP3 zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤ 1 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego ≤ 1 %; opór wde-chu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej ≤ 3 mbar (300 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min ≤ 3mbar ( 300 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, sztywnik na nas, gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a’10 szt. | op | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 39525000-8 | Bezzaworkowa pólmaska filtrująca typu hepa FFP2/KN95 - Maseczka FFP2 z filtrem KN95. wykonana z wysokiej jakości materiałów o bardzo gęstym splocie, który nie przepuszcza pyłu oraz pary wodnej, z masclidiu materiałów atestowanych przepuszczalność > 95%, op. 10 sztuk Zamawiający dopuszcza również: półmaskę filtrującą FFP2 NR posiadającą składaną, płaską konstrukcję umożliwiającą łatwą obsługę, wy-posażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka uszczelniająca w części nosowej, mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połącze-nie w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy, wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009, kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wy-rób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Par-lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, graficzna instrukcja zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym, kolor biały, przeznaczona do użytku podczas jednej zmiany roboczej (max 8 godzin), jedno-razowego użytku | op | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 39525000-8 | Półmaska filtrująca FFP3 BEZ ZAWORKA wykonana z włókniny igłowanej, włókniny filtracyjnej, półmaska posiada chłonne uszczelnienie , czasza - anatomiczny kształt elastyczny zacisk nosowy pozwalający na uszczelnienie nosa, gąbka nosowa od wewnętrznej strony poprawiająca komfort styku maski z nosem, zawór wydechowy pozwalający skutecznie pozbyć się dwutlenku węgla i pary wodnej spod maski, pozwala na pracę o dużym wysiłku fizycznym; przesuwna taśma nagłowia umożliwiająca dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych potrzeb, oraz pozwalająca w łatwy sposób na wprowadzenie półmaski w stan spoczynku bez jej zdejmowania, szczelnie dopasowująca półmaskę do twarzy użytkownika. Spełnienie norm dla wszystkich produktów : Produkt zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. EN 149:2001 + A1:2009 Informacje zawarte( nadrukowania ) na każdym produkcie ( masce ) : • normę odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1: 2009 • nazwa modelu półmaski np.: X310SV • oznaczenie klasy filtracji: FFP3 • symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437 • numer serii • data przydatności do użytkowania op. 10 sztuk Zamawiający dopuszcza r ównież: A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,5 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,9 %; bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakłada-nie, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka w części nosowej. Mocowana na gumki zakła-dane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania. Półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania | op | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 19520000-7 | Fartuchy foliowe przednie, zakładane przez głowę, wiązane z tyłu na troki, pakowane w papierowy kartonik (op. = 100 szt.) | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 39525000-8 | Podkład pola operacyjnego - niejałowy z taśmami samoprzylepnymi w rozmiarze min. 75x90cm. Warstwa chłonna zawierająca sursorbent. Chłonność min 1800ml od strony materac-folia. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 39525000-8 | Spodenki jednorazowe (szorty) krótkie na gumkę. Rozmiar uniwersalny od S-XXL Op. A 10 szt. | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 39525000-8 | Wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z min dwuwarstwowego laminatu (polipropylen, poliester) o grubości min 0,14 mm oraz z wysokochłonnego rdzenia o grubości min 0.7 mm, scalonego z podkładem na całej jego długości. Wymiary podkładu: 100 cm(+/- 2 cm ) x 225 (+/- 4 cm ), produkt o jednorodnej strukturze, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Gramatura min 125g/m2. Wchłanialność płynów 3600-4000 ml | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 39525000-8 | Prześcieradło włókninowe 200x 80- 90 cm, włóknina SMS min 35 gr/m2 niejałowe | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 39525000-8 | Prześcieradło włókninowe 200/210 x 160/150 cm, włóknina PP min 20 gr/m2 niejałowe | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 39525000-8 | Mata na podłogę o dużej wchłanialności (min. 1 l) płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi, o wymiarach 81 cm (+/- 1 cm) x 121 cm (+/- 1 cm) pakowana po 25 szt. Zamawiający dopuszcza również: matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spod-nią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt. Zamawiający dopuszcza również: mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100szt? | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 39525000-8 | Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie, komplet, wykonane z tkaniny SMS min. 35g/m2, dostarczany w rozmiarach S-XXL (do wyboru zamawiającego) | szt. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 39525000-8 | Podkład pod twarz wykonany został z warstwy papieru i włókniny min. 40g/m2. W rolce znajduję się 50 segmentów podkładu. Każdy z nich ma rozmiar min. 31 cm x 33 cm oraz posiada specjalne wycięcie na twarz, uniwersalne i kompatybilne ze wszystkimi stołami do masażu | op | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x | 0 | 0 | x | x
ZAŁ 2.6 PAKIET NR 6 - PRODUKTY FARMACEUTYCZNE (CPV: 33600000-6)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33600000-6 | Pudełka apteczne, białe, zamykane, 100 g | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Pudełka apteczne, białe, zamykane, 200 g | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Butelka 100ml, jałowa, zestaw z nakrętką | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Butelka 250ml, jałowa, zestaw z nakrętką | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Butelka 500ml, jałowa, zestaw z nakrętką | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Torebki recepturowe, białe 7cm x 10cm, op.=100szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Torebki recepturowe, białe 16cm x 12cm, op.=100szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Sygnatury recepturowe, białe, samoprzylepne 50mm x 70mm, op.=100szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Sygnatury recepturowe, pomarańczowe, samoprzylepne 50mm x 70mm, op.=100szt. | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Krążki pergaminowe do receptury o średnicy 12cm, op.=100szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x | 0 | 0 | x | x
ZAŁ 2.7 PAKIET NR 7 - OLEJEK IMMERSYJNY (CPV: 33694000-1)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 33694000-1 | Olejek immersyjny do badań kapilaroskopowych, op.=10 ml | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x | 0 | 0 | x | x
ZAŁ 2.8 PAKIET NR 8 - OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY, TAŚMY MOCUJĄCE I UCHWYTY (CPV: 39525000-8)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1 | 39525000-8 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach min. 33 x 55 cm z 1 taśmą samoprzylepną min. 9 x 50 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 39525000-8 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach min. 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi min. 9 x 50 cm Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2. | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 39525000-8 | Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9-10 x 50 cm. | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 39525000-8 | Uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 2,5 x min.20 max.24 cm. | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 39525000-8 | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów o wymiarach 9 x 11 cm z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 39525000-8 | Osłona na kamerę o wymiarach min. 14 x 250 cm z foliową taśmą lepną do bezpiecznego zamknięcia, składana teleskopowo , przeznaczona do okablowania kamer i endoskopów. kartonik do wkładania i rozwinięcia osłony. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości min.0,05 mm. | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x | 0 | 0 | x | x
|  | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-6 | Podać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy
| 2 | Sterylny
| 3 | Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety samoprzylepne w języku polskim zawierające nazwę i numer katalogowy, serię, datę ważności, dane producenta. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym.
| 4 | Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia
| 6 | Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019

## sumy netto i brutto
nowe P | suma netto | vat | suma brutto | euro
P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | P23
P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | P3
P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | P4
P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | P5
P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | P6
P7 | 0 | 0 | 0 | 0 | P7
P8 | 0 | 0 | 0 | 0 | P8
suma | 0 | 0 | 0 | 0 | suma