Nr. Spr.  46/2023

###### Załącznik Nr  1

FORMULARZ OFERTY - Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa

……………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………

adres Wykonawcy:

Województwo: ……………………………………………………………………………………

tel. 	(0 – …….) 	……………………………….

fax. 	(0 – …….) 	……………………………….

REGON 		......................................................

NIP 			.......................................................

Nr  KRS  firmy : ....................................................

www: http://..........................................................................................................................

email: ….........................@…............................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę: Linie krwi, Dializatory, Bicarty, Filtr płynu, Systemy obsługi zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą w niżej wymienionych zakresach:

Zakres Nr ......... * (wpisać, powielić w zależności na ile zakresów Wykonawca składa ofertę)

| CENA NETTO | ...................... złotych (słownie:..................................... ........................................................................... zł) |
| --- | --- |
| VAT | ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł) |
| CENA BRUTTO | ...................... złotych (słownie: ..................................... .......................................................................... zł) |

jak wyżej należy wymienić kolejno wszystkie pozycje, na które Wykonawca składa ofertę wg powyższego wzoru

### Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

### Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

### W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

### Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. Np. m.in. zmiana siedziby, zmiana numeru konta itp.

### Oferowany termin dostawy  ( 5, 7 dni) dla zakresu):

### Zakres nr …..- wynosi ................. dni.

### Zakres nr….. - wynosi ................. dni.

### Zakres nr….. - wynosi ................. dni.

### Zakres nr….. - wynosi ................. dni.

### Zakres nr….. - wynosi ................. dni.

### Zakres nr….. - wynosi ................. dni.

### Zakres nr….. - wynosi ................. dni.

### Zakres nr….. - wynosi ................. dni.

### Zakres nr….. - wynosi ................. dni.

(fax  zamówienia.) - towar dostarczany będzie na koszt Wykonawcy loco Magazyn Medyczny  Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie ul. Lwowska 178 a

7.Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne o których mowa w § 1 projektu umowy będą przewożone i dostarczane do Zamawiającego w warunkach zgodnie z wymaganiami producenta.

8.Ważność oferty  30  dni od dnia złożenia - akceptujemy wskazany w SWZ czas związania z ofertą.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Kalkulacja cen ofertowych dla Zakresu Nr ................... (należy wymienić i załączyć te załączniki, na które Wykonawca składa ofertę)

    - Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców (*proszę podać % podwykonawstwa za realizację którego odpowiedzialny będzie podwykonawca): …………………………..

      - Część zamówienia: .................................................................................................

      - Nazwa (firma) podwykonawcy: .................................................................................................

*Jeżeli Wykonawcy nie jest znany jeszcze żaden konkretny podwykonawca to winien w tym punkcie oświadczyć że na moment sporządzenia i składnia oferty Wykonawcy nie są znani jeszcze znani Podwykonawcy, którym zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w ofercie części zamówienia.

11. Oświadczam, jako Wykonawca, że jestem :

- małym przedsiębiorstwem*

- średnim przedsiębiorstwem*

- prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą*

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej *

- inny rodzaj *

- Wykonawcą będącym z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*

- Wykonawcą z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej *

(*niepotrzebne skreślić)

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13. Oświadczam, że nie  podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), oraz nie podlegam zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Miejscowość ................................ data

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 poz. 1-  LINIE KRWI DO Aparatu :  AK-98.

Załącznik 1B Zakres nr 1 poz. 1  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - LINIE KRWI DO APARATU : AK-98. |
| *1.1.. | Linie krwi do aparatu AK-98 na dwa wkłucia, opakowanie ma zawierać: linię żylną + "zapinkę" plastikową, linię tętniczą + zapinkę plastikową, + zbiornik wyrównawczy, plastikową kaniulę do wypełnienia drenów NaCl 0,9%, dren na linie tętniczej przed pompą do wypełnienia linii NaCl 0,9% sterylny łącznik linii żylnej i tętniczej umożliwiający prowadzenie wstępnej ultrafiltracji NCI 0,9%, worek wyrównawczy /2-3 litry/ | Tak | (*) | Wymagany |
| 1.2.. | Port do podawania leków z zaciskami z końcówką Luer / w jeziorku/ | Tak |  | Wymagany |
| 1.3.. | Port do podawania kroplówek przed pompą z zaciskami | Tak |  | Wymagany |
| 1.4.. | Port do podawania krwi na tętnicy | Tak |  | Wymagany |
| 1.5.. | Port do podawania leków na żyle | Tak |  | Wymagany |
| 1.6. | Sterylizowane para wodną lub promieniami Gamma | Tak, podać |  | Wymagany |
| *1.7 | Przepływ 200ml/min przy ustawieniu pomp na 200ml/min | Tak | (*) | Wymagany |
| *1.8 | Długość drenu pompy krwi 280-320mm | Tak | (*) | Wymagany |
| *1.9 | Średnica drenu pompy krwi 7,9-8mm | Tak |  | Wymagany |
| 2.00 | Zestaw linii pakowny razem w jednym komplecie | Tak |  | Wymagany |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 poz. 1-   LINIE KRWI   DO APARATU FRESENIUS 4008.

Załącznik 1B Zakres nr 2 poz. 1  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - LINIE KRWI DO APARATU FRESENIUS 4008. |
| *1.1.. | LINIE KRWI DO APARATU FRESENIU 4008 na dwa wkłucia Opakowanie musi zawierać: Linia żylna + zapinkę plastikową Linia tętnicza + zapinkę plastikową + zbiornik wyrównawczy Plastikowa kaniula do wypełnienia drenów NaCl 0,9% Sterylny łącznik linii żylnej i tętniczej umożliwiający prowadzenie wstępnej ultrafiltracji NaCl 0,9 % Worek wyrównawczy /2-3 litry/ Port do podawania kroplówek przed pompą z zaciskiem Port do pobierania krwi na tętnicy Port do podawania leków na żyle | Tak | (*) | Wymagany |
| 1.2.. | Port do podawania leków z zaciskami z końcówką Luer / w jeziorku/ | Tak |  | Wymagany |
| *1.3.. | Przepływ 200ml/min przy ustawieniu pomp na 200ml/min | Tak | (*) | Wymagany |
| *1.4.. | Długość drenu pompy krwi 280-320mm | Tak, podać | (*) | Wymagany |
| *1.5.. | Średnica drenu pompy krwi 7,9-8mm | Tak |  | Wymagany |
| 1.6.. | Zestaw linii pakowny razem w jednym komplecie | Tak |  | Wymagany |
| 1.8.. | Sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma | Tak |  | Wymagany |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 3 poz. 1- 3   DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE -sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej

Załącznik 1B Zakres nr 3 poz. 1-3  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE- sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej |
| *1.1.. | DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE Powierzchnia 1,5m2 | Tak, | (*) | Wymagany |
| 1.2.. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak | (*) | Wymagany |
| *1.3.. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej, | Tak | (*) | Wymagany |

| POZ. 2. - DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE- sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej |
| --- |
| *2.1.. | DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE Powierzchnia 1,7m2 | Tak, | (*) | Wymagany |
| *2.2.. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak, | (*) | Wymagany |
| *2.3.. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej, | Tak, | (*) | Wymagany |
| POZ. 3. - DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE- sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej |
| DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE Powierzchnia 1,9m2 | Tak, | (*) | Wymagany |
| Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak, | (*) | Wymagany |
| Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej, | Tak, | (*) | Wymagany |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 4 poz. 1- 3   DIALIZATORY  WYSOKOPRZEPŁYWOWE - sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej.

Załącznik 1B Zakres nr 4 poz. 1-3  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DIALIZATORY WYSOKOPRZEPŁYWOWE - sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej |
| *1.1.. | DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE Powierzchnia 1,7 m2 | Tak, | (*) | Wymagany |
| *1.2.. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak, | (*) | Wymagany |
| *1.3.. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej, | Tak, | (*) | Wymagany |

| POZ. 2. - DIALIZATORY WYSOKOPRZEPŁYWOWE - sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej. |
| --- |
| *2.1.. | DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE Powierzchnia 1,9 m2 | Tak, | (*) | Wymagany |
| *2.2.. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak, | (*) | Wymagany |
| *2.3.. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej | Tak, | (*) | Wymagany |
| POZ. 3. - DIALIZATORY WYSOKOPRZEPŁYWOWE - sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej. |
| *2.1.. | DIALIZATORY NISKOPRZEPŁYWOWE Powierzchnia 2,1 m2 | Tak, | (*) | Wymagany |
| *2.2.. | Sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej | Tak, | (*) | Wymagany |
| *2.3.. | Z syntetycznej błony polynefronowej lub z syntetycznej błony heliksonowej | Tak, | (*) | Wymagany |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 5 poz. 1 -  DIALIZATORY WYSOKOPRZEPŁYWEOWE -  sterylizowane  parą wodną  .

Załącznik 1B Zakres nr 5 poz.   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - DIALIZATORY WYSOKOPRZEPŁYWEOWE - sterylizowane bez tlenku etylenu i pary wodnej. |
| 1.1.. | DIALIZATORY - Powierzchnia 1,7 m2 | Tak | (*) | Wymagany |
| 1.2. | Sterylizowane para | Tak |  | Wymagany |
| 1.3.. | Z syntetycznej błony poliuretanowej | Tak | (*) | Wymagany |

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 6 poz. 1  FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO DO APARATU FRESENIUS 4008S.

Załącznik 1B Zakres nr 6 poz. 1  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO DO APARATU FRESENIUS 4008S |
| *1.1.. | FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO DP APARATU FRESENIUS 4008S | Tak, |  | Wymagany |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 7 poz. 1  FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO DO APARATU AK-98 FIRMY BAXTER

Załącznik 1B Zakres nr 7 poz. 1  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO DO APARATUAK-98 FIRMY BAXTER |
| 1.1.. | FILTR PŁYNU DIALIZACYJNEGO DO APARATU AK 98 U 9000 Plus | Tak |  | Wymagany |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 8 poz. 1-   BICARTY / KOLUMNY DWUWĘGLANOWE/ DO AK -98

Załącznik 1B Zakres nr 8 poz. 1-  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - BICARTY / KOLUMNY DWUWĘGLANOWE/ DO AK -98 |
| *1.1.. | BICARTY/ KOLUMNY DWUWĘGLANOWE/ 650g | Tak, | (*) | Wymagany |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 9 poz. 1-   ZAWÓR BEZIGŁOWY DO OBSŁUGI CEWNIKÓW DIALIZACYJNYCH

Załącznik 1B Zakres nr 9 poz. 1-  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - ZAWÓR BEZIGŁOWY DO OBSŁUGI CEWNIKÓW DIALIZACYJNYCH |
| *1.1.. | ZAWÓR BEZIGŁOWY DO OBSŁUGI CEWNIKÓW DIALIZACYJNYCH | Tak, |  | Wymagany |
| 1.2. | Przepływ powyżej 600 mlk/min | Tak | (*) | Wymagany |
| 1.3. | Do ciągłego stosowania przez okres do 7 dni lub 3 -ch dializ | Tak |  | Wymagany |
| 1.4. | Nie wywołuje zjawiska hemolizy | Tak |  | Wymagany |
| 1.5.. | Pojedynczo pakowany | Tak |  | Wymagany |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................