## Arkusz1
Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ
z wykonania przedmiotu umowy nr ……………………… zawartej w dniu ………………………
Wykonawca: …………………………………………………………………………………
Obiekt US: …...........................................................................................................................
Okres wykonywania czynności obsługi stacji trafo od……………………………. do ………………………
KARTA OGŁĘDZIN STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15 kV
(w rozdzielni SN i NN stacji oraz rozdzielni RG )
LP. | ZAKRES PRAC WYKONANYCH | USTAERKI | WYKONANE NAPRAWY
1. | Sprawdzanie stanu technicznego
pomieszczeń stacji transformatorwej:
* drzwi, okna zamki,
* ściany i sufity, czystość, wilgoć,
* wentylacja, oświetlenie pomieszczeń,
* zbędne przedmioty.
2. | Sprawdzanie zgodności schematu
połączeń ze stanem faktycznym
3. | Spradzanie stanu napisów i oznaczeń
informacyjno-ostrzegawczych
4. | Sprawdzanie stanu transformatora
5. | Sprawdzanie gotowości ruchowej
układów zabezpieczeń i autoamtyki
6. | Sprawdzanie działania przyrządów
kontrolno-pomiarowych
7. | Sprawdzanie stanu zewnętrznego
izolatorów i głowic kablowych
8. | Sprawdzanie stanu ochrony
przeciwprzepięciowej i przeciwpożarowej
9. | Spradzanie warunków chłodzenia urządzeń
10. | Sprawdzanie dokumentacji eksploatacyjnej
11. | Sprawdzanie sprzetu ochronnego i
pożarowego
12. | Sprawdzanie urządzeń niskiego napięcia:
* tablice rozdzielcze,
* kable, głowice, przewody, zaciski,
* włączniki,
* gniazda bezp. , wkładki,
* odgromniki, uziemienia robocze,
* opisy pól, oznaczenia bezpieczników,
13. | Dodatkowe uwagi:
1. ………………………………………………..
14. | Wykonane pomiary:
1. …………………………………………………
Ogledziny przeprowadził: ……………………………………………... ….. Uprawnienia: ………………………………………...
Protokół sporządził: ………………………………………………………… Data………………………………
Osoby reprezentujące Uniwersytet Szczeciński w zakresie ww. umowy dokonały sprawdzenia ww. zakresu prac i potwierdzają podpisem ich wykonanie w okresie od ………………………….do ……………………….