Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie resursów urządzeń dźwigowych w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie

Ilość urządzeń dźwigowych znajdujących się w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie : 13 sztuk

Wykonanie resursów urządzeń dźwigowych w SP ZOZ MSWIA z W-MOC w Olsztynie musi być zrealizowane zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Harmonogram realizacji zlecenia:

| LP. | Urządzenie dźwigowe | Termin wykonania resursu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pilawa osobowa (1000kg, 8poziomów) | 20.12.2019 |
| 2 | Pilawa osobowa (1000kg, 8poziomów) | 31.03.2020 |
| 3 | SGA szpitalna (1600kg, 8poziomów) | 28.02.2020 |
| 4 | SGA szpitalna (1600kg, 8poziomów) | 28.02.2020 |
| 5 | E-line szpitalna( 1600kg, 3poziomy) | 31.03.2020 |
| 6 | E-line szpitalna( 1600kg, 3poziomy) | 31.03.2020 |
| 7 | EN81.2 osobowo –towarowy(1000kg, 5poziomów) | 31.03.2020 |
| 8 | EN81.2 osobowo –towarowy(1600kg, 4poziomy) | 31.03.2020 |
| 9 | ESA-1860-C2/C2(szpitalna 1860kg, 8 poziomów) | 31.03.2020 |
| 10 | ESA-1860-C2/C2(szpitalna 1860kg, 8 poziomów) | 31.03.2020 |
| 11 | ISO Towarowa(300kg, 2poziomy) | 31.03.2020 |
| 12 | ISO Towarowa(300kg, 2poziomy) | 31.03.2020 |
| 13 | MGE Towar.-osob.(1000kg,2 poziomy) | 31.03.2020 |

Płatność:

Termin płatności za wykonaną usługę w terminie 60 dni od chwili dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT .