Gniezno, dn. 09.02.2024 r.

Nr sprawy *DZP.240.2.2024*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.2.2024 – Dostawy bielizny i odzieży ochronnej jednorazowego użytku*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

ZADANIE 1

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Prosimy o dopuszczenie serwet do rąk w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Prosimy o dopuszczenie serwet do rąk w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Prosimy o dopuszczenie serwet do rąk w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Prosimy o dopuszczenie serwet do rąk w rozmiarze 40x 40 cm.

Ad. **Zgodnie z SWZ**

Prosimy o dopuszczenie: Włóknina trójwarstwowa – włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa gramatura min. 70g/m2

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 15

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

ZADANIE 2

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 33

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 35

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 36

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Pozycja 37

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

ZADANIE 3

Pozycja 26

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

Pozycja 27

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

Pozycja 28

Prosimy o dopuszczenie serwety Mayo w rozmiarze 80x150 cm.

Prosimy o dopuszczenie ręczników w rozmiarze 40x 40 cm.

Pozycja 31-32

Prosimy o dopuszczenie serwet o gramaturze 56g/m2.

**W zadaniu nr 3 brak jest poz. 26, 27, 28, 31-32**

Dotyczy: pakiet nr 3 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania nieprzemakalne podkłady w rolce 50cm/50m 38cm
o gramaturze 36g/m2 spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy: pakiet nr 3 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: zestaw, w którym prześcieradło do przykrycia pacjenta ma gramaturę 80g/m2, pozostałe warunki zgodnie z SWZ?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną
z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, wymiary gumek 16,5 cm, długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodną
z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g, tylko w kolorze niebieskim?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną tylko w kolorze zielonym?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za półmaski FFP2 pakowane
a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 bez zaworu?

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Część 4, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 pakowaną jednostkowo a’1 szt. oraz zbiorczo a’150 sztuk?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 pakowaną zbiorczo a’10 sztuk?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 6 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby 2 zewnętrzne troki znajdowały się
w specjalnym kartoniku? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści zapięcie w okolicy karku na rzepy: lewy 2,5cm x 5cm oraz prawy 2,5cm x 3cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 80,6 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 82,10N? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy 102 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 107,74 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 102,72N? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160x210cm?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany, wykonany z laminatu dwuwarstwowego, wzmocniony, gramatura 23 gr (papier) + 17gr (laminat)?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze niebieskim i zielonym?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarach S-XXL?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170x240cm ze wzmocnieniem 30x80cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 26, 27, 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych z serwetą na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocnioną chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 26, 27, 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych z serwetą na stolik instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocnioną hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach
65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m2?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu Header Bag?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro
w obszarze krytycznym 110/100 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 70/75 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O. Współczynnik pylenia 1,85log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 287% ?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 29 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki do cięcia pępowiny zaokrąglone metalowe w rozmiarze 12cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Część 4, poz. 31 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem
o wymiarach 6 x 8 cm?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 31 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze
50 x 60 cm z otworem o wymiarach 7 cm?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 32 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze
50 x 75 cm?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę**

Część 4, poz. 33 – Czy Zamawiający ma na myśli podkład w rozmiarze 50cm x 50m?

**Ad. Zamawiający ma na myśli podkład w rozmiarze 50cm x 50m**

Część 4, poz. 34 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x160cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

1. Pakiet 1, poz. 6: Czy Zamawiający wymaga: sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny
z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem
o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO
10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm
w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych?

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

2. Pakiet 1 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga: sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu
z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH2O, mniej krytycznej min.

37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- parametry potwierdzone kartą danych technicznych?

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

3. Pakiet 1 poz. 13: Czy Zamawiający wymaga aby podkład higieniczny wysokochłonny
w rozmiarze 60cm x 90cm miał min. chłonność 1250g wg ISO 11948-1 i posiadał mikrogranulki superabsorbentu?

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

4. Pakiet nr 1 poz. 13: Czy Zamawiający wymaga 2400 szt. podkładów czy 2400 opakowań
a’30 szt.?

**Ad. 4 Tak, Zamawiający wymaga 2400 op. a’ 30 szt.**

5. Pakiet nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z regulowanym otworem 150x100cm?

**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza**

6. Pakiet 1 poz. 16: Czy Zamawiający dopuszcza pokrowiec 183x104cm?

**Ad. 6 Zamawiający dopuszcza**

7. Pakiet 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o gramaturze włókniny 30 g/m2 oraz grubość folii 50 µm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza**

8. Pakiet 1, poz. 24. Czy Zamawiający dopuści pakiet z:

Serweta z TF - laminat polietylenowo-polipropylenowy o gramaturze 43 g/m2, 130 x 90 cm - 1 szt.

serweta z TF (owinięcie zestawu ) 130x90cm - 1 szt.?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. 8 Zamawiający dopuszcza**

Dot. umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w §7 ust. 1 punkt 1 do 0,5%, lub inne obniżenie kary umownej?

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

Zadanie 2, poz. 19-28

Czy zamawiający wydzieli poz.19-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Zadanie 2, poz. 23,25,27-28

Czy zamawiający wydzieli poz. 23,25,27-28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Zadanie 2, poz. 28

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 4, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Zgodnie z SWZ**

Czy zamawiający dopuści maski w kolorze tylko niebieskim?

**Ad. Zamawiający dopuszcza**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a