## Pakiet 2 modyfikacja
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [8 empty] | Postepowanie nr: 58 Z PN 23
Załącznik nr 1-2 do SWZ
po modyfikacji
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 2
Pojemniki z 10% formaliną zbuforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4 (system zamknięty) o pojemności minimum 20 ml, do drobnego materiału tkankowego i cytobloków
1. Formalina znajdująca się w pojemniku musi być: 10%, zbuforowana fosforanami, o pH 7,2-7,4.
2. Pojemnik musi tworzyć system zamknięty zapobiegający kontaktowi z formaliną, jako (do wyboru):
a) zestaw zbiornika (pusty pojemnik na próbkę) z gwintem wewnętrznym oraz pokrywy, przy czym pokrywa jest wyposażona w gwint zewnętrzny , zawiera formalinę oraz jest zbudowana m.in. z tłoka zakończonego nakłuwaczem, folii aluminiowej zgrzanej z nakrętką, filtra zabezpieczającego, przycisku uwalniającego formalinę;
b) pojemnik o konstrukcji 2 w 1 z wewnętrznym koszyczkiem (zabezpiecza próbkę przed przesuszeniem i kontaktem ze ściankami pojemnika w czasie transportu). Materiał zostaje uwolniony do formaliny po zdjęciu pierścienia zabezpieczającego i przekręceniu nakrętki;
c) zestaw 2 pojemników, przy czym jeden pojemnik zawiera formalinę, natomiast drugi pojemnik (na próbkę) zawiera bufor. Podwójna nakrętka jest wyposażona w system zapobiegający cofaniu się formaliny do poprzedniego pojemnika (zabezpieczenie przed utratą próbki). Formalina uwalniana jest poprzez przekręcenie nakrętek;
d) zestaw 1 pojemnika i 1 kapsuły , przy czym pojemnik (na próbkę) zawiera bufor, natomiast kapsuła zawiera formalinę. Formalina uwalniana jest poprzez wkręcenie nakrętki z formaliną w nakrętkę pojemnika z próbką.
3. Pojemność pojemnika, w którym będzie transportowany materiał minimum 20 ml.
4. Minimalna objętość formaliny, o parametrach określonych w pkt. 1, 20 ml.
5. Formalina musi być wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogą spowodować problemy w procesie obróbki materiału.
6. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać okresy ważności pozwalające Zamawiającemu na swobodne stosowanie go w okresie minimum 9 miesięcy od terminu otrzymania dostawy. Dostawa odczynników z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym, a ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie ze Standardami organizacyjnymi oraz standardami postępowania w patomorfologii pH formaliny będzie wyrywkowo monitorowane przez pracownika Zakładu Patomorfologii.
L.p. | Nazwa / CPV | Nazwa handlowa | Nr katalogowy / Producent | j.m | Ilość | wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opak. | Cena jednostkowa netto w zł za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1 | pojemniki z 10% formaliną zbuforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4 (system zamknięty), o pojemności minimum 20 ml. Opak. max 50 szt. CPV: 24326000-5 |  |  | szt. | 6000