## część 1
LP | Nazwa Pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Holdery do SPM | Holder do SPM (Mikroskopia sond skanujących) | Płytka na próbki z molibdenu do bezpośredniego ogrzewania prądowego. Płytka do głowicy TRIBUS SPM. | szt. | 1
2 | Holdery do SPM | Holder do SPM (Mikroskopia sond skanujących) | Płytka na próbki ze stali nierdzewnej, waga 2,2 g. Opakowanie 5 sztuk. | op | 1
3 | Holdery do SPM | Holder do SPM (Mikroskopia sond skanujących) | Płytka na próbki molibdenowa, waga 2,8 g. Opakowanie 3 sztuki | op | 1
4 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 3) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 2
LP | Nazwa Pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Ostrza do AMF (Mikroskop Sił Atomowych) | Ostrza do VT AFM tryb bezkontaktowy | Ostrza do AFM pokryte złotem, do pracy w trybie bezkontaktowym pod mikroskop Large Sample SPM Omicron. System UHV. średnica złotej blachy 9 mm. Opakowanie 10 szt. | op | 1
2 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 3
LP | Nazwa Pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Materiały do komory analitycznej | Holder do SPM (Mikroskopia sond skanujących) | Standardowa płytka na próbki z gwintowanymi otworami do bezpośeredniego ogrzewania prądem stałym. | szt. | 2
2 | Materiały do komory analitycznej | Ostrza do VT AFM (Mikroskopia Sił Atomowych) tryb kontaktowy | Ostrza do AFM pokryte złotem, do pracy w trybie kontaktowym pod mikroskop Large Sample SPM Omicron. System UHV. średnica złotej blachy 9 mm. Opakowanie 10 szt. | szt. | 1
3 | Materiały do komory analitycznej | Uszsczelki miedziane do UHV (ultra wysoka próżnia) | Uszczelki z miedzi beztlenowej UHV do kołnierzy CF, grubość 2 mm, DN 63CF, ID 71,1 mm, OD 82,3 mm. | szt. | 20
4 | Materiały do komory analitycznej | Uszsczelki miedziane do UHV | Uszczelki z miedzi beztlenowej UHV do kołnierzy CF, grubość 2 mm, DN 63CF, ID 63,7 mm, OD 82,3 mm. | szt. | 20
5 | Materiały do komory analitycznej | Uszsczelki miedziane do UHV | Uszczelki z miedzi beztlenowej HV do kołnierzy CF, grubość 2 mm, DN 200CF, ID 203,4 mm, OD 221,1 mm. | szt. | 15
6 |  | Suma wartości dla część 3(Σ poz. 1 ÷ 5) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 4
LP | Nazwa Pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Ilość | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | Zestaw naprawczy do głowicy PKR | Zestaw naprawczy do głowicy PKR | Zestaw naprawczy do głowicy PKR 250/251, anoda, Pirani (miernik próżni), zestaw uszczelnień, zapłonnik | szt. | 1
2 |  | Suma wartości dla część 4 (Σ poz. 1 ) | [5 empty] | X | X |  | X | X