## część nr 1
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 1 Rękawice diagnostyczne
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent | Wymagane próbki
1 | Rękawice jednorazowe, diagnostyczne, niesterylne, bez lateksu, nitrylowe lub neoprenowe, bezpudrowe, AQL ≤1,0, siła zrywu przed starzeniem min. 6N, grubość min. 0,07 mm na palcu, niebieskie lub w innym kolorze, powierzchnia zewnętrzna teksturowana zapewniająca pewny chwyt, mankiet zabezpieczony przed zwijaniem się (rolowany lub ze wzmocnionym brzegiem), spełniające normy EN 455-1,2 oraz EN-374-1 typ B i EN-374-5, EN-420/21420, kształt uniwersalny-pasujące na lewą i prawą dłoń. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny klasa I i środek ochrony indywidualnej w KAT III. Opakowanie pakowane po 100 sztuk. | S | opakowanie | 7500 | [7 empty] | 1 opakowanie obojetnie jaki rozmiar
2 |  | M | opakowanie | 11000
3 |  | L | opakowanie | 6000
4 |  | XL | opakowanie | 1200
5 | Rękawice jednorazowe, lateksowe, diagnostyczne, bezpudrowe, niesterylne, AQL ≤1,0, siła zrywu przed starzeniem min. 6,5N, grubość na palcu ścianka pojedyncza min 0,11 mm, mankiet zabezpieczony przed zwijaniem się (rolowany lub ze wzmocnionym brzegiem), pokryte warstwą polimeru od wewnątrz lub chlorowane od wewnątrz, powierzchnia zewnętrzna teksturowana zapewniająca pewny chwyt , zawartość protein≤30µg/g, kształt uniwersalny-pasujące na lewą i prawą dłoń, spełniające normy EN 455-1,2,3, EN-420/EN21420. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny klasa I i środek ochrony indywidualnej w KAT III. Opakowanie pakowane po 100 sztuk. Rozmiary od XS do XL | XS | opakowanie | 100 | [7 empty] | 1 opakowanie obojętnie jaki rozmiar
6 |  | S | opakowanie | 500
7 |  | M | opakowanie | 1300
8 |  | L | opakowanie | 200
9 |  | XL | opakowanie | 100
| Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane mączka kukurydzianą, niesterylne, AQL≤1,5, zawartość protein max 100µg/g, siła zrywu przed starzeniem min. 8N, grubość na palcu ścianka pojedyncza min 0,11mm, mankiet zabezpieczony przed zwijaniem się (rolowany lub ze wzmocnionym brzegiem), kształt uniwersalny - pasujące na lewą i prawą dłoń, spełniające normy EN 455-1,2,3, EN-420/21420. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny klasa I i środek ochrony indywidualnej w KAT III. Opakowanie pakowane po 100 sztuk. | XS-XL | opakowanie | 100 | [7 empty] | 1 opakowanie obojętnie jaki rozmiar
Wartość zamówienie podstawowe | [7 empty] | 0 | 0
Wartość prawo opcj (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe plus zamówienie prawo opcji)
Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy dostarczyć nieodpłatnie podajniki na rękawice z koszyczkiem pojedynczym w ilości 50 szt. Koszyczek winien mieścić opakowanie rękawic i być kompatybilny z zaoferowanymi rękawicami. Podajnik musi posiadać możliwość mocowania do ściany lub innych powierzchni płaskich za pomocą wkrętów lub taśmy montażowej.

## część nr 2
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 2 Rękawice chirurgiczne
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent | Wymagane próbki
1 | Rękawice chirurgiczne jednorazowe, sterylne, bezpudrowe, z naturalnego lateksu, teksturowane w części dłoniowej, do kilkugodzinnych zabiegów, grubość na palcu min. 0,2mm na pojedynczej ściance, zawartość protein ≤ 20ug/g, AQL ≤0,65, mankiet zabezpieczony przed zwijaniem się (rolowany lub ze wzmocnionym brzegiem lub prosty), długość min.280 mm, siła zrywu przed starzeniem min.15N, kształt anatomiczny-zróżnicowanie na lewą i prawą dłoń, każda para pakowana oddzielnie w podwójne opakowanie umożliwiające aseptyczne założenie rękawic, spełniające normy EN 455-1,2,3,4, wyrób medyczny klasa IIA, środek ochorny indywidualnej w kat III, typ min. B | 6 | para | 200 | [7 empty] | 2 pary obojetnie jaki rozmiar
|  | 6.5 | para | 200
|  | 7 | para | 1000
|  | 7.5 | para | 2000
|  | 8 | para | 1000
|  | 8.5 | para | 200
2 | Rękawice chirurgiczne jednorazowe, sterylne, pudrowane, z naturalnego lateksu, teksturowane w części dłoniowej, do kilkugodzinnych zabiegów,grubość na palcu min. 0,2mm na pojedynczej ściance, zawartość protein ≤ 30ug/g, AQL ≤0,65, długośc min 260-280 mm w zależności od rozmiaru, siła zrywu przed starzeniem min.12N, mankiet zabezpieczony przed zwijaniem się (rolowany lub ze wzmocnionym brzegiem), kształt anatomiczny-zróżnicowanie na lewą i prawą dłoń, każda para pakowana oddzielnie w podwójne opakowanie umożliwiające aseptyczne założenie rękawic, spełniające normy EN 455-1,2,3,4,wyrób medyczny klasa IIA, środek ochorny indywidualnej w kat III, typ min. B | 6 | para | 1500 | [7 empty] | 2 pary obojetnie jaki rozmiar
|  | 6.5 | para | 20000
|  | 7 | para | 20000
|  | 7.5 | para | 35000
|  | 8 | para | 35000
|  | 8.5 | para | 8000
|  | 9 | para | 1000
3 | Rękawice chirurgiczne sterylne bez lateksu nitrylowe lub poliizoprenowe lub neoprenowe, bezpudrowe, AQL ≤1,0, długość min.280 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9n, teksturowane w części dłoniowej, bez protein latexu, do kilkugodzinnych zabiegów ,mankiet zabezpieczony przed zwijaniem się (rolowany lub ze wzmocnionym brzegiem lub z mankietem prostym z tasma adhezyjną lub rolowany z taśmą adhezyją), kształt anatomiczny-zróżnicowanie na lewą i prawą dłoń, każda para pakowana oddzielnie w podwójne opakowanie umożliwiające aseptyczne założenie rękawic, spełniające normy EN 455-1,2,3,4, wyrób medyczny klasa IIA, środek ochorny indywidualnej w kat III, typ min. A | 6 | para | 300 | [7 empty] | 2 pary obojetnie jaki rozmiar
|  | 6.5 | para | 1000
|  | 7 | para | 900
|  | 7.5 | para | 900
|  | 8 | para | 500
|  | 8.5 | para | 300
Wartość zamówienie podstawowe
Wartość prawo opcj (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe plus zamówienie prawo opcji)

## część nr 3
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 3 Rękawice chirurgiczne ortopedyczne
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent | Wymagane próbki
1 | Rękawice chirurgiczne, jednorazowe, sterylne, brązowe, bezpudrowe, półsyntetyczne 50%z naturalny lateks - 50% nitryl,wewnętrzna wartwa 100% nitrylowa, hypoalergiczne, widoczne poprzeczne i podłużne wzmocnienia rolowanego mankietu, zawartość protein lateksu ≤50ug/g, do kilkugodzinnych zabiegów, anatomiczny kształt - zróżnicowanie na lewą i prawą rękę, grubość na palcu min.0,21 mm, siła zrywu przed starzeniem min.13N, AQL≤1, teksturowane w części dloniowej, każda para pakowana oddzielnie w podwójne opakowanie umożliwiające aseptyczne założenie rękawic, spełniające normy EN 455-1,2,3, środek ochorny indywidualnej w kat III, typ min. B | 6.5 | para | 8000 | [7 empty] | 2 pary obojetnie jaki rozmiar
|  | 7 | para | 9500
|  | 7.5 | para | 14000
|  | 8 | para | 10000
|  | 8.5 | para | 3700
Wartość zamówienie podstawowe
Wartość prawo opcj (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe plus zamówienie prawo opcji)

## część nr 4
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 4 Rękawice do ochrony indywidualnej
L.p. | Nazwa produktu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | % Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent | Wymagane próbki
1 | Rękawice nitrylowe - środek ochrony indywidualnej (SOI), kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, mankiet rolowany, AQL ≤1,5, zielone, powierzchnia zewnętrzna, szczególnie na palcach teksturowana, długość min. 300mm, siła zrywania min. 10N, grubość: na palcu min. 0,14mm, na dłoni min. 0,13mm, na mankiecie min. 0,11mm, zgodne z normami EN 455-1-2, EN 374, EN 388, EN420. Pakowane po 100 sztuk. Rozmiary od s do xl. Każde opakowanie jednostkowe musi mieć wyraźne oznakowanie rozmiaru. | S | opakowanie | 50 | [7 empty] | 1 opakowanie obojętnie jaki rozmiar
|  | M | opakowanie | 100
|  | L | opakowanie | 100
|  | XL | opakowanie | 50
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe z neoprenu - w 100% wolne od lateksu oraz nie zawierające akceleratorów chemicznych. AQL≤ 1,0, siła zrywu przed starzeniem min. 9N, długość rękawicy min.280mm, grubość na palcu min. 0,11 mm, powierzchnia zewnętrzna teksturowana zapewniająca pewny chwyt,kształt anatomiczny- zróznicowanie na lewą i prawą, dłoń, każda para pakowana oddzielnie w opakowanie umożliwiające aseptyczne założenie rękawic, zgodność z normami: EN 455 1-2-3. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III. Jednostką miary jest para. Rozmiary od 6 do 9. Każde opakowanie jednostkowe musi mieć wyraźne oznakowanie rozmiaru. |  | para | 2000 | [7 empty] | 2 pary obojętnie jaki rozmiar
Wartość zamówienie podstawowe | [7 empty] | 0 | 0
Wartość prawo opcj (30% zamówienia podstawowego)
Całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe plus zamówienie prawo opcji)