# Załącznik nr 2

- Do zapytania ofertowego   DAG.261.21.2024

# WYKAZ FILTRÓW POWIETRZA PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE w okresie 12 miesięcy.

- Wykaz materiałowy:

| Lp. | RODZAJ FILTRA |  | Ilość filtrów przy jednorazowej wymianie (szt.) | Częstotliwość wymiany | Łączna ilość filtrów do wymiany (szt.) | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość pozycji brutto (Łączna ilość filtrów do wymiany (szt.) x Cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SALA PORODOWA I - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna firmy ClimanGold NW3 C8875/22 (R8875) z agregatem chłodzącym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr kieszeniowy F5 wym. 490x490x300 mm |  | 6 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr kieszeniowy F5 wym. 490x287x300 mm |  | 6 | co 3 m-ce(m-c VII, X, I, IV) | 24 |  |  |  |  |
| 3. | Filtr kieszeniowy F9 wym. 490x490x500 mm |  | 3 | co 3 m-ce(m-c VII, X, I, IV) | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Filtr kieszeniowy F9 wym. 490x287x500 mm |  | 3 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Filtr absolutny EU-13 wym. 610x610x80 mm |  | 22 | 1 x w roku (m-c VII) | 22 |  |  |  |  |
| - SALA PORODOWA II - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna firmy ClimanGold NW4 C8876/22 (R8876) z agregatem chłodzącym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr kieszeniowy F5 wym. 590x590x300 mm |  | 4 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 16 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr kieszeniowy F5 wym. 590x287x300 mm |  | 4 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 16 |  |  |  |  |
| 3. | Filtr kieszeniowy F9 wym. 590x490x500 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Filtr kieszeniowy F9 wym. 590x287x500 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Filtr kieszeniowy F9 wym. 490x490x500 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Filtr kieszeniowy F9 wym. 490x287x500 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Filtr absolutny H14/80mm/ 560x560 mm |  | 6 | 1 x w roku (m-c VII) | 6 |  |  |  |  |
| - PODODZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY - Centrala wentylacyjna HERMES APN 3-P-2005/400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr wstępny G 4 kieszeniowy wym. 592x395x360 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr wtórny F 7 kieszeniowy wym. 592x395x590 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - CENTRALNA STERYLIZATORNIA I - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna NW1 – 1870-1520 – Evo-H 5200 V.3 z agregatem chłodzącym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr kieszeniowy M5 600x550x300 mm – Klimor Evo 5200 B.flr M5 |  | 2 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr kieszeniowy F9 600x550x500 mm – Klimor Evo 5200 B.flr F9 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - CENTRALNA STERYLIZATORNIA II - Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna NW2 – 2010-1810- Evo-H 5200 V.3 z agregatem chłodzącym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr kieszeniowy M5 wym. 600x550x300 mm – Klimor Evo 5200 B.flr M5 |  | 2 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr kieszeniowy F9 wym. 600x550x500 mm – Klimor Evo 5200 B.flr F9 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - CENTRALNA STERYLIZATORNIA III – nawiewniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr absolutny H14 wym. 535x80x535 mm – CWK Air Diffusers FA/14/50-535x535x80/H14 |  | 4 | 1 x w roku (m-c VII) | 4 |  |  |  |  |
| - I ODDZIAŁ GINEKOLOGII i POŁOŻNICTWA - Centrala wentylacyjna firmy VBW typu SPS -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr wstępny FD wym. 630x330x100 mm G4 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr wtórny FK wym. 630x330x590 mm F7 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - PODODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna podwieszana SPS 4/30 z agregatem chłodzącym (woda lodowa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). | Filtr wstępny FD wym. 940x430x100 mm G4 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2). | Filtr wtórny kieszeniowy wym. 940x430x590 mm F7 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2. |  | Centrala wentylacyjna podwieszana SPS 1/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). | Filtr wstępny FD wym. 630x330x100 mm G4 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 3. |  | Nawiewniki wirowe firmy Klimor typ NVF ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). | Filtr absolutny HEPA 13 o wym. 405x405x80 mm (NVF-2) |  | 7 | 1 x w roku (m-c VII) | 7 |  |  |  |  |
| 2). | Filtr absolutny HEPA 13 o wym. 610x610x80 mm (NVF-4) |  | 5 | 1 x w roku (m-c VII) | 5 |  |  |  |  |
| - IZBA PRZYJĘĆ - Centrala wentylacyjna dachowa BD-1(50)-P firmy VBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr wstępny FD wym. 592x490x100 mm G4 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr wtórny FK wym. 592x490x590 mm F7 |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - KUCHNIA - Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna Golem G-2-8S-61op11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr wstępny G 4 wym. 592x592x360 mm |  | 3 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr wstępny G 4 wym. 879x592x360 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Filtr wstępny G 4 wym. 490x490x360 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Filtr wtórny F 7 wym. 592x592x590 mm |  | 2 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 8 |  |  |  |  |
| 5. | Filtr wtórny F 7wym. 287x592x590 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - KORYTARZ przy PRACOWNI RTG - Centrala wentylacyjna PRO-VENT typu MISTRAL typ 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr powietrza EU-4 wym. 625 x 575 mm typu FAN COIL |  | 2 | co 6 m-cy (m-c VII, I) | 4 |  |  |  |  |
| - POMIESZCZENIA BANKU MLEKA - Centrala wentylacyjna firmy PRO-NENT Typ MISTRAL MAX-S400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr wstępny G4 wym. 520x242 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr wywiewu G4 wym. 520x242 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - SZATNIE PERSONELU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Centrala wentylacyjna dachowa BD-1(50)-P firmy VBW – nawiewna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). | Filtr wstępny FK wym. 592x490x360 mm-F5 |  | 1 | co 6 m-cy (m-c VII, I) | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Centrala wentylacyjna dachowa BD-1(50)-L firmy VBW – wywiewna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). | Filtr wstępny FK wym. 592x490x360 mm-F5 |  | 1 | co 6 m-cy (m-c VII, I) | 2 |  |  |  |  |
| - SZATNIA I PRZEBIERALNIA DLA PACJENTEK - Centrala wentylacyjna podwieszana SPS 1/30 firmy VBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr wstępny FK wym. 630x330x500 mm F5 |  | 1 | co 6 m-cy (m-c VII, I) | 2 |  |  |  |  |
| - MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ – piwnica - Wentylator kanałowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr DF 125 (wkład na profilowanej siatce) |  | 1 | co 6 m-cy (m-c VII, I) | 2 |  |  |  |  |
| - REFERENCYJNY OŚRODEK DIAGNOSTYKI I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI – Centrala nawiewno-wywiewna ECONOMIC 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr powietrza G4 wym. 287x500x50 |  | 2 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 8 |  |  |  |  |
| - PORADNIE KONSULTACYJNE - Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna GOLEM-G-151-1/2-P-S-s z agregatem chłodzącym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtry wstępne F5 kieszeniowy wym. 592x592x500 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr wstępny F5 kieszeniowy wym. 287x592x500 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Filtr wstępny G4 kieszeniowy wym. 592x592x360 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Filtr wstępny G4 kieszeniowy wym. 287x592x360 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - SZKOŁA RODZENIA - Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna GOLEM-G-151-2/6-P-S-s z agregatem chłodzącym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr wstępny F 5 kieszeniowy wym. 879x592x500 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr wstępny F 5 kieszeniowy wym. 592x592x500 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Filtr wstępny G 4 kieszeniowy wym. 879x592x360 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Filtr wstępny G 4 kieszeniowy wym. 592x592x360 mm |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| - POMIESZCZENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH Wentylacja mechaniczna wywiewna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr absolutny P19-302 203x203x150 mm H13 |  | 1 | 1 x w roku (m-c VII) | 1 |  |  |  |  |
| - APTEKA SZPITALNA centrala wentylacyjna Domekt CF 700 F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filtr płaski M5 wym. 400x300x46 mm ePM10 50% |  | 1 | co 3 m-ce (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Filtr płaski F7 wym. 400x300x46 mm ePM1 55% |  | 1 | co 3 m-ceb (m-c VII, X, I, IV) | 4 |  |  |  |  |

Pierwszą wymianę filtrów należy wykonać w miesiącu lipcu 2024 r.

Filtry powinny posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności i atesty w tym dopuszczające do stosowania w szpitalach i w innych obiektach służby zdrowia.

- Należność za wykonaną usługę będzie regulowana w odniesieniu do faktycznie wykonanych w danym okresie rozliczeniowym usług (usługa określona w załączniku nr 1 + filtry)	podzielonych na 4 transze w wysokościach (wartość transzy nie przekroczy):

- I transza:

…………………………………………. zł netto

…………………………………………. zł brutto

- II transza:

…………………………………………. zł netto

…………………………………………. zł brutto

- III transza:

…………………………………………. zł netto

…………………………………………. zł brutto

- IV transza:

…………………………………………. zł netto

…………………………………………. zł brutto

- Łączna wartość usług wykonywanych w ciągu w okresie trwania umowy nie przekroczy:

netto: ……………………………………………………………………………...........................

brutto: ……………………………………………………………………………….....................

słownie złotych brutto:…………………………………………………………………………...