WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy sprzętu medycznego i nici chirurgicznych”

Pytanie 1

Zadanie IV
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie minimalnej pojemności komory kolekcyjnej na wydzielinę np. 2800ml, 3000ml
Odpowiedź:

Minimalna pojemność komory to 3000 ml.

Pytanie2 
Zadanie IV
Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zestaw drenażowy składający się z dwóch butli wykonanych z przeźroczystego tworzywa odpornego na uderzenia, pojemność komory kolekcyjnej na wydzielinę minimum 3000ml z precyzyjną podziałką co 25ml oraz butli służącej do regulacji siły ssania o pojemności minimum 600ml z dodatkową podziałką informującą o wysokości słupa wody. Dren łączący (pacjenta) odporny na zaginanie, elastyczny, w górnej jego części spirala zabezpieczająca przed zginaniem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający oczekuje.