## Arkusz1
| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | KOSZTORYS OFERTOWY
| Modernizacja lokali mieszkalnych | Przedmiar robót
| nr referencyjny: MZB/M.l.m. – I / 2024 |  |  |  | Załącznik nr 8
Lp, | Podstawa | Opis | jednostka | Obmiar | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (obmiar * cena jedn. Netto)
1 |  | Roboty remontowe i renowacyjne - (CPV-45,45,30,00-7)
1.1 |  | Tynkowanie (CPV-45,41,00,00-4)
1 d.1.1 | KNNR 3 0601-03 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. pasami o szerokości do 15 cm bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni | m | 250 |  | 0
2 d.1.1 | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, wielkość powierzchni do 5 m2 | m2 | 210 |  | 0
3 d.1.1 | kalk. własna | Usunięcie sadzy ze ścian i sufitów | m2 | 80 |  | 0
4 d.1.1 | kalk. własna | Neutralizacja zapachów po pożarze w lokalach | m2 | 80 |  | 0
5 d.1.1 | KNNR 3 0601-02 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na stropach płaskich, belkach i schodach bez względu na rodzaj podłoża, wielkość powierzchni do 5 m2 | m2 | 80 |  | 0
6 d.1.1 | KNR 4-01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m2 | 120 |  | 0
7 d.1.1 | KNNR 3 0603-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania, z zaprawy z wapna suchogaszonego, pom. do 5 m2 | m2 | 100 |  | 0
8 d.1.1 | KNNR 3 0603-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania, z zaprawy z wapna suchogaszonego, pom. ponad 5 m2 | m2 | 150 |  | 0
9 d.1.1 | KNR 4-01 0716-07 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, betony żwirowe, zagruntowane siatki, płyty wiórowo-cementowe, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 | m2 | 150 |  | 0
10 d.1.1 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 250 |  | 0
11 d.1.1 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2 | szt | 30 |  | 0
12 d.1.1 | KNR 4-01 0709-06 | Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap., na stropach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, o pow. uzupełnienia w jednym miejscu do 0,5 m2 | szt | 40 |  | 0
13 d.1.1 | KNNR 0-03 0602-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III o pow.do 5 m2 z zapr. z wapna suchogaszonego na stropach ceramicznych,betonowych,podciągach,belkach,biegach ,płytach wiórowo-cementowych | m2 | 60 |  | 0
14 d.1.1 | KNR 4-01 0707-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożu po obsadzonych puszkach, wyłącznikach oraz hakach, wspornikach itp. | szt | 40 |  | 0
15 d.1.1 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 120 |  | 0
16 d.1.1 | KNR 4-01 0706-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 40 |  | 0
17 d.1.1 | KNR 4-01 0707-05 | Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog. | m | 100 |  | 0
18 d.1.1 | KNR 4-01 0707-01 | Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o pow.0.5 m2 i głębok. 0.4 m | szt. | 10 |  | 0
19 d.1.1 | KNR 4-01 0708-01 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm | m | 40 |  | 0
20 d.1.1 | KNR 4-01 0708-02 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm | m | 40 |  | 0
21 d.1.1 | KNR 4-01 0708-03 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm | m | 40 |  | 0
22 d.1.1 | KNR 4-01 0703-02 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych | m2 | 50 |  | 0
1.2 |  | Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (CPV-45.42.00.00-7)
23 d.1.2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 18 |  | 0
24 d.1.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 8 |  | 0
25 d.1.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt | 8 |  | 0
26 d.1.2 | KNR BO-12 0360-07 analogia | Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły - poszerzenie otworów drzwiowych | m3 | 1 |  | 0
27 d.1.2 | ORGB 2-02 1025-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, powierzchnia do 1.5 m2, łączniki rozporowe | m2 | 15 |  | 0
28 d.1.2 | ORGB 2-02 1025-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, powierzchnia ponad 1.5 m2, łączniki rozporowe | m2 | 15 |  | 0
29 d.1.2 | ORGB 2-02 1025-05 | Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, łączniki rozporowe | m2 | 10 |  | 0
30 d.1.2 | kalk. własna | Montaż nawiewnika higrosterowalnego w górnej ramie okna z PCV - kalkulacja indywidualna | szt | 15 |  | 0
31 d.1.2 | KNNR 2 1104-01 | Ościeżnice stalowe typu FD1 | szt | 10 |  | 0
32 d.1.2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | m2 | 10 |  | 0
33 d.1.2 | KNR 2-02 1016-03 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, grunt ftalowy + farba ftalowa- wewnątrzlokalowych | szt | 10 |  | 0
34 d.1.2 | KNNR 0-02 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie, o pow. ponad 1,6 m2 (łazienkowe) | m2 | 10 |  | 0
35 d.1.2 | KNNR 0-02 1103-02 | Skrzyda drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie, o pow. do 1,6 m2, szyba do 0,20 m2 | m2 | 10 |  | 0
36 d.1.2 | KNNR 0-02 1103-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie, o pow. do 1,6 m2, szyba ponad 0,2 m2 | m2 | 20 |  | 0
37 d.1.2 | KNNR 0-02 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, pełne, wejściowe do lokali, fabrycznie wykończone - malowane całkowicie o pow. do 2,0 m2 | m2 | 10 |  | 0
38 d.1.2 | KNNR 2 1104-04 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych wraz z futryną | m2 | 5 |  | 0
39 d.1.2 | KNR 4-01 0901-08 | Wymiana opaski przy ościeżnicy lub listwy przymykowej | m | 20 |  | 0
40 d.1.2 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie istniejących skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych, PVC, metalowych | szt | 20 |  | 0
41 d.1.2 | KNR 4-01 0909-02 | Dopasowanie istniejących skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2 | szt | 10 |  | 0
42 d.1.2 | KNR 4-01 0909-04 | Dopasowanie istniejących skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2 | szt | 10 |  | 0
43 d.1.2 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami | szt | 25 |  | 0
44 d.1.2 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 20 |  | 0
45 d.1.2 | KNR 4-01 0919-25 | Wymiana w drzwiach zamka wpuszczanego łazienkowego | szt | 20 |  | 0
46 d.1.2 | KNR 4-01 0919-32 | Wymiana zatrzasku "Yale" | szt | 5 |  | 0
47 d.1.2 | KNR 4-01 0904-01 analogia | Wycięcie otworu nawiewnego w skrzydle drzwiowym. | szt. | 20 |  | 0
48 d.1.2 | KNR 2-02 0617-12 analogia | Uszczelnienie styków silikonem budowlanym | m | 80 |  | 0
1.3 |  | Pokrywanie podłóg i ścian (CPV-45.43.00.00-0)
49 d.1.3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 20 |  | 0
50 d.1.3 | KNR 4-01 0819-01 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza | płyt. | 10 |  | 0
51 d.1.3 | KNR 4-01 0819-02 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda nast. | płyt. | 10 |  | 0
52 d.1.3 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 | 20 |  | 0
53 d.1.3 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie | m2 | 30 |  | 0
54 d.1.3 | KNR K-04 0602-03 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m | 10 |  | 0
55 d.1.3 | KNR K-04 0602-04 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej | m | 10 |  | 0
56 d.1.3 | KNNR 2 0803-02 | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 20,0x20,0 cm, w kolorach jasnych, mocowanymi na klej | m2 | 30 |  | 0
57 d.1.3 | ORGB 2-02 0842-01 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8 m2 | m | 15 |  | 0
58 d.1.3 | KNNR 0-03 0801-03 | Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami | m2 | 30 |  | 0
59 d.1.3 | KNNR 0-03 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 30 |  | 0
60 d.1.3 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg z desek | m2 | 20 |  | 0
61 d.1.3 | KNR 4-04 0405-04 | Rozebranie drewnianych legarów | m | 20 |  | 0
62 d.1.3 | KNNR 0-03 0801-04 | Rozebranie posadzek z płytek ułożonych na zaprawie cementowej | m2 | 20 |  | 0
63 d.1.3 | KNR 4-01 0519-06 | Rozebranie izolacji z papy na lepiku, 1 warstwa /analogia/ | m2 | 20 |  | 0
64 d.1.3 | KNR 4-01 0519-07 | Rozebranie izolacji z papy na lepiku, warstwa następna /analogia/ | m2 | 20 |  | 0
65 d.1.3 | KNR 4-01 0624-03 kalk. własna | Neutralizacja powierzchni po występowaniu ksylamitu itp. | m2 | 25 |  | 0
66 d.1.3 | KNR 4-01 0624-03 kalk. własna | Neutralizacja powierzchni po występowaniu subitu itp. | m2 | 25 |  | 0
67 d.1.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z suchej mieszanki zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro | m2 | 40 |  | 0
68 d.1.3 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z suchej mieszanki zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (+2 cm) Krotność = 2 | m2 | 40 |  | 0
69 d.1.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 35 |  | 0
70 d.1.3 | KNR 2-02 0616-01 analogia | Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa | m2 | 30 |  | 0
71 d.1.3 | KNNR 0-02 0602-01 | Izolacje poziome z płyt styropianowych odm. 20, grubości 50 mm, układnych na wierzchu konstrukcji na lepiku, z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową | m2 | 30 |  | 0
72 d.1.3 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m2 | 30 |  | 0
73 d.1.3 | KNR 2-02 0602-09 | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa | m2 | 20 |  | 0
74 d.1.3 | ORGB 2-02 1130-01 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2 | m2 | 40 |  | 0
75 d.1.3 | ORGB 2-02 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2 | m2 | 40 |  | 0
76 d.1.3 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm | m2 | 40 |  | 0
77 d.1.3 | KNNR 0-02 1203-02 | Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej | m2 | 30 |  | 0
78 d.1.3 | KNR 2-02 1120-02 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła | m | 20 |  | 0
79 d.1.3 | KNNR 0-02 1206-02 | Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW | m2 | 35 |  | 0
80 d.1.3 | KNNR 2 1206-04 | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu | m | 35 |  | 0
81 d.1.3 | KNR 2-02 1113-08 | Montaz listwy progowej aluminiowej /analogia/ | m | 20 |  | 0
82 d.1.3 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek nie nadajacych sie do ponownego wbudowania z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 25 |  | 0
83 d.1.3 | KNNR 0-03 0807-04 | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 20 |  | 0
84 d.1.3 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych lub paździerzowych, OSB grubości 16,0 mm | m2 | 20 |  | 0
85 d.1.3 | KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych | m2 | 20 |  | 0
86 d.1.3 | KNR 4-01 0411-08 | Wymiana progów drzwiowych z drewna dębowego lub jesionowego | szt. | 4 |  | 0
87 d.1.3 | kalk. własna | Wynoszenie lub przemieszczanie mebli w mieszkaniu lub innych rzeczy pozostawionych w mieszkaniu lub piwnicy (założenie 1 kpl = 15 r-g) | kpl | 2 |  | 0
1.4 |  | Roboty malarskie i szklarskie (CPV 45.44.00.00-3)
88 d.1.4 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 | 300 |  | 0
89 d.1.4 | KNR 4-01 1202-01 | Malowanie farbami klejowymi w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 starych tynków wewn. | m2 | 200 |  | 0
90 d.1.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie - wyrównanie powierzchni na gładko | m2 | 300 |  | 0
91 d.1.4 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie zacieków | m2 | 40 |  | 0
92 d.1.4 | KNR 9-21 0406-02 analogia | Odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni metodą smarowania - każde następne | m2 | 40 |  | 0
93 d.1.4 | kalk. własna | Dezynsekcja pojedynczego lokalu do 30 m2 (pluskwy, prusaki, pchły itp..) | szt | 10 |  | 0
94 d.1.4 | KNR 9-21 0407-01 analogia | Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malarskich od spodu o powierzchni metodą smarowania | m2 | 20 |  | 0
95 d.1.4 | ORGB 2-02 1134-02 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie ścian, preparatem gruntującym | m2 | 250 |  | 0
96 d.1.4 | ORGB 2-02 1134-01 | Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufitów, preparatem gruntującym | m2 | 150 |  | 0
97 d.1.4 | KNR 4-01 1204-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany | m2 | 400 |  | 0
98 d.1.4 | KNNR 3 0605-06 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 | 60 |  | 0
99 d.1.4 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg lub mebli folią | m2 | 100 |  | 0
100 d.1.4 | KNR-W 4-01 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych | m2 | 60 |  | 0
101 d.1.4 | KNR 2-02 1509-01 | Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne | m2 | 40 |  | 0
102 d.1.4 | KNR 2-02 1512-01 | Malowanie 2-krotne farbą olejną listew drewnianych /analogia/ /wsp. do R=0,50; M=0,50; S=0,50/ | m | 60 |  | 0
103 d.1.4 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej | m2 | 60 |  | 0
104 d.1.4 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2 - uprzednio malowanych | szt | 20 |  | 0
105 d.1.4 | KNR 4-01 1209-14 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni ponad 0,52 m2 do 0,75 m2 - uprzednio malowanych | szt | 10 |  | 0
106 d.1.4 | KNR 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych metalowych, szpachlowanych jednokrotnie | m2 | 20 |  | 0
107 d.1.4 | KNR 4-01 1212-21 | Malowanie olejne grzejników rurowych - dwukrotne | m | 20 |  | 0
108 d.1.4 | KNR 4-01 1212-40 | Malowanie olejne rur kanalizacyjnych żeliwnych - dwukrotne | m | 40 |  | 0
109 d.1.4 | KNR 4-01 1212-19 | Malowanie olejne grzejników radiatorowych - dwukrotne | m2 | 20 |  | 0
110 d.1.4 | KNR 4-01 1212-28 | Malowanie olejne rur wodociągowych i gazowych fi do 50 mm - dwukrotne | m | 100 |  | 0
111 d.1.4 | KNR 4-01 1212-31 | Malowanie olejne rur wodociągowych i gazowych fi ponad 50 do 100 mm - dwukrotne | m | 100 |  | 0
1.5 |  | Wznoszenie pieców (CPV 45.26.26.30-6)
112 d.1.5 | KNNR 0-03 0901-02 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami | m3 | 1 |  | 0
113 d.1.5 | KNNR 3 0903-04 | Naprawa główna trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi | szt | 1 |  | 0
114 d.1.5 | KNNR 3 0906-01 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, ruszt paleniskowy | szt | 1 |  | 0
115 d.1.5 | KNNR 3 0906-02 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, drzwiczki popielnikowe | szt | 1 |  | 0
116 d.1.5 | KNR 4-01 1010-09 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, płyty kuchenne z otworami | szt | 1 |  | 0
117 d.1.5 | KNR 4-01 1010-10 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, płyty kuchenne bez otworów | szt | 1 |  | 0
118 d.1.5 | KNNR 3 0906-05 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, rura piecowa | szt | 1 |  | 0
119 d.1.5 | KNNR 3 0906-06 | Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych, blacha przedpiecowa | szt | 1 |  | 0
120 d.1.5 | KNNR 3 0906-05 | Wymiana piekarnika, podgrzewacza w piecach i trzonach kuchennych | szt.osp. | 1 |  | 0
121 d.1.5 | KNNR 3 0906-04 | Wymiana ramy w trzonach kuchennych | szt.osp. | 1 |  | 0
122 d.1.5 | KNR 4-01 1001-02 | Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m3 | m3 | 1 |  | 0
123 d.1.5 | KNR 4-01 1003-02 | Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi | m3 | 1 |  | 0
124 d.1.5 | KNR 4-01 1002-05 | Naprawa główna pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi | szt. | 1 |  | 0
125 d.1.5 | wycena indywidualna | Wymiana kuchni stalowej węglowej czteropalnikowej na nową | szt | 1 |  | 0
126 d.1.5 | KNR-W 2-15 0501-02 | Kotły żeliwne wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 9.5m2- Kotły o klasie emisji min. 5 | kocioł | 1 |  | 0
127 d.1.5 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż pieca węglowego typu: "Bartek" lub "Dworek" lub równoważnych bez płaszcza wodnego | szt | 1 |  | 0
128 d.1.5 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż pieca węglowego typu: "Bartek" lub "Dworek" lub równoważnych z płaszczem wodnym | szt | 1 |  | 0
1.6 |  | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (CPV-45.45.00.00-6)
129 d.1.6 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 3 |  | 0
130 d.1.6 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych | szt | 3 |  | 0
131 d.1.6 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i pilśniowymi - zabudowy szachtu /analogia/ | m2 | 3 |  | 0
132 d.1.6 | KNR 2-02 1021-02 | Rozebranie zabudowy wnękowej /analogia/ /wsp. do R=0,50; M=0,00; S=0,00/ | m2 | 3 |  | 0
133 d.1.6 | KNR 4-01 0426-02 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - rozebranie boazerii | m2 | 3 |  | 0
134 d.1.6 | ORGB 2-02 2023-04 | Zabudowa szachtu z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych /analogia/ | m2 | 3 |  | 0
135 d.1.6 | KNR 2-22 0601-07 | Zabudowa szachtu płytami paździerzowymi | m2 | 3 |  | 0
136 d.1.6 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m | szt | 4 |  | 0
137 d.1.6 | KNNR 0-03 0607-05 | Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych obróbek, podokienników | m2 | 3 |  | 0
138 d.1.6 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 2 |  | 0
139 d.1.6 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 2 |  | 0
140 d.1.6 | KNR 2-02 1215-02 | Drzwiczki rewizyjne osadzone w ścianach, o pow. elementu do 0.20 m2 | szt | 3 |  | 0
141 d.1.6 | KNNR 3 0301-01 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 2 |  | 0
142 d.1.6 | KNR 4-01 0330-11 analogia | Wykucie obudowy wanny o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 2 |  | 0
143 d.1.6 | KNR 4-01 0330-12 analogia | Wykucie obudowy wanny o głębokości do 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 2 |  | 0
144 d.1.6 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach o grubości 1/2 cegły, cegłą budowlaną pełną | m2 | 3 |  | 0
145 d.1.6 | KNNR 3 0302-01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną kl. 100 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 3 |  | 0
146 d.1.6 | KNR 4-01 0306-01 analogia | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - obudowa brodzika | m2 | 2 |  | 0
147 d.1.6 | KNR 4-01 0306-02 analogia | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - obudowa brodzika | m2 | 2 |  | 0
148 d.1.6 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. | 4 |  | 0
149 d.1.6 | KNR 4-01 0305-01 | Uzupełnienie ścian lub ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2 |  | 0
150 d.1.6 | KNR 4-01 0305-02 | Uzupełnienie ścian lub ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2 |  | 0
151 d.1.6 | KNR 4-01 0305-03 | Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 3 |  | 0
152 d.1.6 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2 |  | 0
153 d.1.6 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 10 |  | 0
154 d.1.6 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy stalowej 14x21 cm | szt | 5 |  | 0
155 d.1.6 | KNR 4-01 0310-03 | Wykucie otworów w przewodach kominowych | szt | 5 |  | 0
156 d.1.6 | KNR 4-01 0310-06 | Odgruzowanie przewodów kominowych | m | 5 |  | 0
157 d.1.6 | KNR 4-01 0310-04 | Zamurowanie otworów w przewodach kominowych przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej | szt | 5 |  | 0
158 d.1.6 | KNR 4-01 0310-05 | Sprawdzanie przewodów kominowych | m | 20 |  | 0
159 d.1.6 | KNR-W 2-17 0114-02 analogia | Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego z rury ocieplonej o śr.nom. 150 mm - analog. | m | 10 |  | 0
160 d.1.6 | kalk. własna Uproszczona | Sprawdzenie drożności przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń /wg wyceny Zakładu Kominiarskiego/ | kpl | 10 |  | 0
161 d.1.6 | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach z pojedynczych kształtowników metalowych | m2 | 3 |  | 0
162 d.1.6 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie | m2 | 3 |  | 0
163 d.1.6 | KNR 0-14 2012-01 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 3 |  | 0
164 d.1.6 | ORGB 202 2027-04 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm, na ścianach na ruszcie metalowym 75 | m2 | 3 |  | 0
165 d.1.6 | ORGB 202 2027-04 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na ścianach na ruszcie metalowym 75 | m2 | 3 |  | 0
166 d.1.6 | KNNR 0-02 1702-04 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych grubości 12,5 mm, na rusztach metalowych o szerokości 50 mm z pokryciem obustronnym, jednowarstwowym | m2 | 3 |  | 0
167 d.1.6 | KNR 0-14 2010-01 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 | m2 | 3 |  | 0
168 d.1.6 | KNR 0-14 2011-01 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 | m2 | 5 |  | 0
169 d.1.6 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 5 |  | 0
170 d.1.6 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 5 |  | 0
171 d.1.6 | KNR 5-08 0701-11 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) | szt. | 3 |  | 0
172 d.1.6 | KNR 4-01 0920-24 analogia | Wymiana zamka w skrzynce pocztowej | szt. | 3 |  | 0
173 d.1.6 | KNR 4-01 1301-07 analogia | Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do skrzynki pocztowej | szt. | 3 |  | 0
174 d.1.6 | KNR 2-02 1215-01 analogia | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - ( skrzynki na listy ) | szt. | 3 |  | 0
175 d.1.6 | NORM 1 0102-01 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów rozbiórkowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe | kurs | 3 |  | 0
176 d.1.6 | NORM 1 0102-01 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów rozbiórkowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10 km | kurs | 3 |  | 0
177 d.1.6 | NORM 1 0102-01 | Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów rozbiórkowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz za każdy rozpoczęty 1 km ponad 10 km do 25 km Krotność = 15 | kurs | 3 |  | 0
178 d.1.6 | kalk. własna | Utylizacja odpadów zmieszanych | m3 | 2 |  | 0
179 d.1.6 | kalk. własna | Utylizacja papy | m3 | 1 |  | 0
2 |  | Roboty instalacjyjne w budynkach (CPV-45.30.00.00-0)
2.1 |  | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (CPV-45.33.00.00-9)
180 d.2.1 | KNR BO-12 0357-02 | Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowegoo gr. do 37 cm | m3 | 1 |  | 0
181 d.2.1 | KNNR 8 0215-04 | Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowej, emaliowanego, bez ścianki i wsporników - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 5 |  | 0
182 d.2.1 | KNNR 8 0216-02 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego lecz bez wsporników - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 5 |  | 0
183 d.2.1 | KNR 4-02 0220-05 | Wymiana elementów zestawu umywalkowego: syfonu umywalkowego z tworzywa | szt | 3 |  | 0
184 d.2.1 | KNNR 0-08 0217-02 | Wymiana wanny stalowej bez obudowy - w bud.niewyodrębnionych | kpl | 2 |  | 0
185 d.2.1 | KNR 4-02 0222-02 | Wymiana elementów wanny kąpielowej - syfon wannowy przelewowo- spustowy | szt. | 2 |  | 0
186 d.2.1 | KNR 4-02 0216-07 analogia | Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm ( wykucie wpustu wannowego) | szt. | 3 |  | 0
187 d.2.1 | KNNR 8 0218-02 | Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW - w bud.niewyodrębnionych | kpl | 3 |  | 0
188 d.2.1 | KNNR 8 0219-04 | Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 3 |  | 0
189 d.2.1 | KNNR 8 0219-06 | Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - sedesu z tworzywa - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 3 |  | 0
190 d.2.1 | KNNR 8 0219-01 | Wymiana elementów ustępu porcelanowego lub żeliwnego - płuczki ustępowej z tworzyw sztucznych, z zaworem pływakowym - w bud.niewyodrębn. | kpl | 3 |  | 0
191 d.2.1 | KNR 4-02 0236-01 | Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy 50 - 80 mm | msc. | 3 |  | 0
192 d.2.1 | KNR 4-02 0236-02 | Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy 100 mm | msc. | 3 |  | 0
193 d.2.1 | KNR 4-02 0237-03 | Przeczyszczenie elementów uzbrojenia rurociągu - podejścia odpływowego o średn. 80 mm | szt. | 3 |  | 0
194 d.2.1 | KNR 4-02 0237-04 | Przeczyszczenie elementów uzbrojenia rurociągu - podejścia odpływowego o średn. 100 mm | szt. | 3 |  | 0
195 d.2.1 | KNNR 8 0113-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 5 |  | 0
196 d.2.1 | KNNR 8 0113-05 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę, o połączeniu elastycznym - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 3 |  | 0
197 d.2.1 | KNNR 8 0117-01 | Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 20 mm - przelotowego | szt | 3 |  | 0
198 d.2.1 | KNNR 8 0118-01 | Wymiana zaworu, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm - umywalkowego chromowanego | szt | 2 |  | 0
199 d.2.1 | KNNR 8 0118-04 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściannej, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębn. | szt | 3 |  | 0
200 d.2.1 | KNNR 8 0118-08 | Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 3 |  | 0
201 d.2.1 | KNR 4-02 0124-01 | Wymiana głowicy zaworu, Fí 15 mm | szt | 3 |  | 0
202 d.2.1 | KNNR 8 0126-05 | Wymiana termy elektrycznej 50 l | szt | 3 |  | 0
203 d.2.1 | KNNR 8 0126-05 | Wymiana termy elektrycznej 80 l | szt | 3 |  | 0
204 d.2.1 | KNNR 8 0126-05 | Wymiana termy elektrycznej 50l ( terma-dostawa Inwestora) | szt | 3 |  | 0
205 d.2.1 | KNNR 8 0126-06 | Wymiana wężownicy do podgrzewacza wody | szt | 2 |  | 0
206 d.2.1 | KNR 4-02 0142-05 | Wymiana osprzętu pieca kąpielowego - rura spalinowa, kolano i rozeta | szt | 3 |  | 0
207 d.2.1 | KNNR 8 0309-01 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych, Fi 20 mm | miejsce | 3 |  | 0
208 d.2.1 | KNNR 8 0311-01 | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych, wymiana, Fi 20 mm | szt | 2 |  | 0
209 d.2.1 | KNNR 8 0305-01 | Wymiana kurka gazowego przelotowego kulowego mosiężnego, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębnionych | szt | 3 |  | 0
210 d.2.1 | KNNR 8 0305-01 | Wymiana kurka gazowego przelotowego kulowego mosiężnego, o średnicy 20 mm - w bud.niewyodrębnionych | szt | 3 |  | 0
211 d.2.1 | KNNR 8 0306-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, o średnicy 15 - 20 mm | m | 3 |  | 0
212 d.2.1 | KNNR 8 0306-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, o średnicy 25 - 32 mm | m | 3 |  | 0
213 d.2.1 | KNR 4-02 0309-01 | Demontaż podejścia do gazomierza z rury przyłączeniowej o średnicy 20 mm | kpl. | 2 |  | 0
214 d.2.1 | KNNR 4 0308-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, o średnicy przyłącza 20 mm | kpl | 2 |  | 0
215 d.2.1 | KNNR 8 0313-03 | Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 3 |  | 0
216 d.2.1 | KNNR 8 0313-04 | Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego 1- funkcyjnego z rurą spalinową i rozetą ( do c.c.w) | szt | 2 |  | 0
217 d.2.1 | KNNR 8 0313-04 | Wymiana pieca gazowego wieloczeraplnego 2- funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjną) | szt | 2 |  | 0
218 d.2.1 | kalk. własna | Montaż wkładu kominowego 80/125 | szt | 1 |  | 0
219 d.2.1 | KNR 4-02 0313-05 | Wyregulowanie urządzeń gazowych - kuchni 4-palnikowej | szt. | 1 |  | 0
220 d.2.1 | KNR 4-02 0313-01 | Wyregulowanie urządzeń gazowych - pieca kąpielowego | szt | 3 |  | 0
221 d.2.1 | KNR 4-02 0311-03 | Demontaż i ponowny montaż kuchni gazowej 3-, 4-palnikowej z piekarnikiem - dla remontu podłogi - kuchnia gazowa dostawa inwestora | kpl | 2 |  | 0
222 d.2.1 | KNNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt | 1 |  | 0
223 d.2.1 | KNNR 8 0314-06 | Demontaż termy gazowej | szt | 1 |  | 0
224 d.2.1 | KNNR 8 0406-01 | Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego gwintowanego, o średnicy 20 mm - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 2 |  | 0
225 d.2.1 | KNR 0-31 0208-01 analogia | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm - ( montaż tylko głowicy ) | kpl. | 3 |  | 0
226 d.2.1 | KNNR 8 0407-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego mosiężnego, o średnicy 15 mm - w budynkach niewyodrębnionych | szt | 5 |  | 0
227 d.2.1 | KNNR 8 0416-01 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego, o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 T-1 ( 7 elem.)- w bud.niewyodrębnionych | kpl | 3 |  | 0
228 d.2.1 | KNNR 8 0416-02 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego, o powierzchni ogrzewalnej 5,0 m2 TA-1, 10-elem. - w bud.niewyodrębnionych | kpl | 3 |  | 0
229 d.2.1 | KNR 0-31 0206-03 | Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie | szt. | 3 |  | 0
230 d.2.1 | KNR 0-31 0205-01 | Grzejniki stalowe panelowe jednopłytowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm, dł. 400-700 mm montowane na ścianie | szt. | 3 |  | 0
231 d.2.1 | KNR 0-31 0205-07 | Grzejniki stalowe panelowe jednopłytowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm, dł. 1400- 2000 mm montowane na ścianie | szt. | 3 |  | 0
232 d.2.1 | KNNR 8 0419-01 | Wymiana rur przyłącznych o połączeniach gwintowanych, do grzejnika żeliwnego, stalowego, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębnionych | kpl | 3 |  | 0
233 d.2.1 | KNNR 8 0422-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 | kpl. | 3 |  | 0
234 d.2.1 | KNNR 8 0115-01 | Wymiana wodomierza skrzydełkowego, o średnicy 15 mm - w bud.niewyodrębnionych | szt. | 5 |  | 0
235 d.2.1 | KNNR 8 0116-06 | Wstawienie wodomierza skrzydełkowego, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, o średnicy 15 mm | kpl | 5 |  | 0
236 d.2.1 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe - z tworzyw sztucznych o wym. 800x800 mm | kpl. | 5 |  | 0
237 d.2.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż uchwytu i kurtyny brodzika | szt. | 5 |  | 0
238 d.2.1 | KNR-W 2-15 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10 |  | 0
239 d.2.1 | KNNR 4 0301-01 | Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 15 mm | m | 10 |  | 0
240 d.2.1 | KNNR 4 0301-02 | Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 20 mm | m | 10 |  | 0
241 d.2.1 | KNNR 4 0301-03 | Rurociągi z rur stalowych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm | m | 5 |  | 0
242 d.2.1 | KNR-W 2-15 0405-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 10 |  | 0
243 d.2.1 | KNR-W 2-15 0405-06 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 10 |  | 0
244 d.2.1 | KNR-W 4-02 0509-05 analogia | Wymiana kurka spustowego (odpowietrznik automatyczny do pionów c.o. o śred. 15 mm) | szt. | 5 |  | 0
245 d.2.1 | KNR 4-02 0105-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm | msc. | 5 |  | 0
246 d.2.1 | KNR-W 4-02 0201-03 | Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm | msc. | 3 |  | 0
247 d.2.1 | KNR 4-02 0202-08 | Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm | szt. | 2 |  | 0
248 d.2.1 | KNR 4-02 0204-01 | Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawa cementowa | szt. | 2 |  | 0
249 d.2.1 | KNR 7-07 0101-01 analogia | Pompy cyrkulacyjne 25-40 mm | kpl. | 2 |  | 0
250 d.2.1 | KNR 4-03 0908-01 analogia | Montaż sterownika pompy cyrkulacyjnej | szt. | 2 |  | 0
251 d.2.1 | KNR-W 2-15 0312-01 analogia | Filtry gazowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 5 |  | 0
252 d.2.1 | KNR 2-15 0426-03 | Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 16 dm3 | szt. | 3 |  | 0
253 d.2.1 | KNR 2-15 0121-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 | kpl. | 3 |  | 0
254 d.2.1 | KNR 0-35 0120-04 | Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące, współpracujące z kotłami grzewczymi, poj. do 100 dm3 | szt. | 5 |  | 0
255 d.2.1 | KNNR 4 0207-01 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 50 mm | m | 5 |  | 0
256 d.2.1 | KNR 4-02 0210-02 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | 2 |  | 0
257 d.2.1 | KNR 4-02 0210-04 | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | 5 |  | 0
258 d.2.1 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 5 |  | 0
259 d.2.1 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 5 |  | 0
260 d.2.1 | KNR 4-02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt. | 3 |  | 0
261 d.2.1 | KNR 4-02 0215-01 analogia | Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 50 mm | szt. | 5 |  | 0
262 d.2.1 | KNR 4-02 0215-01 | Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm | szt. | 2 |  | 0
263 d.2.1 | KNR 4-02 0311-02 | Wymiana kuchni gazowej 2-palnikowej na gaz propan-butan wraz z butlą /wsp. do R=0,50/ | kpl | 3 |  | 0
264 d.2.1 | KNR-W 2-15 0308-01 | Przyłącze elastyczne do kuchenki gazowej - anal. | kpl. | 5 |  | 0
265 d.2.1 | kalk. własna | Montaż kuchenki elektrycznej 2-płytowej | szt | 2 |  | 0
266 d.2.1 | KNR-W 2-15 0142-03 | Montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 200 x 250 mm ( dla wodomierza) | szt. | 2 |  | 0
267 d.2.1 | KNR-W 2-02 1208-03 analogia | Montaż uchwytu uchylnego dla niepełnosprawnych - metalowy malowany na biało, l= 4 m. | m | 3 |  | 0
268 d.2.1 | KNR-W 2-02 1208-03 analogia | Montaż uchwytu stałego dla niepełnosprawnych - metalowy malowany na biało, l=4m. | m | 3 |  | 0
269 d.2.1 | KNR-W 2-02 1218-03 analogia | Montaz siedziska prysznicowego składanego dla niepełnosprawnych | szt. | 2 |  | 0
270 d.2.1 | KNR 0-35 0130-04 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm | m | 10 |  | 0
271 d.2.1 | kalk. własna | Włączenie instalacji gazowej wewn. do instalacji zewn. po odcięciu przez gazownię | szt.osp. | 5 |  | 0
272 d.2.1 | KNNR 4 0301-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 5 |  | 0
273 d.2.1 | KNNR 4 0307-01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /instal.z rur stalowych/ | lokal. | 10 |  | 0
274 d.2.1 | KNNR 4 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, o średnicy rurociągu do 65 mm - z rur żeliwnych i stalowych | m | 50 |  | 0
2.2 |  | Roboty instalacyjne elektryczne (CPV-45.31.00.00-3)
275 d.2.2 | KNR 4-03 1116-04 | Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 200 |  | 0
276 d.2.2 | KNR 4-03 1130-02 | Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 4 przyłączanych przewodach | szt. | 60 |  | 0
277 d.2.2 | KNNR 9 0403-09 | Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych z tworzyw sztucznych lub metalowych - przewody do 4 mm2 | szt | 60 |  | 0
278 d.2.2 | KNNR 9 0402-05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych. | szt. | 60 |  | 0
279 d.2.2 | KNNR 9 0401-07 | Demontaż łączników instalacyjnych nieuszczelnionych, podtynkowych | szt. | 60 |  | 0
280 d.2.2 | KNNR 9 0401-07 | Demontaż łączników instalacyjnych nieuszczelnionych, natynkowych. | szt. | 20 |  | 0
281 d.2.2 | KNR 4-03 0304-02 | Wymiana tablic licznikowych na podłożu ceglanym | szt | 10 |  | 0
282 d.2.2 | KNR 4-03 0304-03 | Wymiana tablic licznikowych na betonie | szt. | 10 |  | 0
283 d.2.2 | KNNR 5 1203-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 30 |  | 0
284 d.2.2 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 150 |  | 0
285 d.2.2 | KNNR 5 1207-05 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle | m | 150 |  | 0
286 d.2.2 | KNR 4-03 1001-07 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 60 |  | 0
287 d.2.2 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną, o szerokości do 25 mm | m | 150 |  | 0
288 d.2.2 | KNNR 5 1208-03 | Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną, o szerokości ponad 50 do 100 mm | m | 150 |  | 0
289 d.2.2 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 60 |  | 0
290 d.2.2 | KNR-W 5-08 0114-05 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym | m | 60 |  | 0
291 d.2.2 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 Cu, Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 100 |  | 0
292 d.2.2 | KNR 5-08 0210-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 Cu, Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym | m | 100 |  | 0
293 d.2.2 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al - YDYp 3 x 2,5 mm | m | 100 |  | 0
294 d.2.2 | KNR 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al - YDYp 3 x 4,0 mm | m | 100 |  | 0
295 d.2.2 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt | 100 |  | 0
296 d.2.2 | KNR 5-08 0301-24 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, beton | szt | 40 |  | 0
297 d.2.2 | KNR 5-08 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 40 |  | 0
298 d.2.2 | KNNR 5 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm pojedyncze | szt. | 100 |  | 0
299 d.2.2 | KNNR 5 0308-03 | Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - 2P+Z, 10/16A, 250V | szt. | 100 |  | 0
300 d.2.2 | KNNR 5 0306-02 | Montaż na gotowym podłożu w puszce instalacyjnej, łaczników podtynkowych rodzaju łącznik klawiszowy 1 bieg. | szt | 20 |  | 0
301 d.2.2 | KNNR 5 0306-03 | Montaż na gotowym podłożu w puszce instalacyjnej, łaczników podtynkowych rodzaju łącznik świecznikowy | szt | 20 |  | 0
302 d.2.2 | KNR 5-08 0206-02 | Przewody izolowane jednożyłowe układane pod tynkiem, przewody o przekroju przewodów do 10 mm2 /analogia/ DY 4 - instalacja wyrównawcza | m | 40 |  | 0
303 d.2.2 | KNNR 5 0613-02 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm | szt | 10 |  | 0
304 d.2.2 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 10 |  | 0
305 d.2.2 | KNR 5-08 0401-10 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w betonie - do 4 otworów - pod rozdzielnice | szt | 10 |  | 0
306 d.2.2 | KNNR 5 0404-01 | Montaż tablic mieszkaniowych o masie do 10 kg | szt. | 10 |  | 0
307 d.2.2 | KNNR 5 0407-01 | Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S191 C-25A | szt. | 10 |  | 0
308 d.2.2 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S191 B10-20A | szt. | 10 |  | 0
309 d.2.2 | KNNR 5 0407-03 | Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego wyłączniki przeciwporażeniowe - P 191 25A/30mA, 230 V | szt. | 10 |  | 0
310 d.2.2 | KNNR 5 0407-03 + KNNR 5 0407-01 | Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego - wyłączniki przeciwporażeniowe zespolone 230 V - w pomieszczeniach kąpielowych. | szt. | 10 |  | 0
311 d.2.2 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 50 |  | 0
312 d.2.2 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar | szt. | 30 |  | 0
313 d.2.2 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 30 |  | 0
314 d.2.2 | KNNR 5 1305-01 | Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza próba | prób. | 20 |  | 0
315 d.2.2 | KNR 4-03 1201-02 | Przedzwonienie brzęczykiem przewodów | przew. | 20 |  | 0
316 d.2.2 | KNR-W 5-08 0406-02 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy | szt | 10 |  | 0
317 d.2.2 | KNR-W 5-08 0406-01 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa | szt | 5 |  | 0
[5 empty] | Cena NETTO | 0
[5 empty] | VAT 8% | 0
[5 empty] | Cena BRUTTO | 0
|  | Wskaźniki cenotwórcze na podstawie których sporządzono kosztorys ofertowy |  |  | RG
KP
Z
Uwaga !
Koszotrys ofertowy należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Sporządzenie kosztorysu ofertowego - należy wypełnić żółte pola