Szp/FZ-176/ZP –130/ 454 /2022 Wrocław, dnia 12.05.2022 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treści zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: ***„Dostawa opatrunków”.***

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie 1 - **dotyczy pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

***Odpowiedź: TAK, Zamawiający miał na myśli gazę o pow. 1 m 2.***

Pytanie 2 - **dotyczy pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m2?

***Odpowiedź: TAK, Zamawiający miał na myśli gazę o pow. ½ m 2.***

Pytanie 3**- dotyczy pakiet 1 poz. 6, 10,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu jednostkowym papier-folia posiadających samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej oraz pakowanych zbiorczo w kartonik?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 4 - **dotyczy pakiet 3 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 8-12 minut?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 5 **- dotyczy pakiet 3 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 sztuka
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski(rodzaj pakowania oraz długość)***

Pytanie 6 **- dotyczy pakiet 3 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 4m?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski(rodzaj pakowania oraz długość)***

Pytanie 7 **- dotyczy pakiet 4 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące tkane?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 8 **– dotyczy pakiet 4 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące wykonane
z wiskozy (41%) i poliamidu (59%)?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 9 – **dotyczy pakiet 4 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące o rozciągliwości min. 80%?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 10 – **dotyczy pakiet 4 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące wykonane
w 100% z wiskozy, produkowane techniką dzianą w formie nieelastycznej taśmy
z zakończonymi niestrzępiącymi się brzegami?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 11**- dotyczy pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski w rozmiarze 5cm x 4m?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozmiary opasek w zakresie pakietu 4 pozycja 1***

Pytanie 12**- dotyczy pakiet 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opaski w rozmiarze 15cm x 4m?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozmiary opasek w zakresie pakietu 4 pozycja 3***

Pytanie 13 – **dotyczy pakiet 4, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące wykonane
z bawełny (55%), poliamid (43%) i spandexu (2%)?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 14 – **dotyczy pakiet 4, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące o elastyczności min 125%?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 15 – **dotyczy pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski w rozmiarze 8cm x 4m?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany rozmiar z zachowaniem pozostałych parametrów.***

Pytanie 16 – **dotyczy pakiet 4, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany rodzaj opakowania.***

Pytanie 17 – **dotyczy pakiet 4, pozycja 8-10**

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane
a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany rodzaj opakowania.***

Pytanie 18 – **dotyczy pakiet 4, pozycja 11-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski.***

Pytanie 19 – **dotyczy pakiet 4, pozycja 11-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie wiązania 5-6 minut?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski.***

Pytanie 20- **dotyczy pakiet 4, pozycja 11-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski z gazy 20-nitkowej?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski.***

Pytanie 21- **dotyczy pakiet 4, pozycja 11-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie moczenia ok. 5 sekund?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 22- **dotyczy pakiet 4, pozycja 11-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski paskowane a’1 sztuka
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany rodzaj opakowania.***

Pytanie 23- **dotyczy pakiet 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 1,5-3,5cm dedykowany na dłoń oraz stopę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rękawy siatkowe.***

Pytanie 24- **dotyczy pakiet 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 2,5-4,5cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rękawy siatkowe.***

Pytanie 25- **dotyczy pakiet 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 4,0-6,0cm dedykowany na głowę, ramię, podudzie i kolano?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rękawy siatkowe.***

Pytanie 26- **dotyczy pakiet 5, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 5,0-9,5cm dedykowany na udo, głowę i biodro?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rękawy siatkowe.***

Pytanie 27- **dotyczy pakiet 5, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 6,5-13,5cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rękawy siatkowe.***

Pytanie 28- **dotyczy pakiet 5, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 8,0-14,0cm dedykowany na klatkę piersiową i brzuch?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rękawy siatkowe.***

Pytanie 29- **dotyczy pakiet 6, pozycja 1-7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów jałowych z centralnym opatrunkiem pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 30- **dotyczy pakiet 7, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na przeźroczystej porowatej folii nawinięty na rolkę bez bocznego zabezpieczenia?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane przylepce.***

Pytanie 31- **dotyczy pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’24 sztuki z podaniem ceny za 1 sztukę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane przylepce.***

Pytanie 32- **dotyczy pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane przylepce.***

Pytanie 33- **dotyczy pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’6 sztuki z podaniem ceny za 1 sztukę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane przylepce.***

Pytanie 34- **dotyczy pakiet 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu w przypadku wezwania. Są to wyroby przygotowane zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenia próbek niesterylnych.***

Pytanie 35- **dotyczy pakiet 8, poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów
z tupferami z gazy 17-nitkowej?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 36- **dotyczy pakiet 8, poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych do transportu w karton?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 37- **dotyczy pakiet 8, poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów
z etykietą z wypisanym składem umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zestawu?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 38- **dotyczy pakiet 8, poz. 2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów
z chustami z gazy 17-nitkowej?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 39- **dotyczy pakiet 8, poz. 2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów
z komponentami umieszczonymi w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy, bez kartonowego pudełka?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 40- **dotyczy pakiet 9, poz. 1-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 41- **dotyczy pakiet 9, poz. 1-6**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę bez bocznego zabezpieczenia?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 42- **dotyczy pakiet 9, poz. 1,4,7**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’24 sztuki z podaniem ceny za 1 sztukę?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 43- **dotyczy pakiet 9, poz. 2,5,8**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 44- **dotyczy pakiet 9, poz. 3,6,9**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’6 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 45- **dotyczy pakiet 10, poz. 1-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane przylepce.***

Pytanie 46- **dotyczy pakiet 10, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane plastry.***

Pytanie 47- **dotyczy pakiet 11, poz. 7-8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane parą wodną?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany rodzaj sterylizacji.***

Pytanie 48- **dotyczy pakiet 11, poz. 7-8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’20 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 49- **dotyczy pakiet 11, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17-nitkowe, 16-warstwowe w rozmiarze 10cm x 10cm pakowane a’10 sztuk?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 50- **dotyczy pakiet 14, poz. 1-6, 10-12**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu w przypadku wezwania. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu.***

Pytanie 51- **dotyczy pakiet 14, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu poniższym składzie, zapakowany do transportu w karton

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

15 x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm

1 x Miska nerkowata 12cm x 18cm

1 x Kompres wysokochłonny, włókninowo-celulozowy 20cm x 25cm?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 52- **dotyczy pakiet 14, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo foliowy
z możliwością dołączenia dodatkowego pojemnika plastikowego do zestawu

1 Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 Pęseta ADSON metalowa 12cm

6 Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 13cm

1 Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową

1 Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 Strzykawka 3-częściowa 10 ml Luer Lock?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 53- **dotyczy pakiet 14, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo foliowy

3 Tupfer gazowy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm

1 Pęseta anatomiczna metalowa 14cm

1 Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 54- **dotyczy pakiet 14, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ostrzem prostym nr 11, rozmiar 4,4 cm? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 55- **dotyczy pakiet 14, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu
o poniższym składzie zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo foliowy

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

4 Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

5 Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

1 Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 Pęseta plastikowa niebieska 13cm

2 Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M

1 Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm

1 Żel do znieczulenia błon śluzowych w strzykawce 6ml

1 Strzykawka z wodą i gliceryną 10ml?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 56- **dotyczy pakiet 14, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu
o poniższym składzie zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo foliowy

1 Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 Peseta plastikowa zielona 13cm

6 Tupfer gazowy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm

1 Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 57- **dotyczy pakiet 14, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu
o poniższym składzie, zapakowany do transportu w karton

1 Pęseta plastikowa niebieska 13cm

2 Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 20cm

15 Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm

6 Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 58- **dotyczy pakiet 14, poz. 7-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w kolorze niebieskim?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane wyroby.***

Pytanie 59- **dotyczy pakiet 14, poz. 7-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet sterylizowanych radiacyjnie?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane wyroby.***

Pytanie 60- **dotyczy pakiet 14, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane wyroby.***

Pytanie 61- **dotyczy pakiet 14, poz. 10,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stół narzędziowy (opakowanie zestawu) o wymiarach 120 x 90 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane wyroby.***

Pytanie 62- **dotyczy pakiet 14, poz. 10,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą 120 x 170 cm z trójwarstwowej włókniny SMS, otwór przylepny o śr. 12 cm umieszczony decentralnie (w miejsce serwety 2-warstwowej PP+PE 150 x 100 cm, otwór przylepny 10 cm decentralnie)?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 63- **dotyczy pakiet 14, poz. 10,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z imadłem chirurgicznym Mayo Hegar 13 cm (zamiast 12 cm)?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy.***

Pytanie 64- **dotyczy pakiet 14, poz. 10,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z opatrunkiem z folii 10 x 15 cm (zamiast 10 x 14 cm)?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy.***

Pytanie 65- **dotyczy pakiet 14, poz. 10,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z kleszczykami min. 18 cm (zamiast 19 cm)?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy.***

Pytanie 66- **dotyczy pakiet 14, poz. 10,11,12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z tupferami 20 x 20 cm z gazy 17-nitkowej (zamiast 24 x 24 cm 20 nitek)?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 67- **dotyczy pakiet 14, poz. 10,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z fartuchami chirurgicznymi typu standard?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 68- **dotyczy pakiet 14, poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem plastikowym 120ml, ok. 8,8 x 3,5 cm, przeźroczysty z podziałką?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy.***

Pytanie 69- **dotyczy pakiet 14, poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą epiduralną przylepną 75 x 90 cm, otwór eliptyczny 10 x 15 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy.***

Pytanie 70- **dotyczy pakiet 14, poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem plastikowym 3-komorowym, 19,5 x 13 x 3,5 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 71- **dotyczy pakiet 17, poz. 3-4**

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1m2?

***Odpowiedź: TAK, Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1m2***

Pytanie 72- **dotyczy pakiet 17, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści gazę jałową bez nitki rtg?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 73- **dotyczy pakiet 17, poz. 4**

Czy Zamawiający ma na myśli 13 000 sztuk gazy?

***Odpowiedź: TAK, Zamawiający ma na myśli 13 000 sztuk gazy.***

Pytanie 74- **dotyczy pakiet 17, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę niepoddaną praniu wstępnemu?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 75- **dotyczy pakiet 17, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17-nitkową, 4-warstwową w rozmiarze 45cm x 70cm pakowaną a’5 sztuk?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

Pytanie 76- **dotyczy pakiet 17, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści gazę jałową 17-nitkową w rozmiarze 10cm x 10cm o powierzchni 1m2 po rozłożeniu?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gazę jałową 17-nitkową w rozmiarze 10cm x 10cm o powierzchni 1m2 po rozłożeniu.***

Pytanie 77- **dotyczy pakiet 18**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu w przypadku wezwania. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbek niesterylnych.***

Pytanie 78- **dotyczy pakiet B**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru opatrunku do mocowania kaniul +/-0,5 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru opatrunku do mocowania kaniul.***

Pytanie 79- **dotyczy pakiet B**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 2 szt maski medycznej?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu z 2 szt maski medycznej.***

Pytanie 80- **dotyczy pakiet 21, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek podtrzymujących dzianych pakowanych w opakowanie papierowe?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany rodzaj opakowania.***

Pytanie 81- **dotyczy pakiet 23, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny lignina 1kg.***

Pytanie 82- **dotyczy pakiet 23, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny gaza 1 mb.***

Pytanie 83- **dotyczy pakiet 25, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z regulowanym otworem przylepnym 6 x 8 cm, rozmiar taśmy lepnej 12 x 14 cm. Serweta pakowana a’150 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*