|  |  |
| --- | --- |
| Poznań, 30 sierpnia 2023 r. |  |

K-292-4-1007/23

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Montaż urządzeń wspomagających otwieranie drzwi oraz instalacja systemu powiadamiania/przywoływania pomocy dla osób niepełnosprawnych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ZP/039/23),** prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

**Pytanie nr 1**

„Wnioskujemy o wykreślenie z Przedmiaru Robót pozycji 8. To jest:

„Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z profili aluminiowych w kolorze RAL 7016 - dostawa i montaż drzwi z ościeżnicą wraz z pełną obróbka ościeży”. Z informacji uzyskanej podczas wizji lokalnej, dostawa i montaż drzwi wykonany zostanie w zakresie Zamawiającego.”

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że pozycja nr 8 w przedmiarze dla budynku C nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 2**

„Prosimy o informację, czy wskazany w przedmiarze profil stalowy ma zostać zamontowany w stanie surowym, czy należy go pomalować? Jeśli profil należy pomalować, czy są jakieś wymagania co do jego koloru i technologii malowania?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że wskazany w przedmiarze profil stalowy ma zostać pomalowany proszkowo we wskazanym wykonawczo przez Zamawiającego kolorze RAL.

**Pytanie nr 3**

W celu uniknięcia wymiany oraz przeróbki drzwi zabytkowych, czy Zamawiający zgadza się, aby zablokować w

nich język zamka? Wyłączenie działania klamki wymagane jest, aby zainstalowany na drzwiach system

spełniał swoje zadanie.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza blokadę zamka w drzwiach, które tego wymagają.

**Pytanie nr 4**

Wszyscy producenci systemów wspomagania otwierania ciężkich drzwi wymagają wykonywania okresowych serwisów urządzeń w celu utrzymania gwarancji. Czy koszt okresowych serwisów urządzeń ma zostać skalkulowany w całym okresie gwarancji w ramach tego zamówienia, czy koszty te będą pokrywane z innego budżetu?

**Odpowiedź**

Koszt okresowych serwisów urządzeń w trakcie trwania gwarancji pozostaje po stronie Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie urządzeń takiego producenta, który posiada minimum 3 niezależne serwisy posiadające autoryzację do wykonywania takich przeglądów.