## Arkusz1
Formularz asortymentowo- cenowy/Opis Przedmiotu Zamówienia | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp | Rodzaj produktu, pojemność w ml | średnica mm | Nazwa handlowa | Ilość 24 m-ce (szt.) | Numer katalogowy | Ilość opak. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto*
1 | Probówka do biochemii, 1-1,5 | 8,0-9,0 |  | 3150
2 | Probówka do biochemii, 2,5-3 | 13-14 |  | 80000
3 | Probówka do biochemii, 4,5 – 5 | 13-14 |  | 130000
4 | Probówka do morfologii, 1-1,5 | 8,0-9,0 |  | 3150
5 | Probówka do morfologii,1,5-2,0 | 11 mm-12mm |  | 145800
6 | Probówka do morfologii 4,5-4,9 | 13-14 |  | 33000
7 | Probówka do koagulologii, 1-1,5 | 8,0-9,0 |  | 1000
8 | Probówka do koagulologii, 2,5-3 | 13-14 |  | 60000
9 | Probówka do koagulologii, 1,5-2,0 | 13-14 |  | 250
10 | Probówka do glukozy 2,5-3 | 13-14 |  | 1600
11 | Probówka do różnicowania małopłytkowości z EDTA, 2,5-3 | 11,0-12,0 |  | 500
12 | probówka do OB. 1,5-2,0 | 11,0-12,0 |  | 12000
13 | pipeta kalibrowana do probówki OB. poz 12 |  |  | 12000
14 | Probówka z heparyną litową 2,5-3 | 13-14 |  | 100
15 | Igły systemowe:
| Igły systemowe 0,7;0,8;0,9;x do 38mm, 0,8 x do25mm |  |  | 136500
16 | Igły motylkowe kompatybilne z systemem z drenem :0,8, 0,9
1500
17 | Adapter do końcówki Luer |  |  | 65000
18 | Adapter na końcówkę Luer |  |  | 100
19 | Adapter na posiew |  |  | 300
20 | igła motylkowa na posiew z Adapterem pakowanym łącznie z drenem do 200 mm |  |  | 800
21 | Adapter do rozmazów z łopatką |  |  | 2000
22 | Mikrometoda do morfologii do 300 µl z kapilarą |  |  | 300
23 | Mikrometoda do biochemii do 300 µl z kapilarą |  |  | 300
24 | Strzykawka do gazometrii z HE-Li, zbalansowana Ca do 2 ml z filtrem odpowietrzajacym | 11,0-12,0 |  | 26000
25 | Zestaw do gazometrii PET z krwi włośniczkowej 125 µl, (kapilara, zatyczki, mieszadła) |  |  | 14000
26 | Magnesy do gazometrii kapilarnej |  |  | 20
27 | staza automatyczna |  |  | 150
28 | staza jednorazowa |  |  | 500
29 | igła motylkowa bezpieczna 0,8; 0,9 mm x dren do 800 mm |  |  | 400
30 | igły systemowe 0,7;0,8;0,9; x 38 mm bezpieczna |  |  | 500
31 | statyw na 50 probówek o średnicy 13 mm autoklawowalny |  |  | 10
32 | nakłuwacz do drenów z mocowaniem do środka probówki serologicznej o śr.11-13 mm , w formie korka rozporowego, eliminujacy ryzyko rozlania krwi i efekt aerozolowy |  |  | 1000
33 | nakłuwacze nożykowe do krwi włośniczkowej, głebokość wkłucia do 1,6 mm, objetość pobranej krwi do 0,5ml |  |  | 1000
34 | nakłuwacze nożykowe do krwi włośniczkowej, głebokość wkłucia do 1,2 mm, objetość pobranej krwi co najmniej 0,1ml |  |  | 1000
35 | Probówka 5 ml PP 75x12 mm ze skalą sterylna |  |  | 4000
Razem:
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość Vat = wartość brutto
Wymagane parametry techniczne:
1. Wymagane probówki plastikowe.
2. Pobranie materiału sposobem aspiracyjnym- przez odciąganie tłoka lub próżniowym- przez wytworzenie próżni.
3.Wystandaryzowana próżnia- zapewnia zawsze pobranie objętości deklarowanej przez producenta.
4. W systemie dostępne elementy umożliwiające połączenie ich z istniejącymi wkłuciami.
5. Adaptery i igły systemowe pakowane pojedynczo- sterylne.
6. Silikonowane wnętrza igieł zapobiegające wykrzepianiu podczas pobierania do kilku probówek.
7. Cały asortyment musi pochodzić od jednego producenta.
Zamawiający celem przetestowania, dokonania oceny jakości i zgodności z wymogami SWZ wymaga dostarczenia wraz z ofertą min.
po 5 sztuk próbek z każdej pozycji, z wyjątkiem pozycji 25,26,27,28 oraz 31. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie potwierdzające,
czy etykiety na probówkach umożliwiają opisanie próbki każdym rodzajem długopisu, nie wyłączając bezalkoholowych tuszy.
………………………………………… |  |  |  |  | ……………………………………………….
miejscowość i data |  |  |  | Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy