## Arkusz1
Najpóźniej w dniu składania ofert należy złożyć PRÓBKI:
Pakiet nr 1 poz. 1- jedno opakowanie a'100 szt. rozmiar 6,5
Pakiet nr 1 poz. 2-4 - jedno opakowanie a'100 szt. rozmiar S lub M
Pakiet nr 2 poz. 1-2- po 5 par rozmiar 7 lub 7,5
poz. 3-7 - 5 par rozmiar 7 lub 7,5
Zgodnie z rozdziałem III pkt 3 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek:
3.1. | Próbki (najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10:00) odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu próbek zgodnie z rozdziałem VI SIWZ FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT pkt. 4.4. Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice (dział zamówień publicznych p. 208-209; osoby upoważnione do przyjęcia próbek: Anna Tuszkiewicz – Rudnik, Katarzyna Tyborska, Joanna Narloch, Agnieszka Chmielewska)
Do oferty należy załączyć wyniki badań producenta lub niezależne (EN 455) nie starsze niż z 2018 r.potwierdzające parametry techniczne rękawic tj.(AQL,długość, grubość,siła zrywu, zawartość protein - dotyczy lateksu)dla Pakietu nr. 1 poz.2-4 ,Pakiet nr.2 poz. 1,2.
Dla pakietu nr 2 poz. 3-7 karta techniczna producenta nie starsza niż z 2018 r.
UWAGI DO PAKIETÓW:
Zgodnie z rodziałem III SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających jakość wyrobów (atesty, certyfikaty itp.) w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówenia.
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot dostawy | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1. | Rękawice niejałowe lateksowe bezpudrowe,kształt anatomiczny ( zróżnicowane na prawą i lewą dłoń),opakowanie 100 szt. z dwoma otworami do osobnego pobierania rękawic ( osobno prawa rękawica , osobno lewa rękawica teksturowane min. na końcach palców, mankiet wydłużony równomiernie rolowany, długość rękawicy min. 280 mm, grubość na palcu 0,15 mm ( ścianka pojedyncza), AQL ≤1,5, siła zrywu przed starzeniem min. 6N, zgodne z normami EN 455(1-4),EN ISO 15223-1, EN 1041 , EN ISO 13485. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. Rozmiar 6,5, 7,5, 8,5 - do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 2000
2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, wolne od akceleratorów chemicznych, mikroteksturowane z teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, mankiet równomiernie rolowany, długość rękawicy min. 240 mm, grubość rękawicy od 0,10 do 0,12 mm (ścianka pojedyncza) , AQL ≤1,0 (informacja o poziomie AQL fabrycznie naniesiona na opakowaniu), Przebadane zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1 na min. 12 substancji chemicznych nie będących cytostatykami na min. 3 poziomie ochrony. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Przebadane na przenikanie min. 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05. Dopuszczone do kontaku z żywnością. Rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III. Opakowanie a' 100 szt., rozmiar od XS do XL ( rozmiar do wyboru zamawiającego). | op. | 62000
3. | Rękawice lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, o uniwersalnym kształcie, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem AQL ≤ 1,0; długość min. 240 mm, grubość palca rękawicy od 0,13 mm do 0,15 mm( ścianka pojedyncza), zawartość protein maksymalnie 30 µg/g, zgodne z normą EN 455, EN 420. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej w KAT III, Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Przebadane zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1 na min. 12 substancji chemicznych nie będących cytostatykami. Dopuszczone do kontaku z żywnością. op.x 100 szt. rozmiar XS, S, M, L, XL (rozmiar do wyboru zamawiającego) | op. | 23000
4. | Rękawice nitrylowe z długim mankietem o grubszych ściankach - grubość palca od 0,14 mm do 0,16 mm ( ścianka pojedyncza) , długość rękawicy min.280 mm, mikroteksturowana na całej powierzchni lub teksturowaną na końcach palców. AQL ≤1,0. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej KAT III, zgodne z normami EN 455, EN 420. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Przebadane na przenikanie min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05. Przebadane zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1 na min. 6 substancji chemicznych nie będących cytostatykami na min. 6 poziomie ochrony. Wolne od akceleratorów chemicznych. Dopuszczone do kontaku z żywnością. op.x 100 szt. rozmiarXS, S, M, L, XL (rozmiar do wyboru zamawiającego). | op. | 3000
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot dostawy | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe o anatomicznym kształcie, pudrowane; długość rękawicy min. 285 mm, teksturowane, AQL ≤0,65, zawartość protein maksymalnie 50 µg/g, grubość na palcu min.0,23 -0,24 mm ( ścianka pojedyncza), mankiet rolowany wywinięty rękawice nie moga być dodatkowo składane w połowie .Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III. Rozmiar od 6 do 9 (rozmiar do wyboru zamawiającego). Opakowanie zewnętrzne foliowe. | para | 24000
2. | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą bezlateksową (np. Polimer); AQL ≤ 0,65, długość rękawicy min. 285 mm, teksturowane,zawartość protein maksymalnie 20 µg/g, grubość na palcu min. 0,23 - 0,24 mm ( ścianka pojedyncza) , mankiet rolowany wywinięty rękawice nie moga być dodatkowo składane w połowie .Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III. Rozmiar od 6 do 9(rozmiar do wyboru zamawiającego). Opakowanie zewnętrzne foliowe. | para | 120000
3. | Rękawice jałowe neoprenowe do przygotowywania cytostatyków, zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej w KAT III,testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach, przebadane zgodnie z ASTM D 6978 na przenikalność następujących cytostatyków najczęciej przygotowywanych w pracowni ( fluorouracyl, etoposyd, paklitaksel, ifosfamide, vincristine sulfate, methotrexate, decarbazine,carmustine, cyclophosphamide, doxorubicin hydrochloride ), chlorowane i pokryte silkonem na zewnątrz, wewnętrzna powierzchnia poliuretanowa pokryta silikonem, AQL ≤ 1,0 długość rękawicy min.300 mm, prosty mankiet, rękawice nie moga być dodatkowo składane w połowie, zgodne z normą EN 374, EN 420. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar od 6 do 9 (rozmiar do wyboru zamawiającego) , opakowanie zewnętrzne foliowe | para | 1700
4. | Rękawice ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe - grubość ścianki palca 0,33 mm, zawartość protein maksymalnie 37 ug/g, długość min. 295, AQL ≤1,0, kolor brązowy ( eliminacja refleksu i odblasku) chlorowane , obustronnie silikonowane z wewnętrzną warstwą poliuretanową,powierzchnia teksturowana, równomiernie rolowany i wzmocnony mankiet z taśmą adhezyjną, kształt anatomiczny ze zróżnicowaniem na prawa i lewą dłoń, rozmiar od 6 do 9 (rozmiar do wyboru zamawiającego), opakowanie zewnętrzne foliowe. | para | 17000
5. | Rękawice chirurgiczne jałowe bezpudrowe syntetyczne - neoprenowe, grubość palca 0,160 mm, długość min. 300, AQL ≤0,65, chlorowane, obustronnie silikonowane z wewnętrzną warstwą poliuretanową,powierzchnia lekko teksturowana,mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, kształt anatomiczny ze zróżnicowaniem na prawa i lewą dłoń. Przebadane i odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar od 6 do 9 (rozmiar do wyboru zamawiającego). Opakowanie zewnętrzne foliowe. | para | 200
6. | Rękawice sekcyjne, bezpudrowe, długość min.300 mm, grubość rękawicy 0,43 mm ( ścianka pojedyncza), AQL ≤ 1,0 zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej w KAT III, gładko zakończony mankiet bez rolowanego brzegu . Zgodne z normą EN 374, EN 388 , EN 420. Opakowanie zewnętrzne foliowe., rozmiar 6,5-7, 7,5-8 (rozmiar do wyboru zamawiającego.) | para | 720
7. | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor biały, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość średnia na palcu 0.230 mm, średnia na dłoni 0.205 mm (ścianka pojedyncza, siła zrywu przed starzeniem min. 16 N oraz średnia po starzeniu 18 N poziom protein lateksu maksymalnie 37 µg/g, posiadające AQL ≤1.0, rękawice oznakowane jako wyrób medyczny w klasie IIa , oraz Środkek Ochrony Indywidualnej kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374--1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), | para | 300
rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), rękawice badane na zawartość pozostałości chemicznych (akceleratorów chemicznych), oznakowane datą produkcji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Rozmiar od 6,5 do 8,5 (rozmiar do wyboru zamawiającego)
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy