## Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do postępowania - formularz cenowy
Do: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn Nawiązując do zapytania ofertowego na „dostawę aparatu do badań uroflowmetrycznych z wyposażeniem” niniejszym składam ofertę na realizację ww. dostawy za ryczałtową cenę:
W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: -cena jednostkowa netto oraz stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie, przy czym wartość netto i wartość brutto jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). Dodatkowo należy uzupełnić kolumny: - producent - model - nr katalogowy - nazwa handlowa
L.p. | Przedmiot zamówienia | jedn. miary | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | producent | model | nr katalogowy | nazwa handlowa
1. | Uroflowmetr wagowy: - czujnik wagowy uroflowmetru - pojemniki na mocz (minimum 2 sztuki) - lejek - krzesło mikcyjne | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Laptop z oprogramowaniem do bezprzewodowego przesyłania danych | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Drukarka USB | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | wartość VAT: | 0
L.p. | Wymagania techniczne |  |  | Wartość wymagana |  |  |  | Wartość Oferowana (należy uzupełnić)
1 | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2022 rok |  |  | TAK
2 | Pomiary przepływu moczu w czasie rzeczywistym |  |  | TAK
3 | Zakres pomiarowy objętości minimum od 0 do 1000 ml z dokładnością +/- 2% |  |  | TAK/podać
4 | Zakres pomiarowy przepływu od 0 do 50 ml/s z dokładnością +/- 5% |  |  | TAK
5 | Aparat można stosować w przypadku pacjentów płci męskiej lub żeńskiej |  |  | TAK
6 | Przepływomierz posiada w pełni automatyczne funkcje, dzięki czemu pacjent może rozpocząć mikcję w swoim czasie. |  |  | TAK
7 | Zasilanie sprzętu bateryjne |  |  | TAK
8 | Bezprzewodowa komunikacja bluetooth |  |  | TAK
9 | Wymaga się aby raport z badania zawierał: - Wykres przebiegu mikcji; - Data; - Czas badania; - Czas przepływu; - Czas do Max przepływu; - Średni czas przepływu; - Objętość mikcji; - Miejsce na Informacje o przebiegu badania; - Miejsce na informacje o danych tele-adresowych miejsca wykonania badania. |  |  | TAK
10 | Raporty z wykonywanych badań z możliwością eksportu danych do formatu pdf, możliwość archiwizacji i wydruku |  |  | TAK
11 | Waga urządzenia poniżej 0,5 kg |  |  | TAK/podać
12 | Wskaźniki świetlne połączenia bluetooth i zasilania bateryjnego |  |  | TAK
13 | Na wyposażeniu ładowarka sieciowa |  |  | TAK
14 | Instrukcja w języku polskim |  |  | TAK
15 | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  | TAK
16 | Gwarancja 24 miesiące. W trakcie trwania gwarancji wykonanie 2 przeglądów jeśli urządzenie wymaga przeglądów. |  |  | TAK
17 | Drukarka o minimalnych parametrach: - Monochromatyczna drukarka laserowa, - Wbudowana łączność Wi-Fi, - Rozdzielczość min 600 x 600 dpi, - Prędkość druku: do 20 str/min, rozmiar papieru A4 |  |  | TAK
18 | Laptop o minimalnych parametrach: - Windows 11, 64 bit - Procesor intel I3, 2 GHz - Rozmiar ekranu 15” - Pamięć RAM 4 GB - Dysk twardy SSD 120 GB - Zintegrowana karta Bluetooth, WiFi - Zainstalowane oprogramowanie do obsługi uroflometru |  |  | TAK
.................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)