## Zał.2 - Arkusz asort.-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do diagnostyki laboratoryjnej wykonywanej w Centralnym Laboratorium Klinicznym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie wraz z dzierżawą sprzętu do pomiaru sedymentacji krwi.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L. p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Wymagana ilość j. m./36 msc | Cena netto za j. m. [w zł] | Wartość netto [w zł] (kol. 4*5) | VAT [ %] | Cena brutto za j. m. [w zł] | Kwota VAT [w zł] (kol. 6*7) | Wartość brutto [w zł] (kol. 6+9)
1. | Probówka do analizy surowicy krwi o pojemności 4,8 do 5 ml z aktywatorem wykrzepiania o wymiarach 13 x 90-95 [mm], | szt. | 2400 |  |  | 8
2. | Probówka do analizy surowicy krwi z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o pojemności 2,5 - 3,5 ml l o wymiarach 13 x 60 -75 [mm] i czasem wykrzepiania do 30 minut, | szt. | 2000 |  |  | 8
3. | Probówka do analizy surowicy krwi o pojemności od 8,0 do 10 ml z aktywatorem wykrzepiania o wymiarach 16 x 90- 100 [mm], | szt. | 2000 |  |  | 8
4. | Probówka do analizy surowicy krwi z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o pojemności od 4,8 do 5 ml o wymiarach 13 x 80- 100 [mm] i czasem wykrzepiania do 30 minut, opak. o zaw. 100 szt. | szt. | 100000 |  |  | 8
5. | Probówki do analizy osocza z heparyną litową o pojemności 5,5-7,5 ml o wymiarach 15 x 90- 100 [mm], | szt. | 4000 |  |  | 8
6. | Probówki do analizy morfologicznej krwi o pojemności 2 - 3 ml z K2EDTA lub K3EDTA o wymiarach 13 x 75 [mm], | szt. | 90000 |  |  | 8
7. | Probówki do analizy koagulologicznej o pojemności 2 - 3 ml z buforowanym cytrynianem sodu 3,2% o wymiarach 13 x 75 [mm] | szt. | 35000 |  |  | 8
8. | Probówki do oznaczenia glukozy i mleczanów o pojemności 2-3 ml z fluorkiem sodu o wymiarach 13 x 75 [mm], | szt. | 1000 |  |  | 8
9. | Probówki do oznaczania OB metodą automatyczną z 3,2% cytrynianem sodowym o pojemności 2- 4 ml, pasujący do (*) | szt. | 66000 |  |  | 8
9.1. | *) Dzierżawa aparatu służącego do pomiaru sedymentacji krwi (OB) wraz z dostawą pojemników próżniowych - l. p. 9.
10. | Probówki do wykonania prób krzyżowych o pojemności 4-5 ml o wymiarach 15x75[mm] | szt. | 13000 |  |  | 8
11. | Igła systemowa bezpieczna nr 8 (21G x 32-38 mm) z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu umieszczonym w jednej linii z ostrzem, umożliwiającym po pobraniu zamknięcie igły jedną ręką, | szt. | 112000 |  |  | 8
12. | Igła systemowa motylkowa, bezpieczna ze zintegrowaną, nasuwaną na igłę osłonką przeciw przypadkowemu zakłuciu nr 8 (21G) z drenem o długości do 15 [cm], - komplet gotowy do użycia od razu po rozpakowaniu, sterylny, | szt. | 5000 |  |  | 8
13. | Adapter do systemu umożliwiający pobranie krwi z końcówki Luer, | szt. | 5000 |  |  | 8
14. | Adapter do gazometrii | szt. | 2000 |  |  | 8
15. | Uchwyt jednorazowy z połaczeniem gwintowym igły systemowej - jeżeli jest wymagany | szt. | 11000 |  |  | 8
16. | Nakłuwacz ostrzowy bezpieczny dla dzieci aktywowany przez kontakt o głębokości nakłucia 0,85 [mm], | szt. | 800 |  |  | 8
17. | Nakłuwacz igłowy aktywowany przez kontakt o głębokości nakłucia 1,8 [mm], | szt. | 2000 |  |  | 8
18. | Nakłuwacz igłowy aktywowany przez kontakt o głębokości nakłucia 1,5 [mm], | szt. | 1000 |  |  | 8
19. | Nakłuwacz ostrzowy aktywowany przez kontakt o głębokości nakłucia 2 [mm], | szt. | 1000 |  |  | 8
20. | Probówka do mikrometody do hematologii z dodatkiem z z K2EDTA lub K3EDTA poniżej 1 ml | szt. | 1000 |  |  | 8
21. | Probówka do mikrometody do biochemii z dodatkiem aktywatora wykrzepiania i żelu separującego poniżej 1 ml, | szt. | 1000 |  |  | 8
22. | Probówka do mikrometody do oznaczeń glukozy z dodatkiem NaF poniżej 1 ml, opak. | szt. | 1000 |  |  | 8
23. | Strzykawka do pobierania krwi metodą manualnej aspiracji bez igły umożliwiająca poddanie próbki medycznej analizie diagnostycznej z zakresu gazometrii, objętość strzykawki 1 -3 ml z heparyną litową zbalansowaną wapniem, . | szt. | 2000 |  |  | 8
24. | Dzierżawa aparatu (l. p. 9. 1)*
| APARAT GŁÓWNY | 1 miesiąc | 36 |  |  | 23 |  |  | 0
| Razem: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
UWAGI do l. p. 9.1 *
W czasie trwania umowy: użyczenie - na koszt Oferenta - jednego aparatu służącego do pomiaru sedymentacji krwi (OB).
Aparat musi współpracować z probówkami do pomiaru OB dostarczonymi przez Oferenta:
a) aparat główny musi być wyposażony w mieszadło automatyczne i zewnętrzną lub wbudowaną drukarkę,
umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 30 dostosowanych do niego probówek z krwią,
pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 60 minut,
aparat główny podłączony na koszt Oferenta do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego,
c) w czasie trwania umowy Oferent zapewnia:
bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do aparatu;
w przypadku awarii aparatu:
przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia ;
w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4 dni - dostarczenie aparatów zastępczych (podobnej generacji).

## Zał. 2A - Parametry wymagane
Załącznik 2A do SWZ
ZESTAWIENIE PARMETRÓW WYMAGALNYCH
L. p. | PARAMETR WYMAGANY | WARUNEK | Opis parametru
1. | Technika pobierania – zamknięty system aspiracyjno-próżniowy | TAK
2 | Igły sytemowe - bezpieczne i igły motylkowe - bezpieczne, posiadające zabepieczenie umieszczone na korpusie igły lub na samej igle. | TAK
3 | Wszystkie elementy zamkniętego systemu pobierania krwi, pochodzące od jednego producenta, zapewniające pełną kompatybilność i bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów. | TAK
4 | Minimum dwa razy w trakcie trwania umowy - przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla personelu pielęgniarskiego NIGRiR, a także personelu Laboratorium z zakresu poprawnego korzystania z przedmiotu zamówienia. | TAK
5 | Minimum jeden raz w roku przeprowadzenie kontroli jakości etapu preanalitycznego poprzez identyfikację oraz eliminację błędów przedlaboratoryjnych i analizę zaistniałych błędów, usprawnienie procedur pobierania krwi zgodnie z zaleceniami ostatniego raportu jakości fazy przedlaboratoryjnej. | TAK
6 | W czasie trwania umowy dzierżawa aparatu do pomiaru sedymentacji krwi (OB). Aparat musi współpracować z probówkami do pomiaru OB dostarczonymi przez Wykonawcę. | TAK
7. | Oferowane probówki powinny być kompatybilne z aparatami , które posiada CLK. | TAK
8. | Aparat główny wyposażony w mieszadło automatyczne i zewnętrzną lub wbudowaną drukarkę, umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 30 dostosowanych do niego probówek z krwią w czasie nie dłuższym niż 60 min. | TAK
9. | W czasie trwania umowy Wykonawca zapewnia: bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne (jeśli instrukcja aparatów tego wymaga) i części zamienne do obu aparatów w przypadku awarii któregoś z nich. | TAK
10. | Wykonawca przystąpi do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii aparatu; w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4 dni dostarczy aparaty zastępcze (podobnej generacji). | TAK
W tabeli zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi binarnej: TAK - w przypadku spełnienia warunku, NIE - w przypadku nie spełnienia warunku. . Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Należy wyraźnie wskazać dokument i stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające podane parametry. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi. Oferent zastrzega sobie konieczność nadesłania próbek oferowanych produktów.