## część 1
zał. 2 | postępowanie znak: 01/ZO/2024
Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów do posiadanych aparatów do elektrokoagulacji na blok operacyjny SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Św. Jana Pawła II.
Elektrody biopolarne
Lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Cena j.brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy * | Klasa wyrobu medycznego
1 | Elektroda biopolarna, klawiszowa, zagięta 90°, 1,5x4mm, dł.115mm, kabel SDS dł. Min. 3 m | op | 5
2 | Elektroda biopolarna do waporyzacji,VAP,,dł.115mm, kabel SDS dł. Min. 3 m | op | 15
4 | Kabel do narzędzi bipolarnych, długość min. 3m, złącze proste, wtyk dwupinowy 29 mm | op | 15
5 | Kabel do klemów bipolarnych przeznaczonych do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm, wielorazowego użytku, długość min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narządzi aparatów EMED, wtyk SDS | op | 5
6 | Kabel monopolarny do laparoskopu, długość min. 3 m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk 3-pin | op | 3
15 | Elektroda laparoskpowa, hak wąski, dułgość 360 mm, średnica 5 mm | op | 3
16 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, wymiary 176x 122mm, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110 cm2, pakowane po 5 szt, opakowanie handlowe, op a 50 szt. | op | 20
|  |  |  | Razem | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
………………………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)

## część 2
zał. 2 | postępowanie znak: 01/ZO/2024
Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów do posiadanych aparatów do elektrokoagulacji na blok operacyjny SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Św. Jana Pawła II.
Elektrody biopolarne
Lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena j. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Cena j.brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa producenta i nr katalogowy * | Klasa wyrobu medycznego
3 | Uchwyt elektrody monopolarnej o średnicy trzonka 4mm, szeroki, 2 przyciski do cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem 4m, wtyk 3-pin | op | 15
7 | Elektroda wielorazowa /monopolarna ,szpatuła owalna,prosta, 2 x 24 mm, uchwyt 4 mm | op | 10
8 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku, proste, długość 160 mm +/-2 mm, końcówka 1 mm | op | 5
9 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku, proste, długość 195mm +/-2mm, końcówka 1mm | op | 5
10 | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku, bagnetowe, długość 160 +/-2mm, końcówka 0,5mm | op | 5
11 | Elektroda igła prosta, 0,8 x 29mm, uchwyt 4mm | op | 2
12 | Elektroda szpatuła prosta, 2 x 16mm, dł 80mm +/-2mm, uchwyt 4mm | op | 2
13 | Czyścik narzędzi elektrochirugicznych, pakowany sterylnie, przyklejany, jednorazowego użytku, opakowanie 100 szt. | op | 10
14 | Uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2 przyciski, sterylny, kabel 3m, wtyk-3 pin, pakowane po 10 szt | op | 10
17 | Elektroda kulka prosta, 4mm, dł. 100mm +/-2mm, uchwyt 4mm | op | 2
18 | Elektroda nóż prosty, 25mm. Dł. 100mm +/-2mm, uchwyt 4mm | op | 2
|  |  |  | Razem | 0 |  |  | 0
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.
………………………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)